## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ананьино | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ананьино | [22 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ао | 6 Ананьино Т 1 ао RS | 6 Ананьино Т 1 ап | 6 Ананьино Т 1 ап RS | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ао RS | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ап RS | 6 Ананьино-Город 7 ао | 6 Ананьино-Город 7 ао RS | 6 Ананьино-Городской ао | 6 Ананьино-Городской ао RS | 6 Ананьино-Макси яч.0 ао RS | 6 Ананьино-Макси яч.0 ап RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао RS | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ап RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ао | 6 Ананьино-Овощехранилище ао RS | 6 Ананьино-Овощехранилище ап | 6 Ананьино-Овощехранилище ап RS
00 - 01 | 0.392 | 0.396 | 0 | 0 | 3335.04 | 3334.32 | 40.8 | 41.04 | 1766.88 | 0 | 321.84 | 322.2 | 131.04 | 131.04 | 31.68 | 3.6 | 829.44 | 828.48 | 0 | 212.4 | 212.76 | 0 | 0
01 - 02 | 0.448 | 0.444 | 0 | 0 | 3251.52 | 3251.52 | 40.32 | 40.08 | 1732.8 | 0 | 299.52 | 299.52 | 114.24 | 114.24 | 21.24 | 4.32 | 813.12 | 813.6 | 0 | 231.12 | 231.12 | 0 | 0
02 - 03 | 0.408 | 0.408 | 0 | 0 | 3150.72 | 3153.6 | 42.24 | 42.48 | 1738.08 | 0 | 277.2 | 277.2 | 106.56 | 106.56 | 41.76 | 3.6 | 715.2 | 715.2 | 0 | 231.12 | 230.76 | 0 | 0
03 - 04 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 3191.04 | 3191.04 | 40.32 | 40.08 | 1746.24 | 0 | 257.04 | 257.04 | 99.36 | 99.6 | 26.64 | 7.92 | 837.12 | 836.64 | 0 | 190.8 | 190.8 | 0 | 0
04 - 05 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 3245.76 | 3245.76 | 40.32 | 40.32 | 1782.24 | 0 | 240.48 | 240.12 | 109.92 | 109.68 | 28.8 | 9.36 | 829.44 | 829.44 | 0 | 221.76 | 221.76 | 0 | 0
05 - 06 | 0.392 | 0.396 | 0 | 0 | 3191.04 | 3191.76 | 41.76 | 41.76 | 1741.44 | 0 | 270.72 | 271.08 | 134.4 | 134.64 | 28.08 | 5.76 | 815.04 | 815.04 | 0 | 164.16 | 164.16 | 0 | 0
06 - 07 | 0.408 | 0.404 | 0 | 0 | 3316.32 | 3317.04 | 104.16 | 104.4 | 1750.56 | 0 | 314.64 | 314.28 | 154.56 | 154.56 | 27 | 6.48 | 806.4 | 807.36 | 0 | 162.72 | 163.08 | 0 | 0
07 - 08 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 3441.6 | 3440.88 | 129.6 | 129.36 | 1728 | 0 | 372.96 | 373.32 | 155.52 | 155.52 | 32.04 | 5.04 | 812.16 | 811.68 | 0 | 213.12 | 213.12 | 0 | 0
08 - 09 | 0.4 | 0.404 | 0 | 0 | 3751.2 | 3751.92 | 178.56 | 178.56 | 1695.36 | 0 | 385.92 | 385.92 | 168 | 168 | 55.8 | 2.16 | 815.04 | 815.52 | 0 | 451.44 | 451.44 | 0 | 0
09 - 10 | 0.392 | 0.392 | 0 | 0 | 4252.32 | 4252.32 | 350.4 | 350.64 | 1782.72 | 0 | 413.28 | 412.92 | 179.04 | 179.04 | 101.88 | 0.72 | 860.16 | 859.68 | 0 | 560.16 | 559.8 | 0 | 0
10 - 11 | 0.448 | 0.448 | 0 | 0 | 4331.52 | 4332.24 | 269.76 | 269.76 | 1889.28 | 0 | 480.96 | 481.32 | 162.24 | 162.24 | 149.04 | 1.44 | 831.36 | 831.84 | 0 | 542.88 | 543.24 | 0 | 0
11 - 12 | 0.448 | 0.448 | 0 | 0 | 4474.08 | 4472.64 | 309.6 | 309.36 | 1678.08 | 0 | 490.32 | 490.32 | 182.4 | 182.16 | 318.6 | 0 | 853.44 | 852.48 | 0 | 632.88 | 632.88 | 0 | 0
12 - 13 | 0.48 | 0.476 | 0 | 0 | 4235.04 | 4235.76 | 294.24 | 294.72 | 1756.32 | 0 | 462.24 | 461.88 | 159.36 | 159.6 | 296.64 | 0 | 832.32 | 832.32 | 0 | 426.24 | 426.24 | 0 | 0
13 - 14 | 0.464 | 0.464 | 0 | 0 | 4296.96 | 4295.52 | 264.96 | 264.72 | 1745.76 | 0 | 554.4 | 554.76 | 170.88 | 170.88 | 215.64 | 0 | 846.72 | 846.72 | 0 | 486.72 | 486.72 | 0 | 0
14 - 15 | 0.472 | 0.476 | 0 | 0 | 4268.16 | 4268.88 | 245.76 | 245.76 | 1702.56 | 0 | 532.08 | 532.08 | 168 | 167.76 | 249.48 | 0 | 863.04 | 863.52 | 0 | 498.24 | 497.88 | 0 | 0
15 - 16 | 0.48 | 0.476 | 0 | 0 | 4350.24 | 4349.52 | 250.56 | 250.8 | 1743.84 | 0 | 529.92 | 529.92 | 147.36 | 147.84 | 236.88 | 0 | 897.6 | 897.6 | 0 | 532.08 | 532.08 | 0 | 0
16 - 17 | 0.504 | 0.508 | 0 | 0 | 4053.6 | 4054.32 | 246.72 | 246.48 | 1620.96 | 0 | 527.76 | 527.76 | 156.96 | 156.72 | 229.32 | 0 | 854.4 | 854.4 | 0 | 408.96 | 408.96 | 0 | 0
17 - 18 | 0.512 | 0.512 | 0 | 0 | 3961.44 | 3961.44 | 228.48 | 228.48 | 1787.04 | 0 | 370.8 | 370.8 | 165.12 | 164.88 | 183.96 | 0 | 829.44 | 829.44 | 0 | 387.36 | 387.72 | 0 | 0
18 - 19 | 0.472 | 0.468 | 0 | 0 | 3456 | 3456.72 | 44.16 | 44.16 | 1667.52 | 0 | 360 | 359.64 | 167.04 | 167.28 | 142.2 | 0.36 | 805.44 | 805.92 | 0 | 263.52 | 263.16 | 0 | 0
19 - 20 | 0.432 | 0.436 | 0 | 0 | 3286.08 | 3286.08 | 40.32 | 40.08 | 1596 | 0 | 339.84 | 340.2 | 166.56 | 166.56 | 109.08 | 0.72 | 796.8 | 796.32 | 0 | 232.56 | 232.92 | 0 | 0
20 - 21 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 3196.8 | 3196.08 | 39.84 | 40.08 | 1446.72 | 0 | 344.16 | 343.8 | 173.28 | 173.28 | 118.08 | 0.36 | 804.48 | 804.48 | 0 | 266.4 | 266.04 | 0 | 0
21 - 22 | 0.36 | 0.356 | 0 | 0 | 3124.8 | 3124.08 | 40.8 | 40.8 | 1374.24 | 0 | 364.32 | 364.32 | 181.44 | 181.44 | 85.68 | 2.16 | 838.08 | 838.56 | 0 | 237.6 | 237.96 | 0 | 0
22 - 23 | 0.336 | 0.34 | 0 | 0 | 3084.48 | 3085.92 | 44.16 | 44.16 | 1444.32 | 0 | 370.8 | 371.16 | 183.36 | 183.12 | 23.4 | 5.76 | 810.24 | 810.24 | 0 | 210.96 | 210.6 | 0 | 0
23 - 00 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 3071.52 | 3072.24 | 43.2 | 42.96 | 1521.12 | 0 | 333.36 | 333.36 | 156.48 | 156.48 | 25.92 | 2.88 | 802.56 | 802.56 | 0 | 189.36 | 189.72 | 0 | 0
Сумма | 10.336 | 10.34 | 0 | 0 | 87317.28 | 87321.6 | 3371.04 | 3371.04 | 40438.08 | 0 | 9214.56 | 9214.92 | 3693.12 | 3693.12 | 2778.84 | 62.64 | 19799.04 | 19799.04 | 0 | 7954.56 | 7954.92 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ананьино |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч