## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Дружба | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Дружба | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Дружба | [20 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 10 Дружба СВВ ао RS | 10 Дружба СВВ ап RS | 10 Дружба Т 1 ао RS | 10 Дружба Т 1 ап RS | 10 Дружба Т 2 ао RS | 10 Дружба Т 2 ап RS | 10 Дружба-Пасека ао RS | 10 Дружба-Пасека ап RS | 10 Дружба-Резерв 11 ао RS | 35 Дружба СВВ ао RS | 35 Дружба СВВ ап RS | 35 Дружба Т 1 ао RS | 35 Дружба Т 1 ап RS | 35 Дружба Т 2 ао RS | 35 Дружба Т 2 ап RS | 35 Дружба-Благовещенье ао RS | 35 Дружба-Благовещенье ап RS | 35 Дружба-Золотавцево ао RS | 35 Дружба-Золотавцево ап RS
00:00 - 00:30 | 0.8 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 2.8 | 0 | 29.4 | 0 | 0
00:30 - 01:00 | 0.832 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 1.4 | 0 | 33.6 | 0 | 0
01:00 - 01:30 | 0.832 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 2.8 | 0 | 29.4 | 0 | 0
01:30 - 02:00 | 0.8 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 2.8 | 0 | 29.4 | 0 | 0
02:00 - 02:30 | 0.832 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 2.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0
02:30 - 03:00 | 0.832 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 1.4 | 0 | 29.4 | 0 | 0
03:00 - 03:30 | 0.832 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 2.8 | 0 | 29.4 | 0 | 0
03:30 - 04:00 | 0.864 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2.8 | 0 | 29.4 | 0 | 0
04:00 - 04:30 | 0.832 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 2.8 | 0 | 29.4 | 0 | 0
04:30 - 05:00 | 0.864 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 2.8 | 0 | 29.4 | 0 | 0
05:00 - 05:30 | 0.896 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 1.4 | 0 | 33.6 | 0 | 0
06:30 - 06:00 | 0.928 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 2.8 | 0 | 29.4 | 0 | 0
06:00 - 06:30 | 0.896 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 2.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0
06:30 - 07:00 | 0.896 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 2.8 | 0 | 37.8 | 0 | 0
07:00 - 07:30 | 0.864 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 2.8 | 0 | 37.8 | 0 | 0
07:30 - 08:00 | 0.928 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 2.8 | 0 | 46.2 | 0 | 0
08:00 - 08:30 | 0.928 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 2.8 | 0 | 58.8 | 0 | 0
08:30 - 09:00 | 0.896 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 2.8 | 0 | 71.4 | 0 | 0
09:00 - 09:30 | 0.896 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 2.8 | 0 | 75.6 | 0 | 0
9:30 - 10:00 | 0.896 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 2.8 | 0 | 71.4 | 0 | 0
10:00 - 10:30 | 0.896 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 4.2 | 0 | 67.2 | 0 | 0
10:30 - 11:00 | 0.928 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 2.8 | 0 | 75.6 | 0 | 0
11:00 - 11:30 | 0.896 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 2.8 | 0 | 79.8 | 0 | 0
11:30 - 12:00 | 0.928 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 2.8 | 0 | 75.6 | 0 | 0
12:00 - 12:30 | 0.928 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 2.8 | 0 | 71.4 | 0 | 0
12:30 - 13:00 | 0.928 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 2.8 | 0 | 67.2 | 0 | 0
13:00 - 13:30 | 0.896 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 1.4 | 0 | 71.4 | 0 | 0
13:30 - 14:00 | 0.896 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 4.2 | 0 | 63 | 0 | 0
14:00 - 14:30 | 0.928 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 2.8 | 0 | 63 | 0 | 0
14:30 - 15:00 | 0.896 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2.8 | 0 | 63 | 0 | 0
15:00 - 15:30 | 0.928 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 4.2 | 0 | 63 | 0 | 0
15:30 - 16:00 | 0.928 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2.8 | 0 | 63 | 0 | 0
16:00 - 16:30 | 0.928 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 2.8 | 0 | 67.2 | 0 | 0
16:30 - 17:00 | 0.96 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 4.2 | 0 | 58.8 | 0 | 0
17:00 - 17:30 | 0.96 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 2.8 | 0 | 54.6 | 0 | 0
17:30 - 18:00 | 0.96 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 2.8 | 0 | 50.4 | 0 | 0
18:00 - 18:30 | 0.96 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 2.8 | 0 | 46.2 | 0 | 0
18:30 - 19:00 | 0.96 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 2.8 | 0 | 37.8 | 0 | 0
19:00 - 19:30 | 0.96 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 2.8 | 0 | 37.8 | 0 | 0
19:30 - 20:00 | 0.928 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 4.2 | 0 | 33.6 | 0 | 0
20:00 - 20:30 | 0.96 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 2.8 | 0 | 37.8 | 0 | 0
20:30 - 21:00 | 0.928 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 2.8 | 0 | 37.8 | 0 | 0
21:00 - 21:30 | 0.96 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0
21:30 - 22:00 | 0.928 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2.8 | 0 | 37.8 | 0 | 0
22:00 - 22:30 | 0.96 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 2.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0
22:30 - 23:00 | 0.864 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 4.2 | 0 | 33.6 | 0 | 0
23:00 - 23:30 | 0.8 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0
23:30 - 00:00 | 0.832 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 4.2 | 0 | 29.4 | 0 | 0
Сумма | 43.168 | 58.656 | 0 | 0 | 0 | 2156.8 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296 | 0 | 138.6 | 0 | 2284.8 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Дружба |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч