## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шуйское | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шуйское | [55 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Шуйское Т 1 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ао RS УСПД | 10 Шуйское Т 1 ап RS | 10 Шуйское Т 1 ап RS УСПД | 10 Шуйское Т 2 ао RS | 10 Шуйское Т 2 ао RS УСПД | 10 Шуйское Т 2 ап RS | 10 Шуйское Т 2 ап RS УСПД | 10 Шуйское-База ао RS | 10 Шуйское-База ао RS УСПД | 10 Шуйское-База ап RS | 10 Шуйское-База рп RS УСПД | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS УСПД | 10 Шуйское-Биокомплекс ап RS | 10 Шуйское-Биокомплекс рп RS УСПД | 10 Шуйское-Врагово ао RS | 10 Шуйское-Врагово ао RS УСПД | 10 Шуйское-Врагово ап RS | 10 Шуйское-Врагово рп RS УСПД | 10 Шуйское-Завет ао RS | 10 Шуйское-Завет ао RS УСПД | 10 Шуйское-Завет ап RS | 10 Шуйское-Завет ап RS УСПД | 10 Шуйское-Макарово ао RS | 10 Шуйское-Макарово ао RS УСПД | 10 Шуйское-Макарово ап RS | 10 Шуйское-Макарово рп RS УСПД | 10 Шуйское-Пионерский ао RS | 10 Шуйское-Пионерский ао RS УСПД | 10 Шуйское-Пионерский ап RS | 10 Шуйское-Пионерский ап RS УСПД | 10 Шуйское-Райцентр ао RS | 10 Шуйское-Райцентр ао RS УСПД | 10 Шуйское-Райцентр ап RS | 10 Шуйское-Райцентр рп RS УСПД | 10 Шуйское-Резерв яч.1 ао RS | 10 Шуйское-Резерв яч.1 ап RS | 10 Шуйское-Резерв яч.19 ао RS | 10 Шуйское-Резерв яч.19 ап RS | 10 Шуйское-Шиченга ао RS | 10 Шуйское-Шиченга ао RS УСПД | 10 Шуйское-Шиченга ап RS | 10 Шуйское-Шиченга ап RS УСПД | 10 Шуйское-Школа ао RS | 10 Шуйское-Школа ао RS УСПД | 10 Шуйское-Школа ап RS | 10 Шуйское-Школа рп RS УСПД | 35 Шуйское МВ Т 2 ао RS | 35 Шуйское МВ Т 2 ао RS УСПД | 35 Шуйское МВ Т 2 ап RS | 35 Шуйское МВ Т 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 0 | 0 | 0.752 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 453.6 | 2.4 | 2.4 | 0 |  | 0.7 | 0.7 | 0 |  | 27.5 | 27.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 19.1 | 0 |  | 91.2 | 91.2 | 0 | 0 | 110.25 | 110.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 28.4 | 0 | 0 | 174.6 | 174.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0.752 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | 2.4 | 2.4 | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0 |  | 23.7 | 23.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 81.2 | 81.2 | 0 | 0 | 102.45 | 102.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 | 149.2 | 149.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0.752 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 24 | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 0 |  | 75.4 | 75.4 | 0 | 0 | 88.05 | 88.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 24.6 | 0 | 0 | 128.8 | 128.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0.744 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.6 | 348.6 | 2.4 | 2.4 | 0 |  | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 69.4 | 69.4 | 0 | 0 | 85.2 | 85.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 22.3 | 0 | 0 | 132.4 | 132.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0.752 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.2 | 364.2 | 2.4 | 2.4 | 0 |  | 0.7 | 0.7 | 0 |  | 23.1 | 23.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |  | 74.2 | 74.2 | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 393 | 2.8 | 2.8 | 0 |  | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 25.9 | 25.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 19.4 | 0 |  | 85.8 | 85.8 | 0 | 0 | 93.45 | 93.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 23.9 | 0 | 0 | 141.6 | 141.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 1.016 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.6 | 510.6 | 2.8 | 2.8 | 0 |  | 0.7 | 0.7 | 0 |  | 33.3 | 33.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 27.9 | 0 |  | 96.6 | 96.6 | 0 | 0 | 124.5 | 124.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 32.5 | 0 | 0 | 192.6 | 192.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0.896 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.2 | 649.2 | 5.4 | 5.4 | 0 |  | 0.7 | 0.7 | 0 |  | 33.4 | 33.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 |  | 104.2 | 104.2 | 0 | 0 | 155.7 | 155.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 32.9 | 0 | 0 | 278 | 278 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0.888 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.2 | 727.2 | 8 | 8 | 0 |  | 0.7 | 0.7 | 0 |  | 34.3 | 34.3 | 0 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 43.1 | 43.1 | 0 |  | 128.2 | 128.2 | 0 | 0 | 163.8 | 163.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 32.3 | 0 | 0 | 314.2 | 314.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0.888 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.4 | 782.4 | 8.9 | 8.9 | 0 |  | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 37.9 | 37.9 | 0 |  | 106 | 106 | 0 | 0 | 40.4 | 40.4 | 0 |  | 68 | 68 | 0 | 0 | 176.7 | 176.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 30.7 | 0 | 0 | 314 | 314 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0.792 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.8 | 751.8 | 7.6 | 7.6 | 0 |  | 0.7 | 0.7 | 0 |  | 37.4 | 37.4 | 0 |  | 106 | 106 | 0 | 0 | 40.3 | 40.3 | 0 |  | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 169.2 | 169.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 33.2 | 0 | 0 | 313 | 313 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0.792 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 5.1 | 5.1 | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0 |  | 34.9 | 34.9 | 0 |  | 109.4 | 109.4 | 0 | 0 | 35.4 | 35.4 | 0 |  | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 165.75 | 165.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 302.6 | 302.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0.792 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.4 | 692.4 | 2.7 | 2.7 | 0 |  | 0.7 | 0.7 | 0 |  | 32.4 | 32.4 | 0 |  | 115.6 | 115.6 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 |  | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 163.95 | 163.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 284 | 284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0.752 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.2 | 694.2 | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0 |  | 36.2 | 36.2 | 0 |  | 104.8 | 104.8 | 0 | 0 | 30.5 | 30.5 | 0 |  | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 32.9 | 0 | 0 | 275.2 | 275.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0.752 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.6 | 672.6 | 4.7 | 4.7 | 0 |  | 0.7 | 0.7 | 0 |  | 35.7 | 35.7 | 0 |  | 98.8 | 98.8 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |  | 56.4 | 56.4 | 0 | 0 | 155.1 | 155.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 263.2 | 263.2 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.2 | 655.2 | 4.5 | 4.5 | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0 |  | 34.5 | 34.5 | 0 |  | 103 | 103 | 0 | 0 | 23.2 | 23.2 | 0 |  | 48 | 48 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 26.8 | 0 | 0 | 257.2 | 257.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0.784 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.2 | 652.2 | 3 | 3 | 0 |  | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 33.1 | 33.1 | 0 |  | 112 | 112 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 |  | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 161.7 | 161.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 28.7 | 0 | 0 | 249.8 | 249.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.8 | 685.8 | 2.4 | 2.4 | 0 |  | 0.7 | 0.7 | 0 |  | 37.1 | 37.1 | 0 |  | 111.2 | 111.2 | 0 | 0 | 27.5 | 27.5 | 0 |  | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 | 165.6 | 165.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 34.3 | 0 | 0 | 265.4 | 265.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 657 | 2.2 | 2.2 | 0 |  | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 34.4 | 34.4 | 0 |  | 116.4 | 116.4 | 0 | 0 | 30.1 | 30.1 | 0 |  | 26 | 26 | 0 | 0 | 167.55 | 167.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 33.9 | 0 | 0 | 247 | 247 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0.752 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.4 | 683.4 | 2 | 2 | 0 |  | 0.8 | 0.8 | 0 |  | 34.8 | 34.8 | 0 |  | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 32.4 | 32.4 | 0 |  | 29 | 29 | 0 | 0 | 175.2 | 175.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 34.2 | 0 | 0 | 257 | 257 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0.768 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.8 | 661.8 | 1.7 | 1.7 | 0 |  | 0.7 | 0.7 | 0 |  | 42.2 | 42.2 | 0 |  | 122 | 122 | 0 | 0 | 29.8 | 29.8 | 0 |  | 26 | 26 | 0 | 0 | 164.4 | 164.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 34.1 | 0 | 0 | 241.2 | 241.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0.768 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.2 | 658.2 | 2 | 2 | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 40.4 | 40.4 | 0 |  | 110 | 110 | 0 | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 |  | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 172.2 | 172.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 247.4 | 247.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0.776 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 618 | 2.3 | 2.3 | 0 |  | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 37.5 | 37.5 | 0 |  | 99 | 99 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 |  | 22.2 | 22.2 | 0 | 0 | 163.8 | 163.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 34.1 | 0 | 0 | 226 | 226 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0.776 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.2 | 520.2 | 1.6 | 1.6 | 0 |  | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 31.2 | 31.2 | 0 |  | 82 | 82 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 0 |  | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 | 136.95 | 136.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 | 198.2 | 198.2 | 0 |  | 1.05 | 1.05 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 19.144 | 19.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14313.6 | 14313.6 | 85.2 | 85.2 | 0 | 0 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 786.8 | 786.8 | 0 | 0 | 1619 | 1619 | 0 | 0 | 685.9 | 685.9 | 0 | 0 | 1361.4 | 1361.4 | 0 | 0 | 3465.9 | 3465.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.8 | 721.8 | 0 | 0 | 5591.6 | 5591.6 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шуйское |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч