## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нюксеница | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Нюксеница | [26 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Нюксеница ТСН 1 ао RS | 0,4 Нюксеница ТСН 2 ао RS | 0,4 Нюксеница-Дом Малгина (КТП) ао RS | 0,4 Нюксеница-Жилпоселок (КТП) ао RS | 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ао RS | 0,4 Нюксеница-РЭС (КТП) ап RS | 10 Нюксеница Т 1 ап RS | 10 Нюксеница Т 2 ап RS | 10 Нюксеница-Березовая слободка ао RS | 10 Нюксеница-Водозабор 1 ао RS | 10 Нюксеница-Водозабор 1 ап RS | 10 Нюксеница-Водозабор 2 ао RS | 10 Нюксеница-Водозабор 2 ап RS | 10 Нюксеница-Газ 1 ао RS | 10 Нюксеница-Газ 1 ап RS | 10 Нюксеница-Газ 2 ао RS | 10 Нюксеница-Газ 2 ап RS | 10 Нюксеница-Ларинская ао RS | 10 Нюксеница-Лесютино ао RS | 10 Нюксеница-Льнозавод ао RS | 10 Нюксеница-Райцентр ао RS | 10 Нюксеница-Сельменьга ао RS | 10 Нюксеница-Уфтюга ао RS | 35 Нюксеница-Тарнога 1 ао RS | 35 Нюксеница-Тарнога 1 ап RS | 35 Нюксеница-Тарнога 2 ао RS | 35 Нюксеница-Тарнога 2 ап RS
00 - 01 | 0.101 | 0.002 | 1.11 | 8.584 | 17.496 | 0 | 623.4 | 412.8 | 142.2 | 8.7 | 0 | 190.5 | 0 | 0 | 0.3 | 13.8 | 0 | 25 | 40.05 | 50.6 | 401.8 | 54.7 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.102 | 0.003 | 1.04 | 1.056 | 9.42 | 0 | 484.2 | 359.4 | 113.4 | 8.4 | 0 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 20.8 | 35.1 | 37.8 | 292.6 | 50.7 | 83.25 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.101 | 0.003 | 1.042 | 0.889 | 9.432 | 0 | 483 | 343.8 | 109 | 8.7 | 0 | 168.6 | 0 | 0 | 0.3 | 13.8 | 0 | 18.8 | 33 | 36.4 | 280.6 | 51.5 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.104 | 0.003 | 0.999 | 0.728 | 8.688 | 0 | 479.4 | 336.6 | 106.8 | 8.7 | 0 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 18.2 | 30.45 | 34.2 | 276.6 | 51.7 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.104 | 0.003 | 1.076 | 0.96 | 9.12 | 0 | 507 | 356.4 | 112.6 | 9.3 | 0 | 180.3 | 0 | 0 | 0.3 | 14.1 | 0 | 17.2 | 31.8 | 35.8 | 287.2 | 53.8 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.106 | 0.003 | 0.985 | 1.609 | 9.588 | 0 | 517.2 | 390.6 | 121.4 | 9.3 | 0 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 19 | 35.85 | 47.8 | 296.8 | 64.7 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.103 | 0.003 | 1.169 | 1.143 | 10.068 | 0 | 653.4 | 458.4 | 142 | 9 | 0 | 225.3 | 0 | 0 | 0.3 | 14.1 | 0 | 23.2 | 53.55 | 60.8 | 392.4 | 74.7 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.103 | 0.003 | 1.039 | 3.923 | 13.044 | 0 | 740.4 | 504.6 | 150.6 | 8.7 | 0 | 257.4 | 0 | 0 | 0.3 | 13.8 | 0 | 24.4 | 57.9 | 57.2 | 450 | 80.5 | 128.55 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.103 | 0.003 | 1.043 | 2.284 | 17.172 | 0 | 802.8 | 545.4 | 160.2 | 8.7 | 0 | 285.3 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 23 | 61.8 | 72.2 | 509.8 | 80.1 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.103 | 0.003 | 0.683 | 1.549 | 11.844 | 0 | 873.6 | 580.8 | 170 | 8.7 | 0 | 307.8 | 0 | 0 | 0.3 | 13.8 | 0 | 24.8 | 63.45 | 71.8 | 560.8 | 84.1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.106 | 0.002 | 0.758 | 2.428 | 13.116 | 0 | 793.8 | 298.8 | 163 | 3 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 22 | 57.15 | 56.6 | 519 | 79 | 122.55 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.105 | 0.003 | 0.908 | 3.171 | 14.352 | 0 | 1135.2 | 279.6 | 178.4 | 337.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 23.4 | 60.45 | 71.4 | 539.2 | 78.6 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.105 | 0.003 | 0.57 | 3.77 | 14.052 | 0 | 1120.8 | 268.8 | 169.2 | 318.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 18 | 0 | 24.4 | 55.95 | 61 | 557.6 | 82.3 | 86.85 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.102 | 0.003 | 0.662 | 3.59 | 14.304 | 0 | 1140 | 238.8 | 148.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 25.4 | 47.25 | 77.2 | 575.2 | 81 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.104 | 0.003 | 0.549 | 0.866 | 11.652 | 0 | 1116.6 | 237 | 149.2 | 309.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 14.4 | 0 | 26.4 | 46.35 | 70.6 | 563.8 | 78.7 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.105 | 0.003 | 0.651 | 1.497 | 12.564 | 0 | 1082.4 | 234 | 147.6 | 290.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0.3 | 14.4 | 0 | 28.4 | 41.55 | 63.4 | 553.6 | 75.9 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.103 | 0.003 | 0.629 | 1.563 | 12.036 | 0 | 1081.2 | 264.6 | 166 | 288.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 26.6 | 44.1 | 66.8 | 549.6 | 73.8 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.101 | 0.003 | 0.663 | 1.976 | 11.496 | 0 | 1068.6 | 270.6 | 171.4 | 294.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0.3 | 14.7 | 0 | 24.6 | 50.7 | 66 | 530 | 86.2 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.103 | 0.003 | 1.016 | 1.878 | 11.268 | 0 | 1112.4 | 294.6 | 189 | 300.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 30.8 | 47.7 | 71.8 | 545.2 | 93.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.103 | 0.003 | 1.074 | 2.791 | 12.396 | 0 | 1095.6 | 301.2 | 190.4 | 285.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0.3 | 15.3 | 0 | 29.2 | 56.7 | 78.8 | 520.8 | 96.3 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.102 | 0.003 | 0.692 | 2.27 | 11.28 | 0 | 1123.2 | 295.8 | 184.6 | 290.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 27.4 | 60.15 | 75.8 | 532.6 | 91.2 | 121.95 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.102 | 0.002 | 0.623 | 3.095 | 12.048 | 0 | 1086.6 | 286.8 | 177.2 | 261.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0.3 | 13.8 | 0 | 29.2 | 57.15 | 70.6 | 545.8 | 79.9 | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.104 | 0.003 | 0.606 | 3.517 | 11.952 | 0 | 1012.2 | 286.2 | 180.6 | 251.7 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 29.2 | 52.8 | 73.6 | 486.8 | 75.5 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.104 | 0.003 | 0.688 | 8.509 | 17.22 | 0 | 939 | 262.8 | 161.4 | 213.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0.3 | 14.4 | 0 | 28.6 | 48.6 | 61 | 465.6 | 62.3 | 118.35 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 2.479 | 0.069 | 20.275 | 63.646 | 295.608 | 0 | 21072 | 8108.4 | 3704.4 | 3835.8 | 0 | 2260.5 | 0 | 0 | 3.9 | 362.7 | 0 | 590 | 1169.55 | 1469.2 | 11233.4 | 1780.4 | 2438.4 | 0 | 0 | 0 | 0
0.0138
0.0138
0.0138
0.0138
0.0141
0.0138
0.0141
0.0138
0.0138
0.0138
0.0207
0.0171
0.018
0.0174
0.0144
0.0144
0.0183
0.0147
0.0177
0.0153
0.0138
0.0138
0.0141
0.0144
0.3627
0
1.38e-05

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нюксеница |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч