## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Никольск | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Никольск | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Никольск | [24 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Никольск СН КРУН ао RS | 0,4 Никольск ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольск ТСН 2 ао RS | 10 Никольск Т 1 ап RS | 10 Никольск Т 2 ап RS | 10 Никольск-Больница (Город 2) ао RS | 10 Никольск-Водозабор (Город 1) ао RS | 10 Никольск-В.Рыстюг ао RS | 10 Никольск-Дор ао RS | 10 Никольск-Ирданово ао RS | 10 Никольск-Каменный ао RS | 10 Никольск-Кожаево ао RS | 10 Никольск-Осиново ао RS | 10 Никольск-Пермас ао RS | 10 Никольск-РПБ 1 ао RS | 10 Никольск-РПБ 2 ао RS | 10 Никольск-СХТ ао RS | 110 Никольск-Калинино ао RS | 110 Никольск-Калинино ап RS | 110 Никольск-Павино ао RS | 110 Никольск-Павино ап RS | 35 Никольск-Демино ао RS | 35 Никольск-Завражье ао RS | 35 Никольск-Ивантец ао RS | 35 Никольск-Коммунальная ао RS
00:00 - 00:30 | 0 |  | 5.856 | 0 | 1886.4 | 678 | 267.2 | 94.2 | 57.6 | 256.8 | 60.6 | 31.8 | 3 | 144.6 | 0.6 | 5.2 | 292.8 | 0 | 20680 | 18466.8 | 0 | 149.8 | 72.8 | 0 | 0
00:30 - 01:00 | 0.01 |  | 5.76 | 0 | 1826.4 | 644.4 | 255.2 | 94.2 | 54.6 | 247.8 | 55.2 | 30.6 | 3 | 144 | 0.6 | 4.8 | 296.8 | 0 | 22457.6 | 20275.2 | 0 | 142.8 | 64.4 | 0 | 0
01:00 - 01:30 | 0 |  | 5.856 | 0 | 1749.6 | 607.2 | 256.8 | 82.2 | 53.4 | 240 | 58.8 | 31.2 | 3 | 140.4 | 0.6 | 5 | 273.6 | 0 | 23988.8 | 21885.6 | 0 | 131.6 | 60.2 | 0 | 0
01:30 - 02:00 | 0 |  | 6.24 | 0 | 1718.4 | 603.6 | 248 | 81 | 52.2 | 233.4 | 62.4 | 33.6 | 3.6 | 141 | 0.6 | 4.2 | 260.8 | 0 | 25256 | 23166 | 0 | 127.4 | 53.2 | 0 | 0
02:00 - 02:30 | 0 |  | 5.856 | 0 | 1663.2 | 589.2 | 231.2 | 79.8 | 49.8 | 229.8 | 60 | 34.2 | 3 | 132 | 0 | 5.2 | 253.6 | 0 | 27068.8 | 25027.2 | 0 | 131.6 | 60.2 | 0 | 0
02:30 - 03:00 | 0 |  | 5.664 | 0 | 1562.4 | 526.8 | 203.2 | 78 | 51 | 219.6 | 66 | 34.2 | 3 | 133.2 | 0 | 4.2 | 248 | 0 | 28582.4 | 26611.2 | 0 | 126 | 57.4 | 0 | 0
03:00 - 03:30 | 0 |  | 6.144 | 0 | 1552.8 | 520.8 | 204.8 | 77.4 | 48 | 216.6 | 66 | 41.4 | 4.8 | 128.4 | 0 | 3.4 | 243.2 | 0 | 29656 | 27720 | 0 | 124.6 | 61.6 | 0 | 0
03:30 - 04:00 | 0.01 |  | 5.664 | 0 | 1564.8 | 510 | 208 | 79.2 | 51.6 | 217.2 | 64.8 | 44.4 | 3.6 | 133.2 | 0 | 4.4 | 252 | 0 | 30958.4 | 28987.2 | 0 | 131.6 | 58.8 | 0 | 0
04:00 - 04:30 | 0 |  | 6.432 | 0 | 1672.8 | 548.4 | 216 | 84.6 | 88.2 | 214.8 | 71.4 | 46.8 | 4.2 | 143.4 | 0 | 3.8 | 256 | 0 | 30747.2 | 28630.8 | 0 | 145.6 | 65.8 | 0 | 0
04:30 - 05:00 | 0 |  | 6.24 | 0 | 1920 | 602.4 | 252 | 87.6 | 108.6 | 244.8 | 78.6 | 64.2 | 3.6 | 165 | 0.6 | 4.4 | 312.8 | 0 | 27086.4 | 24763.2 | 0 | 159.6 | 72.8 | 0 | 0
05:00 - 05:30 | 0 |  | 5.664 | 0 | 2191.2 | 662.4 | 304 | 100.2 | 115.2 | 275.4 | 91.8 | 68.4 | 4.8 | 184.2 | 0.6 | 6.6 | 384 | 0 | 24552 | 21964.8 | 0 | 162.4 | 82.6 | 0 | 0
06:30 - 06:00 | 0 |  | 5.664 | 0 | 2592 | 841.2 | 373.6 | 116.4 | 92.4 | 321 | 97.2 | 76.2 | 4.8 | 216 | 0.6 | 10 | 452 | 0 | 19940.8 | 16935.6 | 0 | 183.4 | 86.8 | 0 | 0
06:00 - 06:30 | 0 |  | 6.528 | 0 | 3273.6 | 1131.6 | 444.8 | 131.4 | 154.2 | 353.4 | 121.2 | 81.6 | 4.8 | 330.6 | 0.6 | 9.4 | 523.2 | 0 | 15030.4 | 11338.8 | 0 | 214.2 | 95.2 | 0 | 0
06:30 - 07:00 | 0.9 |  | 7.008 | 0 | 3662.4 | 1317.6 | 477.6 | 118.8 | 179.4 | 393.6 | 131.4 | 82.8 | 6 | 348.6 | 0.6 | 12 | 608 | 0 | 11686.4 | 7616.4 | 0 | 236.6 | 96.6 | 0 | 0
07:00 - 07:30 | 3.7 |  | 6.048 | 0 | 4111.2 | 1378.8 | 530.4 | 123 | 156 | 423 | 163.2 | 109.2 | 5.4 | 498 | 0 | 11.2 | 730.4 | 0 | 9081.6 | 4554 | 0 | 254.8 | 159.6 | 0 | 0
07:30 - 08:00 | 3.71 |  | 6.336 | 0 | 4250.4 | 1484.4 | 555.2 | 116.4 | 149.4 | 418.2 | 168 | 115.8 | 6.6 | 493.2 | 0 | 8.2 | 756 | 316.8 | 2235.2 | 422.4 | 3181.2 | 278.6 | 317.8 | 0 | 0
08:00 - 08:30 | 3.75 |  | 8.352 | 0 | 4891.2 | 1568.4 | 613.6 | 151.2 | 234 | 615 | 160.2 | 120 | 6 | 513.6 | 0.6 | 9.4 | 921.6 | 4417.6 | 0 | 0 | 9715.2 | 219.8 | 277.2 | 0 | 0
08:30 - 09:00 | 3.91 |  | 7.68 | 0 | 5188.8 | 1665.6 | 637.6 | 164.4 | 261.6 | 699 | 156 | 115.2 | 5.4 | 519 | 0.6 | 11.2 | 976 | 3889.6 | 0 | 0 | 9319.2 | 1.4 | 260.4
09:00 - 09:30 | 3.9 |  | 7.776 | 0 | 5124 | 1672.8 | 665.6 | 175.8 | 269.4 | 659.4 | 148.8 | 109.8 | 6.6 | 400.2 | 0.6 | 12.6 | 1025.6 | 6019.2 | 0 | 0 | 11378.4 | 0 | 261.8
9:30 - 10:00 | 4.08 |  | 8.928 | 0 | 3511.2 | 853.2 | 667.2 | 207.6 | 262.8 | 0.6 | 141.6 | 106.2 | 4.8 | 468.6 | 1.2 | 13.2 | 799.2 | 5931.2 | 0 | 0 | 9675.6 | 0 | 119
10:00 - 10:30 | 4.03 |  | 7.584 | 0 | 4012.8 | 1356 | 664 | 140.4 | 268.8 | 0 | 130.8 | 88.2 | 4.2 | 517.2 | 1.2 | 10 | 849.6 | 5913.6 | 0 | 0 | 10045.2 | 0 | 0 | 0 | 0
10:30 - 11:00 | 3.86 |  | 8.064 | 0 | 3936 | 1051.2 | 629.6 | 211.8 | 285.6 | 226.2 | 118.2 | 81.6 | 4.8 | 387 | 0.6 | 8.6 | 949.6 | 7409.6 | 0 | 0 | 12196.8 | 110.6 | 53.2 | 0 | 546
11:00 - 11:30 | 3.84 |  | 8.544 | 0 | 3556.8 | 813.6 | 613.6 | 188.4 | 236.4 | 171 | 142.8 | 75 | 5.4 | 360 | 1.2 | 9.4 | 958.4 | 8342.4 | 0 | 0 | 13569.6 | 266 | 291.2 | 0 | 1310.4
11:30 - 12:00 | 3.85 |  | 8.448 | 0 | 3285.6 | 790.8 | 627.2 | 187.2 | 216.6 | 163.8 | 162.6 | 73.2 | 8.4 | 316.8 | 0.6 | 9 | 741.6 | 7233.6 | 0 | 0 | 11866.8 | 250.6 | 254.8 | 0 | 1058.4
12:00 - 12:30 | 3.84 |  | 6.624 | 0 | 2997.6 | 772.8 | 628.8 | 123 | 148.2 | 177.6 | 150 | 67.8 | 6.6 | 291 | 0.6 | 10 | 634.4 | 5790.4 | 0 | 0 | 9913.2 | 208.6 | 266 | 0 | 896
12:30 - 13:00 | 3.77 |  | 6.72 | 0 | 2959.2 | 747.6 | 586.4 | 131.4 | 166.2 | 172.2 | 142.2 | 69.6 | 6 | 296.4 | 1.2 | 8 | 645.6 | 6740.8 | 0 | 0 | 10982.4 | 215.6 | 305.2 | 0 | 940.8
13:00 - 13:30 | 3.67 |  | 7.008 | 0 | 3271.2 | 747.6 | 568.8 | 166.8 | 158.4 | 154.8 | 149.4 | 69 | 7.2 | 440.4 | 0 | 10.2 | 810.4 | 7673.6 | 0 | 0 | 12394.8 | 210 | 271.6 | 0 | 1128.4
13:30 - 14:00 | 3.71 |  | 7.104 | 0 | 3312 | 758.4 | 548.8 | 209.4 | 172.8 | 153 | 134.4 | 67.2 | 4.8 | 393 | 0 | 6.6 | 880 | 8518.4 | 0 | 0 | 13173.6 | 229.6 | 288.4 | 0 | 1078
14:00 - 14:30 | 3.71 |  | 7.392 | 0 | 3201.6 | 734.4 | 532 | 174 | 178.2 | 140.4 | 136.8 | 63.6 | 5.4 | 381.6 | 0.6 | 7.4 | 860.8 | 9064 | 0 | 0 | 13596 | 201.6 | 250.6 | 0 | 963.2
14:30 - 15:00 | 3.73 |  | 7.584 | 0 | 3314.4 | 710.4 | 550.4 | 201 | 244.8 | 159.6 | 124.8 | 70.8 | 4.2 | 408.6 | 0.6 | 8.4 | 844 | 7796.8 | 0 | 0 | 12368.4 | 200.2 | 212.8 | 0 | 1005.2
15:00 - 15:30 | 3.79 |  | 6.816 | 0 | 2995.2 | 698.4 | 541.6 | 142.8 | 199.8 | 161.4 | 152.4 | 68.4 | 6 | 318.6 | 0.6 | 9.8 | 708 | 8606.4 | 0 | 0 | 12856.8 | 196 | 229.6 | 0 | 971.6
15:30 - 16:00 | 3.75 |  | 7.584 | 0 | 3062.4 | 698.4 | 520.8 | 185.4 | 215.4 | 144.6 | 123.6 | 73.2 | 4.2 | 303 | 0.6 | 11.6 | 795.2 | 11052.8 | 0 | 0 | 15364.8 | 207.2 | 187.6 | 0 | 988.4
16:00 - 16:30 | 3.78 |  | 6.816 | 0 | 2976 | 669.6 | 520.8 | 144.6 | 172.2 | 157.2 | 118.2 | 74.4 | 4.8 | 304.2 | 1.2 | 8.2 | 815.2 | 11070.4 | 0 | 0 | 15312 | 214.2 | 148.4 | 0 | 1089.2
16:30 - 17:00 | 3.5 |  | 6.816 | 0 | 2796 | 666 | 524.8 | 144.6 | 110.4 | 174 | 116.4 | 70.2 | 5.4 | 322.2 | 0.6 | 9 | 664 | 10683.2 | 0 | 0 | 14612.4 | 211.4 | 109.2 | 0 | 901.6
17:00 - 17:30 | 0.04 |  | 6.624 | 0 | 2661.6 | 646.8 | 497.6 | 136.2 | 147 | 190.2 | 120.6 | 80.4 | 4.8 | 293.4 | 0.6 | 11 | 544.8 | 9803.2 | 0 | 0 | 13477.2 | 177.8 | 105 | 0 | 845.6
17:30 - 18:00 | 2.07 |  | 6.72 | 0 | 2767.2 | 649.2 | 504 | 139.2 | 163.8 | 211.2 | 135.6 | 93 | 5.4 | 318 | 0.6 | 11.6 | 546.4 | 10366.4 | 0 | 0 | 14229.6 | 200.2 | 102.2 | 0 | 876.4
18:00 - 18:30 | 0.87 |  | 6.24 | 0 | 2728.8 | 643.2 | 500.8 | 150.6 | 165.6 | 211.2 | 134.4 | 94.8 | 6 | 290.4 | 0.6 | 10 | 532 | 10348.8 | 0 | 0 | 14150.4 | 194.6 | 99.4 | 0 | 870.8
18:30 - 19:00 | 0.46 |  | 7.968 | 0 | 2707.2 | 619.2 | 492.8 | 151.2 | 159 | 202.2 | 130.2 | 95.4 | 6.6 | 310.2 | 0.6 | 6.4 | 544.8 | 15294.4 | 0 | 0 | 19008 | 190.4 | 100.8 | 0 | 842.8
19:00 - 19:30 | 0.15 |  | 7.104 | 0 | 2589.6 | 577.2 | 472.8 | 153 | 131.4 | 212.4 | 121.8 | 94.2 | 6 | 288 | 0.6 | 9 | 533.6 | 10260.8 | 0 | 0 | 13846.8 | 180.6 | 96.6 | 0 | 840
19:30 - 20:00 | 0 |  | 6.24 | 0 | 2575.2 | 577.2 | 477.6 | 150 | 153.6 | 208.2 | 122.4 | 84 | 7.8 | 298.2 | 1.2 | 6.8 | 500.8 | 8254.4 | 0 | 0 | 11866.8 | 186.2 | 95.2 | 0 | 823.2
20:00 - 20:30 | 0 |  | 5.568 | 0 | 2450.4 | 558 | 460.8 | 160.8 | 132 | 190.8 | 117 | 67.2 | 6 | 288 | 0.6 | 6 | 472 | 7726.4 | 0 | 0 | 11101.2 | 169.4 | 95.2 | 0 | 742
20:30 - 21:00 | 0 |  | 5.568 | 0 | 2431.2 | 542.4 | 448 | 155.4 | 135 | 197.4 | 123.6 | 63 | 7.8 | 259.8 | 0.6 | 7.8 | 500.8 | 10612.8 | 0 | 0 | 13952.4 | 177.8 | 96.6 | 0 | 744.8
21:00 - 21:30 | 0 |  | 5.76 | 0 | 2354.4 | 535.2 | 429.6 | 158.4 | 122.4 | 187.8 | 94.8 | 63.6 | 4.8 | 263.4 | 0.6 | 5.8 | 496 | 11633.6 | 0 | 0 | 14863.2 | 159.6 | 99.4 | 0 | 728
21:30 - 22:00 | 0 |  | 5.664 | 0 | 2289.6 | 513.6 | 424 | 145.2 | 118.8 | 185.4 | 81.6 | 58.2 | 4.8 | 267 | 1.2 | 7.4 | 492 | 12091.2 | 0 | 0 | 15219.6 | 151.2 | 96.6 | 0 | 719.6
22:00 - 22:30 | 0.01 |  | 5.664 | 0 | 2143.2 | 500.4 | 428 | 139.2 | 113.4 | 162 | 68.4 | 52.2 | 5.4 | 221.4 | 0.6 | 8.8 | 452 | 6441.6 | 0 | 0 | 9464.4 | 141.4 | 105 | 0 | 744.8
22:30 - 23:00 | 0 |  | 5.568 | 0 | 1960.8 | 457.2 | 378.4 | 133.8 | 106.2 | 141.6 | 63 | 45.6 | 4.2 | 196.8 | 0.6 | 7.2 | 430.4 | 475.2 | 2904 | 1174.8 | 1597.2 | 134.4 | 120.4 | 0 | 711.2
23:00 - 23:30 | 0.01 |  | 5.856 | 0 | 1780.8 | 433.2 | 334.4 | 124.8 | 101.4 | 120 | 58.8 | 41.4 | 4.2 | 171 | 1.2 | 6 | 392 | 0 | 10736 | 8038.8 | 0 | 126 | 151.2 | 0 | 669.2
23:30 - 00:00 | 0 |  | 6.048 | 0 | 1622.4 | 376.8 | 319.2 | 111 | 93.6 | 108 | 52.8 | 37.8 | 3 | 158.4 | 0.6 | 6.2 | 361.6 | 0 | 14326.4 | 11853.6 | 0 | 120.4 | 184.8 | 0 | 607.6
Сумма | 80.41 | 0 | 319.392 | 0 | 134652 | 37251.6 | 21837.6 | 6603 | 7106.4 | 11163.6 | 5350.8 | 3360.6 | 244.2 | 14041.2 | 28.2 | 384.6 | 27821.6 | 249779.2 | 376974.4 | 329432.4 | 374299.2 | 7953.4 | 6801.2 | 0 | 23643.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Никольск |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч