## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Барановская | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 0.01 | 0.21 | 82 | 26.58 | 17 | 0 | 38.58
01 - 02 | 0.01 | 0.21 | 77.8 | 26.1 | 16.2 | 0 | 35.94
02 - 03 | 0.02 | 0.2 | 73.2 | 23.58 | 14.8 | 0 | 35.28
03 - 04 | 0.01 | 0.21 | 68 | 23.4 | 13.9 | 0 | 30.96
04 - 05 | 0.01 | 0.21 | 66.8 | 23.1 | 12.5 | 0 | 31.44
05 - 06 | 0.02 | 0.2 | 73.8 | 23.7 | 14.3 | 0 | 36.24
06 - 07 | 0.01 | 0.21 | 87 | 27.9 | 15 | 0 | 44.4
07 - 08 | 0.02 | 0.21 | 98 | 28.98 | 20.8 | 0 | 48.9
08 - 09 | 0.01 | 0.2 | 112.4 | 36.54 | 20.9 | 0 | 55.56
09 - 10 | 0.01 | 0.21 | 106.6 | 36.48 | 17.5 | 0 | 53.28
10 - 11 | 0.01 | 0.21 | 107.2 | 34.98 | 18.7 | 0 | 54.18
11 - 12 | 0.02 | 0.21 | 107.8 | 34.86 | 21.7 | 0 | 51.78
12 - 13 | 0.01 | 0.2 | 106.4 | 31.56 | 19.4 | 0 | 56.1
13 - 14 | 0.01 | 0.21 | 105.4 | 36.36 | 18.9 | 0 | 51
14 - 15 | 0.01 | 0.21 | 113.4 | 37.86 | 21 | 0 | 55.02
15 - 16 | 0.02 | 0.2 | 101.2 | 34.08 | 19.9 | 0 | 48
16 - 17 | 0.01 | 0.21 | 104.6 | 32.34 | 20.4 | 0 | 52.5
17 - 18 | 0.01 | 0.21 | 116.2 | 38.16 | 21.7 | 0 | 57.18
18 - 19 | 0.02 | 0.21 | 113.4 | 35.46 | 22.7 | 0 | 55.8
19 - 20 | 0.01 | 0.2 | 115.8 | 36.96 | 21 | 0 | 58.56
20 - 21 | 0.01 | 0.21 | 109.6 | 36.72 | 20 | 0 | 53.58
21 - 22 | 0.01 | 0.21 | 113.6 | 33.84 | 22.9 | 0 | 57.48
22 - 23 | 0.02 | 0.2 | 100.8 | 30.84 | 21 | 0 | 49.62
23 - 00 | 0.01 | 0.21 | 88.6 | 27.24 | 18.7 | 0 | 43.2
Сумма | 0.31 | 4.97 | 2349.6 | 757.62 | 450.9 | 0 | 1154.58
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Барановская | [6 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Барановская ТСН 1 ао RS | 0,4 Барановская ТСН 2 ао RS | 10 Барановская Т 1 ап RS | 10 Барановская-Коротневая ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ао RS | 10 Барановская-Ларионовская ап RS | 10 Барановская-Новая ао RS
00 - 01 | 0.03 | 0 | 88 | 22.92 | 21.3 | 0 | 0
01 - 02 | 0.02 | 0 | 89.4 | 23.34 | 22.2 | 0 | 0
02 - 03 | 0.02 | 0 | 89 | 22.92 | 21.4 | 0 | 0
03 - 04 | 0.02 | 0 | 81.4 | 21.54 | 19.9 | 0 | 0
04 - 05 | 0.02 | 0 | 76.4 | 21.3 | 18.7 | 0 | 0
05 - 06 | 0.02 | 0 | 82.6 | 22.02 | 20.4 | 0 | 0
06 - 07 | 0.03 | 0 | 83.2 | 22.26 | 20.3 | 0 | 0
07 - 08 | 0.02 | 0 | 73.8 | 19.86 | 18.5 | 0 | 0
08 - 09 | 0.02 | 0 | 71.2 | 19.68 | 17.3 | 0 | 0
09 - 10 | 0.01 | 0.01 | 71 | 20.04 | 17.4 | 0 | 0
10 - 11 | 0.02 | 0 | 79.2 | 21.96 | 20.3 | 0 | 0
11 - 12 | 0.02 | 0 | 79.2 | 21.54 | 20.2 | 0 | 0
12 - 13 | 0.02 | 0 | 80.4 | 21.66 | 19.2 | 0 | 0
13 - 14 | 0.02 | 0 | 74.6 | 20.82 | 19.4 | 0 | 0
14 - 15 | 0.02 | 0 | 77.4 | 22.2 | 19 | 0 | 0
15 - 16 | 0.02 | 0 | 75.2 | 21.36 | 19.3 | 0 | 0
16 - 17 | 0.02 | 0 | 75.6 | 20.58 | 19.1 | 0 | 0
17 - 18 | 0.02 | 0 | 82 | 22.62 | 20.9 | 0 | 0
18 - 19 | 0.02 | 0 | 81.2 | 22.56 | 19.7 | 0 | 0
19 - 20 | 0.02 | 0 | 79.8 | 22.02 | 19.2 | 0 | 0
20 - 21 | 0.02 | 0 | 75 | 21.6 | 18 | 0 | 0
21 - 22 | 0.02 | 0 | 76 | 20.76 | 18.6 | 0 | 0
22 - 23 | 0.02 | 0 | 79.8 | 20.64 | 19.7 | 0 | 0
23 - 00 | 0.02 | 0 | 78.8 | 20.88 | 19.3 | 0 | 0
Сумма | 0.49 | 0.01 | 1900.2 | 517.08 | 469.3 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Барановская |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч