## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Вострое | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Вострое | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Вострое | [10 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Вострое ТСН ап RS | 10 Вострое Т 1 ао RS | 10 Вострое Т 1 ап RS | 10 Вострое Т 2 ао RS | 10 Вострое Т 2 ап RS | 10 Вострое-Бобровское ао RS | 10 Вострое-Бобровское ап RS | 10 Вострое-Заболотье ао RS | 10 Вострое-Заболотье ап RS | 10 Вострое-Копылово ао RS | 10 Вострое-Стрелка ао RS
00:00 - 00:30 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 120 | 34.8 | 0 | 24 | 0 | 56.8 | 5.2
00:30 - 01:00 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 116 | 36.3 | 0 | 20.8 | 0 | 53.4 | 4.8
01:00 - 01:30 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 96 | 34.8 | 0 | 21.6 | 0 | 35 | 5.2
01:30 - 02:00 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 35.4 | 0 | 19.2 | 0 | 18.8 | 4.8
02:00 - 02:30 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 33.9 | 0 | 18.4 | 0 | 17.4 | 5.2
02:30 - 03:00 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 31.8 | 0 | 18.4 | 0 | 16.8 | 4.8
03:00 - 03:30 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 32.7 | 0 | 18 | 0 | 18.8 | 5.2
03:30 - 04:00 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 76 | 33.9 | 0 | 19.6 | 0 | 17.6 | 4.8
04:00 - 04:30 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 33.9 | 0 | 18.8 | 0 | 17.4 | 5.2
04:30 - 05:00 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 35.1 | 0 | 18.8 | 0 | 20.6 | 4.8
05:00 - 05:30 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 36.6 | 0 | 20.8 | 0 | 18.4 | 5.2
06:30 - 06:00 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 88 | 40.5 | 0 | 23.6 | 0 | 18.6 | 4.8
06:00 - 06:30 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 112 | 51.3 | 0 | 30.4 | 0 | 25.2 | 5.2
06:30 - 07:00 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 53.1 | 0 | 29.6 | 0 | 26.6 | 5.2
07:00 - 07:30 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 112 | 48.9 | 0 | 32 | 0 | 26.6 | 4.8
07:30 - 08:00 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 55.2 | 0 | 35.2 | 0 | 26.8 | 5.2
08:00 - 08:30 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 58.2 | 0 | 32.4 | 0 | 38.2 | 5.2
08:30 - 09:00 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 62.1 | 0 | 31.2 | 0 | 51 | 4.8
09:00 - 09:30 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 55.2 | 0 | 33.2 | 0 | 48 | 5.2
9:30 - 10:00 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | 55.5 | 0 | 36 | 0 | 45.2 | 5.2
10:00 - 10:30 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 68.1 | 0 | 28.8 | 0 | 39.4 | 5.2
10:30 - 11:00 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 136 | 50.4 | 0 | 33.6 | 0 | 47.2 | 5.2
11:00 - 11:30 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 133.6 | 49.8 | 0 | 31.2 | 0 | 47.2 | 5.2
11:30 - 12:00 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 50.4 | 0 | 32.8 | 0 | 40 | 5.2
12:00 - 12:30 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 126.4 | 61.2 | 0 | 32 | 0 | 28.4 | 5.2
12:30 - 13:00 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 62.1 | 0 | 36.4 | 0 | 32.2 | 5.2
13:00 - 13:30 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 125.6 | 52.2 | 0 | 28.8 | 0 | 39.2 | 5.2
13:30 - 14:00 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 55.2 | 0 | 31.6 | 0 | 41 | 4.8
14:00 - 14:30 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 130.4 | 51.3 | 0 | 32.8 | 0 | 41 | 5.2
14:30 - 15:00 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 49.8 | 0 | 29.2 | 0 | 34.8 | 5.2
15:00 - 15:30 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 124 | 51 | 0 | 27.6 | 0 | 40.2 | 5.2
15:30 - 16:00 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 176.8 | 97.8 | 0 | 28.8 | 0 | 45 | 5.2
16:00 - 16:30 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 156 | 76.8 | 0 | 26 | 0 | 48.2 | 5.2
16:30 - 17:00 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 63 | 0 | 24.4 | 0 | 37.2 | 5.2
17:00 - 17:30 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 95.1 | 0 | 31.2 | 0 | 29.6 | 4.8
17:30 - 18:00 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 107.4 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 5.2
18:00 - 18:30 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 144.8 | 66.9 | 0 | 31.6 | 0 | 41.2 | 5.2
18:30 - 19:00 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | 98.7 | 0 | 31.2 | 0 | 62.2 | 5.2
19:00 - 19:30 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 178.4 | 90 | 0 | 30 | 0 | 52.6 | 5.2
19:30 - 20:00 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 144 | 63.6 | 0 | 32 | 0 | 43.4 | 4.8
20:00 - 20:30 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 59.7 | 0 | 29.6 | 0 | 28 | 5.2
20:30 - 21:00 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 143.2 | 57 | 0 | 28 | 0 | 53.6 | 5.2
21:00 - 21:30 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 54.6 | 0 | 29.6 | 0 | 45.6 | 5.2
21:30 - 22:00 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 144.8 | 53.4 | 0 | 26.8 | 0 | 59.2 | 5.2
22:00 - 22:30 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 49.2 | 0 | 27.6 | 0 | 27.4 | 5.2
22:30 - 23:00 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 45.3 | 0 | 25.2 | 0 | 24 | 5.2
23:00 - 23:30 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 108 | 39 | 0 | 20.8 | 0 | 43 | 5.2
23:30 - 00:00 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 37.5 | 0 | 22 | 0 | 49.4 | 4.8
Сумма | 30.016 | 0 | 0 | 0 | 5932 | 2615.7 | 0 | 1322.8 | 0 | 1748.6 | 244.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Вострое |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч