## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 1 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS УСПД | 6 Центральная Т 2 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS УСПД | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS УСПД | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 33-1 (яч.2) ао | 6 Центральная-РП 33-1 (яч.2) ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 33-2 (яч.3) ао | 6 Центральная-РП 33-2 (яч.3) ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 8-2 (яч.20) ао | 6 Центральная-РП 8-2 (яч.20) ао RS УСПД | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS УСПД
00 - 01 | 0.08 | 0.072 | 0.456 | 0.468 | 0 | 1656 | 1653 | 0 | 3682.8 | 3681 | 0 | 0 | 73.44 | 73.44 | 927.36 | 926.64 | 924.48 | 924.48 | 33.12 | 33.12 | 228.24 | 228.24 | 484.8 | 484.32 | 449.28 | 448.8 | 1584 | 1584.72 | 35.76 | 35.64 | 46.44 | 46.26 | 142.56 | 144 | 175.2 | 175.2 | 246.72 | 246.72 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.08 | 0.08 | 0.456 | 0.456 | 0 | 1548 | 1551 | 0 | 3261.6 | 3265.2 | 0 | 0 | 68.04 | 68.04 | 869.76 | 870.48 | 862.56 | 861.84 | 29.52 | 29.52 | 213.12 | 213.12 | 443.52 | 444 | 418.56 | 419.04 | 1301.76 | 1301.04 | 35.04 | 35.04 | 42.84 | 43.02 | 139.68 | 138.96 | 171.84 | 171.6 | 231.36 | 231.36 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.064 | 0.072 | 0.48 | 0.468 | 0 | 1458 | 1458 | 0 | 3042 | 3040.2 | 0 | 0 | 67.32 | 67.14 | 823.68 | 823.68 | 797.76 | 797.76 | 24.48 | 24.84 | 205.92 | 205.92 | 412.8 | 412.32 | 386.88 | 386.88 | 1188 | 1188 | 33.6 | 33.72 | 43.92 | 43.74 | 139.68 | 138.96 | 165.6 | 165.6 | 222.72 | 222.72 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.08 | 0.08 | 0.456 | 0.456 | 0 | 1428 | 1425 | 0 | 3265.2 | 3267 | 0 | 0 | 65.16 | 65.34 | 806.4 | 805.68 | 781.92 | 782.64 | 23.76 | 23.76 | 195.84 | 195.84 | 401.28 | 401.28 | 374.4 | 373.92 | 1470.24 | 1469.52 | 32.88 | 32.76 | 41.76 | 42.12 | 135.36 | 135.36 | 161.28 | 161.28 | 214.08 | 214.56 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.08 | 0.072 | 0.456 | 0.456 | 0 | 1392 | 1395 | 0 | 3261.6 | 3259.8 | 0 | 0 | 86.04 | 85.86 | 786.24 | 786.96 | 753.12 | 751.68 | 23.04 | 22.68 | 198.72 | 198.36 | 398.4 | 398.4 | 386.88 | 387.36 | 1463.04 | 1463.04 | 31.44 | 31.44 | 39.96 | 39.96 | 133.92 | 133.92 | 156.48 | 156.72 | 212.16 | 212.16 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.08 | 0.08 | 0.456 | 0.468 | 0 | 1584 | 1584 | 0 | 3344.4 | 3342.6 | 0 | 0 | 91.44 | 91.62 | 853.92 | 853.92 | 804.96 | 806.4 | 23.04 | 23.04 | 214.56 | 214.92 | 446.4 | 446.88 | 407.04 | 407.04 | 1414.08 | 1415.52 | 32.16 | 32.16 | 40.68 | 40.32 | 148.32 | 149.04 | 228.48 | 228.48 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.08 | 0.08 | 0.456 | 0.456 | 0 | 1776 | 1776 | 0 | 4006.8 | 4008.6 | 0 | 0 | 114.48 | 114.48 | 967.68 | 967.68 | 874.08 | 874.08 | 30.24 | 30.24 | 232.56 | 232.2 | 495.36 | 494.88 | 518.4 | 518.88 | 1745.28 | 1744.56 | 32.88 | 32.88 | 45.36 | 45.36 | 221.76 | 221.76 | 252 | 252 | 273.6 | 273.12 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.064 | 0.072 | 0.48 | 0.468 | 0 | 2304 | 2304 | 0 | 5007.6 | 5009.4 | 0 | 0 | 161.28 | 161.1 | 1203.84 | 1203.12 | 1136.16 | 1136.16 | 33.12 | 33.12 | 325.44 | 325.8 | 685.44 | 685.92 | 655.68 | 655.2 | 1994.4 | 1993.68 | 41.52 | 41.64 | 67.68 | 67.68 | 339.84 | 339.12 | 341.76 | 342 | 353.28 | 353.28 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.08 | 0.08 | 0.456 | 0.456 | 0 | 2994 | 2994 | 0 | 6256.8 | 6258.6 | 0 | 0 | 254.88 | 254.88 | 1569.6 | 1570.32 | 1546.56 | 1546.56 | 28.8 | 28.8 | 451.44 | 451.44 | 869.76 | 869.76 | 891.84 | 891.84 | 2134.08 | 2135.52 | 59.28 | 59.16 | 82.8 | 82.98 | 498.24 | 498.24 | 468.96 | 469.2 | 427.2 | 427.68 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.08 | 0.072 | 0.456 | 0.456 | 0 | 3444 | 3441 | 0 | 7106.4 | 7104.6 | 0 | 0 | 309.24 | 309.24 | 1762.56 | 1763.28 | 1873.44 | 1873.44 | 42.48 | 42.48 | 534.24 | 534.24 | 1045.44 | 1046.4 | 1061.76 | 1062.24 | 2298.24 | 2297.52 | 58.8 | 58.92 | 80.64 | 80.46 | 518.4 | 519.84 | 532.8 | 532.56 | 466.56 | 466.08 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.064 | 0.072 | 0.456 | 0.456 | 0 | 3582 | 3585 | 0 | 7502.4 | 7502.4 | 0 | 0 | 295.2 | 295.38 | 1840.32 | 1840.32 | 1981.44 | 1982.16 | 49.68 | 49.68 | 541.44 | 541.8 | 1130.88 | 1130.4 | 1200.96 | 1200.96 | 2436.48 | 2437.2 | 59.04 | 58.92 | 82.8 | 82.98 | 505.44 | 504.72 | 509.76 | 510 | 494.4 | 494.88 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.08 | 0.08 | 0.456 | 0.456 | 0 | 3672 | 3669 | 0 | 7977.6 | 7979.4 | 0 | 0 | 326.52 | 326.52 | 1860.48 | 1859.76 | 1978.56 | 1978.56 | 56.88 | 56.88 | 540.72 | 540.72 | 1177.92 | 1178.4 | 1289.28 | 1289.28 | 2806.56 | 2806.56 | 60.72 | 60.72 | 84.96 | 84.78 | 502.56 | 501.84 | 514.56 | 514.32 | 491.52 | 491.04 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.08 | 0.072 | 0.456 | 0.456 | 0 | 3666 | 3669 | 0 | 7963.2 | 7961.4 | 0 | 0 | 280.44 | 280.44 | 1851.84 | 1851.12 | 2026.08 | 2025.36 | 51.84 | 51.84 | 550.08 | 550.08 | 1188.48 | 1188.48 | 1302.72 | 1303.68 | 2787.84 | 2787.84 | 58.08 | 58.2 | 81.36 | 81.54 | 485.28 | 486 | 525.6 | 525.6 | 489.6 | 490.08 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.08 | 0.08 | 0.456 | 0.456 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 7689.6 | 7682.4 | 0 | 0 | 281.16 | 281.16 | 1860.48 | 1859.76 | 1990.08 | 1988.64 | 46.8 | 47.16 | 550.8 | 550.08 | 1143.36 | 1140.96 | 1317.12 | 1316.16 | 2532.96 | 2530.8 | 60.96 | 60.96 | 83.88 | 83.7 | 480.96 | 480.24 | 491.04 | 491.28 | 493.44 | 492.96 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.064 | 0.072 | 0.456 | 0.456 | 0 | 3618 | 3621 | 0 | 7588.8 | 7590.6 | 0 | 0 | 343.44 | 343.44 | 1905.12 | 1905.12 | 1961.28 | 1962 | 48.24 | 47.88 | 545.76 | 545.76 | 1117.44 | 1118.4 | 1316.16 | 1316.64 | 2371.68 | 2370.96 | 61.44 | 61.56 | 88.56 | 88.74 | 496.8 | 496.8 | 490.56 | 490.08 | 505.92 | 506.4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.08 | 0.08 | 0.456 | 0.456 | 0 | 3552 | 3546 | 0 | 7513.2 | 7511.4 | 0 | 0 | 248.76 | 248.58 | 1874.88 | 1875.6 | 1994.4 | 1994.4 | 44.64 | 45 | 557.28 | 557.28 | 1077.12 | 1076.64 | 1312.32 | 1312.32 | 2321.28 | 2321.28 | 62.88 | 62.64 | 91.8 | 91.8 | 528.48 | 528.48 | 493.44 | 493.68 | 496.32 | 495.84 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.08 | 0.072 | 0.456 | 0.456 | 0 | 3468 | 3468 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 241.2 | 241.38 | 1854.72 | 1854.72 | 1962.72 | 1962 | 47.52 | 47.52 | 540 | 540.36 | 1033.92 | 1033.92 | 1266.24 | 1265.76 | 2203.2 | 2203.92 | 62.4 | 62.64 | 95.4 | 95.22 | 462.24 | 462.24 | 471.36 | 471.36 | 464.64 | 464.64 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.08 | 0.08 | 0.456 | 0.456 | 0 | 3006 | 3009 | 0 | 6501.6 | 6503.4 | 0 | 0 | 173.88 | 173.7 | 1637.28 | 1638 | 1776.96 | 1776.96 | 53.28 | 52.92 | 471.6 | 471.6 | 915.84 | 915.84 | 1155.84 | 1156.32 | 2113.92 | 2113.92 | 47.76 | 47.64 | 66.96 | 66.96 | 348.48 | 349.92 | 358.56 | 358.08 | 424.32 | 424.8 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.064 | 0.072 | 0.456 | 0.468 | 0 | 2670 | 2670 | 0 | 5886 | 5886 | 0 | 0 | 124.2 | 124.38 | 1438.56 | 1437.12 | 1543.68 | 1545.12 | 57.6 | 57.96 | 416.16 | 415.8 | 850.56 | 850.56 | 1056.96 | 1056.48 | 2059.2 | 2059.2 | 38.88 | 39 | 51.84 | 52.02 | 277.92 | 276.48 | 287.04 | 287.04 | 385.92 | 385.44 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.08 | 0.08 | 0.456 | 0.456 | 0 | 2448 | 2445 | 0 | 5421.6 | 5419.8 | 0 | 0 | 111.96 | 111.96 | 1307.52 | 1308.24 | 1415.52 | 1414.08 | 61.2 | 61.2 | 382.32 | 382.68 | 796.8 | 796.8 | 910.08 | 909.6 | 1994.4 | 1994.4 | 38.64 | 38.4 | 48.24 | 48.24 | 213.12 | 213.12 | 243.36 | 243.84 | 369.6 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.468 | 0 | 2256 | 2259 | 0 | 5360.4 | 5360.4 | 0 | 0 | 101.16 | 100.98 | 1213.92 | 1214.64 | 1222.56 | 1223.28 | 60.48 | 60.48 | 357.12 | 356.76 | 733.44 | 733.44 | 828.48 | 828.96 | 2276.64 | 2276.64 | 36.24 | 36.48 | 46.44 | 46.44 | 195.84 | 195.84 | 216 | 215.76 | 355.2 | 355.68 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.08 | 0.072 | 0.456 | 0.456 | 0 | 2172 | 2169 | 0 | 4860 | 4861.8 | 0 | 0 | 111.6 | 111.6 | 1169.28 | 1167.84 | 1147.68 | 1147.68 | 56.16 | 56.16 | 354.96 | 354.96 | 714.24 | 713.76 | 727.68 | 727.68 | 1997.28 | 1996.56 | 37.68 | 37.68 | 45.36 | 45.36 | 159.84 | 159.84 | 194.88 | 195.12 | 340.8 | 339.84 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.08 | 0.08 | 0.456 | 0.468 | 0 | 2058 | 2061 | 0 | 4384.8 | 4386.6 | 0 | 0 | 109.8 | 109.98 | 1111.68 | 1113.12 | 1028.16 | 1028.16 | 56.88 | 56.88 | 316.08 | 316.8 | 661.44 | 662.4 | 616.32 | 616.32 | 1824.48 | 1825.2 | 36.72 | 36.72 | 47.16 | 47.16 | 152.64 | 152.64 | 193.92 | 193.68 | 307.2 | 307.68 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.08 | 0.08 | 0.456 | 0.456 | 0 | 1812 | 1809 | 0 | 3848.4 | 3846.6 | 0 | 0 | 87.84 | 87.66 | 992.16 | 990.72 | 934.56 | 934.56 | 37.44 | 37.8 | 267.12 | 266.76 | 555.84 | 555.84 | 525.12 | 525.12 | 1575.36 | 1575.36 | 36.48 | 36.36 | 47.16 | 47.16 | 146.88 | 147.6 | 189.12 | 189.12 | 278.4 | 278.88 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1.84 | 1.832 | 11.016 | 11.028 | 0 | 61164 | 61161 | 0 | 131932.8 | 131929.2 | 0 | 0 | 4128.48 | 4128.3 | 32489.28 | 32487.84 | 33318.72 | 33318 | 1020.24 | 1020.96 | 9191.52 | 9191.52 | 18780.48 | 18780 | 20376 | 20376.48 | 47894.4 | 47892.96 | 1091.28 | 1091.28 | 1494 | 1494 | 7374.24 | 7374.96 | 7833.6 | 7833.6 | 8775.36 | 8775.84 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч