## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [63 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 1 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS УСПД | 10 Восточная Т 2 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS УСПД | 10 Восточная ТСН 3 ао RS УСПД | 10 Восточная-АТП 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-АТП 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-База ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS УСПД | 10 Восточная-Галон ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 3 ао RS УСПД | 10 Восточная-ГСК ао RS УСПД | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS УСПД | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-КХП 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-КХП 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Мойка ао RS УСПД | 10 Восточная-Присухонская ао RS УСПД | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 1 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS УСПД | 35 Восточная Т 2 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS УСПД | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS УСПД
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 732 | 732 | 0 | 936 | 936 | 4.1 | 0 | 51.2 | 7.2 | 0 | 0 | 19.8 | 19.8 | 86.4 | 86.4 | 10.8 | 10.8 | 4.2 | 559.2 | 560.4 | 0 | 0 | 231.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 147.6 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 168.4 | 0 | 0 | 374.4 | 374.4 | 0 | 0 | 75.2 | 74.4 | 212.4 | 212.4 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394.4 | 1394.4 | 1419.6 | 1419.6
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 648 | 648 | 0 | 768 | 768 | 4.2 | 0 | 54 | 6.6 | 0 | 0 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 180 | 180 | 4 | 511.2 | 510 | 2.4 | 0 | 210.6 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 225.6 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 388.8 | 389.6 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 97.2 | 97.2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.8 | 1356.6 | 1377.6 | 1381.8
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 588 | 588 | 0 | 768 | 774 | 4 | 0 | 52.8 | 6 | 0 | 0 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 207.6 | 207.6 | 3.8 | 480 | 481.2 | 0 | 0 | 212.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 303.6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 148.6 | 0 | 0 | 377.6 | 376.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 84 | 84 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318.8 | 1318.8 | 1344 | 1339.8
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 540 | 534 | 0 | 552 | 552 | 3.9 | 0 | 65.2 | 5.4 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 234 | 234 | 3.2 | 465.6 | 465.6 | 0 | 1.2 | 195 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 199.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 342.4 | 342.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 73.8 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 1285.2 | 1285.2
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 480 | 480 | 0 | 468 | 468 | 3.9 | 0 | 48 | 6.6 | 0 | 0 | 19.8 | 19.8 | 2.4 | 2.4 | 219.6 | 219.6 | 3.4 | 456 | 454.8 | 0 | 0 | 188.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 139.2 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 345.6 | 346.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 70.8 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 1234.8 | 1251.6 | 1255.8
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 552 | 558 | 0 | 600 | 600 | 3.8 | 0 | 60 | 6.6 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 189.6 | 189.6 | 3.6 | 470.4 | 471.6 | 0 | 0 | 196.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 196.8 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 360 | 360.8 | 0.8 | 0 | 36.8 | 36 | 70.8 | 70.2 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.8 | 1276.8 | 1302 | 1302
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 648 | 648 | 0 | 708 | 702 | 4 | 0 | 76.8 | 6.4 | 0 | 0 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 160.8 | 160.8 | 4.2 | 540 | 538.8 | 0 | 1.2 | 218.4 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 200.4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 81.8 | 1.6 | 0 | 409.6 | 408.8 | 1.6 | 0 | 17.6 | 18.4 | 87.6 | 87.6 | 0 | 42 | 11.2 | 0 | 6.9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 1390.2 | 1419.6 | 1419.6
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 1152 | 1152 | 0 | 1260 | 1260 | 3.7 | 0 | 109.6 | 5.8 | 0 | 0 | 19.8 | 19.8 | 128.4 | 128.4 | 52.8 | 52.8 | 3 | 645.6 | 645.6 | 2.4 | 0 | 244.8 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 248.4 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 114.2 | 0 | 0 | 502.4 | 502.4 | 106.4 | 0 | 46.4 | 45.6 | 103.2 | 102.6 | 0 | 37.2 | 40.8 | 0 | 196.2 | 255.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394.4 | 1386 | 1419.6 | 1415.4
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 1644 | 1644 | 0 | 1968 | 1968 | 3.3 | 0 | 104 | 28.2 | 0 | 0 | 18.6 | 18.6 | 480 | 480 | 0 | 0 | 2.4 | 813.6 | 813.6 | 0 | 1.2 | 241.8 | 16.2 | 12 | 0 | 0 | 67.8 | 252 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 215.4 | 0 | 0.8 | 784 | 783.2 | 176.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 96 | 96.6 | 0 | 45.6 | 118.4 | 0 | 187.8 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.8 | 1491 | 1520.4 | 1520.4
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 1740 | 1746 | 0 | 2328 | 2322 | 4 | 0 | 130.4 | 34.2 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 590.4 | 590.4 | 0 | 0 | 2.4 | 866.4 | 866.4 | 0 | 1.2 | 246.6 | 16.2 | 11.4 | 0 | 0 | 70.2 | 403.2 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 0 | 288.6 | 4.8 | 4.8 | 798.4 | 798.4 | 209.6 | 0 | 38.4 | 39.2 | 109.2 | 108.6 | 0 | 55.2 | 112 | 0 | 128.1 | 189.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.2 | 1541.4 | 1570.8 | 1570.8
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 1884 | 1872 | 0 | 2256 | 2256 | 3.6 | 0 | 118 | 29.8 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 602.4 | 602.4 | 0 | 0 | 2.6 | 945.6 | 946.8 | 2.4 | 1.2 | 285.6 | 18.8 | 15 | 0 | 0 | 54.6 | 333.6 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 287.6 | 3.2 | 2.4 | 760 | 760 | 214.4 | 0 | 65.6 | 64.8 | 124.8 | 125.4 | 0 | 49.2 | 118.4 | 0 | 182.7 | 223.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612.8 | 1612.8 | 1646.4 | 1646.4
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 1476 | 1482 | 0 | 2304 | 2310 | 3.5 | 0 | 99.6 | 34.8 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 697.2 | 697.2 | 0 | 0 | 3 | 938.4 | 937.2 | 2.4 | 1.2 | 69 | 17.2 | 10.2 | 0 | 0 | 37.8 | 270 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 266.4 | 6.4 | 7.2 | 859.2 | 859.2 | 211.2 | 0 | 9.6 | 10.4 | 141.6 | 142.2 | 0 | 70.8 | 108 | 0 | 91.8 | 153.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.2 | 1621.2 | 1654.8 | 1654.8
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 1416 | 1410 | 0 | 1956 | 1962 | 3.9 | 0 | 104 | 10 | 0 | 0 | 19.8 | 19.8 | 343.2 | 343.2 | 0 | 0 | 3.2 | 1015.2 | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.6 | 0 | 0 | 48.6 | 237.6 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 217.2 | 0 | 0 | 652.8 | 654.4 | 100 | 0 | 64 | 63.2 | 390 | 388.8 | 0 | 45.6 | 101.6 | 0 | 177.6 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.8 | 1692.6 | 1722 | 1726.2
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 1728 | 1734 | 0 | 2364 | 2364 | 3.8 | 0 | 102.4 | 27.2 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 481.2 | 481.2 | 0 | 0 | 2.8 | 907.2 | 906 | 0 | 1.2 | 61.2 | 13.6 | 13.8 | 0 | 0 | 72.6 | 328.8 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 0 | 263.4 | 6.4 | 5.6 | 856 | 854.4 | 236.8 | 0 | 81.6 | 81.6 | 324 | 324.6 | 0 | 49.2 | 112 | 0 | 198.9 | 234.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1684.2 | 1713.6 | 1713.6
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 1860 | 1860 | 0 | 2652 | 2646 | 4.3 | 0 | 106.8 | 26.8 | 0 | 0 | 19.8 | 19.8 | 685.2 | 685.2 | 0 | 0 | 3.8 | 962.4 | 962.4 | 0 | 1.2 | 83.4 | 15 | 18.6 | 0 | 0 | 65.4 | 338.4 | 0 | 0 | 148.2 | 0 | 0 | 240.8 | 41.6 | 41.6 | 923.2 | 924.8 | 224.8 | 0 | 38.4 | 39.2 | 348 | 348 | 0 | 60 | 116 | 0 | 242.1 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814.4 | 1814.4 | 1848 | 1843.8
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 1452 | 1452 | 0 | 2268 | 2274 | 4.6 | 0 | 88.8 | 25.8 | 0 | 0 | 19.8 | 19.8 | 510 | 510 | 0 | 0 | 4.4 | 950.4 | 951.6 | 0 | 0 | 84.6 | 16.4 | 14.4 | 0 | 0 | 73.2 | 234 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 0 | 287.2 | 3.2 | 4 | 873.6 | 872.8 | 154.4 | 0 | 8 | 6.4 | 369.6 | 370.2 | 0 | 57.6 | 95.2 | 0 | 68.7 | 120.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814.4 | 1814.4 | 1848 | 1848
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 1248 | 1248 | 0 | 2052 | 2046 | 4.2 | 0 | 94.8 | 23.8 | 0 | 0 | 19.8 | 19.8 | 402 | 402 | 0 | 0 | 5 | 943.2 | 943.2 | 2.4 | 1.2 | 85.2 | 12 | 4.2 | 0 | 0 | 24 | 201.6 | 0 | 0 | 136.2 | 0 | 0 | 277.6 | 1.6 | 0.8 | 854.4 | 854.4 | 71.2 | 0 | 59.2 | 60 | 379.2 | 379.2 | 0 | 61.2 | 55.2 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789.2 | 1789.2 | 1814.4 | 1818.6
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 1164 | 1158 | 0 | 1932 | 1932 | 4.2 | 0 | 85.6 | 15.2 | 0 | 0 | 20.4 | 20.4 | 356.4 | 356.4 | 0 | 0 | 5.4 | 864 | 862.8 | 0 | 0 | 98.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 308.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 180.2 | 0 | 0 | 748.8 | 748 | 52.8 | 0 | 32 | 31.2 | 406.8 | 406.8 | 0 | 64.8 | 52 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755.6 | 1755.6 | 1789.2 | 1785
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 1080 | 1080 | 0 | 1872 | 1878 | 4.6 | 0 | 65.2 | 17 | 0 | 0 | 20.4 | 20.4 | 289.2 | 289.2 | 0 | 0 | 5.8 | 856.8 | 856.8 | 0 | 0 | 103.8 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 309.6 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 0 | 755.2 | 756 | 57.6 | 0 | 16 | 16.8 | 416.4 | 415.2 | 0 | 66 | 28 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755.6 | 1755.6 | 1780.8 | 1785
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 972 | 978 | 0 | 1440 | 1434 | 4.7 | 0 | 68.8 | 14.4 | 0 | 0 | 20.4 | 20.4 | 72 | 72 | 45.6 | 45.6 | 5.6 | 823.2 | 823.2 | 0 | 1.2 | 100.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 169.2 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0 | 681.6 | 681.6 | 37.6 | 0 | 44.8 | 44 | 432 | 432 | 0 | 49.2 | 4.8 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.6 | 1709.4 | 1738.8 | 1738.8
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 972 | 972 | 0 | 1248 | 1254 | 5 | 0 | 54 | 11 | 0 | 0 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 103.2 | 103.2 | 6 | 813.6 | 814.8 | 2.4 | 0 | 105 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 140.4 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 636.8 | 636.8 | 25.6 | 0 | 80 | 81.6 | 411.6 | 412.8 | 0 | 46.8 | 1.6 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 1726.2 | 1755.6 | 1755.6
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 888 | 882 | 0 | 1368 | 1356 | 4.9 | 0 | 56.8 | 8.8 | 0 | 0 | 20.4 | 20.4 | 134.4 | 134.4 | 12 | 12 | 6 | 768 | 769.2 | 0 | 1.2 | 92.4 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 296.4 | 0 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 512 | 511.2 | 28.8 | 0 | 75.2 | 74.4 | 382.8 | 382.2 | 0 | 40.8 | 3.2 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 1638 | 1663.2 | 1667.4
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 876 | 882 | 0 | 1296 | 1296 | 4.9 | 0 | 56.8 | 9.2 | 0 | 0 | 20.4 | 20.4 | 150 | 150 | 0 | 0 | 6.4 | 729.6 | 728.4 | 2.4 | 1.2 | 81.6 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 223.2 | 0 | 0 | 79.4 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 502.4 | 502.4 | 28 | 0 | 91.2 | 92 | 442.8 | 442.8 | 0 | 44.4 | 4.8 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604.4 | 1600.2 | 1629.6 | 1625.4
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 780 | 774 | 0 | 1416 | 1422 | 4.7 | 0 | 56.4 | 8.8 | 0 | 0 | 20.4 | 20.4 | 150 | 150 | 0 | 0 | 6.2 | 669.6 | 668.4 | 0 | 0 | 76.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 324 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 491.2 | 491.2 | 12.8 | 0 | 91.2 | 90.4 | 405.6 | 405.6 | 0 | 44.4 | 5.6 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554 | 1554 | 1579.2 | 1579.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26520 | 26514 | 0 | 36780 | 36780 | 99.8 | 0 | 1910 | 375.6 | 0 | 0 | 474.6 | 474.6 | 6160.8 | 6160.8 | 1416 | 1416 | 100.4 | 17995.2 | 17995.2 | 16.8 | 14.4 | 3514.2 | 311 | 100.2 | 0 | 0 | 1097.4 | 6031.2 | 0 | 0 | 2093.2 | 0 | 0 | 4460.4 | 68.8 | 67.2 | 14790.4 | 14790.4 | 1951.2 | 0 | 990.4 | 989.6 | 5979.6 | 5979.6 | 0 | 1134 | 1088.8 | 0 | 1480.8 | 2745.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37422 | 37417.8 | 38094 | 38098.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч