## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Приводино | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Приводино | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Приводино | [47 empty] | за 19.06.2024
Время | 10 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 10 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 10 Приводино ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Приводино ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-Водозабор ао RS УСПД | 10 Приводино-Водозабор ап RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS УСПД | 10 Приводино-Карла Маркса ао RS УСПД | 10 Приводино-Карла Маркса ап RS УСПД | 10 Приводино-Красавино ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-1 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-1 рп RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-2 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) | 10 Приводино-КС-14-3 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-3 рп RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-4 ао RS УСПД | 10 Приводино-КС-14-4 рп RS УСПД | 10 Приводино-Курцево ао RS УСПД | 10 Приводино-Курцево ап RS УСПД | 10 Приводино-ННП 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-ННП 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-НПС 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-НПС 1 ап RS УСПД | 10 Приводино-НПС 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-НПС 2 ап RS УСПД | 10 Приводино-Очистные соор. ао RS УСПД | 10 Приводино-Очистные соор. ап RS УСПД | 10 Приводино-РРС 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-РРС 1 ап RS УСПД | 10 Приводино-РРС 2 ао RS УСПД | 10 Приводино-РРС 2 ап RS УСПД | 10 Приводино-РЭБ ао RS УСПД | 10 Приводино-РЭБ ап RS УСПД | 10 Приводино-СКЗ ао RS УСПД | 10 Приводино-Ядриха 1 ао RS УСПД | 10 Приводино-Ядриха 2 ао RS УСПД | 110 Приводино Т 1 ао RS УСПД | 110 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 110 Приводино Т 2 ао RS УСПД | 110 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 35 Приводино Т 1 ап RS УСПД | 35 Приводино Т 2 ап RS УСПД | 35 Приводино-Удима ао RS УСПД | 35 Приводино-Удима ап RS УСПД
00:00 - 00:30 | 5550 | 0 | 3.8 | 0.8 | 22 | 0 | 84.4 | 0 | 90.4 | 0 | 100.4 | 0 | 3.2 | 137.6 |  | 91.2 |  | 110.4 |  | 82.8 |  | 180.6 | 0 | 121.6 | 33.6 | 2520 | 0 | 1758 | 0 | 4.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 45.6 | 0.8 | 10 | 5834.4 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 238 | 0
00:30 - 01:00 | 5388 | 0 | 3.6 | 0.8 | 20.8 | 0 | 78.8 | 0 | 81.6 | 0 | 94.8 | 0 | 3.2 | 121.6 |  | 91.2 |  | 116.4 |  | 80.4 |  | 165 | 0 | 121.2 | 33.6 | 2461.2 | 0 | 1707.6 | 0 | 4.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 47.2 | 0.8 | 10 | 5658.4 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 231 | 0
01:00 - 01:30 | 5376 | 0 | 3.8 | 0.8 | 23.2 | 0 | 74.4 | 0 | 75.6 | 0 | 95.2 | 0 | 4 | 124.8 |  | 91.2 |  | 111.6 |  | 80.4 |  | 156.6 | 0 | 121.6 | 35.4 | 2463.6 | 0 | 1707.6 | 0 | 4 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 45.2 | 0 | 9.6 | 5632 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 218.4 | 0
01:30 - 02:00 | 5346 | 0 | 3.8 | 1 | 21.2 | 0 | 73.2 | 0 | 77.6 | 0 | 91.2 | 0 | 3.2 | 134.4 |  | 91.2 |  | 111.6 |  | 80.4 |  | 151.2 | 0 | 118.8 | 33 | 2454 | 0 | 1701.6 | 0 | 4.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 42.8 | 0.8 | 10 | 5588 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 203 | 0
02:00 - 02:30 | 5286 | 0 | 3.8 | 0.8 | 20 | 0 | 69.2 | 0 | 68 | 0 | 87.2 | 0 | 4 | 129.6 |  | 99.2 |  | 109.2 |  | 80.4 |  | 144 | 0 | 106.8 | 33.6 | 2443.2 | 0 | 1696.8 | 0 | 4.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 130.4 | 0 | 40.8 | 0.8 | 8 | 5535.2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 201.6 | 0
02:30 - 03:00 | 5232 | 0 | 3.6 | 0.8 | 20.8 | 0 | 66.4 | 0 | 67.2 | 0 | 85.2 | 0 | 3.2 | 126.4 |  | 86.4 |  | 110.4 |  | 80.4 |  | 141 | 0 | 106.4 | 33.6 | 2426.4 | 0 | 1688.4 | 0 | 4.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 38.8 | 0.8 | 7.6 | 5464.8 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 197.4 | 0
03:00 - 03:30 | 5244 | 0 | 3.8 | 0.8 | 20 | 0 | 68 | 0 | 80.8 | 0 | 87.6 | 0 | 3.2 | 121.6 |  | 86.4 |  | 111.6 |  | 80.4 |  | 142.2 | 0 | 104 | 33.6 | 2430 | 0 | 1687.2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 39.2 | 0.8 | 8 | 5482.4 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 196 | 0
03:30 - 04:00 | 5268 | 0 | 3.8 | 0.8 | 20 | 0 | 67.6 | 0 | 76.8 | 0 | 90.8 | 0 | 2.4 | 126.4 |  | 86.4 |  | 111.6 |  | 80.4 |  | 138 | 0 | 103.6 | 33.6 | 2444.4 | 0 | 1699.2 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 39.2 | 0.8 | 8 | 5508.8 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 193.2 | 0
04:00 - 04:30 | 5292 | 0 | 3.8 | 0.8 | 20.8 | 0 | 66.4 | 0 | 74.8 | 0 | 94.8 | 0 | 3.2 | 134.4 |  | 84.8 |  | 112.8 |  | 81.6 |  | 140.4 | 0 | 106 | 32.4 | 2449.2 | 0 | 1699.2 | 0 | 4.4 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 38 | 0.8 | 7.6 | 5526.4 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 203 | 0
04:30 - 05:00 | 5328 | 0 | 3.8 | 0.8 | 20.8 | 0 | 65.2 | 0 | 74.4 | 0 | 102 | 0 | 2.4 | 144 |  | 92.8 |  | 111.6 |  | 81.6 |  | 157.2 | 0 | 108.8 | 33.6 | 2448 | 0 | 1699.2 | 0 | 4.4 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 38.8 | 0.8 | 8.4 | 5596.8 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 222.6 | 0
05:00 - 05:30 | 5370 | 0 | 3.8 | 1 | 22.4 | 0 | 70 | 0 | 75.6 | 0 | 113.2 | 0 | 3.2 | 140.8 |  | 92.8 |  | 114 |  | 82.8 |  | 165.6 | 0 | 103.6 | 34.2 | 2449.2 | 0 | 1701.6 | 0 | 4.4 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 38.8 | 0.8 | 7.6 | 5640.8 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 236.6 | 0
06:30 - 06:00 | 5400 | 0 | 3.8 | 0.8 | 21.6 | 0 | 82.4 | 0 | 79.6 | 0 | 120 | 0 | 2.4 | 144 |  | 88 |  | 110.4 |  | 82.8 |  | 168.6 | 0 | 108.8 | 33.6 | 2450.4 | 0 | 1704 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 38.4 | 0.8 | 7.2 | 5693.6 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 250.6 | 0
06:00 - 06:30 | 5520 | 0 | 3.8 | 0.8 | 24.4 | 0 | 112.8 | 0 | 84.4 | 0 | 128.8 | 0 | 2.4 | 142.4 |  | 88 |  | 117.6 |  | 81.6 |  | 216.6 | 0 | 110.4 | 33.6 | 2449.2 | 0 | 1705.2 | 0 | 4.8 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 39.6 | 0.8 | 5.2 | 5860.8 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 296.8 | 0
06:30 - 07:00 | 5676 | 0 | 3.8 | 1.4 | 24.4 | 0 | 120.8 | 0 | 99.2 | 0 | 144 | 0 | 3.2 | 145.6 |  | 88 |  | 112.8 |  | 84 |  | 315.6 | 0 | 110.4 | 34.2 | 2449.2 | 0 | 1707.6 | 0 | 4.8 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 168.4 | 0 | 40.8 | 0.8 | 4.4 | 6063.2 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 350 | 0
07:00 - 07:30 | 5712 | 0 | 4.2 | 1.2 | 23.2 | 0 | 128.8 | 0 | 109.6 | 0 | 155.6 | 0 | 2.4 | 147.2 |  | 92.8 |  | 110.4 |  | 81.6 |  | 318 | 0 | 114.8 | 33.6 | 2457.6 | 0 | 1706.4 | 0 | 4.8 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | 40 | 0.8 | 4.4 | 6133.6 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 372.4 | 0
07:30 - 08:00 | 5844 | 0 | 5.2 | 1.8 | 22.4 | 0 | 126.8 | 0 | 106.8 | 0 | 152.4 | 0 | 2.4 | 172.8 |  | 107.2 |  | 112.8 |  | 81.6 |  | 357 | 0 | 127.6 | 35.4 | 2482.8 | 0 | 1706.4 | 0 | 6 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 175.6 | 0 | 41.6 | 0.8 | 4.4 | 6265.6 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 372.4 | 0
08:00 - 08:30 | 6072 | 0 | 4.6 | 1.4 | 23.2 | 0 | 137.6 | 0 | 111.2 | 0 | 159.6 | 0 | 4.8 | 203.2 |  | 160 |  | 116.4 |  | 82.8 |  | 381 | 0 | 131.6 | 52.2 | 2518.8 | 0 | 1712.4 | 0 | 9.2 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 42 | 0 | 5.2 | 6485.6 | 0 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 368.2 | 0
08:30 - 09:00 | 6282 | 0 | 4.4 | 1.6 | 24.8 | 0 | 136 | 0 | 112 | 0 | 152.4 | 0 | 7.2 | 216 |  | 203.2 |  | 118.8 |  | 81.6 |  | 372 | 0 | 264.4 | 59.4 | 2529.6 | 0 | 1713.6 | 0 | 8.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 0 | 44.4 | 0.8 | 5.6 | 6696.8 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 369.6 | 0
09:00 - 09:30 | 6504 | 0 | 4.4 | 1.8 | 25.6 | 0 | 149.2 | 0 | 122 | 0 | 158 | 0 | 6.4 | 244.8 |  | 182.4 |  | 118.8 |  | 81.6 |  | 350.4 | 0 | 432.8 | 60.6 | 2545.2 | 0 | 1718.4 | 0 | 8 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 0 | 45.2 | 0.8 | 4.8 | 6952 | 0 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 396.2 | 0
9:30 - 10:00 | 6534 | 0 | 3.8 | 1.2 | 22.8 | 0 | 151.6 | 0 | 111.6 | 0 | 162.4 | 0 | 7.2 | 254.4 |  | 196.8 |  | 118.8 |  | 81.6 |  | 349.8 | 0 | 457.2 | 62.4 | 2536.8 | 0 | 1712.4 | 0 | 6.8 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 0 | 45.6 | 0.8 | 5.6 | 6978.4 | 0 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 393.4 | 0
10:00 - 10:30 | 6504 | 0 | 3.8 | 1.6 | 24.4 | 0 | 150.8 | 0 | 113.2 | 0 | 158.8 | 0 | 8 | 248 |  | 190.4 |  | 118.8 |  | 81.6 |  | 336.6 | 0 | 462 | 64.2 | 2522.4 | 0 | 1707.6 | 0 | 6.8 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 0 | 45.6 | 0.8 | 6.4 | 6925.6 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 373.8 | 0
10:30 - 11:00 | 6402 | 0 | 3.8 | 2 | 23.2 | 0 | 148.4 | 0 | 112.4 | 0 | 140.8 | 0 | 10.4 | 262.4 |  | 129.6 |  | 122.4 |  | 82.8 |  | 328.2 | 0 | 439.2 | 66.6 | 2523.6 | 0 | 1708.8 | 0 | 6 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 46.8 | 0.8 | 7.2 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 369.6 | 0
11:00 - 11:30 | 6390 | 0 | 3.8 | 1.4 | 23.6 | 0 | 147.2 | 0 | 110 | 0 | 150 | 0 | 8 | 257.6 |  | 108.8 |  | 123.6 |  | 82.8 |  | 331.8 | 0 | 442.4 | 63 | 2522.4 | 0 | 1708.8 | 0 | 6 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 0 | 44.8 | 0.8 | 5.6 | 6811.2 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 362.6 | 0
11:30 - 12:00 | 6246 | 0 | 3.8 | 1.4 | 22 | 0 | 156.8 | 0 | 124.8 | 0 | 139.2 | 0 | 7.2 | 233.6 |  | 112 |  | 121.2 |  | 86.4 |  | 309 | 0 | 328.4 | 48 | 2533.2 | 0 | 1711.2 | 0 | 7.2 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 43.6 | 0.8 | 5.2 | 6661.6 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 368.2 | 0
12:00 - 12:30 | 6162 | 0 | 3.8 | 1.8 | 22.8 | 0 | 160.8 | 0 | 133.2 | 0 | 146.8 | 0 | 10.4 | 224 |  | 99.2 |  | 124.8 |  | 84 |  | 307.8 | 0 | 262.4 | 40.8 | 2502 | 0 | 1705.2 | 0 | 6.4 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 242.8 | 0 | 44.4 | 0.8 | 7.2 | 6564.8 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 357 | 0
12:30 - 13:00 | 6060 | 0 | 4 | 1.4 | 26.4 | 0 | 146.4 | 0 | 118.8 | 0 | 134 | 0 | 11.2 | 220.8 |  | 100.8 |  | 122.4 |  | 86.4 |  | 302.4 | 0 | 257.2 | 42 | 2505.6 | 0 | 1698 | 0 | 6 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 43.6 | 0.8 | 7.6 | 6485.6 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 | 0
13:00 - 13:30 | 6288 | 0 | 3.8 | 1.4 | 22.8 | 0 | 140 | 0 | 116.4 | 0 | 133.2 | 0 | 8.8 | 235.2 |  | 107.2 |  | 122.4 |  | 85.2 |  | 321 | 0 | 411.6 | 51 | 2518.8 | 0 | 1698 | 0 | 5.6 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 42.4 | 0.8 | 7.2 | 6705.6 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 376.6 | 0
13:30 - 14:00 | 6312 | 0 | 3.8 | 1.2 | 22.4 | 0 | 139.6 | 0 | 115.6 | 0 | 130.8 | 0 | 8 | 243.2 |  | 113.6 |  | 123.6 |  | 87.6 |  | 319.8 | 0 | 388.4 | 58.8 | 2529.6 | 0 | 1714.8 | 0 | 6 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 44 | 1.6 | 7.2 | 6723.2 | 0 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 355.6 | 0
14:00 - 14:30 | 6456 | 0 | 3.8 | 1.4 | 35.2 | 0 | 135.6 | 0 | 120.8 | 0 | 135.6 | 0 | 8 | 252.8 |  | 188.8 |  | 123.6 |  | 87.6 |  | 322.8 | 0 | 382.4 | 60.6 | 2553.6 | 0 | 1722 | 0 | 6 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 239.6 | 0 | 44 | 0.8 | 7.2 | 6855.2 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 350 | 0
14:30 - 15:00 | 6492 | 0 | 4 | 2 | 39.6 | 0 | 132 | 0 | 111.2 | 0 | 136.8 | 0 | 7.2 | 241.6 |  | 206.4 |  | 118.8 |  | 87.6 |  | 327.6 | 0 | 416.4 | 64.8 | 2557.2 | 0 | 1722 | 0 | 6.4 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 0 | 44 | 0.8 | 6 | 6872.8 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 334.6 | 0
15:00 - 15:30 | 6474 | 0 | 3.8 | 2.6 | 41.2 | 0 | 120.4 | 0 | 113.6 | 0 | 135.2 | 0 | 6.4 | 224 |  | 206.4 |  | 121.2 |  | 88.8 |  | 294 | 0 | 417.6 | 66 | 2588.4 | 0 | 1720.8 | 0 | 7.6 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 0 | 44.8 | 1.6 | 6 | 6855.2 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 329 | 0
15:30 - 16:00 | 6300 | 0 | 3.8 | 3 | 39.6 | 0 | 120.4 | 0 | 117.2 | 0 | 129.6 | 0 | 7.2 | 222.4 |  | 190.4 |  | 122.4 |  | 88.8 |  | 305.4 | 0 | 280.8 | 62.4 | 2560.8 | 0 | 1716 | 0 | 7.6 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 0 | 44.4 | 0.8 | 6 | 6705.6 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 357 | 0
16:00 - 16:30 | 6402 | 0 | 3.8 | 2.6 | 39.6 | 0 | 119.2 | 0 | 116.4 | 0 | 140 | 0 | 6.4 | 214.4 |  | 198.4 |  | 121.2 |  | 86.4 |  | 319.2 | 0 | 407.2 | 58.8 | 2534.4 | 0 | 1704 | 0 | 8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 0 | 44.4 | 0.8 | 5.6 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 368.2 | 0
16:30 - 17:00 | 6378 | 0 | 4 | 1.4 | 39.6 | 0 | 126.8 | 0 | 110.8 | 0 | 136.4 | 0 | 7.2 | 222.4 |  | 198.4 |  | 126 |  | 87.6 |  | 309 | 0 | 422.8 | 38.4 | 2530.8 | 0 | 1707.6 | 0 | 7.2 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 44 | 0.8 | 6 | 6802.4 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 376.6 | 0
17:00 - 17:30 | 6120 | 0 | 3.6 | 1 | 38.8 | 0 | 111.6 | 0 | 113.2 | 0 | 153.6 | 0 | 6.4 | 190.4 |  | 108.8 |  | 120 |  | 85.2 |  | 320.4 | 0 | 328.8 | 35.4 | 2496 | 0 | 1701.6 | 0 | 6.8 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 43.2 | 0.8 | 5.6 | 6538.4 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 371 | 0
17:30 - 18:00 | 6048 | 0 | 3.8 | 1.2 | 40.4 | 0 | 111.6 | 0 | 122 | 0 | 163.2 | 0 | 7.2 | 168 |  | 94.4 |  | 115.2 |  | 84 |  | 348 | 0 | 240.4 | 34.2 | 2485.2 | 0 | 1702.8 | 0 | 7.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 250.4 | 0 | 43.2 | 0 | 5.6 | 6450.4 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 350 | 0
18:00 - 18:30 | 6054 | 0 | 4 | 0.8 | 42.4 | 0 | 114.4 | 0 | 131.2 | 0 | 168 | 0 | 7.2 | 158.4 |  | 99.2 |  | 116.4 |  | 87.6 |  | 342.6 | 0 | 250.4 | 35.4 | 2473.2 | 0 | 1699.2 | 0 | 8.4 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 44 | 0.8 | 6 | 6432.8 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 341.6 | 0
18:30 - 19:00 | 5904 | 0 | 3.6 | 1 | 39.2 | 0 | 111.2 | 0 | 112 | 0 | 175.2 | 0 | 6.4 | 147.2 |  | 107.2 |  | 120 |  | 84 |  | 341.4 | 0 | 162.4 | 34.8 | 2442 | 0 | 1714.8 | 0 | 7.2 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 0 | 42.8 | 0.8 | 5.6 | 6300.8 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 345.8 | 0
19:00 - 19:30 | 5844 | 0 | 5 | 1 | 40 | 0 | 113.6 | 0 | 110 | 0 | 186.8 | 0 | 7.2 | 148.8 |  | 89.6 |  | 116.4 |  | 85.2 |  | 347.4 | 0 | 107.6 | 34.8 | 2424 | 0 | 1714.8 | 0 | 7.6 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 239.6 | 0 | 42.8 | 0.8 | 6 | 6239.2 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 350 | 0
19:30 - 20:00 | 5856 | 0 | 5 | 1.8 | 39.2 | 0 | 115.6 | 0 | 116.4 | 0 | 184.8 | 0 | 6.4 | 164.8 |  | 89.6 |  | 114 |  | 85.2 |  | 347.4 | 0 | 108.8 | 35.4 | 2424 | 0 | 1716 | 0 | 7.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 0 | 42.4 | 0.8 | 6 | 6239.2 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 341.6 | 0
20:00 - 20:30 | 5796 | 0 | 5 | 1.4 | 29.6 | 0 | 113.6 | 0 | 116 | 0 | 168.4 | 0 | 6.4 | 166.4 |  | 89.6 |  | 114 |  | 82.8 |  | 322.2 | 0 | 104.4 | 36 | 2433.6 | 0 | 1719.6 | 0 | 7.2 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 0 | 41.2 | 0.8 | 5.2 | 6204 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 357 | 0
20:30 - 21:00 | 5772 | 0 | 5.2 | 1.2 | 22 | 0 | 112.4 | 0 | 113.2 | 0 | 177.6 | 0 | 6.4 | 147.2 |  | 99.2 |  | 117.6 |  | 85.2 |  | 304.8 | 0 | 94.4 | 35.4 | 2444.4 | 0 | 1729.2 | 0 | 7.6 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 210.8 | 0 | 40.8 | 0.8 | 5.2 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 345.8 | 0
21:00 - 21:30 | 5760 | 0 | 5 | 1 | 24.4 | 0 | 112 | 0 | 116 | 0 | 170 | 0 | 7.2 | 131.2 |  | 88 |  | 116.4 |  | 84 |  | 315 | 0 | 97.2 | 37.2 | 2451.6 | 0 | 1729.2 | 0 | 6.8 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 211.6 | 0 | 41.6 | 0.8 | 5.6 | 6142.4 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 331.8 | 0
21:30 - 22:00 | 5730 | 0 | 5 | 0.8 | 22 | 0 | 107.6 | 0 | 118.4 | 0 | 162.4 | 0 | 7.2 | 140.8 |  | 88 |  | 112.8 |  | 82.8 |  | 308.4 | 0 | 89.2 | 36.6 | 2444.4 | 0 | 1724.4 | 0 | 6.8 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 0 | 40.8 | 0.8 | 5.6 | 6089.6 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 320.6 | 0
22:00 - 22:30 | 5658 | 0 | 5.2 | 0.8 | 23.2 | 0 | 102.4 | 0 | 111.6 | 0 | 136.4 | 0 | 7.2 | 139.2 |  | 91.2 |  | 114 |  | 84 |  | 293.4 | 0 | 92.4 | 36.6 | 2440.8 | 0 | 1725.6 | 0 | 7.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 191.6 | 0 | 40.8 | 0.8 | 8.4 | 6019.2 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 306.6 | 0
22:30 - 23:00 | 5652 | 0 | 5 | 0.8 | 22.8 | 0 | 97.2 | 0 | 102.8 | 0 | 130.4 | 0 | 8 | 147.2 |  | 91.2 |  | 115.2 |  | 85.2 |  | 274.2 | 0 | 92.8 | 37.8 | 2452.8 | 0 | 1734 | 0 | 7.2 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 46.4 | 0.8 | 8.8 | 5984 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 296.8 | 0
23:00 - 23:30 | 5640 | 0 | 5.2 | 0.8 | 21.6 | 0 | 96.4 | 0 | 100.4 | 0 | 122.8 | 0 | 8 | 144 |  | 104 |  | 112.8 |  | 85.2 |  | 262.2 | 0 | 93.2 | 37.2 | 2468.4 | 0 | 1741.2 | 0 | 6.4 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 46 | 0.8 | 9.6 | 5975.2 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 287 | 0
23:30 - 00:00 | 5568 | 0 | 5.2 | 1 | 21.6 | 0 | 91.2 | 0 | 89.2 | 0 | 112.8 | 0 | 7.2 | 145.6 |  | 92.8 |  | 114 |  | 82.8 |  | 229.8 | 0 | 90.8 | 36.6 | 2473.2 | 0 | 1743.6 | 0 | 6.8 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 152.8 | 0 | 45.2 | 0.8 | 8.8 | 5878.4 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 270.2 | 0
Сумма | 282492 | 0 | 199 | 61 | 1294 | 0 | 5384.8 | 0 | 4986 | 0 | 6535.2 | 0 | 286.4 | 8553.6 | 0 | 5683.2 | 0 | 5599.2 | 0 | 4017.6 | 0 | 13302.6 | 0 | 10352 | 2064 | 119245.2 | 0 | 82173.6 | 0 | 298.8 | 0 | 842.4 | 0 | 0 | 0 | 9265.2 | 0 | 2054 | 37.6 | 324 | 299860 | 0 | 0 | 0 | 15220.8 | 0 | 15183 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Приводино |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч