## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Благовещенье | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Благовещенье | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Благовещенье | [16 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 10 Благовещенье Т 1 ао RS | 10 Благовещенье Т 1 ап RS | 10 Благовещенье Т 2 ао RS | 10 Благовещенье Т 2 ап RS | 10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 10 Благовещенье-РТС ао RS | 10 Благовещенье-РТС ап RS | 10 Благовещенье-Ферма ао RS | 10 Благовещенье-Ферма ап RS | 10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 10 Благовещенье-Ястреблево ап RS
00:00 - 00:30 | 0.315 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 29.6 | 0 | 31.5 | 0
00:30 - 01:00 | 0.3 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 27.8 | 0 | 29.7 | 0
01:00 - 01:30 | 0.315 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 28.4 | 0 | 28.2 | 0
01:30 - 02:00 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 26.2 | 0 | 30.6 | 0
02:00 - 02:30 | 0.315 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 26.6 | 0 | 27 | 0
02:30 - 03:00 | 0.3 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 21.2 | 0 | 22.5 | 0
03:00 - 03:30 | 0.315 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 22.2 | 0 | 24 | 0
03:30 - 04:00 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 21 | 0 | 23.7 | 0
04:00 - 04:30 | 0.315 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 22.2 | 0 | 25.8 | 0
04:30 - 05:00 | 0.3 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 21.2 | 0 | 22.8 | 0
05:00 - 05:30 | 0.315 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 23.8 | 0 | 23.7 | 0
06:30 - 06:00 | 0.3 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 25.4 | 0 | 24 | 0
06:00 - 06:30 | 0.315 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 24.8 | 0 | 28.5 | 0
06:30 - 07:00 | 0.3 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 26.8 | 0 | 33.6 | 0
07:00 - 07:30 | 0.315 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 37.4 | 0 | 32.1 | 0
07:30 - 08:00 | 0.3 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 40.4 | 0 | 34.8 | 0
08:00 - 08:30 | 0.315 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 49.8 | 0 | 34.8 | 0
08:30 - 09:00 | 0.3 | 0 | 102 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 40.6 | 0 | 41.7 | 0
09:00 - 09:30 | 0.315 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 42 | 0 | 31.5 | 0
9:30 - 10:00 | 0.3 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 39.8 | 0 | 27.6 | 0
10:00 - 10:30 | 0.315 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 37.6 | 0 | 29.4 | 0
10:30 - 11:00 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 42.6 | 0 | 30.9 | 0
11:00 - 11:30 | 0.315 | 0 | 100.2 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 50.2 | 0 | 34.5 | 0
11:30 - 12:00 | 0.315 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 44.4 | 0 | 35.1 | 0
12:00 - 12:30 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 41.6 | 0 | 33.6 | 0
12:30 - 13:00 | 0.315 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 45 | 0 | 28.5 | 0
13:00 - 13:30 | 0.3 | 0 | 106.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 55.4 | 0 | 33.9 | 0
13:30 - 14:00 | 0.315 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 53 | 0 | 31.8 | 0
14:00 - 14:30 | 0.3 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 44.4 | 0 | 31.5 | 0
14:30 - 15:00 | 0.315 | 0 | 103.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 49.8 | 0 | 35.7 | 0
15:00 - 15:30 | 0.3 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 46.8 | 0 | 34.2 | 0
15:30 - 16:00 | 0.315 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 47.6 | 0 | 35.4 | 0
16:00 - 16:30 | 0.3 | 0 | 103.8 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 52.2 | 0 | 34.8 | 0
16:30 - 17:00 | 0.315 | 0 | 100.2 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 50.2 | 0 | 34.5 | 0
17:00 - 17:30 | 0.315 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 40.4 | 0 | 30.3 | 0
17:30 - 18:00 | 0.3 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 39.2 | 0 | 33.6 | 0
18:00 - 18:30 | 0.315 | 0 | 93 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 42.6 | 0 | 34.2 | 0
18:30 - 19:00 | 0.3 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 45.2 | 0 | 36.6 | 0
19:00 - 19:30 | 0.3 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 42.8 | 0 | 36.6 | 0
19:30 - 20:00 | 0.315 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 45.8 | 0 | 42.9 | 0
20:00 - 20:30 | 0.315 | 0 | 102.6 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 48.6 | 0 | 38.7 | 0
20:30 - 21:00 | 0.3 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 44.2 | 0 | 36.9 | 0
21:00 - 21:30 | 0.315 | 0 | 102.6 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 47.8 | 0 | 39 | 0
21:30 - 22:00 | 0.3 | 0 | 96 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 41.8 | 0 | 39 | 0
22:00 - 22:30 | 0.315 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 41.4 | 0 | 41.4 | 0
22:30 - 23:00 | 0.315 | 0 | 99 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 41.6 | 0 | 41.1 | 0
23:00 - 23:30 | 0.3 | 0 | 97.8 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 39.8 | 0 | 41.7 | 0
23:30 - 00:00 | 0.315 | 0 | 93 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 38.4 | 0 | 39 | 0
Сумма | 14.79 | 0 | 4171.2 | 0 | 0 | 514.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7 | 0 | 1857.6 | 0 | 1572.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Благовещенье |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч