## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ В.Устюг | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ В.Устюг | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ В.Устюг | [33 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 В.Устюг ТСН 1 ао RS | 0,4 В.Устюг ТСН 2 ао RS | 110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 110 В.Устюг РП 1 ао RS | 110 В.Устюг РП 1 ап RS | 110 В.Устюг РП 2 ао RS | 110 В.Устюг РП 2 ап RS | 110 В.Устюг-Дымково 1 ао RS | 110 В.Устюг-Дымково 1 ап RS | 110 В.Устюг-Дымково 2 ао RS | 110 В.Устюг-Дымково 2 ап RS | 35 В.Устюг-Золотавцево ао RS | 35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао RS | 35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао RS | 6 В.Устюг Т 1 ап RS | 6 В.Устюг Т 2 ап RS | 6 В.Устюг-Бобровниково ао RS | 6 В.Устюг-Будрино ао RS | 6 В.Устюг-Глядково ао RS | 6 В.Устюг-Горводопровод ао RS | 6 В.Устюг-Город 1 ао RS | 6 В.Устюг-Город 2 ао RS | 6 В.Устюг-Город 3 ао RS | 6 В.Устюг-Город 4 ао RS | 6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао RS | 6 В.Устюг-Калашово ао RS | 6 В.Устюг-Лесхоз ао RS | 6 В.Устюг-Очистные 1 ао RS | 6 В.Устюг-Очистные 2 ао RS | 6 В.Устюг-Промзона 1 ао RS | 6 В.Устюг-Промзона 2 ао RS | 6 В.Устюг-Птицефабрика ао RS | 6 В.Устюг-РПБ ао RS
00:00 - 00:30 | 2.72 | 2.8 | 0 | 105.6 | 7867.2 | 0 | 7524 | 0 | 0 | 9530.4 | 0 | 9781.2 | 449.4 | 126 | 260.4 | 1004.4 | 565.2 | 114.24 | 33.6 | 89.28 | 25.92 | 413.28 |  | 273.6 | 257.76 | 25.92 | 137.28 | 0 | 7.68 | 74.88 | 65.28 | 56.64 | 1.92 | 21.12
00:30 - 01:00 | 2.64 | 2.8 | 0 | 105.6 | 8553.6 | 0 | 8210.4 | 0 | 0 | 10216.8 | 0 | 10480.8 | 445.2 | 134.4 | 252 | 1004.4 | 525.6 | 111.36 | 32.64 | 91.2 | 26.88 | 416.16 |  | 269.76 | 241.2 | 25.92 | 137.28 | 0 | 7.68 | 43.2 | 68.16 | 56.64 | 1.92 | 21.12
01:00 - 01:30 | 2.64 | 2.8 | 0 | 158.4 | 8949.6 | 0 | 8632.8 | 0 | 0 | 10652.4 | 0 | 10916.4 | 441 | 130.2 | 231 | 1044 | 536.4 | 110.4 | 32.64 | 88.32 | 25.92 | 410.4 |  | 267.84 | 235.44 | 25.92 | 132.48 | 0 | 7.68 | 83.52 | 120 | 55.68 | 0.96 | 22.08
01:30 - 02:00 | 2.56 | 2.72 | 0 | 184.8 | 9583.2 | 0 | 9213.6 | 0 | 0 | 11246.4 | 0 | 11523.6 | 445.2 | 126 | 214.2 | 1044 | 532.8 | 106.56 | 33.6 | 86.4 | 25.92 | 410.4 |  | 263.04 | 248.4 | 24.96 | 136.32 | 0 | 7.68 | 41.28 | 128.64 | 55.68 | 1.92 | 21.12
02:00 - 02:30 | 2.64 | 2.72 | 0 | 158.4 | 9530.4 | 0 | 9160.8 | 0 | 0 | 11233.2 | 0 | 11497.2 | 432.6 | 126 | 218.4 | 1029.6 | 558 | 99.84 | 28.8 | 83.52 | 25.92 | 408.96 |  | 260.16 | 266.4 | 25.92 | 130.56 | 0 | 6.72 | 82.56 | 129.6 | 55.68 | 1.92 | 22.08
02:30 - 03:00 | 2.56 | 2.64 | 0 | 211.2 | 9609.6 | 0 | 9213.6 | 0 | 0 | 11233.2 | 0 | 11510.4 | 407.4 | 121.8 | 214.2 | 1018.8 | 518.4 | 99.84 | 24 | 80.64 | 25.92 | 398.88 |  | 262.08 | 254.88 | 24.96 | 123.84 | 0 | 10.56 | 40.32 | 128.64 | 54.72 | 1.92 | 20.16
03:00 - 03:30 | 2.56 | 2.72 | 0 | 184.8 | 9108 | 0 | 8685.6 | 0 | 0 | 10744.8 | 0 | 11048.4 | 428.4 | 117.6 | 210 | 1008 | 550.8 | 99.84 | 21.12 | 82.56 | 25.92 | 400.32 |  | 255.36 | 269.28 | 24.96 | 125.76 | 0 | 6.72 | 77.76 | 122.88 | 54.72 | 2.88 | 21.12
03:30 - 04:00 | 2.64 | 2.72 | 0 | 211.2 | 8368.8 | 0 | 7972.8 | 0 | 0 | 10018.8 | 0 | 10269.6 | 424.2 | 121.8 | 218.4 | 1033.2 | 525.6 | 102.72 | 23.04 | 87.36 | 26.88 | 410.4 |  | 260.16 | 262.8 | 24.96 | 127.68 | 0 | 7.68 | 42.24 | 124.8 | 55.68 | 1.92 | 21.12
04:00 - 04:30 | 2.64 | 2.8 | 0 | 184.8 | 7180.8 | 0 | 6732 | 0 | 0 | 8844 | 0 | 9068.4 | 449.4 | 126 | 222.6 | 1047.6 | 536.4 | 104.64 | 24 | 93.12 | 26.88 | 417.6 |  | 254.4 | 244.08 | 25.92 | 130.56 | 0 | 8.64 | 86.4 | 125.76 | 56.64 | 0.96 | 21.12
04:30 - 05:00 | 2.72 | 2.96 | 0 | 184.8 | 6415.2 | 0 | 6019.2 | 0 | 0 | 8038.8 | 0 | 8276.4 | 462 | 121.8 | 235.2 | 1065.6 | 522 | 104.64 | 24 | 106.56 | 26.88 | 417.6 |  | 263.04 | 244.08 | 26.88 | 133.44 | 0 | 7.68 | 45.12 | 126.72 | 60.48 | 1.92 | 22.08
05:00 - 05:30 | 2.48 | 2.96 | 0 | 105.6 | 4831.2 | 0 | 4461.6 | 0 | 0 | 6454.8 | 0 | 6626.4 | 487.2 | 121.8 | 231 | 1015.2 | 561.6 | 109.44 | 24.96 | 95.04 | 27.84 | 391.68 |  | 241.92 | 259.2 | 24 | 136.32 | 0 | 6.72 | 94.08 | 130.56 | 59.52 | 1.92 | 19.2
06:30 - 06:00 | 2.56 | 2.96 | 0 | 105.6 | 3062.4 | 0 | 2666.4 | 0 | 0 | 4606.8 | 0 | 4778.4 | 499.8 | 121.8 | 239.4 | 1033.2 | 540 | 112.32 | 24 | 90.24 | 27.84 | 403.2 |  | 249.6 | 259.2 | 24.96 | 134.4 | 0 | 7.68 | 43.2 | 131.52 | 61.44 | 0.96 | 20.16
06:00 - 06:30 | 2.64 | 3.04 | 0 | 132 | 1320 | 0 | 950.4 | 52.8 | 0 | 2864.4 | 0 | 2996.4 | 508.2 | 126 | 252 | 1076.4 | 561.6 | 107.52 | 24.96 | 97.92 | 27.84 | 436.32 |  | 253.44 | 253.44 | 24.96 | 138.24 | 0 | 6.72 | 84.48 | 130.56 | 60.48 | 1.92 | 20.16
06:30 - 07:00 | 2.48 | 2.96 | 0 | 158.4 | 26.4 | 739.2 | 0 | 1135.2 | 0 | 1029.6 | 0 | 1122 | 491.4 | 130.2 | 268.8 | 1123.2 | 532.8 | 110.4 | 24.96 | 100.8 | 27.84 | 473.76 |  | 271.68 | 249.12 | 24.96 | 138.24 | 0 | 7.68 | 41.28 | 120 | 60.48 | 1.92 | 20.16
07:00 - 07:30 | 2.64 | 2.96 | 0 | 158.4 | 0 | 2402.4 | 0 | 2851.2 | 792 | 92.4 | 726 | 118.8 | 562.8 | 142.8 | 277.2 | 1162.8 | 572.4 | 111.36 | 24.96 | 96.96 | 26.88 | 508.32 |  | 277.44 | 267.12 | 24.96 | 144.96 | 0 | 7.68 | 68.16 | 119.04 | 60.48 | 0.96 | 21.12
07:30 - 08:00 | 2.64 | 3.2 | 26.4 | 52.8 | 0 | 2798.4 | 0 | 3141.6 | 976.8 | 0 | 1135.2 | 0 | 625.8 | 151.2 | 357 | 1335.6 | 633.6 | 122.88 | 29.76 | 100.8 | 28.8 | 601.92 |  | 329.28 | 298.8 | 25.92 | 171.84 | 0 | 7.68 | 40.32 | 125.76 | 72.96 | 1.92 | 23.04
08:00 - 08:30 | 2.56 | 2.96 | 211.2 | 0 | 0 | 2877.6 | 0 | 3168 | 580.8 | 0 | 1108.8 | 0 | 751.8 | 147 | 428.4 | 1594.8 | 712.8 | 160.32 | 30.72 | 121.92 | 27.84 | 699.84 |  | 361.92 | 334.8 | 24 | 164.16 | 0 | 9.6 | 68.16 | 193.92 | 76.8 | 31.68 | 24.96
08:30 - 09:00 | 2.56 | 2.56 | 158.4 | 0 | 0 | 3009.6 | 0 | 3326.4 | 567.6 | 0 | 1082.4 | 0 | 764.4 | 155.4 | 466.2 | 1760.4 | 763.2 | 168 | 33.6 | 128.64 | 28.8 | 776.16 |  | 380.16 | 372.96 | 62.4 | 172.8 | 0 | 7.68 | 38.4 | 214.08 | 99.84 | 24 | 25.92
09:00 - 09:30 | 2.56 | 2 | 0 | 290.4 | 0 | 2956.8 | 0 | 3300 | 871.2 | 0 | 554.4 | 0 | 772.8 | 155.4 | 449.4 | 1785.6 | 846 | 164.16 | 31.68 | 144.96 | 27.84 | 829.44 |  | 399.36 | 423.36 | 49.92 | 176.64 | 0 | 6.72 | 72.96 | 168 | 104.64 | 31.68 | 25.92
9:30 - 10:00 | 2.56 | 1.76 | 0 | 422.4 | 0 | 2956.8 | 0 | 3273.6 | 990 | 0 | 488.4 | 0 | 747.6 | 151.2 | 420 | 1818 | 813.6 | 151.68 | 31.68 | 161.28 | 27.84 | 817.92 |  | 385.92 | 385.2 | 46.08 | 212.16 | 0 | 7.68 | 38.4 | 222.72 | 109.44 | 15.36 | 24.96
10:00 - 10:30 | 2.64 | 1.92 | 0 | 422.4 | 0 | 2719.2 | 0 | 3009.6 | 910.8 | 0 | 514.8 | 0 | 562.8 | 151.2 | 378 | 1666.8 | 802.8 | 130.56 | 34.56 | 137.28 | 28.8 | 815.04 |  | 358.08 | 380.88 | 37.44 | 199.68 | 0 | 6.72 | 73.92 | 153.6 | 97.92 | 5.76 | 29.76
10:30 - 11:00 | 2.48 | 1.76 | 52.8 | 79.2 | 0 | 3088.8 | 0 | 3432 | 765.6 | 0 | 990 | 0 | 739.2 | 147 | 445.2 | 1792.8 | 792 | 152.64 | 33.6 | 140.16 | 27.84 | 835.2 |  | 386.88 | 366.48 | 50.88 | 191.04 | 0 | 7.68 | 39.36 | 197.76 | 113.28 | 31.68 | 25.92
11:00 - 11:30 | 2.56 | 2.08 | 0 | 79.2 | 0 | 3036 | 0 | 3352.8 | 686.4 | 0 | 1069.2 | 0 | 747.6 | 151.2 | 483 | 1814.4 | 597.6 | 152.64 | 29.76 | 143.04 | 28.8 | 849.6 |  | 369.6 | 192.24 | 42.24 | 195.84 | 0 | 6.72 | 71.04 | 222.72 | 80.64 | 18.24 | 26.88
11:30 - 12:00 | 2.56 | 3.12 | 0 | 158.4 | 0 | 2692.8 | 0 | 3009.6 | 673.2 | 0 | 778.8 | 0 | 709.8 | 151.2 | 441 | 1663.2 | 536.4 | 140.16 | 31.68 | 127.68 | 28.8 | 799.2 |  | 349.44 | 149.04 | 56.64 | 177.6 | 0 | 6.72 | 40.32 | 159.36 | 103.68 | 16.32 | 27.84
12:00 - 12:30 | 2.56 | 2.96 | 0 | 264 | 0 | 2270.4 | 0 | 2534.4 | 712.8 | 0 | 633.6 | 0 | 470.4 | 151.2 | 386.4 | 1310.4 | 475.2 | 114.24 | 31.68 | 101.76 | 27.84 | 645.12 |  | 315.84 | 141.84 | 28.8 | 140.16 | 0 | 6.72 | 72.96 | 71.04 | 88.32 | 1.92 | 24.96
12:30 - 13:00 | 2.56 | 2.88 | 0 | 158.4 | 0 | 2376 | 0 | 2640 | 686.4 | 0 | 818.4 | 0 | 483 | 151.2 | 365.4 | 1335.6 | 475.2 | 124.8 | 34.56 | 105.6 | 27.84 | 652.32 |  | 312.96 | 154.8 | 29.76 | 143.04 | 0 | 6.72 | 38.4 | 80.64 | 85.44 | 0.96 | 24
13:00 - 13:30 | 2.56 | 2.4 | 0 | 26.4 | 0 | 2877.6 | 0 | 3194.4 | 646.8 | 0 | 1108.8 | 0 | 714 | 159.6 | 399 | 1659.6 | 565.2 | 153.6 | 32.64 | 101.76 | 26.88 | 796.32 |  | 383.04 | 171.36 | 29.76 | 182.4 | 0 | 6.72 | 72.96 | 163.2 | 73.92 | 29.76 | 26.88
13:30 - 14:00 | 2.8 | 1.92 | 26.4 | 0 | 0 | 3062.4 | 0 | 3379.2 | 620.4 | 0 | 1174.8 | 0 | 756 | 184.8 | 470.4 | 1832.4 | 622.8 | 168 | 34.56 | 136.32 | 28.8 | 852.48 |  | 409.92 | 213.84 | 34.56 | 205.44 | 0 | 10.56 | 42.24 | 195.84 | 78.72 | 32.64 | 29.76
14:00 - 14:30 | 2.72 | 1.92 | 26.4 | 79.2 | 0 | 3036 | 0 | 3379.2 | 660 | 0 | 1042.8 | 0 | 714 | 172.2 | 499.8 | 1854 | 640.8 | 160.32 | 33.6 | 151.68 | 28.8 | 813.6 |  | 396.48 | 211.68 | 57.6 | 189.12 | 0 | 7.68 | 74.88 | 244.8 | 105.6 | 21.12 | 28.8
14:30 - 15:00 | 2.72 | 1.84 | 0 | 211.2 | 0 | 2930.4 | 0 | 3247.2 | 673.2 | 0 | 910.8 | 0 | 663.6 | 172.2 | 462 | 1879.2 | 612 | 151.68 | 32.64 | 145.92 | 28.8 | 807.84 |  | 380.16 | 213.84 | 72.96 | 185.28 | 0 | 7.68 | 40.32 | 288.96 | 108.48 | 13.44 | 30.72
15:00 - 15:30 | 2.8 | 2.08 | 0 | 184.8 | 0 | 2772 | 0 | 3088.8 | 673.2 | 0 | 910.8 | 0 | 634.2 | 176.4 | 394.8 | 1731.6 | 612 | 139.2 | 36.48 | 131.52 | 28.8 | 773.28 |  | 360 | 195.12 | 77.76 | 176.64 | 0 | 7.68 | 74.88 | 209.28 | 96 | 28.8 | 35.52
15:30 - 16:00 | 2.8 | 1.76 | 0 | 132 | 0 | 2930.4 | 0 | 3247.2 | 633.6 | 0 | 976.8 | 0 | 680.4 | 168 | 491.4 | 1854 | 604.8 | 144 | 34.56 | 109.44 | 28.8 | 806.4 |  | 409.92 | 204.48 | 56.64 | 193.92 | 0 | 8.64 | 40.32 | 291.84 | 109.44 | 2.88 | 34.56
16:00 - 16:30 | 2.8 | 2.48 | 0 | 132 | 0 | 2798.4 | 0 | 3088.8 | 646.8 | 0 | 924 | 0 | 604.8 | 172.2 | 462 | 1749.6 | 597.6 | 137.28 | 34.56 | 126.72 | 28.8 | 770.4 |  | 392.64 | 177.12 | 58.56 | 202.56 | 0 | 7.68 | 73.92 | 228.48 | 104.64 | 1.92 | 30.72
16:30 - 17:00 | 2.8 | 3.12 | 0 | 184.8 | 0 | 2666.4 | 0 | 2930.4 | 620.4 | 0 | 805.2 | 0 | 604.8 | 176.4 | 466.2 | 1659.6 | 543.6 | 133.44 | 34.56 | 140.16 | 29.76 | 640.8 |  | 371.52 | 176.4 | 60.48 | 175.68 | 0 | 8.64 | 37.44 | 284.16 | 97.92 | 1.92 | 29.76
17:00 - 17:30 | 2.72 | 2.88 | 0 | 26.4 | 0 | 2428.8 | 0 | 2719.2 | 660 | 0 | 805.2 | 0 | 550.2 | 172.2 | 378 | 1285.2 | 662.4 | 120 | 27.84 | 110.4 | 27.84 | 537.12 |  | 316.8 | 316.8 | 26.88 | 162.24 | 0 | 8.64 | 71.04 | 143.04 | 74.88 | 0.96 | 25.92
17:30 - 18:00 | 2.72 | 3.04 | 52.8 | 0 | 0 | 2402.4 | 0 | 2640 | 620.4 | 0 | 726 | 0 | 592.2 | 168 | 357 | 1245.6 | 669.6 | 121.92 | 31.68 | 100.8 | 28.8 | 518.4 |  | 311.04 | 316.08 | 33.6 | 161.28 | 0 | 7.68 | 37.44 | 135.36 | 98.88 | 1.92 | 23.04
18:00 - 18:30 | 2.64 | 3.04 | 52.8 | 52.8 | 0 | 2824.8 | 0 | 3115.2 | 1148.4 | 0 | 1148.4 | 0 | 588 | 172.2 | 357 | 1242 | 669.6 | 128.64 | 29.76 | 99.84 | 28.8 | 492.48 |  | 320.64 | 312.48 | 41.28 | 152.64 | 0 | 7.68 | 72 | 135.36 | 92.16 | 1.92 | 23.04
18:30 - 19:00 | 2.56 | 3.04 | 0 | 79.2 | 0 | 9398.4 | 0 | 9900 | 7946.4 | 0 | 8131.2 | 0 | 562.8 | 168 | 348.6 | 1177.2 | 633.6 | 120 | 29.76 | 93.12 | 27.84 | 465.12 |  | 315.84 | 299.52 | 23.04 | 161.28 | 0 | 6.72 | 38.4 | 137.28 | 84.48 | 1.92 | 21.12
19:00 - 19:30 | 2.72 | 3.2 | 0 | 105.6 | 0 | 7075.2 | 0 | 7603.2 | 5544 | 0 | 5662.8 | 0 | 491.4 | 176.4 | 369.6 | 1231.2 | 676.8 | 118.08 | 29.76 | 96.96 | 28.8 | 488.16 |  | 328.32 | 311.76 | 24.96 | 160.32 | 0 | 10.56 | 72.96 | 145.92 | 91.2 | 1.92 | 22.08
19:30 - 20:00 | 2.72 | 3.2 | 0 | 105.6 | 0 | 5755.2 | 0 | 6204 | 4118.4 | 0 | 4237.2 | 0 | 491.4 | 180.6 | 378 | 1256.4 | 655.2 | 115.2 | 31.68 | 98.88 | 29.76 | 508.32 |  | 336.96 | 312.48 | 24.96 | 170.88 | 0 | 8.64 | 40.32 | 147.84 | 77.76 | 1.92 | 23.04
20:00 - 20:30 | 2.72 | 3.04 | 0 | 79.2 | 0 | 5148 | 0 | 5596.8 | 3564 | 0 | 3643.2 | 0 | 445.2 | 172.2 | 365.4 | 1191.6 | 655.2 | 110.4 | 29.76 | 96 | 28.8 | 480.96 |  | 312 | 312.48 | 24.96 | 160.32 | 0 | 7.68 | 72.96 | 143.04 | 67.2 | 0.96 | 23.04
20:30 - 21:00 | 2.56 | 3.04 | 0 | 132 | 0 | 6045.6 | 0 | 6520.8 | 4593.6 | 0 | 4699.2 | 0 | 428.4 | 168 | 348.6 | 1144.8 | 586.8 | 103.68 | 28.8 | 93.12 | 28.8 | 470.88 |  | 293.76 | 287.28 | 24 | 147.84 | 0 | 7.68 | 39.36 | 138.24 | 63.36 | 1.92 | 21.12
21:00 - 21:30 | 2.64 | 3.04 | 0 | 132 | 0 | 6151.2 | 0 | 6626.4 | 4712.4 | 0 | 4778.4 | 0 | 441 | 159.6 | 348.6 | 1144.8 | 612 | 105.6 | 27.84 | 92.16 | 28.8 | 463.68 |  | 298.56 | 293.76 | 24 | 146.88 | 0 | 7.68 | 70.08 | 138.24 | 63.36 | 1.92 | 21.12
21:30 - 22:00 | 2.64 | 3.04 | 0 | 105.6 | 0 | 5992.8 | 0 | 6441.6 | 4567.2 | 0 | 4646.4 | 0 | 441 | 151.2 | 336 | 1123.2 | 604.8 | 104.64 | 28.8 | 86.4 | 27.84 | 450.72 |  | 288 | 295.2 | 24.96 | 157.44 | 0 | 7.68 | 41.28 | 144.96 | 63.36 | 1.92 | 21.12
22:00 - 22:30 | 2.72 | 3.04 | 0 | 79.2 | 0 | 3379.2 | 0 | 3775.2 | 1782 | 39.6 | 1808.4 | 39.6 | 449.4 | 151.2 | 348.6 | 1144.8 | 637.2 | 108.48 | 35.52 | 85.44 | 29.76 | 466.56 |  | 293.76 | 295.2 | 25.92 | 161.28 | 0 | 8.64 | 70.08 | 139.2 | 66.24 | 1.92 | 23.04
22:30 - 23:00 | 2.64 | 3.04 | 0 | 52.8 | 712.8 | 475.2 | 501.6 | 633.6 | 0 | 1980 | 0 | 2019.6 | 445.2 | 138.6 | 323.4 | 1058.4 | 601.2 | 107.52 | 36.48 | 79.68 | 27.84 | 417.6 |  | 264.96 | 282.96 | 24 | 157.44 | 0 | 7.68 | 41.28 | 143.04 | 62.4 | 0.96 | 21.12
23:00 - 23:30 | 2.64 | 3.04 | 0 | 26.4 | 3801.6 | 0 | 3458.4 | 0 | 0 | 5438.4 | 0 | 5557.2 | 436.8 | 130.2 | 319.2 | 1047.6 | 597.6 | 110.4 | 35.52 | 79.68 | 28.8 | 413.28 |  | 263.04 | 278.64 | 24 | 145.92 | 0 | 7.68 | 72.96 | 138.24 | 61.44 | 1.92 | 20.16
23:30 - 00:00 | 2.56 | 2.96 | 0 | 52.8 | 5755.2 | 0 | 5464.8 | 0 | 0 | 7418.4 | 0 | 7603.2 | 441 | 130.2 | 306.6 | 1004.4 | 561.6 | 108.48 | 35.52 | 75.84 | 27.84 | 398.88 |  | 250.56 | 262.08 | 24 | 140.16 | 0 | 7.68 | 43.2 | 125.76 | 61.44 | 1.92 | 20.16
Сумма | 126.56 | 129.92 | 607.2 | 6256.8 | 104676 | 114074.4 | 98868 | 125558.4 | 53644.8 | 131683.2 | 58040.4 | 135234 | 26485.2 | 7177.8 | 16695 | 64105.2 | 29210.4 | 5957.76 | 1466.88 | 5114.88 | 1342.08 | 27472.32 | 0 | 15170.88 | 12753.36 | 1653.12 | 7649.28 | 0 | 373.44 | 2783.04 | 7443.84 | 3700.8 | 361.92 | 1153.92

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ В.Устюг |  |  |  |  | реактивная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч