## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нелазское | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS УСПД | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS УСПД | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS УСПД | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0.032 | 0.032 | 0.288 | 0.304 | 0 | 254.4 | 252.8 | 0 | 201.6 | 201.6 | 102.4 | 0 | 65.7 | 29.1 | 72.2 | 26.8 | 26.8 | 0 | 0 | 139.4 | 18.9
01 - 02 | 0.064 | 0.048 | 0.32 | 0.304 | 0 | 238.4 | 238.4 | 0 | 184.8 | 185.2 | 87.6 | 0 | 61.8 | 27.3 | 70.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 130.8 | 18
02 - 03 | 0.032 | 0.032 | 0.288 | 0.288 | 0 | 227.2 | 228 | 0 | 178.4 | 178.4 | 84.6 | 0 | 60.6 | 25.2 | 67.2 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 125 | 17.4
03 - 04 | 0.032 | 0.048 | 0.288 | 0.304 | 0 | 212.8 | 213.6 | 0 | 164 | 164 | 80.4 | 0 | 45.9 | 27.3 | 66.8 | 16.8 | 16.6 | 0 | 0 | 124.2 | 15.3
04 - 05 | 0.032 | 0.032 | 0.288 | 0.288 | 0 | 208 | 207.2 | 0 | 163.2 | 163.2 | 78.6 | 0 | 43.2 | 25.5 | 70.4 | 13.6 | 13.8 | 0 | 0 | 120.2 | 18.6
05 - 06 | 0.064 | 0.048 | 0.32 | 0.304 | 0 | 219.2 | 219.2 | 0 | 195.2 | 194.8 | 96.6 | 0 | 42.9 | 29.1 | 83.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 128.4 | 18.6
06 - 07 | 0.032 | 0.032 | 0.288 | 0.288 | 0 | 257.6 | 256.8 | 0 | 195.2 | 195.2 | 112.8 | 0 | 53.7 | 30.6 | 70.8 | 11.6 | 11.4 | 0 | 0 | 146 | 25.5
07 - 08 | 0.032 | 0.048 | 0.288 | 0.304 | 0 | 280 | 281.6 | 0 | 209.6 | 210 | 135.8 | 0 | 58.5 | 39 | 62.8 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 159.8 | 23.7
08 - 09 | 0.032 | 0.032 | 0.288 | 0.288 | 0 | 326.4 | 324.8 | 0 | 236.8 | 237.2 | 146.6 | 0 | 54 | 64.8 | 77.4 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 179.4 | 27.3
09 - 10 | 0.032 | 0.032 | 0.32 | 0.304 | 0 | 360 | 360.8 | 0 | 241.6 | 241.2 | 143.2 | 0 | 51.6 | 84.6 | 83.8 | 13.6 | 13.8 | 0 | 0 | 194 | 30
10 - 11 | 0.064 | 0.048 | 0.288 | 0.288 | 0 | 337.6 | 336.8 | 0 | 273.6 | 273.2 | 147.6 | 0 | 55.2 | 75.6 | 111.8 | 14 | 13.8 | 0 | 0 | 180.2 | 26.4
11 - 12 | 0.032 | 0.032 | 0.288 | 0.304 | 0 | 324.8 | 325.6 | 0 | 250.4 | 250.4 | 129 | 0 | 55.5 | 74.4 | 107.8 | 12.8 | 13 | 0 | 0 | 171.6 | 23.4
12 - 13 | 0.032 | 0.032 | 0.32 | 0.304 | 0 | 344 | 344 | 0 | 245.6 | 245.6 | 134.4 | 0 | 56.4 | 78.9 | 98.4 | 12.4 | 12.2 | 0 | 0 | 179 | 29.1
13 - 14 | 0.032 | 0.032 | 0.288 | 0.288 | 0 | 336 | 335.2 | 0 | 264.8 | 264.8 | 141.8 | 0 | 53.7 | 61.2 | 112.4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 189.2 | 31.5
14 - 15 | 0.032 | 0.048 | 0.288 | 0.288 | 0 | 352 | 352.8 | 0 | 256.8 | 257.2 | 131.2 | 0 | 56.4 | 93.9 | 114 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 176.2 | 25.8
15 - 16 | 0.032 | 0.032 | 0.288 | 0.304 | 0 | 321.6 | 320.8 | 0 | 263.2 | 262.8 | 127.8 | 0 | 56.7 | 71.7 | 124.4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 166.6 | 25.8
16 - 17 | 0.032 | 0.032 | 0.288 | 0.288 | 0 | 331.2 | 331.2 | 0 | 270.4 | 270.4 | 137.2 | 0 | 58.5 | 79.8 | 122 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 161.8 | 30.9
17 - 18 | 0.032 | 0.032 | 0.32 | 0.304 | 0 | 342.4 | 342.4 | 0 | 247.2 | 247.2 | 139.4 | 0 | 61.8 | 83.4 | 97.8 | 9.6 | 9.8 | 0 | 0 | 168.6 | 28.5
18 - 19 | 0.032 | 0.032 | 0.288 | 0.288 | 0 | 342.4 | 342.4 | 0 | 248 | 248.4 | 147.8 | 0 | 59.7 | 76.8 | 91 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 171 | 34.2
19 - 20 | 0.064 | 0.048 | 0.288 | 0.288 | 0 | 321.6 | 322.4 | 0 | 255.2 | 255.2 | 170.2 | 0 | 57.9 | 56.7 | 75.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 174 | 33.6
20 - 21 | 0.032 | 0.032 | 0.288 | 0.304 | 0 | 332.8 | 332.8 | 0 | 257.6 | 257.2 | 164.8 | 0 | 65.1 | 48.3 | 83.6 | 8.8 | 8.6 | 0 | 0 | 179.8 | 39.3
21 - 22 | 0.032 | 0.048 | 0.288 | 0.288 | 0 | 321.6 | 320.8 | 0 | 263.2 | 263.2 | 176.4 | 0 | 67.2 | 45.6 | 75 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 174.6 | 33.3
22 - 23 | 0.032 | 0.032 | 0.32 | 0.304 | 0 | 320 | 320.8 | 0 | 243.2 | 243.2 | 154 | 0 | 75.3 | 46.5 | 67.4 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 163.8 | 35.1
23 - 00 | 0.032 | 0.032 | 0.288 | 0.304 | 0 | 294.4 | 294.4 | 0 | 224.8 | 224.8 | 136.2 | 0 | 71.7 | 48.3 | 66.6 | 21.6 | 21.8 | 0 | 0 | 150.2 | 24.6
Сумма | 0.896 | 0.896 | 7.104 | 7.12 | 0 | 7206.4 | 7205.6 | 0 | 5534.4 | 5534.4 | 3106.4 | 0 | 1389 | 1323.6 | 2073.4 | 345.6 | 345.6 | 0 | 0 | 3853.8 | 634.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ао RS УСПД | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS УСПД | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS УСПД | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS УСПД | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0.016 | 0.096 | 0.08 | 0 | 212.8 | 212.8 | 0 | 149.6 | 150 | 61 | 0 | 56.1 | 41.7 | 65.6 | 26.8 | 26.8 | 0 | 0 | 109 | 9.6
01 - 02 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 208 | 207.2 | 0 | 147.2 | 146.8 | 59.4 | 0 | 54.9 | 41.7 | 64.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 104 | 9.6
02 - 03 | 0.032 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 198.4 | 200 | 0 | 140.8 | 140.8 | 58 | 0 | 54.6 | 39.3 | 59.8 | 25.6 | 25.8 | 0 | 0 | 99.4 | 9
03 - 04 | 0 | 0 | 0.096 | 0.064 | 0 | 196.8 | 196 | 0 | 132.8 | 133.2 | 58.2 | 0 | 50.4 | 38.7 | 54.6 | 23.6 | 23.4 | 0 | 0 | 101.4 | 9
04 - 05 | 0 | 0 | 0.064 | 0.096 | 0 | 192 | 192 | 0 | 131.2 | 131.2 | 56.4 | 0 | 48 | 38.7 | 54.2 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 99.4 | 8.4
05 - 06 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 195.2 | 196 | 0 | 153.6 | 153.6 | 58.2 | 0 | 49.2 | 40.2 | 74.8 | 22.8 | 23 | 0 | 0 | 100 | 8.7
06 - 07 | 0 | 0.016 | 0.096 | 0.096 | 0 | 209.6 | 208.8 | 0 | 152.8 | 152.8 | 61.8 | 0 | 53.7 | 45.9 | 67.8 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 102.4 | 10.5
07 - 08 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 212.8 | 212.8 | 0 | 144.8 | 144.8 | 62.4 | 0 | 52.8 | 47.7 | 59.8 | 25.2 | 25 | 0 | 0 | 104.2 | 10.2
08 - 09 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 224 | 223.2 | 0 | 147.2 | 147.2 | 65.4 | 0 | 53.7 | 50.1 | 59.4 | 25.2 | 25.4 | 0 | 0 | 110.8 | 11.1
09 - 10 | 0 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 227.2 | 228 | 0 | 146.4 | 146 | 65.8 | 0 | 52.8 | 58.8 | 59 | 24.4 | 24.2 | 0 | 0 | 109 | 10.5
10 - 11 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 236.8 | 236 | 0 | 183.2 | 183.2 | 69.8 | 0 | 56.7 | 59.1 | 90.6 | 26 | 26.2 | 0 | 0 | 112.6 | 11.1
11 - 12 | 0 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 238.4 | 239.2 | 0 | 185.6 | 186 | 69.6 | 0 | 55.8 | 61.2 | 92.4 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 | 113.2 | 12
12 - 13 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 251.2 | 250.4 | 0 | 184 | 183.6 | 75 | 0 | 58.8 | 68.7 | 83.6 | 28.4 | 28.2 | 0 | 0 | 113.2 | 12
13 - 14 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 240 | 240.8 | 0 | 180.8 | 180.8 | 72.4 | 0 | 56.4 | 61.2 | 85.8 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 113.8 | 12.9
14 - 15 | 0 | 0 | 0.096 | 0.08 | 0 | 249.6 | 249.6 | 0 | 175.2 | 175.2 | 70.4 | 0 | 56.1 | 67.2 | 81.4 | 26.8 | 26.8 | 0 | 0 | 116.2 | 12.6
15 - 16 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 238.4 | 237.6 | 0 | 195.2 | 195.6 | 73 | 0 | 57.9 | 54 | 99.4 | 26 | 26.2 | 0 | 0 | 116.6 | 12.9
16 - 17 | 0 | 0.016 | 0.096 | 0.096 | 0 | 246.4 | 246.4 | 0 | 200.8 | 200.4 | 74.4 | 0 | 59.7 | 64.5 | 103.2 | 26.4 | 26.2 | 0 | 0 | 113 | 12.6
17 - 18 | 0 | 0 | 0.064 | 0.08 | 0 | 252.8 | 253.6 | 0 | 186.4 | 186.4 | 78 | 0 | 60.6 | 67.2 | 84 | 27.2 | 27.4 | 0 | 0 | 117.2 | 11.4
18 - 19 | 0 | 0 | 0.128 | 0.112 | 0 | 252.8 | 252.8 | 0 | 173.6 | 173.6 | 77.2 | 0 | 58.2 | 65.7 | 71.6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 121 | 11.4
19 - 20 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 244.8 | 244.8 | 0 | 160.8 | 160.8 | 78.6 | 0 | 58.2 | 58.5 | 57.4 | 28 | 27.8 | 0 | 0 | 118.4 | 12.3
20 - 21 | 0.032 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 232 | 232 | 0 | 172 | 172.4 | 73.6 | 0 | 57.6 | 55.2 | 75.4 | 26.8 | 26.8 | 0 | 0 | 110.8 | 11.7
21 - 22 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 235.2 | 234.4 | 0 | 164.8 | 164.4 | 70.6 | 0 | 58.5 | 55.8 | 68.6 | 28.4 | 28.6 | 0 | 0 | 112.6 | 10.5
22 - 23 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 235.2 | 236 | 0 | 156 | 156.4 | 69.2 | 0 | 60.3 | 56.4 | 61.6 | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 | 112.2 | 10.8
23 - 00 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 232 | 231.2 | 0 | 147.2 | 146.8 | 66.2 | 0 | 57.6 | 56.1 | 55.2 | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 | 109.4 | 10.5
Сумма | 0.064 | 0.048 | 2.144 | 2.128 | 0 | 5462.4 | 5461.6 | 0 | 3912 | 3912 | 1624.6 | 0 | 1338.6 | 1293.6 | 1729.6 | 632.8 | 633 | 0 | 0 | 2639.8 | 261.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нелазское |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч