## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Байдарово | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Байдарово | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Байдарово | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Байдарово ТСН 1 ао RS | 10 Байдарово Т 1 ап RS | 10 Байдарово Т 2 ап RS | 10 Байдарово-Б.Двор ао RS | 10 Байдарово-Григорово ао RS | 10 Байдарово-Кумбисер ао RS | 10 Байдарово-Петряево ао RS | 10 Байдарово-Петряево ап RS | 10 Байдарово-Травино ао RS
00:00 - 00:30 |  | 0 | 0 | 42.8 | 49.2 | 29.8 | 0 | 164.6 | 43
00:30 - 01:00 |  | 0 | 0 | 45.6 | 48.6 | 28.2 | 0 | 160.6 | 37.4
01:00 - 01:30 |  | 0 | 0 | 46.2 | 48.2 | 27 | 0 | 153.2 | 31.8
01:30 - 02:00 |  | 0 | 0 | 46 | 48.4 | 28 | 0 | 151.6 | 28.8
02:00 - 02:30 |  | 0 | 0 | 41.4 | 47.6 | 28.6 | 0 | 145.6 | 28
02:30 - 03:00 |  | 0 | 0 | 40.6 | 45.6 | 28.6 | 0 | 141.2 | 26
03:00 - 03:30 |  | 0 | 0 | 41 | 46.2 | 27.8 | 0 | 138.6 | 23.2
03:30 - 04:00 |  | 0 | 0 | 41.2 | 44.4 | 27.2 | 0 | 136.6 | 23.6
04:00 - 04:30 |  | 0 | 0 | 37.2 | 45.6 | 29 | 0 | 134.2 | 22.2
04:30 - 05:00 |  | 0 | 0 | 42.8 | 47.2 | 31.2 | 0 | 146.2 | 24.8
05:00 - 05:30 |  | 0 | 0 | 43.4 | 48.6 | 32.8 | 0 | 159.8 | 34.8
06:30 - 06:00 |  | 0 | 0 | 46.4 | 51.6 | 35.4 | 0 | 177.2 | 43.4
06:00 - 06:30 |  | 0 | 0 | 38.4 | 51.6 | 38.6 | 0 | 182.2 | 53.2
06:30 - 07:00 |  | 0 | 0 | 36.6 | 56 | 39 | 0 | 198.6 | 67
07:00 - 07:30 |  | 0 | 0 | 40.8 | 56.2 | 49.4 | 0 | 216.4 | 69.6
07:30 - 08:00 |  | 0 | 0 | 37.2 | 55.4 | 72.4 | 0 | 235.6 | 70.2
08:00 - 08:30 |  | 0 | 0 | 61 | 55.4 | 211.6 | 0 | 400 | 72
08:30 - 09:00 |  | 0 | 0 | 162.2 | 53.4 | 172.4 | 0 | 465 | 76.6
09:00 - 09:30 |  | 0 | 0 | 143.6 | 48.6 | 160.8 | 0 | 435 | 81.6
9:30 - 10:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:00 - 10:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10:30 - 11:00 |  | 126 | 0 | 34.6 | 24 | 24.4 | 0 | 0 | 42.6
11:00 - 11:30 |  | 325.2 | 0 | 96.6 | 60.2 | 74.8 | 0 | 0 | 92
11:30 - 12:00 |  | 317.2 | 0 | 57.8 | 58 | 108.4 | 0 | 0 | 92.6
12:00 - 12:30 |  | 230.4 | 0 | 27.6 | 58 | 57.6 | 0 | 0 | 86.8
12:30 - 13:00 |  | 260 | 0 | 30.8 | 55.6 | 101.2 | 0 | 0 | 72
13:00 - 13:30 |  | 398.4 | 0 | 171.2 | 55.8 | 94 | 0 | 0 | 76.8
13:30 - 14:00 |  | 377.6 | 0 | 150.4 | 56.6 | 88.8 | 0 | 0 | 81.6
14:00 - 14:30 |  | 325.6 | 0 | 104.6 | 62.6 | 73.8 | 0 | 0 | 83.8
14:30 - 15:00 |  | 364.8 | 0 | 118 | 60 | 107.6 | 0 | 0 | 79
15:00 - 15:30 |  | 396 | 0 | 154.6 | 59.4 | 98.4 | 4.4 | 0 | 78.8
15:30 - 16:00 |  | 372.4 | 21.2 | 143.4 | 53.4 | 97.6 | 13.4 | 0 | 85.4
16:00 - 16:30 |  | 371.6 | 0 | 132 | 54.6 | 91.2 | 8.2 | 0 | 84.8
16:30 - 17:00 |  | 302.8 | 0 | 70.4 | 60.4 | 89.2 | 0 | 0 | 82.6
17:00 - 17:30 |  | 259.2 | 0 | 36.6 | 58.6 | 74.6 | 0 | 0 | 89
17:30 - 18:00 |  | 258 | 0 | 36.4 | 57.4 | 79.2 | 0 | 0 | 85
18:00 - 18:30 |  | 239.6 | 0 | 36.6 | 61 | 60.2 | 0 | 0 | 81.6
18:30 - 19:00 |  | 220.8 | 0 | 37 | 53.4 | 55.6 | 0 | 0 | 74.4
19:00 - 19:30 |  | 216.8 | 0 | 33.8 | 56.2 | 54.2 | 0 | 0 | 72.2
19:30 - 20:00 |  | 222.4 | 0 | 40.4 | 56.8 | 56.2 | 0 | 0 | 68.6
20:00 - 20:30 |  | 204.8 | 0 | 34 | 58.2 | 54.2 | 0 | 0 | 58
20:30 - 21:00 |  | 208.8 | 0 | 37.2 | 59.8 | 53.4 | 0 | 0 | 58.4
21:00 - 21:30 |  | 204.8 | 0 | 31.6 | 55.8 | 53 | 0 | 0 | 64
21:30 - 22:00 |  | 193.6 | 0 | 30.8 | 53 | 52.2 | 0 | 0 | 57
22:00 - 22:30 |  | 192 | 0 | 32.8 | 52.4 | 51.4 | 0 | 0 | 55
22:30 - 23:00 |  | 195.6 | 0 | 33.2 | 52.6 | 49.2 | 0 | 0 | 60.4
23:00 - 23:30 |  | 200 | 0 | 33 | 50 | 45.6 | 0 | 0 | 70.8
23:30 - 00:00 |  | 196 | 0 | 31.4 | 49.8 | 47.4 | 0 | 0 | 66.8
Сумма | 0 | 7180.4 | 21.2 | 2811.2 | 2441.4 | 2991.2 | 26 | 3942.2 | 2857.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Байдарово |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч