## Время горизонтально (hidden)
Мощность по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POWER_HOUR |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по часовым интервалам
активная энергия
за 19.06.2024
Время | Поступление в сеть ВЭ, кВт | Поступление в сеть ВЭ, МВт | Потребление энергосистемы, МВт | %
00 - 01 | 371274.272 | 371.2743 | 1358.24 | 27.33%
01 - 02 | 370542.207 | 370.5422 | 1256.58 | 29.49%
02 - 03 | 370253.9845 | 370.254 | 1355.74 | 27.31%
03 - 04 | 380268.48 | 380.2685 | 1324.27 | 28.72%
04 - 05 | 374447.537 | 374.4475 | 1357.46 | 27.58%
05 - 06 | 379933.673 | 379.9337 | 1371.42 | 27.7%
06 - 07 | 414565.1215 | 414.5651 | 1381.73 | 30%
07 - 08 | 463858.24 | 463.8582 | 1450.57 | 31.98%
08 - 09 | 520021.245 | 520.0212 | 1500.86 | 34.65%
09 - 10 | 550367.5365 | 550.3675 | 1505.52 | 36.56%
10 - 11 | 535703.356 | 535.7034 | 1493 | 35.88%
11 - 12 | 527957.148 | 527.9571 | 1486.79 | 35.51%
12 - 13 | 517646.9215 | 517.6469 | 1509.42 | 34.29%
13 - 14 | 536742.437 | 536.7424 | 1517.81 | 35.36%
14 - 15 | 533364.756 | 533.3648 | 1430.98 | 37.27%
15 - 16 | 519005.7025 | 519.0057 | 1493.55 | 34.75%
16 - 17 | 505635.418 | 505.6354 | 1440.81 | 35.09%
17 - 18 | 483745.587 | 483.7456 | 1442.59 | 33.53%
18 - 19 | 471805.7675 | 471.8058 | 1412.86 | 33.39%
19 - 20 | 476839.56 | 476.8396 | 1489.72 | 32.01%
20 - 21 | 463783.238 | 463.7832 | 1516.99 | 30.57%
21 - 22 | 451311.0085 | 451.311 | 1502.53 | 30.04%
22 - 23 | 430299.432 | 430.2994 | 1369.12 | 31.43%
23 - 00 | 413891.649 | 413.8916 | 1426.16 | 29.02%
Сумма | 11063264.2776 | 11063.2643 | 34394.72 | 32.17%

## Вертикальный (hidden)
Мощность по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВт | Превышение лимита, кВт