## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ирдоматка | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао (xml Пирамида) | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 | 0.008 | 0.06 | 579.2 | 670.2 | 546.4 | 312.9 | 0 | 0 | 123.4 | 131.6 | 143.8
01 - 02 | 0.008 | 0.06 | 510.4 | 636 | 505.6 | 261 | 0 | 0 | 121.4 | 119.2 | 133.2
02 - 03 | 0.016 | 0.048 | 489.6 | 666.6 | 486 | 253.5 | 0 | 0 | 156.6 | 103 | 126.2
03 - 04 | 0.008 | 0.06 | 474.4 | 602.4 | 430.8 | 251.4 | 0 | 0 | 170 | 103.8 | 111.2
04 - 05 | 0.016 | 0.06 | 468.8 | 588 | 445.6 | 236.7 | 0 | 0 | 164 | 104.2 | 118.8
05 - 06 | 0.008 | 0.048 | 543.2 | 621.6 | 479.6 | 272.4 | 0 | 0 | 153 | 124.8 | 136.8
06 - 07 | 0.016 | 0.06 | 683.2 | 694.2 | 569.2 | 336.6 | 0 | 0 | 151.6 | 173.8 | 163
07 - 08 | 0.008 | 0.06 | 781.6 | 793.8 | 646.8 | 382.5 | 0 | 0 | 154.4 | 206 | 182.4
08 - 09 | 0.008 | 0.048 | 799.2 | 886.8 | 724.8 | 381.6 | 0 | 0 | 152.6 | 215.8 | 191.4
09 - 10 | 0.016 | 0.06 | 786.4 | 964.2 | 779.6 | 393.9 | 0 | 0 | 161.6 | 204.4 | 178
10 - 11 | 0.008 | 0.048 | 768.8 | 915 | 749.6 | 379.2 | 0 | 0 | 164 | 207 | 172.6
11 - 12 | 0.008 | 0.06 | 750.4 | 900.6 | 744.4 | 363 | 0 | 0 | 175.4 | 196.8 | 180
12 - 13 | 0.016 | 0.06 | 728.8 | 937.2 | 771.6 | 340.2 | 0 | 0 | 159.2 | 198.8 | 179.4
13 - 14 | 0.008 | 0.048 | 740.8 | 915 | 759.6 | 363.3 | 0 | 0 | 129.6 | 202.6 | 164.8
14 - 15 | 0.016 | 0.06 | 740.8 | 915.6 | 752 | 355.2 | 0 | 0 | 124.2 | 200.2 | 174.6
15 - 16 | 0.008 | 0.06 | 692.8 | 967.2 | 792.8 | 333 | 0 | 0 | 151 | 180 | 170.2
16 - 17 | 0.008 | 0.06 | 726.4 | 916.2 | 743.6 | 345.3 | 0 | 0 | 140.4 | 195.4 | 175.6
17 - 18 | 0.016 | 0.06 | 778.4 | 906.6 | 730.8 | 387.9 | 0 | 0 | 150.6 | 201.2 | 178.2
18 - 19 | 0.008 | 0.06 | 814.4 | 910.8 | 756 | 382.2 | 0 | 0 | 158.2 | 230.6 | 191
19 - 20 | 0.008 | 0.06 | 883.2 | 879.6 | 748.4 | 429.3 | 0 | 0 | 138.6 | 234.4 | 208.6
20 - 21 | 0.016 | 0.06 | 943.2 | 895.8 | 752.8 | 473.1 | 0 | 0 | 162.6 | 251.2 | 207.6
21 - 22 | 0.008 | 0.06 | 965.6 | 966 | 813.2 | 492 | 0 | 0 | 170.6 | 262.2 | 213.8
22 - 23 | 0.016 | 0.06 | 900.8 | 918 | 767.6 | 445.8 | 0 | 0 | 161.4 | 241.6 | 230.4
23 - 00 | 0.008 | 0.06 | 736 | 814.8 | 650.4 | 375.9 | 0 | 0 | 195.4 | 192.8 | 182
Сумма | 0.264 | 1.38 | 17286.4 | 19882.2 | 16147.2 | 8547.9 | 0 | 0 | 3689.8 | 4481.4 | 4113.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ирдоматка | [10 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Ирдоматка ТСН 1 ао RS | 0,4 Ирдоматка ТСН 2 ао RS | 10 Ирдоматка Т 1 ап RS | 10 Ирдоматка Т 2 ап RS | 10 Ирдоматка-Ванеево ао RS | 10 Ирдоматка-Даргун ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ао RS | 10 Ирдоматка-Ирдоматка 1 ап RS | 10 Ирдоматка-Промкомбинат ао RS | 10 Ирдоматка-Романда ао (xml Пирамида) | 10 Ирдоматка-Шайма ао RS
00 - 01 |  |  | 307.2 | 231.6 | 165.6 | 109.2 | 0 | 0 | 60.6 | 87 | 123.2
01 - 02 |  |  | 313.6 | 225 | 162 | 107.7 | 0 | 0 | 62.6 | 85.8 | 122.6
02 - 03 |  |  | 306.4 | 247.2 | 162 | 105.3 | 0 | 0 | 83.8 | 83.8 | 118.8
03 - 04 |  |  | 298.4 | 238.2 | 156.4 | 102.9 | 0 | 0 | 96.4 | 81.4 | 115
04 - 05 |  |  | 327.2 | 244.8 | 170.8 | 113.1 | 0 | 0 | 102.6 | 86.6 | 127.4
05 - 06 |  |  | 303.2 | 225.6 | 154 | 103.8 | 0 | 0 | 89.8 | 81.6 | 119.2
06 - 07 |  |  | 322.4 | 236.4 | 180.4 | 111.6 | 0 | 0 | 96 | 87.6 | 125.2
07 - 08 |  |  | 316 | 242.4 | 176 | 109.5 | 0 | 0 | 87 | 87.4 | 121.6
08 - 09 |  |  | 318.4 | 283.8 | 196.4 | 110.4 | 0 | 0 | 96.4 | 90.4 | 120.4
09 - 10 |  |  | 328 | 298.8 | 202.8 | 113.7 | 0 | 0 | 101.2 | 92.6 | 124.4
10 - 11 |  |  | 359.2 | 325.2 | 232 | 132.9 | 0 | 0 | 96.4 | 97 | 131.2
11 - 12 |  |  | 356.8 | 330 | 239.6 | 120.6 | 0 | 0 | 98.8 | 97.6 | 140.6
12 - 13 |  |  | 365.6 | 346.8 | 252.8 | 126 | 0 | 0 | 87.6 | 101.4 | 139.8
13 - 14 |  |  | 345.6 | 329.4 | 250 | 122.1 | 0 | 0 | 69.2 | 97 | 127.8
14 - 15 |  |  | 351.2 | 356.4 | 257.2 | 121.5 | 0 | 0 | 64 | 100 | 131.2
15 - 16 |  |  | 352.8 | 341.4 | 244 | 122.4 | 0 | 0 | 70.4 | 99.2 | 132.6
16 - 17 |  |  | 359.2 | 339 | 248.4 | 126.6 | 0 | 0 | 82.2 | 98.6 | 135.6
17 - 18 |  |  | 370.4 | 319.8 | 230 | 136.2 | 0 | 0 | 81.8 | 101 | 134.4
18 - 19 |  |  | 356 | 304.8 | 227.6 | 122.4 | 0 | 0 | 80.6 | 104.4 | 131.8
19 - 20 |  |  | 356.8 | 269.4 | 206 | 125.1 | 0 | 0 | 61.6 | 102 | 131.8
20 - 21 |  |  | 344.8 | 249 | 190.8 | 117.6 | 0 | 0 | 79.6 | 98.6 | 132
21 - 22 |  |  | 336.8 | 265.8 | 189.2 | 112.2 | 0 | 0 | 84.6 | 97.8 | 131
22 - 23 |  |  | 331.2 | 256.8 | 182.4 | 110.7 | 0 | 0 | 79.8 | 94 | 130.8
23 - 00 |  |  | 324 | 263.4 | 181.6 | 111.6 | 0 | 0 | 81 | 90.8 | 130.4
Сумма | 0 | 0 | 8051.2 | 6771 | 4858 | 2795.1 | 0 | 0 | 1994 | 2243.6 | 3078.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ирдоматка |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч