## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Игмас | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Игмас | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Игмас | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Игмас ТСН ао RS | 10 Игмас Т 1 ап RS | 10 Игмас Т 2 ап RS | 10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ао RS | 10 Игмас-Брусенецкий ЛПХ ап RS | 10 Игмас-Коченьга ао RS | 10 Игмас-Леваш ао RS | 10 Игмас-Н.Склад ао RS | 10 Игмас-Сельсовет ао RS
00:00 - 00:30 | 0.576 | 0 | 94.8 | 33.8 | 0 | 9.8 | 12.6 | 0.6 | 38.1
00:30 - 01:00 | 0.57 | 0 | 94.2 | 34.4 | 0 | 9.4 | 12.6 | 0.6 | 37.2
01:00 - 01:30 | 0.572 | 0 | 90.6 | 34.2 | 0 | 8.6 | 10.6 | 0.6 | 36.6
01:30 - 02:00 | 0.57 | 0 | 89.4 | 33.8 | 0 | 8.8 | 10.2 | 0.6 | 36.3
02:00 - 02:30 | 0.566 | 0 | 87 | 32.8 | 0 | 8 | 9.8 | 0.6 | 35.4
02:30 - 03:00 | 0.586 | 0 | 88.2 | 33.6 | 0 | 7.4 | 10 | 0.6 | 36.9
03:00 - 03:30 | 0.588 | 0 | 87.6 | 33.4 | 0 | 8.4 | 9.8 | 0.6 | 35.7
03:30 - 04:00 | 0.586 | 0 | 90.6 | 33.4 | 0 | 7.2 | 11.8 | 0.6 | 36.9
04:00 - 04:30 | 0.596 | 0 | 90 | 34.8 | 0 | 8.4 | 10 | 0.8 | 36.6
04:30 - 05:00 | 0.61 | 0 | 99 | 37.8 | 0 | 10.2 | 9.8 | 0.6 | 40.2
05:00 - 05:30 | 0.604 | 0 | 102.6 | 37.4 | 0 | 10 | 10 | 0.6 | 44.4
06:30 - 06:00 | 0.61 | 0 | 109.8 | 42.8 | 0 | 10.4 | 11.8 | 0.8 | 44.4
06:00 - 06:30 | 0.592 | 0 | 123.6 | 50 | 0 | 10.4 | 12.2 | 0.6 | 50.7
06:30 - 07:00 | 0.578 | 0 | 141.6 | 44.4 | 0 | 24.6 | 13.8 | 0.6 | 57.9
07:00 - 07:30 | 0.578 | 0 | 132.6 | 46.2 | 0 | 14.8 | 13.4 | 0.6 | 57.9
07:30 - 08:00 | 0.57 | 0 | 133.8 | 50.2 | 0 | 11.2 | 12.8 | 0.6 | 59.7
08:00 - 08:30 | 0.566 | 0 | 177 | 46 | 0 | 56.4 | 12.6 | 0.6 | 60.9
08:30 - 09:00 | 0.568 | 0 | 184.8 | 52.4 | 0 | 56 | 14.4 | 0.6 | 61.5
09:00 - 09:30 | 0.572 | 0 | 183 | 47.6 | 0 | 75.8 | 13.4 | 0.6 | 45.6
9:30 - 10:00 | 0.588 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 38.2 | 13.2 | 0.6 | 0
10:00 - 10:30 | 0.592 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 26.2 | 15.4 | 0.6 | 0
10:30 - 11:00 | 0.56 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 85.4 | 13.6 | 0.6 | 79.8
11:00 - 11:30 | 0.572 | 0 | 148.8 | 0 | 0 | 69.2 | 12 | 0.6 | 66
11:30 - 12:00 | 0.586 | 0 | 114 | 0 | 0 | 42.2 | 13.4 | 0.6 | 57.9
12:00 - 12:30 | 0.604 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 11.8 | 14.2 | 0.6 | 60.3
12:30 - 13:00 | 0.586 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 20 | 12.4 | 0.6 | 58.2
13:00 - 13:30 | 0.562 | 0 | 165.6 | 19.6 | 0 | 76.2 | 12.6 | 0.6 | 57
13:30 - 14:00 | 0.566 | 0 | 213 | 58.2 | 0 | 86 | 12.2 | 0.6 | 56.1
14:00 - 14:30 | 0.57 | 0 | 184.2 | 53.2 | 0 | 65.2 | 12.4 | 0.6 | 53.1
14:30 - 15:00 | 0.586 | 0 | 163.2 | 53 | 0 | 41.6 | 12.2 | 0.6 | 55.5
15:00 - 15:30 | 0.574 | 0 | 129.6 | 49.6 | 0 | 15 | 11.2 | 0.6 | 53.7
15:30 - 16:00 | 0.554 | 0 | 199.2 | 49.6 | 0 | 81.4 | 12.6 | 0.6 | 54.9
16:00 - 16:30 | 0.568 | 0 | 191.4 | 49.2 | 0 | 72.8 | 11.8 | 0.6 | 57.6
16:30 - 17:00 | 0.588 | 0 | 150 | 49.4 | 0 | 27.8 | 11.8 | 0.6 | 60.3
17:00 - 17:30 | 0.572 | 0 | 126 | 47.8 | 0 | 2.6 | 11.8 | 0.6 | 63.3
17:30 - 18:00 | 0.564 | 0 | 121.8 | 44.8 | 0 | 0 | 12.2 | 0.4 | 64.2
18:00 - 18:30 | 0.574 | 0 | 120.6 | 48 | 0 | 0 | 12.6 | 0.6 | 59.4
18:30 - 19:00 | 0.59 | 0 | 127.2 | 49.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0.8 | 64.2
19:00 - 19:30 | 0.582 | 0 | 122.4 | 45.6 | 0 | 0 | 12 | 0.6 | 64.2
19:30 - 20:00 | 0.59 | 0 | 133.2 | 48.8 | 0 | 13.2 | 12.6 | 0.6 | 58.5
20:00 - 20:30 | 0.582 | 0 | 133.8 | 47.6 | 0 | 15 | 12.4 | 0.6 | 57.9
20:30 - 21:00 | 0.574 | 0 | 142.8 | 56.2 | 0 | 12.2 | 13.2 | 0.6 | 60.9
21:00 - 21:30 | 0.574 | 0 | 136.2 | 51.4 | 0 | 12.8 | 12.2 | 0.6 | 59.4
21:30 - 22:00 | 0.578 | 0 | 127.2 | 45.4 | 0 | 10.8 | 12.2 | 0.6 | 58.2
22:00 - 22:30 | 0.594 | 0 | 120.6 | 43.2 | 0 | 10.6 | 13.8 | 0.6 | 52.2
22:30 - 23:00 | 0.604 | 0 | 114 | 42.4 | 0 | 10.4 | 13.2 | 0.6 | 47.4
23:00 - 23:30 | 0.602 | 0 | 108 | 39 | 0 | 9.8 | 13.4 | 0.6 | 45.3
23:30 - 00:00 | 0.598 | 0 | 103.8 | 38.2 | 0 | 9.4 | 13 | 0.8 | 43.2
Сумма | 27.892 | 0 | 6048 | 1789 | 0 | 1221.6 | 590.4 | 29.4 | 2421.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Игмас |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч