## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ В.Устюг | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ В.Устюг | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ В.Устюг | [33 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 В.Устюг ТСН 1 ао RS | 0,4 В.Устюг ТСН 2 ао RS | 110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 110 В.Устюг РП 1 ао RS | 110 В.Устюг РП 1 ап RS | 110 В.Устюг РП 2 ао RS | 110 В.Устюг РП 2 ап RS | 110 В.Устюг-Дымково 1 ао RS | 110 В.Устюг-Дымково 1 ап RS | 110 В.Устюг-Дымково 2 ао RS | 110 В.Устюг-Дымково 2 ап RS | 35 В.Устюг-Золотавцево ао RS | 35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао RS | 35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао RS | 6 В.Устюг Т 1 ап RS | 6 В.Устюг Т 2 ап RS | 6 В.Устюг-Бобровниково ао RS | 6 В.Устюг-Будрино ао RS | 6 В.Устюг-Глядково ао RS | 6 В.Устюг-Горводопровод ао RS | 6 В.Устюг-Город 1 ао RS | 6 В.Устюг-Город 2 ао RS | 6 В.Устюг-Город 3 ао RS | 6 В.Устюг-Город 4 ао RS | 6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао RS | 6 В.Устюг-Калашово ао RS | 6 В.Устюг-Лесхоз ао RS | 6 В.Устюг-Очистные 1 ао RS | 6 В.Устюг-Очистные 2 ао RS | 6 В.Устюг-Промзона 1 ао RS | 6 В.Устюг-Промзона 2 ао RS | 6 В.Устюг-Птицефабрика ао RS | 6 В.Устюг-РПБ ао RS
00:00 - 00:30 | 1.76 | 3.36 | 0 | 686.4 | 0 | 25581.6 | 0 | 27297.6 | 23839.2 | 0 | 24024 | 0 | 743.4 | 365.4 | 596.4 | 1749.6 | 928.8 | 107.52 | 61.44 | 87.36 | 39.36 | 866.88 |  | 591.36 | 455.76 | 11.52 | 192.96 | 0 | 1.92 | 157.44 | 52.8 | 15.36 | 3.84 | 31.68
00:30 - 01:00 | 1.76 | 3.36 | 0 | 712.8 | 0 | 26848.8 | 0 | 28670.4 | 25251.6 | 0 | 25449.6 | 0 | 705.6 | 348.6 | 562.8 | 1674 | 892.8 | 103.68 | 57.6 | 84.48 | 40.32 | 836.64 |  | 554.88 | 453.6 | 13.44 | 188.16 | 0 | 2.88 | 129.6 | 52.8 | 15.36 | 3.84 | 32.64
01:00 - 01:30 | 1.68 | 3.28 | 0 | 739.2 | 0 | 27614.4 | 0 | 29515.2 | 26070 | 0 | 26294.4 | 0 | 697.2 | 319.2 | 516.6 | 1677.6 | 900 | 99.84 | 59.52 | 82.56 | 39.36 | 783.36 |  | 532.8 | 447.84 | 12.48 | 180.48 | 0 | 1.92 | 156.48 | 136.32 | 15.36 | 3.84 | 31.68
01:30 - 02:00 | 1.76 | 3.2 | 0 | 765.6 | 0 | 28855.2 | 0 | 30808.8 | 27442.8 | 0 | 27667.2 | 0 | 688.8 | 268.8 | 449.4 | 1605.6 | 867.6 | 96.96 | 60.48 | 80.64 | 39.36 | 732.96 |  | 503.04 | 440.64 | 12.48 | 176.64 | 0 | 1.92 | 128.64 | 149.76 | 14.4 | 2.88 | 32.64
02:00 - 02:30 | 1.76 | 3.36 | 0 | 765.6 | 0 | 29462.4 | 0 | 31468.8 | 28089.6 | 0 | 28340.4 | 0 | 676.2 | 268.8 | 441 | 1569.6 | 889.2 | 87.36 | 50.88 | 75.84 | 40.32 | 722.88 |  | 491.52 | 460.8 | 12.48 | 163.2 | 0 | 1.92 | 157.44 | 146.88 | 13.44 | 3.84 | 33.6
02:30 - 03:00 | 1.68 | 3.2 | 0 | 818.4 | 0 | 29911.2 | 0 | 31944 | 28617.6 | 0 | 28868.4 | 0 | 638.4 | 264.6 | 428.4 | 1551.6 | 817.2 | 85.44 | 44.16 | 72.96 | 39.36 | 718.56 |  | 481.92 | 444.96 | 11.52 | 140.16 | 0 | 5.76 | 128.64 | 147.84 | 12.48 | 2.88 | 29.76
03:00 - 03:30 | 1.76 | 3.28 | 0 | 792 | 0 | 29805.6 | 0 | 31785.6 | 28512 | 0 | 28749.6 | 0 | 634.2 | 256.2 | 424.2 | 1537.2 | 849.6 | 84.48 | 35.52 | 72.96 | 39.36 | 721.44 |  | 478.08 | 458.64 | 12.48 | 141.12 | 0 | 1.92 | 158.4 | 141.12 | 12.48 | 2.88 | 27.84
03:30 - 04:00 | 1.68 | 3.2 | 0 | 792 | 0 | 29198.4 | 0 | 31152 | 27891.6 | 0 | 28155.6 | 0 | 617.4 | 256.2 | 432.6 | 1551.6 | 806.4 | 87.36 | 41.28 | 77.76 | 40.32 | 721.44 |  | 480.96 | 434.88 | 11.52 | 141.12 | 0 | 2.88 | 128.64 | 142.08 | 12.48 | 3.84 | 30.72
04:00 - 04:30 | 1.76 | 3.28 | 0 | 739.2 | 0 | 27456 | 0 | 29277.6 | 26070 | 0 | 26334 | 0 | 646.8 | 256.2 | 441 | 1638 | 813.6 | 90.24 | 39.36 | 85.44 | 39.36 | 789.12 |  | 486.72 | 417.6 | 12.48 | 143.04 | 0 | 1.92 | 157.44 | 143.04 | 12.48 | 3.84 | 30.72
04:30 - 05:00 | 1.76 | 3.44 | 0 | 686.4 | 0 | 24684 | 0 | 26320.8 | 23205.6 | 0 | 23416.8 | 0 | 680.4 | 264.6 | 462 | 1648.8 | 795.6 | 90.24 | 39.36 | 95.04 | 39.36 | 794.88 |  | 483.84 | 424.08 | 12.48 | 145.92 | 0 | 1.92 | 129.6 | 144.96 | 12.48 | 3.84 | 29.76
05:00 - 05:30 | 1.76 | 3.44 | 0 | 580.8 | 0 | 22123.2 | 0 | 23548.8 | 20460 | 0 | 20684.4 | 0 | 714 | 273 | 499.8 | 1724.4 | 860.4 | 109.44 | 40.32 | 94.08 | 40.32 | 840.96 |  | 491.52 | 442.08 | 12.48 | 160.32 | 0 | 2.88 | 158.4 | 150.72 | 13.44 | 4.8 | 30.72
06:30 - 06:00 | 1.68 | 3.36 | 0 | 528 | 0 | 18638.4 | 0 | 19879.2 | 16856.4 | 0 | 16975.2 | 0 | 760.2 | 302.4 | 554.4 | 1857.6 | 856.8 | 133.44 | 47.04 | 89.28 | 40.32 | 917.28 |  | 526.08 | 455.04 | 12.48 | 167.04 | 0 | 1.92 | 125.76 | 149.76 | 13.44 | 4.8 | 28.8
06:00 - 06:30 | 1.76 | 3.28 | 0 | 501.6 | 0 | 15787.2 | 0 | 16737.6 | 13635.6 | 0 | 13688.4 | 0 | 856.8 | 365.4 | 638.4 | 2149.2 | 939.6 | 145.92 | 48.96 | 100.8 | 39.36 | 1110.24 |  | 601.92 | 482.4 | 13.44 | 195.84 | 0 | 2.88 | 158.4 | 146.88 | 12.48 | 3.84 | 32.64
06:30 - 07:00 | 1.76 | 4.24 | 0 | 475.2 | 0 | 13754.4 | 0 | 14572.8 | 11365.2 | 0 | 11457.6 | 0 | 869.4 | 420 | 735 | 2361.6 | 957.6 | 177.6 | 53.76 | 107.52 | 40.32 | 1234.08 |  | 659.52 | 493.2 | 14.4 | 218.88 | 0 | 1.92 | 128.64 | 142.08 | 14.4 | 4.8 | 35.52
07:00 - 07:30 | 1.68 | 4.32 | 0 | 448.8 | 0 | 12170.4 | 0 | 12804 | 9570 | 0 | 9609.6 | 0 | 987 | 466.2 | 785.4 | 2538 | 1011.6 | 172.8 | 59.52 | 106.56 | 39.36 | 1350.72 |  | 711.36 | 513.36 | 14.4 | 228.48 | 0 | 2.88 | 147.84 | 148.8 | 17.28 | 4.8 | 39.36
07:30 - 08:00 | 1.76 | 4.08 | 52.8 | 396 | 0 | 6626.4 | 0 | 6943.2 | 3603.6 | 0 | 3722.4 | 0 | 1029 | 462 | 877.8 | 2901.6 | 1062 | 170.88 | 57.6 | 110.4 | 40.32 | 1624.32 |  | 792 | 555.12 | 16.32 | 252.48 | 0 | 1.92 | 128.64 | 144 | 21.12 | 4.8 | 48
08:00 - 08:30 | 1.76 | 3.44 | 0 | 396 | 0 | 5332.8 | 0 | 5596.8 | 1755.6 | 0 | 1953.6 | 0 | 1201.2 | 441 | 949.2 | 3510 | 1198.8 | 248.64 | 60.48 | 132.48 | 40.32 | 1964.16 |  | 898.56 | 639.36 | 17.28 | 253.44 | 0 | 5.76 | 149.76 | 191.04 | 27.84 | 26.88 | 63.36
08:30 - 09:00 | 1.76 | 3.84 | 0 | 448.8 | 0 | 5623.2 | 0 | 5860.8 | 1861.2 | 0 | 2019.6 | 0 | 1209.6 | 449.4 | 995.4 | 3744 | 1292.4 | 253.44 | 71.04 | 144.96 | 39.36 | 2112.48 |  | 937.92 | 738 | 42.24 | 253.44 | 0 | 1.92 | 132.48 | 202.56 | 37.44 | 20.16 | 66.24
09:00 - 09:30 | 1.68 | 4.64 | 0 | 765.6 | 0 | 5808 | 0 | 6072 | 2204.4 | 0 | 1755.6 | 0 | 1251.6 | 441 | 970.2 | 3942 | 1396.8 | 263.04 | 70.08 | 148.8 | 40.32 | 2260.8 |  | 993.6 | 788.4 | 39.36 | 264.96 | 0 | 1.92 | 161.28 | 178.56 | 41.28 | 27.84 | 68.16
9:30 - 10:00 | 1.76 | 4.4 | 0 | 1003.2 | 0 | 5834.4 | 0 | 6072 | 2336.4 | 0 | 1597.2 | 0 | 1222.2 | 432.6 | 961.8 | 4035.6 | 1353.6 | 252.48 | 63.36 | 163.2 | 40.32 | 2309.76 |  | 1010.88 | 749.52 | 39.36 | 305.28 | 0 | 2.88 | 132.48 | 208.32 | 48 | 14.4 | 63.36
10:00 - 10:30 | 1.76 | 4.72 | 0 | 1108.8 | 0 | 5596.8 | 0 | 5887.2 | 2376 | 0 | 1597.2 | 0 | 961.8 | 428.4 | 932.4 | 3909.6 | 1342.8 | 199.68 | 62.4 | 141.12 | 40.32 | 2331.36 |  | 989.76 | 754.56 | 32.64 | 273.6 | 0 | 2.88 | 165.12 | 161.28 | 39.36 | 7.68 | 65.28
10:30 - 11:00 | 1.68 | 5.52 | 0 | 792 | 0 | 5992.8 | 0 | 6230.4 | 2283.6 | 0 | 2046 | 0 | 1171.8 | 453.6 | 966 | 4042.8 | 1350 | 241.92 | 63.36 | 144 | 39.36 | 2316.96 |  | 1056 | 761.04 | 38.4 | 268.8 | 0 | 1.92 | 134.4 | 191.04 | 52.8 | 25.92 | 65.28
11:00 - 11:30 | 1.76 | 5.2 | 0 | 792 | 0 | 6019.2 | 0 | 6283.2 | 2257.2 | 0 | 2032.8 | 0 | 1184.4 | 466.2 | 1003.8 | 4053.6 | 1368 | 223.68 | 62.4 | 146.88 | 40.32 | 2340 |  | 1047.36 | 761.04 | 30.72 | 292.8 | 0 | 2.88 | 162.24 | 212.16 | 31.68 | 17.28 | 68.16
11:30 - 12:00 | 1.68 | 3.6 | 0 | 792 | 0 | 5649.6 | 0 | 5913.6 | 2178 | 0 | 1821.6 | 0 | 1129.8 | 420 | 982.8 | 3826.8 | 1267.2 | 183.36 | 61.44 | 133.44 | 40.32 | 2242.08 |  | 1008.96 | 729.36 | 44.16 | 247.68 | 0 | 4.8 | 133.44 | 157.44 | 41.28 | 15.36 | 68.16
12:00 - 12:30 | 1.76 | 3.52 | 0 | 871.2 | 0 | 5306.4 | 0 | 5570.4 | 2244 | 0 | 1716 | 0 | 852.6 | 432.6 | 957.6 | 3492 | 1195.2 | 135.36 | 60.48 | 111.36 | 39.36 | 2113.92 |  | 990.72 | 673.92 | 31.68 | 218.88 | 0 | 5.76 | 159.36 | 57.6 | 35.52 | 5.76 | 56.64
12:30 - 13:00 | 1.68 | 3.6 | 0 | 871.2 | 0 | 5438.4 | 0 | 5702.4 | 2257.2 | 0 | 1874.4 | 0 | 861 | 495.6 | 974.4 | 3535.2 | 1209.6 | 199.68 | 61.44 | 111.36 | 40.32 | 2109.6 |  | 963.84 | 701.28 | 28.8 | 236.16 | 0 | 5.76 | 130.56 | 69.12 | 34.56 | 4.8 | 60.48
13:00 - 13:30 | 1.76 | 3.76 | 0 | 712.8 | 0 | 5966.4 | 0 | 6230.4 | 2230.8 | 0 | 2125.2 | 0 | 1146.6 | 483 | 999.6 | 3942 | 1335.6 | 229.44 | 64.32 | 115.2 | 39.36 | 2304 |  | 1028.16 | 728.64 | 26.88 | 284.16 | 0 | 4.8 | 158.4 | 181.44 | 32.64 | 25.92 | 71.04
13:30 - 14:00 | 1.76 | 4.32 | 0 | 607.2 | 0 | 5940 | 0 | 6204 | 2151.6 | 0 | 2191.2 | 0 | 1171.8 | 483 | 982.8 | 3916.8 | 1382.4 | 230.4 | 69.12 | 137.28 | 40.32 | 2247.84 |  | 1023.36 | 768.96 | 26.88 | 311.04 | 0 | 8.64 | 131.52 | 186.24 | 29.76 | 27.84 | 71.04
14:00 - 14:30 | 1.76 | 5.52 | 0 | 633.6 | 0 | 5913.6 | 0 | 6177.6 | 2178 | 0 | 2059.2 | 0 | 1129.8 | 491.4 | 995.4 | 3848.4 | 1411.2 | 220.8 | 66.24 | 153.6 | 40.32 | 2129.76 |  | 1008.96 | 783.36 | 39.36 | 295.68 | 0 | 4.8 | 162.24 | 234.24 | 44.16 | 19.2 | 69.12
14:30 - 15:00 | 1.76 | 5.28 | 0 | 765.6 | 0 | 5728.8 | 0 | 5992.8 | 2178 | 0 | 1940.4 | 0 | 1054.2 | 495.6 | 953.4 | 3830.4 | 1364.4 | 207.36 | 65.28 | 140.16 | 40.32 | 2121.12 |  | 974.4 | 786.24 | 54.72 | 281.28 | 0 | 4.8 | 131.52 | 269.76 | 46.08 | 13.44 | 72.96
15:00 - 15:30 | 1.84 | 5.44 | 0 | 765.6 | 0 | 5649.6 | 0 | 5887.2 | 2178 | 0 | 1900.8 | 0 | 991.2 | 474.6 | 945 | 3722.4 | 1350 | 189.12 | 63.36 | 138.24 | 40.32 | 2100.96 |  | 957.12 | 753.12 | 56.64 | 269.76 | 0 | 4.8 | 160.32 | 219.84 | 36.48 | 25.92 | 73.92
15:30 - 16:00 | 1.76 | 4.64 | 0 | 712.8 | 0 | 5623.2 | 0 | 5860.8 | 2112 | 0 | 1914 | 0 | 1024.8 | 466.2 | 974.4 | 3740.4 | 1342.8 | 181.44 | 71.04 | 120.96 | 39.36 | 2072.16 |  | 987.84 | 750.96 | 40.32 | 295.68 | 0 | 3.84 | 129.6 | 272.64 | 45.12 | 5.76 | 73.92
16:00 - 16:30 | 1.76 | 4.08 | 0 | 686.4 | 0 | 5517.6 | 0 | 5781.6 | 2059.2 | 0 | 1900.8 | 0 | 907.2 | 483 | 999.6 | 3636 | 1360.8 | 178.56 | 71.04 | 123.84 | 40.32 | 2023.2 |  | 994.56 | 739.44 | 40.32 | 303.36 | 0 | 2.88 | 158.4 | 218.88 | 45.12 | 4.8 | 68.16
16:30 - 17:00 | 1.76 | 4 | 0 | 739.2 | 0 | 5332.8 | 0 | 5570.4 | 2006.4 | 0 | 1702.8 | 0 | 940.8 | 525 | 970.2 | 3510 | 1299.6 | 168 | 72.96 | 134.4 | 40.32 | 1873.44 |  | 962.88 | 725.04 | 41.28 | 287.04 | 0 | 3.84 | 125.76 | 262.08 | 41.28 | 4.8 | 75.84
17:00 - 17:30 | 1.76 | 3.6 | 0 | 580.8 | 0 | 4989.6 | 0 | 5227.2 | 2006.4 | 0 | 1689.6 | 0 | 907.2 | 529.2 | 907.2 | 3042 | 1216.8 | 153.6 | 76.8 | 115.2 | 39.36 | 1641.6 |  | 893.76 | 634.32 | 18.24 | 276.48 | 0 | 3.84 | 155.52 | 167.04 | 27.84 | 4.8 | 59.52
17:30 - 18:00 | 1.76 | 3.68 | 0 | 528 | 0 | 4936.8 | 0 | 5174.4 | 1966.8 | 0 | 1623.6 | 0 | 953.4 | 546 | 919.8 | 2952 | 1184.4 | 152.64 | 84.48 | 116.16 | 40.32 | 1571.04 |  | 888.96 | 608.4 | 21.12 | 287.04 | 0 | 3.84 | 124.8 | 162.24 | 37.44 | 4.8 | 48
18:00 - 18:30 | 1.76 | 3.68 | 26.4 | 448.8 | 0 | 4778.4 | 0 | 4963.2 | 1848 | 26.4 | 1557.6 | 0 | 974.4 | 579.6 | 919.8 | 2790 | 1209.6 | 155.52 | 88.32 | 113.28 | 40.32 | 1425.6 |  | 874.56 | 594 | 24 | 292.8 | 0 | 2.88 | 154.56 | 162.24 | 32.64 | 4.8 | 43.2
18:30 - 19:00 | 1.76 | 4.48 | 0 | 184.8 | 0 | 1504.8 | 26.4 | 1320 | 13.2 | 1425.6 | 13.2 | 1531.2 | 978.6 | 588 | 890.4 | 2718 | 1148.4 | 155.52 | 79.68 | 107.52 | 39.36 | 1360.8 |  | 870.72 | 573.12 | 16.32 | 294.72 | 0 | 2.88 | 124.8 | 165.12 | 30.72 | 3.84 | 45.12
19:00 - 19:30 | 1.68 | 4.4 | 0 | 237.6 | 0 | 4092 | 0 | 4171.2 | 1557.6 | 237.6 | 1531.2 | 250.8 | 856.8 | 583.8 | 911.4 | 2624.4 | 1141.2 | 149.76 | 70.08 | 98.88 | 40.32 | 1297.44 |  | 864 | 554.4 | 15.36 | 285.12 | 0 | 6.72 | 154.56 | 164.16 | 30.72 | 4.8 | 41.28
19:30 - 20:00 | 1.76 | 3.36 | 0 | 316.8 | 0 | 5517.6 | 0 | 5649.6 | 2785.2 | 0 | 2772 | 0 | 810.6 | 588 | 890.4 | 2552.4 | 1101.6 | 136.32 | 75.84 | 102.72 | 40.32 | 1255.68 |  | 850.56 | 542.16 | 15.36 | 289.92 | 0 | 2.88 | 125.76 | 159.36 | 24 | 4.8 | 39.36
20:00 - 20:30 | 1.76 | 3.2 | 0 | 290.4 | 0 | 6441.6 | 0 | 6679.2 | 3762 | 0 | 3722.4 | 0 | 772.8 | 575.4 | 911.4 | 2480.4 | 1148.4 | 128.64 | 68.16 | 98.88 | 40.32 | 1213.92 |  | 832.32 | 570.24 | 13.44 | 288.96 | 0 | 1.92 | 155.52 | 159.36 | 19.2 | 4.8 | 37.44
20:30 - 21:00 | 1.76 | 3.28 | 0 | 290.4 | 0 | 5332.8 | 0 | 5438.4 | 2692.8 | 0 | 2666.4 | 0 | 751.8 | 579.6 | 877.8 | 2451.6 | 1094.4 | 123.84 | 70.08 | 102.72 | 40.32 | 1193.76 |  | 831.36 | 560.88 | 14.4 | 275.52 | 0 | 2.88 | 126.72 | 157.44 | 16.32 | 4.8 | 36.48
21:00 - 21:30 | 1.76 | 3.36 | 0 | 290.4 | 0 | 4989.6 | 0 | 5095.2 | 2428.8 | 0 | 2336.4 | 0 | 747.6 | 558.6 | 856.8 | 2430 | 1123.2 | 131.52 | 69.12 | 104.64 | 39.36 | 1169.28 |  | 820.8 | 574.56 | 13.44 | 273.6 | 0 | 2.88 | 145.92 | 154.56 | 14.4 | 4.8 | 36.48
21:30 - 22:00 | 1.76 | 3.2 | 0 | 264 | 0 | 4884 | 0 | 5016 | 2362.8 | 0 | 2296.8 | 0 | 756 | 546 | 852.6 | 2361.6 | 1083.6 | 125.76 | 69.12 | 100.8 | 40.32 | 1130.4 |  | 797.76 | 562.32 | 15.36 | 264 | 0 | 1.92 | 127.68 | 159.36 | 15.36 | 3.84 | 38.4
22:00 - 22:30 | 1.76 | 3.28 | 0 | 316.8 | 0 | 7893.6 | 0 | 8263.2 | 5425.2 | 0 | 5412 | 0 | 726.6 | 525 | 831.6 | 2271.6 | 1087.2 | 119.04 | 69.12 | 90.24 | 40.32 | 1090.08 |  | 774.72 | 529.92 | 16.32 | 279.36 | 0 | 2.88 | 147.84 | 153.6 | 15.36 | 4.8 | 33.6
22:30 - 23:00 | 1.76 | 3.2 | 0 | 396 | 0 | 12566.4 | 0 | 13332 | 10243.2 | 0 | 10282.8 | 0 | 730.8 | 495.6 | 798 | 2134.8 | 1036.8 | 119.04 | 71.04 | 90.24 | 39.36 | 1002.24 |  | 717.12 | 498.24 | 15.36 | 277.44 | 0 | 2.88 | 127.68 | 160.32 | 17.28 | 4.8 | 32.64
23:00 - 23:30 | 1.68 | 3.12 | 0 | 554.4 | 0 | 17872.8 | 0 | 19060.8 | 15747.6 | 0 | 15853.2 | 0 | 705.6 | 445.2 | 726.6 | 2019.6 | 986.4 | 114.24 | 68.16 | 87.36 | 40.32 | 951.84 |  | 664.32 | 469.44 | 14.4 | 239.04 | 0 | 2.88 | 147.84 | 157.44 | 18.24 | 4.8 | 33.6
23:30 - 00:00 | 1.76 | 3.04 | 0 | 633.6 | 0 | 20988 | 0 | 22413.6 | 19087.2 | 0 | 19232.4 | 0 | 688.8 | 399 | 672 | 1908 | 925.2 | 107.52 | 62.4 | 82.56 | 40.32 | 917.28 |  | 616.32 | 461.52 | 14.4 | 208.32 | 0 | 1.92 | 127.68 | 140.16 | 17.28 | 3.84 | 30.72
Сумма | 83.68 | 184.08 | 79.2 | 29224.8 | 0 | 577579.2 | 26.4 | 611424 | 451255.2 | 1689.6 | 448575.6 | 1782 | 42718.2 | 21058.8 | 38325 | 132710.4 | 53557.2 | 7522.56 | 2999.04 | 5276.16 | 1918.08 | 70960.32 | 0 | 37999.68 | 28445.76 | 1104.96 | 11611.2 | 0 | 157.44 | 6845.76 | 7836.48 | 1255.68 | 421.44 | 2303.04

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ В.Устюг |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч