## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вешняки | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [16 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 0,4 Вешняки-Хознужды ПС ао RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS | 10 Вешняки-Бор ао RS | 10 Вешняки-Бор ап RS | 10 Вешняки-Искра ао RS | 10 Вешняки-Искра ап RS | 10 Вешняки-Миндюкино ао RS | 10 Вешняки-Миндюкино ап RS | 10 Вешняки-Парус 1 ао (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Парус 1 ап (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Парус 2 ао (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Парус 2 ап (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Сказка ао (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Сказка ап (xml Пирамида)
00 - 01 | 0.201 | 0 | 0.008 | 333.2 | 77.2 | 243 | 0 | 28.6 | 0 | 50.2 | 0 | 51.4 | 0 | 16.4 | 0 | 35.2 | 0
01 - 02 | 0.201 | 0 | 0.008 | 300.8 | 72 | 218.6 | 0 | 24 | 0 | 44.2 | 0 | 48.6 | 0 | 16.6 | 0 | 34.6 | 0
02 - 03 | 0.201 | 0 | 0.009 | 275.6 | 66.8 | 196.2 | 0 | 23.4 | 0 | 42 | 0 | 47.6 | 0 | 16.4 | 0 | 29.4 | 0
03 - 04 | 0.201 | 0 | 0.008 | 274.4 | 81.6 | 197.4 | 0 | 21.6 | 0 | 40 | 0 | 46.8 | 0 | 16.4 | 0 | 47.4 | 0
04 - 05 | 0.199 | 0 | 0.008 | 268.4 | 106 | 191.8 | 0 | 23.8 | 0 | 40.8 | 0 | 45.8 | 0 | 16.2 | 0 | 69.8 | 0
05 - 06 | 0.2 | 0 | 0.008 | 324.4 | 120.4 | 210.4 | 0 | 37.2 | 0 | 42.6 | 0 | 82.4 | 0 | 16.2 | 0 | 71 | 0
06 - 07 | 0.201 | 0 | 0.008 | 402 | 131.2 | 252.4 | 0 | 48.2 | 0 | 53.8 | 0 | 108.4 | 0 | 16.4 | 0 | 71.8 | 0
07 - 08 | 0.2 | 0 | 0.008 | 482.8 | 137.6 | 305.4 | 0 | 50.2 | 0 | 68.2 | 0 | 124 | 0 | 18 | 0 | 74.2 | 0
08 - 09 | 0.198 | 0 | 0.008 | 576 | 164 | 385.4 | 0 | 57.4 | 0 | 86.4 | 0 | 120.2 | 0 | 17.8 | 0 | 94.4 | 0
09 - 10 | 0.197 | 0 | 0.008 | 623.6 | 150 | 422 | 0 | 50.6 | 0 | 86.2 | 0 | 131.6 | 0 | 10.6 | 0 | 94 | 0
10 - 11 | 0.198 | 0 | 0.008 | 622 | 141.2 | 417.4 | 0 | 54.8 | 0 | 79.2 | 0 | 142.6 | 0 | 5.8 | 0 | 85.8 | 0
11 - 12 | 0.199 | 0 | 0.008 | 579.6 | 97.6 | 393.8 | 0 | 48 | 0 | 81.4 | 0 | 121.4 | 0 | 5.8 | 0 | 48.2 | 0
12 - 13 | 0.199 | 0 | 0.008 | 537.2 | 108.4 | 394.4 | 0 | 46.4 | 0 | 76.6 | 0 | 82.6 | 0 | 5.4 | 0 | 60.6 | 0
13 - 14 | 0.198 | 0 | 0.008 | 536 | 124 | 392.8 | 0 | 46.8 | 0 | 75.8 | 0 | 83.6 | 0 | 5.8 | 0 | 76.6 | 0
14 - 15 | 0.199 | 0 | 0.008 | 504.4 | 130.4 | 385.4 | 0 | 41.2 | 0 | 79 | 0 | 56.4 | 0 | 6.2 | 0 | 88.4 | 0
15 - 16 | 0.199 | 0 | 0.008 | 473.6 | 122.4 | 335.4 | 0 | 36.4 | 0 | 78.4 | 0 | 75.6 | 0 | 5.8 | 0 | 84.8 | 0
16 - 17 | 0.2 | 0 | 0.008 | 349.2 | 142 | 204 | 0 | 40 | 0 | 70.6 | 0 | 86.8 | 0 | 6 | 0 | 101.8 | 0
17 - 18 | 0.202 | 0 | 0.008 | 350.8 | 106.4 | 208.4 | 0 | 38.4 | 0 | 77.4 | 0 | 77 | 0 | 5.4 | 0 | 66.6 | 0
18 - 19 | 0.201 | 0 | 0.008 | 372 | 108.8 | 229.4 | 0 | 43.6 | 0 | 79.8 | 0 | 75.8 | 0 | 6.2 | 0 | 64 | 0
19 - 20 | 0.201 | 0 | 0.009 | 398.4 | 97.2 | 230.4 | 0 | 46 | 0 | 89.6 | 0 | 91.2 | 0 | 5.8 | 0 | 49.2 | 0
20 - 21 | 0.201 | 0 | 0.008 | 408.8 | 87.6 | 238 | 0 | 41.4 | 0 | 86 | 0 | 98.2 | 0 | 5.8 | 0 | 44.2 | 0
21 - 22 | 0.202 | 0 | 0.008 | 360.4 | 95.2 | 228.6 | 0 | 38.6 | 0 | 88.2 | 0 | 55.4 | 0 | 6.4 | 0 | 54.4 | 0
22 - 23 | 0.202 | 0 | 0.008 | 312.8 | 87.2 | 194 | 0 | 35.4 | 0 | 76 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 49.2 | 0
23 - 00 | 0.203 | 0 | 0.008 | 276.4 | 76.4 | 168 | 0 | 30.4 | 0 | 64.8 | 0 | 53.6 | 0 | 5.6 | 0 | 43.6 | 0
Сумма | 4.803 | 0 | 0.194 | 9942.8 | 2631.6 | 6642.6 | 0 | 952.4 | 0 | 1657.2 | 0 | 1961 | 0 | 243 | 0 | 1539.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [16 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 0,4 Вешняки-Хознужды ПС ао RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ап RS | 10 Вешняки-Бор ао RS | 10 Вешняки-Бор ап RS | 10 Вешняки-Искра ао RS | 10 Вешняки-Искра ап RS | 10 Вешняки-Миндюкино ао RS | 10 Вешняки-Миндюкино ап RS | 10 Вешняки-Парус 1 ао (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Парус 1 ап (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Парус 2 ао (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Парус 2 ап (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Сказка ао (xml Пирамида) | 10 Вешняки-Сказка ап (xml Пирамида)
00 - 01 |  |  |  | 165.2 | 25.2 | 168 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 22.4 | 1.2 | 1 | 11.4 | 0 | 0 | 15
01 - 02 |  |  |  | 164.4 | 26 | 168.2 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 22.8 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 0 | 0 | 13.6
02 - 03 |  |  |  | 160.4 | 25.6 | 165.8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 23 | 0.6 | 1.8 | 11 | 0 | 0 | 13.8
03 - 04 |  |  |  | 155.2 | 22.8 | 160.8 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 23.2 | 1.4 | 1.6 | 10.8 | 0 | 0 | 14.6
04 - 05 |  |  |  | 152.8 | 27.6 | 158.4 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 22.6 | 0.6 | 1.4 | 10.6 | 0 | 2.2 | 12.4
05 - 06 |  |  |  | 154 | 30 | 159 | 0 | 24 | 0 | 0 | 21.8 | 2 | 2.8 | 10.8 | 0 | 2.4 | 10.8
06 - 07 |  |  |  | 165.2 | 31.6 | 167.2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 20.2 | 3.4 | 3.8 | 11 | 0 | 1.8 | 10.6
07 - 08 |  |  |  | 158.8 | 32.4 | 159.2 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 15.6 | 4.4 | 3.6 | 10.6 | 0 | 2 | 9.6
08 - 09 |  |  |  | 160.8 | 35.6 | 160.8 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 12.4 | 3.4 | 3.6 | 10.2 | 0 | 3 | 8.4
09 - 10 |  |  |  | 170 | 28.4 | 159.4 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 14.6 | 12 | 0.8 | 5 | 0.2 | 3.8 | 6.6
10 - 11 |  |  |  | 174 | 32.8 | 168.6 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 11.4 | 6.8 | 2 | 2.6 | 0 | 2.2 | 5.2
11 - 12 |  |  |  | 184 | 31.6 | 178.6 | 0 | 32 | 0 | 0.8 | 8.4 | 5.2 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 6
12 - 13 |  |  |  | 184 | 30 | 176.4 | 0 | 30.8 | 0 | 1 | 10.4 | 6.2 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 7.4
13 - 14 |  |  |  | 171.2 | 25.2 | 169.2 | 0 | 26.2 | 0 | 0.2 | 15 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | 7.8
14 - 15 |  |  |  | 174 | 25.6 | 173.2 | 0 | 26 | 0 | 0.8 | 11.2 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 8.6
15 - 16 |  |  |  | 166 | 24.8 | 163.6 | 0 | 25.6 | 0 | 0.6 | 14.8 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.8 | 9.2
16 - 17 |  |  |  | 119.2 | 29.2 | 110.2 | 0 | 28.4 | 0 | 1 | 10.8 | 4.4 | 2.2 | 2.8 | 0.2 | 3.2 | 9
17 - 18 |  |  |  | 123.2 | 29.6 | 114.6 | 0 | 30.6 | 0 | 1.8 | 6 | 2 | 1 | 3.2 | 0 | 1.6 | 9.6
18 - 19 |  |  |  | 131.6 | 30.8 | 118.4 | 0 | 30 | 0 | 4.6 | 4.4 | 6 | 0.8 | 3.2 | 0.2 | 1 | 7.2
19 - 20 |  |  |  | 128.4 | 29.2 | 113.4 | 0 | 29 | 0 | 2.6 | 5.6 | 7.4 | 0.2 | 3.4 | 0 | 0.2 | 7.2
20 - 21 |  |  |  | 115.6 | 28 | 108 | 0 | 28 | 0 | 0.6 | 10.8 | 3.8 | 2.2 | 3 | 0.2 | 0.2 | 7
21 - 22 |  |  |  | 112 | 28.8 | 107.4 | 0 | 27.6 | 0 | 2 | 6.8 | 1 | 1.8 | 3.4 | 0 | 0.6 | 6.2
22 - 23 |  |  |  | 113.2 | 26 | 108.2 | 0 | 28.8 | 0 | 0.8 | 12.8 | 1.2 | 1.2 | 3.4 | 0 | 0 | 10.6
23 - 00 |  |  |  | 114.4 | 24.4 | 107.2 | 0 | 28.8 | 0 | 0.8 | 14.4 | 3.2 | 0.2 | 3.4 | 0.2 | 0 | 12.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 3617.6 | 681.2 | 3543.8 | 0 | 654.2 | 0 | 17.6 | 341.4 | 82.8 | 42.2 | 144.2 | 1.8 | 27 | 229

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вешняки |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч