## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ У-Алексеево | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ У-Алексеево | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ У-Алексеево | [19 empty] | за 19.06.2024
Время | 10 У-Алексеево Т 1 ап RS | 10 У-Алексеево Т 2 ап RS | 10 У-Алексеево ТСН 1 ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево ТСН 2 ап RS | 10 У-Алексеево-Биричево ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Биричево ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Варжа ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Гаврино ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Загарье ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Загарье ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Заречная ао RS | 10 У-Алексеево-Заречная ап RS | 10 У-Алексеево-Село 1 ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Село 1 ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Село 2 ао RS | 10 У-Алексеево-Село 2 ап RS | 10 У-Алексеево-Теплогорье ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Теплогорье ап (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Якутино ао (xml Пирамида) | 10 У-Алексеево-Якутино ап (xml Пирамида)
00:00 - 00:30 | 0 | 304 |  | 2 | [6 empty] | 54.6 | 0 |  |  | 39 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 291.2 |  | 1.8 | [6 empty] | 49.8 | 0 |  |  | 39 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 283.2 |  | 2 | [6 empty] | 46.5 | 0 |  |  | 36 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 254.4 |  | 1.8 | [6 empty] | 43.2 | 0 |  |  | 33.8 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 240 |  | 2 | [6 empty] | 41.4 | 0 |  |  | 29.4 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 230.4 |  | 1.8 | [6 empty] | 39 | 0 |  |  | 25.8 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 227.2 |  | 2 | [6 empty] | 40.5 | 0 |  |  | 26.4 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 228.8 |  | 1.8 | [6 empty] | 39.6 | 0 |  |  | 27.2 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 240 |  | 2 | [6 empty] | 41.1 | 0 |  |  | 26.4 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 249.6 |  | 1.8 | [6 empty] | 42.6 | 0 |  |  | 25.6 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 268.8 |  | 2 | [6 empty] | 43.8 | 0 |  |  | 30 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 310.4 |  | 2 | [6 empty] | 56.4 | 0 |  |  | 32.2 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 371.2 |  | 1.8 | [6 empty] | 61.5 | 0 |  |  | 38.6 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 436.8 |  | 2 | [6 empty] | 68.1 | 0 |  |  | 41.8 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 462.4 |  | 2 | [6 empty] | 74.7 | 0 |  |  | 52.4 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 478.4 |  | 1.8 | [6 empty] | 81.6 | 0 |  |  | 57.6 | 0
08:00 - 08:30 | 0 | 649.6 |  | 2 | [6 empty] | 113.1 | 0 |  |  | 61.4 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 720 |  | 1.8 | [6 empty] | 130.2 | 0 |  |  | 61.4 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 664 |  | 2 | [6 empty] | 124.5 | 0 |  |  | 58 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 608 |  | 2 | [6 empty] | 122.4 | 0 |  |  | 53.2 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 550.4 |  | 1.8 | [6 empty] | 84.9 | 0 |  |  | 52 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 707.2 |  | 2 | [6 empty] | 117 | 0 |  |  | 53 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 662.4 |  | 2.2 | [6 empty] | 105.3 | 0 |  |  | 55.2 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 537.6 |  | 1.8 | [6 empty] | 94.5 | 0 |  |  | 51.8 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 422.4 |  | 1.8 | [6 empty] | 73.8 | 0 |  |  | 52.6 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 435.2 |  | 1.8 | [6 empty] | 71.7 | 0 |  |  | 54.2 | 0
13:00 - 13:30 | 0 | 568 |  | 1.8 | [6 empty] | 99.3 | 0 |  |  | 51 | 0
13:30 - 14:00 | 0 | 593.6 |  | 1.8 | [6 empty] | 116.1 | 0 |  |  | 51.4 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 523.2 |  | 1.8 | [6 empty] | 81.9 | 0 |  |  | 50.6 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 524.8 |  | 1.8 | [6 empty] | 76.2 | 0 |  |  | 50.8 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 483.2 |  | 1.8 | [6 empty] | 72.9 | 0 |  |  | 54.2 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 566.4 |  | 1.8 | [6 empty] | 74.1 | 0 |  |  | 59.6 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 604.8 |  | 2 | [6 empty] | 80.4 | 0 |  |  | 64.8 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 539.2 |  | 1.8 | [6 empty] | 73.2 | 0 |  |  | 66.8 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 427.2 |  | 1.8 | [6 empty] | 75.6 | 0 |  |  | 64.2 | 0
17:30 - 18:00 | 0 | 404.8 |  | 1.8 | [6 empty] | 69 | 0 |  |  | 54 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 412.8 |  | 1.8 | [6 empty] | 77.1 | 0 |  |  | 55.2 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 406.4 |  | 1.8 | [6 empty] | 80.7 | 0 |  |  | 53.8 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 398.4 |  | 1.8 | [6 empty] | 78.9 | 0 |  |  | 56 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 419.2 |  | 2 | [6 empty] | 90.3 | 0 |  |  | 59.2 | 0
20:00 - 20:30 | 0 | 404.8 |  | 1.8 | [6 empty] | 89.1 | 0 |  |  | 52.6 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 396.8 |  | 1.8 | [6 empty] | 82.5 | 0 |  |  | 48.2 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 393.6 |  | 1.8 | [6 empty] | 78 | 0 |  |  | 49.6 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 361.6 |  | 2 | [6 empty] | 74.7 | 0 |  |  | 41.6 | 0
22:00 - 22:30 | 0 | 347.2 |  | 1.8 | [6 empty] | 72.3 | 0 |  |  | 39.4 | 0
22:30 - 23:00 | 0 | 345.6 |  | 1.8 | [6 empty] | 66.6 | 0 |  |  | 47.8 | 0
23:00 - 23:30 | 0 | 336 |  | 1.8 | [6 empty] | 61.8 | 0 |  |  | 49.8 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 320 |  | 1.8 | [6 empty] | 59.7 | 0 |  |  | 48 | 0
Сумма | 0 | 20611.2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3592.2 | 0 | 0 | 0 | 2282.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ У-Алексеево |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч