## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Городищна | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Городищна | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Городищна | [13 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Городищна ТСН 1 ао RS | 0,4 Городищна ТСН 2 ао RS | 10 Городищна Т 1 ап RS | 10 Городищна Т 2 ап RS | 10 Городищна-Больница ао RS | 10 Городищна-Васильево ао RS | 10 Городищна-Жар ао RS | 10 Городищна-Макарино ао RS | 10 Городищна-Макарино ап RS | 10 Городищна-Низовки ао RS | 10 Городищна-Низовки ап RS | 10 Городищна-Опалихи ао RS | 10 Городищна-Школа ао RS | 10 Городищна-Юшково ао RS
00:00 - 00:30 |  | 1.32 | 0 | 227.4 | 54.8 | 25.4 | 20 | 32.2 | 0 | 16.2 | 0 | 9 | 42 | 27.8
00:30 - 01:00 |  | 1.312 | 0 | 219.6 | 53.6 | 23 | 21.6 | 30.4 | 0 | 16.6 | 0 | 9 | 38.6 | 27
01:00 - 01:30 |  | 1.32 | 0 | 193.2 | 42.6 | 19 | 20.4 | 29.4 | 0 | 16.2 | 0 | 8.6 | 31.8 | 25.8
01:30 - 02:00 |  | 1.32 | 0 | 187.2 | 43 | 17.4 | 20 | 29.8 | 0 | 17.2 | 0 | 8.4 | 28.2 | 23.8
02:00 - 02:30 |  | 1.312 | 0 | 187.2 | 41.2 | 17.2 | 19.4 | 28.2 | 0 | 15.8 | 0 | 9.2 | 31.2 | 24.6
02:30 - 03:00 |  | 1.344 | 0 | 189.6 | 40.8 | 19 | 20.2 | 28.6 | 0 | 16 | 0 | 8.4 | 32.2 | 24.8
03:00 - 03:30 |  | 1.344 | 0 | 186 | 41.8 | 15.4 | 21.8 | 28.2 | 0 | 15.8 | 0 | 8.6 | 30.6 | 24.2
03:30 - 04:00 |  | 1.352 | 0 | 190.2 | 40.4 | 15.8 | 22.2 | 29 | 0 | 16.2 | 0 | 9 | 32.2 | 25.4
04:00 - 04:30 |  | 1.36 | 0 | 192.6 | 43.4 | 16 | 21.2 | 28.8 | 0 | 16.8 | 0 | 9.8 | 31.4 | 25.4
04:30 - 05:00 |  | 1.376 | 0 | 205.2 | 46 | 17.8 | 24.4 | 29.6 | 0 | 17 | 0 | 10.2 | 33.6 | 26.4
05:00 - 05:30 |  | 1.368 | 0 | 229.2 | 50.2 | 18.6 | 25 | 33 | 0 | 18.8 | 0 | 13 | 38.4 | 32.6
06:30 - 06:00 |  | 1.376 | 0 | 247.2 | 50.2 | 18.6 | 28 | 32.6 | 0 | 20.6 | 0 | 17.2 | 44.2 | 36
06:00 - 06:30 |  | 1.344 | 0 | 274.8 | 59.6 | 17 | 31.2 | 33.6 | 0 | 21.2 | 0 | 19.4 | 48.6 | 44.6
06:30 - 07:00 |  | 1.32 | 0 | 307.8 | 71.6 | 20.4 | 37.6 | 36 | 0 | 23.8 | 0 | 19.6 | 51.6 | 47
07:00 - 07:30 |  | 1.312 | 0 | 414 | 77.2 | 25.2 | 60.6 | 33 | 0 | 25.2 | 0 | 15.8 | 99.6 | 76.8
07:30 - 08:00 |  | 1.28 | 0 | 466.8 | 81.8 | 26 | 120.6 | 33.4 | 0 | 25.8 | 0 | 14.8 | 94.8 | 69
08:00 - 08:30 |  | 1.288 | 0 | 454.8 | 84.6 | 26.2 | 123.6 | 32.8 | 0 | 24.6 | 0 | 14.4 | 87.8 | 60.8
08:30 - 09:00 |  | 1.312 | 0 | 429 | 89 | 26.4 | 75.4 | 33.2 | 0 | 22.2 | 0 | 14 | 104.8 | 63.2
09:00 - 09:30 |  | 1.32 | 0 | 437.4 | 93.4 | 25.4 | 105.6 | 34.4 | 0 | 23.2 | 0 | 15 | 96.4 | 43.6
9:30 - 10:00 |  | 1.312 | 0 | 411.6 | 87.6 | 26.2 | 86.6 | 42.6 | 0 | 21 | 0 | 14.6 | 81.2 | 51.2
10:00 - 10:30 |  | 1.32 | 0 | 381 | 90.2 | 22.6 | 73.6 | 38.8 | 0 | 24.2 | 0 | 13.2 | 60.2 | 59
10:30 - 11:00 |  | 1.288 | 0 | 414.6 | 86.2 | 22 | 112.6 | 38.8 | 0 | 21.6 | 0 | 15.2 | 61.2 | 56.4
11:00 - 11:30 |  | 1.304 | 0 | 416.4 | 88.4 | 26.4 | 91.4 | 39.8 | 0 | 20.2 | 0 | 16.6 | 82.8 | 50.8
11:30 - 12:00 |  | 1.32 | 0 | 402.6 | 93.2 | 28.4 | 64.6 | 34.2 | 0 | 22.6 | 0 | 13.6 | 84 | 62
12:00 - 12:30 |  | 1.344 | 0 | 358.8 | 92.8 | 32.8 | 46.6 | 35 | 0 | 21.2 | 0 | 12.4 | 80.6 | 37.4
12:30 - 13:00 |  | 1.32 | 0 | 345 | 95.6 | 25.2 | 49.8 | 37.2 | 0 | 23.4 | 0 | 10.2 | 69.4 | 34.2
13:00 - 13:30 |  | 1.288 | 0 | 407.4 | 94 | 24.2 | 76.6 | 36.6 | 0 | 22.8 | 0 | 14 | 82.8 | 56.2
13:30 - 14:00 |  | 1.304 | 0 | 417.6 | 83.6 | 21.4 | 80.6 | 36.8 | 0 | 23.2 | 0 | 14.4 | 99.8 | 57.6
14:00 - 14:30 |  | 1.32 | 0 | 393.6 | 84 | 29.2 | 47 | 34.8 | 0 | 22 | 0 | 13.4 | 104.2 | 58.4
14:30 - 15:00 |  | 1.328 | 0 | 392.4 | 81.8 | 21.8 | 63 | 33.4 | 0 | 22.8 | 0 | 13.6 | 106 | 50
15:00 - 15:30 |  | 1.312 | 0 | 381 | 81.2 | 20 | 74 | 39 | 0 | 21.4 | 0 | 12.2 | 63.6 | 69.4
15:30 - 16:00 |  | 1.296 | 0 | 348.6 | 83.6 | 20.8 | 32.2 | 37 | 0 | 22 | 0 | 22.8 | 74.4 | 56.6
16:00 - 16:30 |  | 1.312 | 0 | 338.4 | 77.6 | 23.2 | 31 | 33.2 | 0 | 21.6 | 0 | 21.2 | 89.4 | 40.6
16:30 - 17:00 |  | 1.328 | 0 | 360 | 79.6 | 24.2 | 52 | 35.8 | 0 | 24.4 | 0 | 17.4 | 83.2 | 43.6
17:00 - 17:30 |  | 1.304 | 0 | 349.2 | 81.2 | 23.6 | 52.6 | 35.8 | 0 | 21.8 | 0 | 17.2 | 68.8 | 48.4
17:30 - 18:00 |  | 1.304 | 0 | 369.6 | 90.4 | 24.4 | 53 | 35.8 | 0 | 22.2 | 0 | 20.2 | 72 | 51.4
18:00 - 18:30 |  | 1.32 | 0 | 355.8 | 79.6 | 24 | 47.4 | 39.8 | 0 | 22.2 | 0 | 17.6 | 78.6 | 47
18:30 - 19:00 |  | 1.336 | 0 | 333.6 | 73.4 | 28.2 | 39 | 36.4 | 0 | 22 | 0 | 18.4 | 75.2 | 41.4
19:00 - 19:30 |  | 1.328 | 0 | 322.2 | 74.6 | 29.8 | 34 | 36.4 | 0 | 24 | 0 | 15 | 67.8 | 41
19:30 - 20:00 |  | 1.336 | 0 | 326.4 | 77.6 | 21 | 48.4 | 38.4 | 0 | 22.8 | 0 | 12.2 | 65.8 | 40
20:00 - 20:30 |  | 1.328 | 0 | 331.8 | 71 | 28 | 57.2 | 35.6 | 0 | 24.4 | 0 | 12 | 64.4 | 39.6
20:30 - 21:00 |  | 1.32 | 0 | 309 | 69.6 | 25.6 | 42.8 | 34.8 | 0 | 22 | 0 | 12.2 | 65.2 | 37
21:00 - 21:30 |  | 1.32 | 0 | 312 | 70 | 21.4 | 54.2 | 36.8 | 0 | 20 | 0 | 12 | 60.8 | 36.8
21:30 - 22:00 |  | 1.328 | 0 | 296.4 | 65.6 | 26.4 | 46.6 | 34 | 0 | 19.8 | 0 | 11 | 57.6 | 36.2
22:00 - 22:30 |  | 1.336 | 0 | 286.2 | 55.6 | 28.6 | 46 | 34.4 | 0 | 19.6 | 0 | 12.2 | 54.8 | 34.4
22:30 - 23:00 |  | 1.36 | 0 | 257.4 | 55.8 | 28.2 | 30.6 | 32.6 | 0 | 17.2 | 0 | 12 | 48.4 | 33.2
23:00 - 23:30 |  | 1.36 | 0 | 249 | 62 | 21.4 | 23 | 33.4 | 0 | 18 | 0 | 10.8 | 52.4 | 28
23:30 - 00:00 |  | 1.352 | 0 | 245.4 | 58.6 | 26.6 | 23.4 | 31.2 | 0 | 17.2 | 0 | 9.8 | 51.6 | 27.2
Сумма | 0 | 63.608 | 0 | 15352.2 | 3389.6 | 1115.4 | 2398.6 | 1644.6 | 0 | 996.8 | 0 | 650.8 | 3104.2 | 2053.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Городищна |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч