## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Анисимово | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [18 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао RS | 10 Анисимово-Оксюково ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао RS | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 145.6446 | 0 | 61.4 | 15.9 | 0 | 69.4 |  |  |  |  | 0 | 155.8499 | 0 | 10388.4
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 131.0712 | 0 | 56 | 15 | 0 | 61 |  |  |  |  | 0 | 141.1032 | 0 | 10058.4
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 63.7291 | 0 | 51.2 | 15.3 | 0 | 60.4 |  |  |  |  | 0 | 68.7797 | 0 | 9886.8
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 114.6201 | 0 | 47.6 | 12.9 | 0 | 55 |  |  |  |  | 0 | 124.6608 | 0 | 9609.6
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 121.4514 | 0 | 53.6 | 12.6 | 0 | 55.2 |  |  |  |  | 0 | 131.7484 | 0 | 9662.4
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 152.3373 | 0 | 85 | 12.6 | 0 | 55.4 |  |  |  |  | 0 | 162.4611 | 0 | 9900
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 169.592 | 0 | 86.4 | 13.2 | 0 | 70.4 |  |  |  |  | 0 | 179.9513 | 0 | 10388.4
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 0 | 107.6 | 14.4 | 0 | 89.2 |  |  |  |  | 0 | 221.1811 | 0 | 10982.4
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 208.8333 | 0 | 100.6 | 16.2 | 0 | 93 |  |  |  |  | 0 | 219.2186 | 0 | 11550
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 192.2194 | 0 | 72.6 | 15.9 | 0 | 104 |  |  |  |  | 0 | 202.662 | 0 | 11497.2
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 127.5897 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 111.8 |  |  |  |  | 0 | 137.6166 | 0 | 11550
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 120.5472 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 107 |  |  |  |  | 0 | 130.5481 | 0 | 11550
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 173.8736 | 0 | 68 | 15 | 0 | 91 |  |  |  |  | 0 | 184.2572 | 0 | 11418
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 179.6621 | 0 | 65.4 | 17.1 | 0 | 97.4 |  |  |  |  | 0 | 189.8777 | 0 | 11431.2
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 177.6287 | 0 | 67.6 | 14.7 | 0 | 95.6 |  |  |  |  | 0 | 188.0296 | 0 | 11642.4
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 169.4118 | 0 | 64.6 | 13.5 | 0 | 91.6 |  |  |  |  | 0 | 179.6084 | 0 | 11629.2
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 189.6803 | 0 | 84 | 14.7 | 0 | 91.6 |  |  |  |  | 0 | 199.8994 | 0 | 11510.4
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 213.6449 | 0 | 111 | 12.6 | 0 | 90.4 |  |  |  |  | 0 | 224.2866 | 0 | 11286
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220.6182 | 0 | 115.8 | 13.8 | 0 | 91.6 |  |  |  |  | 0 | 231.2027 | 0 | 11193.6
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 186.4136 | 0 | 85.4 | 14.1 | 0 | 87.2 |  |  |  |  | 0 | 196.7938 | 0 | 11193.6
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 189.3512 | 0 | 80 | 14.4 | 0 | 95.6 |  |  |  |  | 0 | 199.7279 | 0 | 11286
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 182.4784 | 0 | 70 | 13.8 | 0 | 99 |  |  |  |  | 0 | 192.9071 | 0 | 11391.6
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 170.2155 | 0 | 70.8 | 14.1 | 0 | 85.6 |  |  |  |  | 0 | 180.6182 | 0 | 11272.8
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 154.5751 | 0 | 63.6 | 15 | 0 | 76.4 |  |  |  |  | 0 | 164.8046 | 0 | 10744.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3965.7885 | 0 | 1668.2 | 347.1 | 0 | 2024.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4207.7939 | 0 | 263023.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Анисимово | [18 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Анисимово ТСН 1 ап | 0,4 Анисимово ТСН 2 ао | 10 Анисимово Т 1 ао RS | 10 Анисимово Т 1 ап RS | 10 Анисимово Т 2 ао RS | 10 Анисимово Т 2 ап RS | 10 Анисимово-Анисимово ао RS | 10 Анисимово-Оксюково ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ао RS | 10 Анисимово-Смердомский стеклозавод ап RS | 10 Анисимово-Стулово ао RS | 110 Анисимово СМВ ао RS | 110 Анисимово СМВ ап RS | 110 Анисимово Т 1 ао RS | 110 Анисимово Т 1 ап RS | 110 Анисимово Т 2 ао RS | 110 Анисимово Т 2 ап RS | 110 Анисимово-Ефимовское ао RS | 110 Анисимово-Ефимовское ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 120.8313 | 0 | 44.8 | 17.1 | 0 | 61 |  |  |  |  | 0 | 148.2479 | 0 | 3062.4
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 118.8775 | 0 | 44.2 | 16.5 | 0 | 59.6 |  |  |  |  | 0 | 145.4472 | 0 | 2890.8
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 59.1218 | 0 | 40.6 | 16.8 | 0 | 60.6 |  |  |  |  | 0 | 72.495 | 0 | 2666.4
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 117.5646 | 0 | 41.6 | 17.1 | 0 | 60.2 |  |  |  |  | 0 | 144.7041 | 0 | 2574
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 127.3126 | 0 | 47.8 | 18 | 0 | 62.6 |  |  |  |  | 0 | 155.6784 | 0 | 2653.2
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 137.3065 | 0 | 62.6 | 16.5 | 0 | 58.8 |  |  |  |  | 0 | 163.871 | 0 | 2679.6
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 142.1667 | 0 | 64.2 | 17.4 | 0 | 61.4 |  |  |  |  | 0 | 170.1964 | 0 | 2851.2
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 158.2539 | 0 | 75.6 | 17.7 | 0 | 65.8 |  |  |  |  | 0 | 186.9055 | 0 | 3009.6
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 142.5131 | 0 | 57.8 | 18.6 | 0 | 66.8 |  |  |  |  | 0 | 170.2726 | 0 | 3577.2
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 140.9092 | 0 | 41.2 | 19.5 | 0 | 80.4 |  |  |  |  | 0 | 168.8818 | 0 | 3669.6
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 108.655 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 90 |  |  |  |  | 0 | 135.1397 | 0 | 3880.8
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 105.0038 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 87.4 |  |  |  |  | 0 | 131.2721 | 0 | 3907.2
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 125.8161 | 0 | 42.2 | 17.7 | 0 | 67 |  |  |  |  | 0 | 154.1732 | 0 | 3709.2
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 145.3155 | 0 | 50 | 17.4 | 0 | 79 |  |  |  |  | 0 | 172.7114 | 0 | 3946.8
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 146.4899 | 0 | 50.4 | 18 | 0 | 79 |  |  |  |  | 0 | 175.2073 | 0 | 4052.4
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 143.2821 | 0 | 49.6 | 17.7 | 0 | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 170.8823 | 0 | 3828
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 155.5797 | 0 | 59.4 | 16.5 | 0 | 80 |  |  |  |  | 0 | 182.371 | 0 | 3630
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 170.8425 | 0 | 75.6 | 17.7 | 0 | 78.6 |  |  |  |  | 0 | 199.6136 | 0 | 3339.6
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 165.4593 | 0 | 82 | 17.1 | 0 | 67.2 |  |  |  |  | 0 | 193.8406 | 0 | 3075.6
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 140.3446 | 0 | 59.2 | 16.8 | 0 | 65 |  |  |  |  | 0 | 167.9673 | 0 | 2930.4
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128.4869 | 0 | 48 | 16.8 | 0 | 65 |  |  |  |  | 0 | 156.0023 | 0 | 3062.4
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128.7294 | 0 | 47.8 | 17.1 | 0 | 64.8 |  |  |  |  | 0 | 156.7644 | 0 | 3181.2
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 130.1705 | 0 | 50.2 | 17.7 | 0 | 63.6 |  |  |  |  | 0 | 158.8411 | 0 | 3247.2
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128.2583 | 0 | 49.4 | 17.1 | 0 | 62.8 |  |  |  |  | 0 | 156.3833 | 0 | 3075.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187.2908 | 0 | 1184.2 | 419.1 | 0 | 1663.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3837.8696 | 0 | 78500.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Анисимово |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч