## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Енюково | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ап RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ап RS УСПД | 10 Енюково-Аэропорт ао (xml Пирамида) | 10 Енюково-Борисово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ап RS УСПД | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ап RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ао RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ап RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ао RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ап RS УСПД | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS УСПД
00 - 01 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 284.4 | 6 | 0 | 110.8 | 176.8 | 432.6 | 0 | 0 | 150 | 0 | 104.4 | 0 | 193.8 | 0
01 - 02 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.8 | 0 | 268.8 | 5.4 | 0 | 102 | 169.6 | 411.6 | 0 | 0 | 142.4 | 0 | 95.1 | 0 | 176 | 0
02 - 03 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.4 | 0 | 262.8 | 6 | 0 | 90.4 | 166.4 | 407.4 | 0 | 0 | 138.8 | 0 | 92.4 | 0 | 174.8 | 0
03 - 04 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.2 | 0 | 180 | 5.4 | 0 | 66 | 99.6 | 349.2 | 0 | 0 | 132.6 | 0 | 75.6 | 0 | 171.2 | 0
04 - 05 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 0 | 166.8 | 5.4 | 0 | 66.8 | 92.8 | 390 | 0 | 0 | 133.4 | 0 | 69.6 | 0 | 203 | 0
05 - 06 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.2 | 0 | 184.8 | 5.4 | 0 | 75.2 | 101.2 | 430.8 | 0 | 0 | 149.8 | 0 | 78.9 | 0 | 221.4 | 0
06 - 07 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.2 | 0 | 210 | 6 | 0 | 101.2 | 107.6 | 501.6 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 98.1 | 0 | 270 | 0
07 - 08 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.6 | 0 | 249.6 | 5.4 | 0 | 98.8 | 123.2 | 572.4 | 0 | 0 | 179 | 0 | 121.2 | 0 | 300.2 | 0
08 - 09 | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.2 | 0 | 284.4 | 6 | 0 | 102 | 146.4 | 612.6 | 0 | 0 | 199.6 | 0 | 134.4 | 0 | 299.6 | 0
09 - 10 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.4 | 0 | 284.4 | 5.4 | 0 | 109.2 | 146.4 | 601.8 | 0 | 0 | 192.8 | 0 | 133.2 | 0 | 329 | 0
10 - 11 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.4 | 0 | 277.2 | 6 | 0 | 124.4 | 141.2 | 587.4 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 130.8 | 0 | 332 | 0
11 - 12 | 1.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225.2 | 0 | 262.8 | 5.4 | 0 | 113.6 | 138.8 | 601.2 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 119.4 | 0 | 326.4 | 0
12 - 13 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 0 | 265.2 | 6 | 0 | 95.6 | 138.4 | 528 | 0 | 0 | 193 | 0 | 122.4 | 0 | 351.4 | 0
13 - 14 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.2 | 0 | 254.4 | 6 | 0 | 103.2 | 135.2 | 589.8 | 0 | 0 | 192.4 | 0 | 114.3 | 0 | 372.2 | 0
14 - 15 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.2 | 0 | 253.2 | 5.4 | 0 | 99.6 | 132.8 | 568.2 | 0 | 0 | 189 | 0 | 114.9 | 0 | 383.2 | 0
15 - 16 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.2 | 0 | 244.8 | 6 | 0 | 93.6 | 134 | 586.2 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 106.5 | 0 | 388.6 | 0
16 - 17 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.2 | 0 | 249.6 | 5.4 | 0 | 100.4 | 134 | 615 | 0 | 0 | 186.4 | 0 | 109.8 | 0 | 396.8 | 0
17 - 18 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.8 | 0 | 259.2 | 6 | 0 | 99.2 | 134 | 643.8 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 120 | 0 | 413.6 | 0
18 - 19 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.8 | 0 | 282 | 6 | 0 | 102.8 | 136.8 | 642.6 | 0 | 0 | 197.8 | 0 | 140.4 | 0 | 371.8 | 0
19 - 20 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251.6 | 0 | 296.4 | 5.4 | 0 | 107.6 | 140 | 600 | 0 | 0 | 204.8 | 0 | 151.5 | 0 | 342.2 | 0
20 - 21 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 290.4 | 6 | 0 | 93.2 | 130 | 558 | 0 | 0 | 200 | 0 | 154.8 | 0 | 304.4 | 0
21 - 22 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.8 | 0 | 308.4 | 6 | 0 | 72 | 147.6 | 564.6 | 0 | 0 | 192.8 | 0 | 156.3 | 0 | 272 | 0
22 - 23 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.8 | 0 | 374.4 | 5.4 | 0 | 105.6 | 208 | 574.8 | 0 | 0 | 182.6 | 0 | 162.9 | 0 | 239.4 | 0
23 - 00 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.6 | 0 | 324 | 6 | 0 | 116.4 | 187.6 | 496.2 | 0 | 0 | 153.2 | 0 | 132 | 0 | 220.2 | 0
Сумма | 43.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26396.4 | 0 | 6318 | 137.4 | 0 | 2349.6 | 3368.4 | 12865.8 | 0 | 0 | 4231.6 | 0 | 2838.9 | 0 | 7053.2 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ао RS УСПД | 10 Енюково СВВ ап RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 1 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 2 ап RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ао RS УСПД | 10 Енюково Т 3 ап RS УСПД | 10 Енюково-Аэропорт ао (xml Пирамида) | 10 Енюково-Борисово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ао RS УСПД | 10 Енюково-Ботово ап RS УСПД | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ао RS УСПД | 10 Енюково-Марьино ап RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ао RS УСПД | 10 Енюково-Соболево ап RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ао RS УСПД | 10 Енюково-Яганово ап RS УСПД | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS УСПД
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.4 | 0 | 248.4 | 18.6 | 0 | 0 | 155.6 | 311.4 | 0 | 0 | 184.6 | 0 | 75 | 0 | 180.4 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 244.8 | 18.6 | 0 | 0 | 153.6 | 315 | 0 | 0 | 182 | 0 | 72.3 | 0 | 179.4 | 0
02 - 03 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.2 | 0 | 237.6 | 18 | 0 | 0 | 151.2 | 312.6 | 0 | 0 | 177.8 | 0 | 69.6 | 0 | 177 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.8 | 0 | 183.6 | 17.4 | 0 | 0 | 94.4 | 247.8 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 71.1 | 0 | 170.2 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.4 | 0 | 166.8 | 18 | 0 | 0 | 78 | 266.4 | 0 | 0 | 172.6 | 0 | 71.1 | 0 | 182.6 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.2 | 0 | 168 | 18 | 0 | 0 | 78.4 | 264 | 0 | 0 | 174.2 | 0 | 72 | 0 | 184 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 183.6 | 19.2 | 0 | 0 | 85.2 | 304.8 | 0 | 0 | 185.2 | 0 | 78 | 0 | 196.2 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.2 | 0 | 184.8 | 18.6 | 0 | 0 | 89.6 | 330 | 0 | 0 | 180.8 | 0 | 75.9 | 0 | 183 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.6 | 0 | 192 | 19.2 | 0 | 0 | 94.8 | 358.2 | 0 | 0 | 183.2 | 0 | 78.6 | 0 | 189 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.6 | 0 | 192 | 18 | 0 | 0 | 94.4 | 334.2 | 0 | 0 | 183.6 | 0 | 78.6 | 0 | 193.4 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.6 | 0 | 202.8 | 19.8 | 0 | 0 | 97.2 | 346.8 | 0 | 0 | 194.6 | 0 | 84.9 | 0 | 207.2 | 0
11 - 12 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.2 | 0 | 206.4 | 19.8 | 0 | 0 | 99.2 | 355.8 | 0 | 0 | 199.6 | 0 | 86.7 | 0 | 210.2 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 207.6 | 20.4 | 0 | 0 | 98.4 | 297.6 | 0 | 0 | 207.2 | 0 | 88.2 | 0 | 208.6 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.4 | 0 | 199.2 | 19.2 | 0 | 0 | 95.6 | 350.4 | 0 | 0 | 199.2 | 0 | 83.7 | 0 | 203.4 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.8 | 0 | 200.4 | 19.2 | 0 | 0 | 94.8 | 335.4 | 0 | 0 | 196.4 | 0 | 85.2 | 0 | 206.6 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.4 | 0 | 199.2 | 19.2 | 0 | 0 | 93.6 | 325.8 | 0 | 0 | 195 | 0 | 84.6 | 0 | 219.2 | 0
16 - 17 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.8 | 0 | 200.4 | 19.8 | 0 | 0 | 94.4 | 331.8 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 85.8 | 0 | 219.8 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6 | 0 | 202.8 | 19.8 | 0 | 0 | 93.6 | 328.8 | 0 | 0 | 198 | 0 | 87.9 | 0 | 208.4 | 0
18 - 19 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.2 | 0 | 205.2 | 20.4 | 0 | 0 | 94.8 | 339.6 | 0 | 0 | 202.2 | 0 | 89.1 | 0 | 204.4 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.4 | 0 | 204 | 19.8 | 0 | 0 | 92.8 | 297 | 0 | 0 | 203.4 | 0 | 90.6 | 0 | 194.6 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.4 | 0 | 194.4 | 19.8 | 0 | 0 | 89.6 | 265.2 | 0 | 0 | 197.6 | 0 | 83.7 | 0 | 189.2 | 0
21 - 22 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.2 | 0 | 213.6 | 19.8 | 0 | 0 | 112.4 | 276 | 0 | 0 | 186.6 | 0 | 81.6 | 0 | 188.2 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.8 | 0 | 259.2 | 19.8 | 0 | 0 | 160.8 | 343.8 | 0 | 0 | 182 | 0 | 78.3 | 0 | 181.4 | 0
23 - 00 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.4 | 0 | 252 | 19.2 | 0 | 0 | 155.6 | 317.4 | 0 | 0 | 180 | 0 | 76.5 | 0 | 183.4 | 0
Сумма | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14127.6 | 0 | 4948.8 | 459.6 | 0 | 0 | 2548 | 7555.8 | 0 | 0 | 4537 | 0 | 1929 | 0 | 4659.8 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Енюково |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч