## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ База | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ База | [11 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 1) ао RS | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 2) ао RS | 10 База Т 1 ао RS | 10 База Т 1 ап RS | 10 База ТСН 1 ао RS | 10 База ТСН 2 ао RS | 10 База-АК 1116 ао RS | 10 База-АК 1116 ап RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ао RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ап RS | 10 База-МК 19 ао RS | 10 База-МК 19 ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 27.3 | 20.8 | 16.9 | 14.2 | 0 | 0 | 31.5 | 6.2 | 0 | 0.0204 | 0.0204
01 - 02 |  |  | 0 | 23.7 | 17.3 | 16.4 | 14 | 0 | 0 | 30.6 | 6.2 | 0 | 0.0202 | 0.0202
02 - 03 |  |  | 0 | 22.2 | 17.1 | 15.7 | 14.2 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0.0192 | 0.0192
03 - 04 |  |  | 0 | 18.6 | 14.2 | 15.4 | 13.6 | 0 | 0 | 29.4 | 4.2 | 0 | 0.0178 | 0.0178
04 - 05 |  |  | 0 | 18.6 | 14.2 | 15.4 | 13 | 0 | 0 | 28.5 | 4 | 0 | 0.017 | 0.017
05 - 06 |  |  | 0 | 19.5 | 15.1 | 15.8 | 12.8 | 0 | 0 | 29.1 | 4.2 | 0 | 0.017 | 0.017
06 - 07 |  |  | 0 | 24 | 19.1 | 25.9 | 13.4 | 0 | 0 | 39.6 | 4.8 | 0 | 0.0182 | 0.0182
07 - 08 |  |  | 0 | 42 | 28.9 | 34.3 | 19 | 0 | 0 | 53.7 | 12.8 | 0 | 0.0318 | 0.0318
08 - 09 |  |  | 0 | 64.8 | 43.9 | 45.7 | 72.8 | 0 | 0 | 119.1 | 20.6 | 0 | 0.0934 | 0.0934
09 - 10 |  |  | 0 | 72.3 | 42.8 | 66.1 | 80.6 | 0 | 0 | 147.3 | 29 | 0 | 0.1096 | 0.1096
10 - 11 |  |  | 0 | 80.1 | 39.8 | 74.6 | 73.4 | 0 | 0 | 148.8 | 39.6 | 0 | 0.113 | 0.113
11 - 12 |  |  | 0 | 72.6 | 41.1 | 58.3 | 92.2 | 0 | 0 | 151.2 | 31.4 | 0 | 0.1236 | 0.1236
12 - 13 |  |  | 0 | 74.1 | 41.6 | 43 | 43.8 | 0 | 0 | 87.3 | 32 | 0 | 0.0758 | 0.0758
13 - 14 |  |  | 0 | 73.2 | 43.1 | 37.4 | 74.8 | 0 | 0 | 112.8 | 29.6 | 0 | 0.1044 | 0.1044
14 - 15 |  |  | 0 | 79.2 | 43.5 | 37.7 | 83.4 | 0 | 0 | 121.5 | 35.4 | 0 | 0.1188 | 0.1188
15 - 16 |  |  | 0 | 85.2 | 47.8 | 36.9 | 78.2 | 0 | 0 | 115.5 | 37 | 0 | 0.1152 | 0.1152
16 - 17 |  |  | 0 | 75.9 | 47.4 | 34.4 | 81.8 | 0 | 0 | 117 | 27.8 | 0 | 0.1096 | 0.1096
17 - 18 |  |  | 0 | 53.7 | 31.9 | 25.4 | 46.2 | 0 | 0 | 72 | 21.6 | 0 | 0.0678 | 0.0678
18 - 19 |  |  | 0 | 37.5 | 23.9 | 22.2 | 29 | 0 | 0 | 51.6 | 13.2 | 0 | 0.0422 | 0.0422
19 - 20 |  |  | 0 | 31.5 | 23.6 | 23.9 | 19 | 0 | 0 | 43.2 | 7.8 | 0 | 0.0268 | 0.0268
20 - 21 |  |  | 0 | 30.6 | 25.2 | 19.8 | 15.6 | 0 | 0 | 35.7 | 5.2 | 0 | 0.0208 | 0.0208
21 - 22 |  |  | 0 | 29.7 | 24.1 | 18.9 | 16 | 0 | 0 | 35.1 | 5.2 | 0 | 0.0212 | 0.0212
22 - 23 |  |  | 0 | 32.4 | 26.8 | 18.8 | 15 | 0 | 0 | 34.2 | 5.4 | 0 | 0.0204 | 0.0204
23 - 00 |  |  | 0 | 27.9 | 22.3 | 18.6 | 14.8 | 0 | 0 | 33.6 | 5.4 | 0 | 0.0202 | 0.0202
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1116.6 | 715.5 | 737.5 | 950.8 | 0 | 0 | 1698.3 | 393.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ База |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч