## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ НПС | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ НПС | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ НПС | [43 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 0,4 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 10 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 10 Нюксеница НПС ТСН 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС ТСН 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 3 ап RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Газопровод 4 ап RS | 10 Нюксеница НПС-ДГК 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС-ДГК 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ао RS | 10 Нюксеница НПС-ДРСУ ап RS | 10 Нюксеница НПС-Катодная ао RS | 10 Нюксеница НПС-Катодная ап RS | 10 Нюксеница НПС-НГКМ ао RS | 10 Нюксеница НПС-НГКМ ап RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 1 ап RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ао RS | 10 Нюксеница НПС-Нефть 2 ап RS | 110 Нюксеница НПС СВ ао RS | 110 Нюксеница НПС СВ ап RS | 110 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 110 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 110 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 110 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 110 Нюксеница НПС-Вострое ао RS | 110 Нюксеница НПС-Вострое ап RS | 110 Нюксеница НПС-Тарнога ао RS | 110 Нюксеница НПС-Тарнога ап RS | 35 Нюксеница НПС СВ ао RS | 35 Нюксеница НПС СВ ап RS | 35 Нюксеница НПС Т 1 ао RS | 35 Нюксеница НПС Т 1 ап RS | 35 Нюксеница НПС Т 2 ао RS | 35 Нюксеница НПС Т 2 ап RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ао RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 1 ап RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ао RS | 35 Нюксеница НПС-Нюксеница 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 2.592 | 2.736 | 0 | 1350 | 0 | 2292 | 3.2 | 3.2 | 712.8 | 0 | 544.8 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 1713.6 | 0 | 12025.2 | 0 | 0 | 2349.6 | 0 | 2758.8 | 0 | 14770.8 | 9662.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.2 | 0 | 436.8 | 0 | 987 | 0 | 436.8
00:30 - 01:00 | 2.544 | 2.736 | 0 | 726 | 0 | 2244 | 3.2 | 3.2 | 688.8 | 0 | 523.2 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 1692.8 | 0 | 12883.2 | 0 | 0 | 1676.4 | 0 | 2692.8 | 0 | 15562.8 | 11193.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 403.2 | 0 | 936.6 | 0 | 403.2
01:00 - 01:30 | 2.592 | 2.688 | 0 | 744 | 0 | 2250 | 3.2 | 3.2 | 705.6 | 0 | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 1691.2 | 0 | 13266 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 2640 | 0 | 15906 | 11721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 0 | 378 | 0 | 785.4 | 0 | 373.8
01:30 - 02:00 | 2.592 | 2.736 | 0 | 744 | 0 | 2250 | 3.2 | 3.2 | 704.4 | 0 | 538.8 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 1688 | 0 | 14216.4 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 2653.2 | 0 | 16856.4 | 12672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 361.2 | 0 | 777 | 0 | 365.4
02:00 - 02:30 | 2.544 | 2.736 | 0 | 738 | 0 | 2232 | 3.2 | 3.2 | 708 | 0 | 524.4 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 1686.4 | 0 | 14440.8 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 2613.6 | 0 | 17041.2 | 12896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.8 | 0 | 352.8 | 0 | 772.8 | 0 | 352.8
02:30 - 03:00 | 2.592 | 2.736 | 0 | 714 | 0 | 2208 | 3.2 | 3.2 | 680.4 | 0 | 500.4 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 1686.4 | 0 | 14599.2 | 0 | 0 | 1518 | 0 | 2600.4 | 0 | 17186.4 | 13081.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 0 | 352.8 | 0 | 785.4 | 0 | 352.8
03:00 - 03:30 | 2.592 | 2.784 | 0 | 702 | 0 | 2202 | 2.4 | 3.2 | 669.6 | 0 | 493.2 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 1684.8 | 0 | 13952.4 | 0 | 0 | 1491.6 | 0 | 2574 | 0 | 16513.2 | 12460.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.8 | 0 | 344.4 | 0 | 772.8 | 0 | 340.2
03:30 - 04:00 | 2.64 | 2.736 | 0 | 720 | 0 | 2208 | 3.2 | 3.2 | 687.6 | 0 | 502.8 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 1684.8 | 0 | 12830.4 | 0 | 0 | 1518 | 0 | 2587.2 | 0 | 15417.6 | 11299.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 344.4 | 0 | 777 | 0 | 348.6
04:00 - 04:30 | 2.592 | 2.784 | 0 | 684 | 0 | 2202 | 3.2 | 3.2 | 650.4 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 1684.8 | 0 | 10982.4 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 2587.2 | 0 | 13556.4 | 9477.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.4 | 0 | 361.2 | 0 | 806.4 | 0 | 357
04:30 - 05:00 | 2.64 | 2.832 | 0 | 696 | 0 | 2214 | 3.2 | 4 | 664.8 | 0 | 506.4 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 1688 | 0 | 9319.2 | 0 | 0 | 1544.4 | 0 | 2626.8 | 0 | 11932.8 | 7761.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 369.6 | 0 | 835.8 | 0 | 378
05:00 - 05:30 | 2.688 | 2.784 | 0 | 690 | 0 | 2220 | 3.2 | 3.2 | 660 | 0 | 508.8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 1688 | 0 | 7220.4 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 2640 | 0 | 9847.2 | 5649.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.8 | 0 | 394.8 | 0 | 852.6 | 0 | 390.6
06:30 - 06:00 | 2.592 | 2.832 | 0 | 714 | 0 | 2244 | 3.2 | 3.2 | 684 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 1692.8 | 0 | 4672.8 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 2679.6 | 0 | 7352.4 | 3022.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.6 | 0 | 403.2 | 0 | 911.4 | 0 | 407.4
06:00 - 06:30 | 2.64 | 2.736 | 0 | 714 | 0 | 2232 | 3.2 | 3.2 | 681.6 | 0 | 499.2 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 1700.8 | 0 | 2521.2 | 0 | 0 | 1742.4 | 0 | 2706 | 0 | 5214 | 805.2 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 1016.4 | 0 | 445.2 | 0 | 1016.4 | 0 | 445.2
06:30 - 07:00 | 2.592 | 2.736 | 0 | 708 | 0 | 2238 | 3.2 | 3.2 | 681.6 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 1700.8 | 0 | 805.2 | 26.4 | 0 | 1914 | 0 | 2758.8 | 0 | 3537.6 | 26.4 | 1148.4 | 0 | 0 | 0 | 1184.4 | 0 | 495.6 | 0 | 1184.4 | 0 | 487.2
07:00 - 07:30 | 3.072 | 2.736 | 0 | 732 | 0 | 2268 | 4 | 3.2 | 702 | 0 | 517.2 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 1705.6 | 0 | 79.2 | 673.2 | 0 | 2072.4 | 0 | 2798.4 | 0 | 2204.4 | 0 | 2653.2 | 0 | 0 | 0 | 1327.2 | 0 | 495.6 | 0 | 1318.8 | 0 | 504
07:30 - 08:00 | 2.64 | 2.688 | 0 | 780 | 0 | 2286 | 3.2 | 3.2 | 741.6 | 0 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 1705.6 | 0 | 0 | 5702.4 | 0 | 2151.6 | 0 | 2851.2 | 3326.4 | 462 | 0 | 7840.8 | 0 | 0 | 0 | 1360.8 | 0 | 529.2 | 0 | 1360.8 | 0 | 525
08:00 - 08:30 | 2.736 | 2.736 | 0 | 882 | 0 | 2316 | 3.2 | 3.2 | 847.2 | 0 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 1708.8 | 0 | 0 | 6956.4 | 0 | 2362.8 | 0 | 2890.8 | 4078.8 | 0 | 0 | 9319.2 | 0 | 0 | 0 | 1461.6 | 0 | 537.6 | 0 | 1453.2 | 0 | 537.6
08:30 - 09:00 | 2.736 | 2.688 | 0 | 870 | 0 | 2346 | 3.2 | 3.2 | 836.4 | 0 | 586.8 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 1715.2 | 0 | 0 | 7946.4 | 0 | 2349.6 | 0 | 2943.6 | 4989.6 | 0 | 0 | 10282.8 | 0 | 0 | 0 | 1453.2 | 0 | 571.2 | 0 | 1453.2 | 0 | 571.2
09:00 - 09:30 | 2.688 | 2.736 | 0 | 906 | 0 | 2382 | 3.2 | 3.2 | 864 | 0 | 619.2 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 1712 | 0 | 0 | 6969.6 | 0 | 2428.8 | 0 | 3009.6 | 3973.2 | 0 | 0 | 9398.4 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 0 | 588 | 0 | 1507.8 | 0 | 583.8
9:30 - 10:00 | 2.736 | 2.736 | 0 | 822 | 0 | 2370 | 3.2 | 3.2 | 786 | 0 | 619.2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 1705.6 | 0 | 0 | 6468 | 0 | 2217.6 | 0 | 2996.4 | 3471.6 | 0 | 0 | 8685.6 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 596.4 | 0 | 1381.8 | 0 | 596.4
10:00 - 10:30 | 3.072 | 2.688 | 0 | 852 | 0 | 2370 | 4 | 3.2 | 814.8 | 0 | 621.6 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 1708.8 | 0 | 0 | 5926.8 | 0 | 2085.6 | 0 | 2745.6 | 3181.2 | 0 | 0 | 7999.2 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 344.4 | 0 | 1213.8 | 0 | 344.4
10:30 - 11:00 | 2.736 | 2.688 | 0 | 882 | 0 | 2466 | 3.2 | 3.2 | 841.2 | 0 | 712.8 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 1708.8 | 0 | 0 | 6177.6 | 0 | 2349.6 | 0 | 2772 | 3405.6 | 0 | 0 | 8514 | 0 | 0 | 0 | 1444.8 | 0 | 268.8 | 0 | 1440.6 | 0 | 277.2
11:00 - 11:30 | 2.784 | 2.736 | 0 | 918 | 0 | 2514 | 3.2 | 4 | 876 | 0 | 757.2 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 1712 | 0 | 0 | 5821.2 | 0 | 2653.2 | 0 | 2838 | 2983.2 | 0 | 0 | 8461.2 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 0 | 285.6 | 0 | 1713.6 | 0 | 285.6
11:30 - 12:00 | 2.976 | 2.736 | 0 | 840 | 0 | 2454 | 3.2 | 3.2 | 802.8 | 0 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 1710.4 | 0 | 0 | 5530.8 | 0 | 2547.6 | 0 | 2772 | 2758.8 | 0 | 0 | 8091.6 | 0 | 0 | 0 | 1696.8 | 0 | 294 | 0 | 1696.8 | 0 | 289.8
12:00 - 12:30 | 2.832 | 2.736 | 0 | 774 | 0 | 2400 | 3.2 | 3.2 | 736.8 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 1705.6 | 0 | 0 | 5174.4 | 0 | 2376 | 0 | 2732.4 | 2442 | 0 | 0 | 7550.4 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 294 | 0 | 1587.6 | 0 | 289.8
12:30 - 13:00 | 2.736 | 2.736 | 0 | 750 | 0 | 2382 | 4 | 3.2 | 716.4 | 0 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 5055.6 | 0 | 2362.8 | 0 | 2666.4 | 2389.2 | 0 | 0 | 7405.2 | 0 | 0 | 0 | 1587.6 | 0 | 260.4 | 0 | 1583.4 | 0 | 264.6
13:00 - 13:30 | 2.784 | 2.688 | 0 | 732 | 0 | 2382 | 3.2 | 3.2 | 699.6 | 0 | 631.2 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1707.2 | 0 | 0 | 5808 | 0 | 2494.8 | 0 | 2679.6 | 3128.4 | 0 | 0 | 8289.6 | 0 | 0 | 0 | 1747.2 | 0 | 260.4 | 0 | 1743 | 0 | 260.4
13:30 - 14:00 | 2.784 | 2.736 | 0 | 780 | 0 | 2406 | 3.2 | 3.2 | 728.4 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 1707.2 | 0 | 0 | 5742 | 0 | 2600.4 | 0 | 2679.6 | 3062.4 | 0 | 0 | 8329.2 | 0 | 0 | 0 | 1797.6 | 0 | 235.2 | 0 | 1797.6 | 0 | 235.2
14:00 - 14:30 | 2.784 | 2.736 | 0 | 762 | 0 | 2388 | 3.2 | 3.2 | 726 | 0 | 637.2 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 1705.6 | 0 | 0 | 5464.8 | 0 | 2521.2 | 0 | 2666.4 | 2798.4 | 0 | 0 | 7986 | 0 | 0 | 0 | 1747.2 | 0 | 243.6 | 0 | 1743 | 0 | 247.8
14:30 - 15:00 | 2.784 | 2.736 | 0 | 846 | 0 | 2436 | 3.2 | 3.2 | 814.8 | 0 | 670.8 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 1708.8 | 0 | 0 | 5834.4 | 0 | 2547.6 | 0 | 2706 | 3128.4 | 0 | 0 | 8382 | 0 | 0 | 0 | 1688.4 | 0 | 252 | 0 | 1684.2 | 0 | 247.8
15:00 - 15:30 | 2.736 | 2.736 | 0 | 846 | 0 | 2394 | 3.2 | 3.2 | 806.4 | 0 | 639.6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1705.6 | 0 | 0 | 5016 | 0 | 2494.8 | 0 | 2679.6 | 2336.4 | 0 | 0 | 7497.6 | 0 | 0 | 0 | 1629.6 | 0 | 235.2 | 0 | 1625.4 | 0 | 239.4
15:30 - 16:00 | 2.784 | 2.688 | 0 | 822 | 0 | 2400 | 3.2 | 3.2 | 788.4 | 0 | 643.2 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 1702.4 | 0 | 0 | 4567.2 | 0 | 2494.8 | 0 | 2666.4 | 1914 | 0 | 0 | 7062 | 0 | 0 | 0 | 1654.8 | 0 | 243.6 | 0 | 1650.6 | 0 | 243.6
16:00 - 16:30 | 3.12 | 2.688 | 0 | 834 | 0 | 2436 | 4 | 3.2 | 800.4 | 0 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 1707.2 | 0 | 0 | 4554 | 0 | 2481.6 | 0 | 2732.4 | 1808.4 | 0 | 0 | 7035.6 | 0 | 0 | 0 | 1646.4 | 0 | 268.8 | 0 | 1633.8 | 0 | 264.6
16:30 - 17:00 | 2.784 | 2.736 | 0 | 768 | 0 | 2454 | 3.2 | 3.2 | 733.2 | 0 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 1710.4 | 0 | 0 | 4356 | 0 | 2415.6 | 0 | 2772 | 1584 | 0 | 0 | 6745.2 | 0 | 0 | 0 | 1621.2 | 0 | 277.2 | 0 | 1621.2 | 0 | 281.4
17:00 - 17:30 | 2.544 | 2.688 | 0 | 732 | 0 | 2400 | 3.2 | 3.2 | 699.6 | 0 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 1713.6 | 0 | 0 | 4448.4 | 0 | 2296.8 | 0 | 2706 | 1755.6 | 0 | 0 | 6758.4 | 0 | 0 | 0 | 1554 | 0 | 277.2 | 0 | 1549.8 | 0 | 273
17:30 - 18:00 | 2.544 | 2.688 | 0 | 702 | 0 | 2364 | 3.2 | 3.2 | 670.8 | 0 | 595.2 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 1715.2 | 0 | 0 | 4197.6 | 0 | 2323.2 | 0 | 2679.6 | 1518 | 0 | 0 | 6520.8 | 0 | 0 | 0 | 1604.4 | 0 | 285.6 | 0 | 1600.2 | 0 | 285.6
18:00 - 18:30 | 2.64 | 2.736 | 0 | 690 | 0 | 2376 | 3.2 | 3.2 | 662.4 | 0 | 603.6 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 1712 | 0 | 0 | 3946.8 | 0 | 2323.2 | 0 | 2706 | 1240.8 | 13.2 | 0 | 6256.8 | 0 | 0 | 0 | 1629.6 | 0 | 285.6 | 0 | 1621.2 | 0 | 294
18:30 - 19:00 | 2.976 | 2.736 | 0 | 696 | 0 | 2364 | 3.2 | 3.2 | 662.4 | 0 | 596.4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 1710.4 | 0 | 0 | 6402 | 0 | 2310 | 0 | 2706 | 3696 | 0 | 0 | 8712 | 0 | 0 | 0 | 1587.6 | 0 | 319.2 | 0 | 1591.8 | 0 | 310.8
19:00 - 19:30 | 2.64 | 2.736 | 0 | 696 | 0 | 2346 | 3.2 | 3.2 | 663.6 | 0 | 586.8 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 1707.2 | 0 | 0 | 4184.4 | 0 | 2257.2 | 0 | 2692.8 | 1570.8 | 66 | 0 | 6441.6 | 0 | 0 | 0 | 1554 | 0 | 310.8 | 0 | 1545.6 | 0 | 310.8
19:30 - 20:00 | 2.688 | 2.736 | 0 | 696 | 0 | 2346 | 3.2 | 3.2 | 663.6 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 2732.4 | 0 | 2310 | 0 | 2679.6 | 264 | 224.4 | 0 | 5042.4 | 0 | 0 | 0 | 1604.4 | 0 | 310.8 | 0 | 1600.2 | 0 | 310.8
20:00 - 20:30 | 2.448 | 2.688 | 0 | 690 | 0 | 2352 | 3.2 | 4 | 660 | 0 | 602.4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 1705.6 | 0 | 0 | 2072.4 | 0 | 2323.2 | 0 | 2692.8 | 92.4 | 686.4 | 0 | 4408.8 | 0 | 0 | 0 | 1612.8 | 0 | 302.4 | 0 | 1608.6 | 0 | 302.4
20:30 - 21:00 | 2.64 | 2.736 | 0 | 696 | 0 | 2328 | 3.2 | 3.2 | 662.4 | 0 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 1705.6 | 0 | 0 | 2481.6 | 0 | 2310 | 0 | 2666.4 | 158.4 | 343.2 | 0 | 4778.4 | 0 | 0 | 0 | 1604.4 | 0 | 302.4 | 0 | 1600.2 | 0 | 306.6
21:00 - 21:30 | 2.64 | 2.688 | 0 | 696 | 0 | 2322 | 3.2 | 3.2 | 668.4 | 0 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 2283.6 | 0 | 2640 | 92.4 | 488.4 | 0 | 4514.4 | 0 | 0 | 0 | 1562.4 | 0 | 294 | 0 | 1562.4 | 0 | 294
21:30 - 22:00 | 2.544 | 2.736 | 0 | 702 | 0 | 2310 | 3.2 | 3.2 | 673.2 | 0 | 566.4 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 1700.8 | 0 | 0 | 2019.6 | 0 | 2244 | 0 | 2640 | 39.6 | 646.8 | 0 | 4276.8 | 0 | 0 | 0 | 1537.2 | 0 | 294 | 0 | 1528.8 | 0 | 294
22:00 - 22:30 | 2.736 | 2.784 | 0 | 726 | 0 | 2334 | 3.2 | 3.2 | 693.6 | 0 | 586.8 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 1700.8 | 0 | 554.4 | 396 | 0 | 2204.4 | 0 | 2666.4 | 0 | 2824.8 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 | 0 | 1453.2 | 0 | 302.4 | 0 | 1453.2 | 0 | 298.2
22:30 - 23:00 | 2.688 | 2.784 | 0 | 744 | 0 | 2334 | 3.2 | 3.2 | 711.6 | 0 | 586.8 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 1705.6 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 2151.6 | 0 | 2666.4 | 0 | 5623.2 | 884.4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1402.8 | 0 | 285.6 | 0 | 1398.6 | 0 | 294
23:00 - 23:30 | 2.784 | 2.832 | 0 | 744 | 0 | 2352 | 3.2 | 3.2 | 710.4 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1707.2 | 0 | 6784.8 | 0 | 0 | 2125.2 | 0 | 2653.2 | 0 | 9438 | 4672.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.8 | 0 | 277.2 | 0 | 1356.6 | 0 | 273
23:30 - 00:00 | 2.688 | 2.736 | 0 | 768 | 0 | 2364 | 3.2 | 3.2 | 732 | 0 | 616.8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 1712 | 0 | 9411.6 | 0 | 0 | 2059.2 | 0 | 2666.4 | 0 | 12064.8 | 7352.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.8 | 0 | 268.8 | 0 | 1272.6 | 0 | 268.8
Сумма | 129.936 | 131.28 | 0 | 37020 | 0 | 111978 | 156 | 156 | 34776 | 0 | 28234.8 | 0 | 0 | 0 | 2000.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067.2 | 0 | 81744 | 0 | 163534.8 | 144896.4 | 0 | 102616.8 | 0 | 130178.4 | 67188 | 215780.4 | 134640 | 218552.4 | 0 | 0 | 0 | 64881.6 | 0 | 16640.4 | 0 | 64701 | 0 | 16644.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ НПС |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч