## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Борки | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Борки | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Борки | [9 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Борки ТСН 1 ао RS | 6 Борки Т 1 ап RS | 6 Борки Т 2 ап RS | 6 Борки-Город 5 ао RS | 6 Борки-Город 6 ао RS | 6 Борки-Город 8 ао RS | 6 Борки-Город 9 ао RS | 6 Борки-ПЭС ао RS | 6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао RS | 6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао RS
00:00 - 00:30 | 0.284 | 1192.32 | 1038.24 | 342.72 | 678.72 | 458.88 | 696.96 | 0 | 53.28 | 0
00:30 - 01:00 | 0.284 | 1091.52 | 963.36 | 325.44 | 612.48 | 427.2 | 641.52 | 0 | 51.84 | 0
01:00 - 01:30 | 0.28 | 1052.64 | 1000.8 | 309.12 | 565.44 | 432.96 | 693.36 | 0 | 53.28 | 0
01:30 - 02:00 | 0.284 | 1009.44 | 865.44 | 287.04 | 580.8 | 375.36 | 579.6 | 0 | 51.84 | 0
02:00 - 02:30 | 0.284 | 973.44 | 898.56 | 280.32 | 566.4 | 353.28 | 621.36 | 0 | 52.8 | 0
02:30 - 03:00 | 0.28 | 941.76 | 878.4 | 281.28 | 546.24 | 343.68 | 599.04 | 0 | 51.36 | 0
03:00 - 03:30 | 0.28 | 959.04 | 832.32 | 269.76 | 526.08 | 380.16 | 564.48 | 0 | 52.32 | 0
03:30 - 04:00 | 0.284 | 963.36 | 859.68 | 260.16 | 552.96 | 357.12 | 600.48 | 0 | 51.84 | 0
04:00 - 04:30 | 0.284 | 937.44 | 874.08 | 277.44 | 547.2 | 338.88 | 599.76 | 0 | 50.88 | 0
04:30 - 05:00 | 0.288 | 963.36 | 845.28 | 271.68 | 536.64 | 368.64 | 576 | 0 | 57.12 | 0
05:00 - 05:30 | 0.288 | 950.4 | 918.72 | 278.4 | 520.32 | 352.32 | 642.24 | 0 | 77.76 | 0
06:30 - 06:00 | 0.288 | 1107.36 | 947.52 | 293.76 | 611.52 | 420.48 | 656.64 | 0 | 73.44 | 0
06:00 - 06:30 | 0.288 | 1280.16 | 1039.68 | 295.68 | 709.44 | 494.4 | 745.2 | 0 | 74.4 | 0
06:30 - 07:00 | 0.288 | 1363.68 | 1221.12 | 336 | 768 | 514.56 | 887.76 | 0 | 81.12 | 0
07:00 - 07:30 | 0.284 | 1441.44 | 1226.88 | 382.08 | 766.08 | 595.2 | 846.72 | 0 | 79.2 | 0
07:30 - 08:00 | 0.284 | 1562.4 | 1474.56 | 445.44 | 822.72 | 651.84 | 1033.92 | 0 | 86.88 | 0
08:00 - 08:30 | 0.284 | 1723.68 | 1863.36 | 699.84 | 907.2 | 712.32 | 1165.68 | 0 | 103.2 | 0
08:30 - 09:00 | 0.28 | 1827.36 | 1935.36 | 804.48 | 953.28 | 744 | 1136.88 | 0 | 128.16 | 0
09:00 - 09:30 | 0.276 | 2148.48 | 1693.44 | 408 | 1243.2 | 754.56 | 1286.64 | 0 | 151.2 | 0
9:30 - 10:00 | 0.272 | 2296.8 | 1539.36 | 367.68 | 1298.88 | 817.92 | 1173.6 | 0 | 176.64 | 0
10:00 - 10:30 | 0.276 | 2329.92 | 1542.24 | 348.48 | 1166.4 | 937.92 | 1195.92 | 0 | 222.72 | 0
10:30 - 11:00 | 0.276 | 2244.96 | 1961.28 | 725.76 | 1001.28 | 1014.72 | 1239.12 | 0 | 228.96 | 0
11:00 - 11:30 | 0.276 | 2223.36 | 1948.32 | 761.28 | 964.8 | 1027.2 | 1191.6 | 0 | 227.52 | 0
11:30 - 12:00 | 0.276 | 2135.52 | 1739.52 | 561.6 | 923.52 | 989.76 | 1180.8 | 0 | 221.28 | 0
12:00 - 12:30 | 0.284 | 2208.96 | 1656 | 442.56 | 944.64 | 1032 | 1213.92 | 0 | 230.4 | 0
12:30 - 13:00 | 0.28 | 2220.48 | 1784.16 | 528 | 969.6 | 1009.92 | 1261.44 | 0 | 239.52 | 0
13:00 - 13:30 | 0.276 | 2193.12 | 2039.04 | 772.8 | 1016.64 | 926.4 | 1270.8 | 0 | 246.72 | 0
13:30 - 14:00 | 0.28 | 2112.48 | 2088 | 813.12 | 990.72 | 884.16 | 1278 | 0 | 237.12 | 0
14:00 - 14:30 | 0.276 | 2148.48 | 1981.44 | 753.6 | 1018.56 | 892.8 | 1234.08 | 0 | 235.2 | 0
14:30 - 15:00 | 0.276 | 2139.84 | 1854.72 | 670.08 | 984 | 916.8 | 1186.56 | 0 | 237.12 | 0
15:00 - 15:30 | 0.28 | 2144.16 | 1815.84 | 640.32 | 1005.12 | 897.6 | 1179.36 | 0 | 240.96 | 0
15:30 - 16:00 | 0.28 | 2070.72 | 1833.12 | 734.4 | 976.32 | 852.48 | 1100.88 | 0 | 240.48 | 0
16:00 - 16:30 | 0.276 | 2034.72 | 1818.72 | 671.04 | 976.32 | 826.56 | 1152 | 0 | 229.92 | 0
16:30 - 17:00 | 0.28 | 1969.92 | 1631.52 | 616.32 | 928.32 | 811.2 | 1017.36 | 0 | 228.48 | 0
17:00 - 17:30 | 0.28 | 1962.72 | 1620 | 579.84 | 905.28 | 828.48 | 1041.12 | 0 | 228.96 | 0
17:30 - 18:00 | 0.28 | 1932.48 | 1545.12 | 547.2 | 892.8 | 812.16 | 1000.8 | 0 | 226.56 | 0
18:00 - 18:30 | 0.284 | 1915.2 | 1563.84 | 515.52 | 921.6 | 779.52 | 1051.2 | 0 | 212.16 | 0
18:30 - 19:00 | 0.272 | 1774.08 | 1425.6 | 457.92 | 925.44 | 648 | 969.84 | 0 | 200.16 | 0
19:00 - 19:30 | 0.276 | 1717.92 | 1506.24 | 487.68 | 904.32 | 674.88 | 1018.8 | 0 | 134.88 | 0
19:30 - 20:00 | 0.284 | 1712.16 | 1490.4 | 532.8 | 903.36 | 691.2 | 961.92 | 0 | 116.64 | 0
20:00 - 20:30 | 0.284 | 1703.52 | 1494.72 | 537.6 | 902.4 | 692.16 | 957.6 | 0 | 107.52 | 0
20:30 - 21:00 | 0.28 | 1692 | 1467.36 | 520.32 | 912.96 | 675.84 | 951.12 | 0 | 102.24 | 0
21:00 - 21:30 | 0.284 | 1692 | 1388.16 | 470.4 | 892.8 | 698.88 | 919.44 | 0 | 99.36 | 0
21:30 - 22:00 | 0.284 | 1620 | 1346.4 | 427.2 | 874.56 | 655.68 | 921.6 | 0 | 88.32 | 0
22:00 - 22:30 | 0.288 | 1484.64 | 1313.28 | 445.44 | 802.56 | 602.88 | 869.76 | 0 | 76.8 | 0
22:30 - 23:00 | 0.288 | 1416.96 | 1297.44 | 434.88 | 793.92 | 545.28 | 865.44 | 0 | 77.76 | 0
23:00 - 23:30 | 0.292 | 1262.88 | 1173.6 | 423.36 | 720 | 466.56 | 753.12 | 0 | 75.36 | 0
23:30 - 00:00 | 0.288 | 1211.04 | 1144.8 | 358.08 | 687.36 | 448.32 | 787.68 | 0 | 74.88 | 0
Сумма | 13.52 | 79060.32 | 68387.04 | 22993.92 | 40219.2 | 32133.12 | 45519.12 | 0 | 6646.56 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Борки |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч