## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Кич-Городок | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Кич-Городок | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Кич-Городок | [28 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Кич-Городок ТСН 1 ао RS | 0,4 Кич-Городок ТСН 2 ао RS | 10 Кич-Городок Т 1 ап RS | 10 Кич-Городок Т 2 ап RS | 10 Кич-Городок-Голузино ао RS | 10 Кич-Городок-Город 1 ао RS | 10 Кич-Городок-Город 2 ао RS | 10 Кич-Городок-Город 4 ао RS | 10 Кич-Городок-Дорожково ао RS | 10 Кич-Городок-Захарово ао RS | 10 Кич-Городок-Кичменьга ао RS | 10 Кич-Городок-Подол ао RS | 10 Кич-Городок-Пыжуг ао RS | 10 Кич-Городок-Решетниково ао RS | 10 Кич-Городок-РЭС 1 ао RS | 10 Кич-Городок-РЭС 2 ао RS | 10 Кич-Городок-Шонга ао RS | 10 Кич-Городок-Югский ао RS | 110 Кич-Городок Т 1 ап RS | 110 Кич-Городок Т 2 ап RS | 110 Кич-Городок-Дымково ао RS | 110 Кич-Городок-Дымково ап RS | 110 Кич-Городок-Калинино ао RS | 110 Кич-Городок-Калинино ап RS | 35 Кич-Городок Т 1 ап RS | 35 Кич-Городок Т 2 ап RS | 35 Кич-Городок-Косково ао RS | 35 Кич-Городок-Н.Енангск ао RS | 35 Кич-Городок-Сараево ао RS
00:00 - 00:30 | 1.408 | 1.888 | 729.6 | 1168 | 124.2 | 488.4 | 536.4 | 76.8 | 37.8 | 37.8 | 54 | 63.6 | 126 | 33.6 | 6.6 | 0 | 121.2 | 187.2 | 1276 | 1311.2 | 0 | 23403.6 | 20856 | 0 | 541.8 | 121.8 | 434.7 | 51.1 | 7
00:30 - 01:00 | 1.408 | 1.984 | 698.4 | 1132 | 122.4 | 465.6 | 507.6 | 70.8 | 36 | 36 | 55.2 | 61.8 | 126.6 | 31.8 | 6.6 | 0 | 128.4 | 180.6 | 1227.6 | 1280.4 | 0 | 25212 | 22783.2 | 0 | 516.6 | 117.6 | 413.7 | 50.4 | 5.6
01:00 - 01:30 | 1.408 | 1.952 | 708 | 1140 | 118.8 | 475.2 | 488.4 | 72 | 40.8 | 34.8 | 53.4 | 59.4 | 122.4 | 29.4 | 6.6 | 0 | 170.4 | 175.8 | 1236.4 | 1284.8 | 0 | 26545.2 | 24076.8 | 0 | 520.8 | 117.6 | 420.7 | 47.6 | 6.3
01:30 - 02:00 | 1.408 | 1.888 | 624 | 1064 | 115.2 | 398.4 | 441.6 | 57.6 | 40.8 | 32.4 | 52.2 | 58.8 | 121.8 | 30 | 7.2 | 0 | 160.8 | 171.6 | 1139.6 | 1205.6 | 0 | 27812.4 | 25542 | 0 | 508.2 | 113.4 | 410.9 | 46.9 | 7.7
02:00 - 02:30 | 1.408 | 1.856 | 600 | 1012 | 108.6 | 390 | 453.6 | 58.8 | 35.4 | 30.6 | 52.2 | 58.2 | 117 | 28.8 | 6.6 | 0 | 106.8 | 163.8 | 1073.6 | 1148.4 | 0 | 28842 | 26677.2 | 0 | 457.8 | 109.2 | 364.7 | 42 | 7
02:30 - 03:00 | 1.44 | 1.856 | 564 | 992 | 99.6 | 366 | 436.8 | 60 | 31.8 | 30.6 | 51.6 | 57 | 116.4 | 27.6 | 6 | 0 | 115.2 | 153.6 | 1012 | 1117.6 | 0 | 29752.8 | 27693.6 | 0 | 436.8 | 100.8 | 347.9 | 38.5 | 7.7
03:00 - 03:30 | 1.408 | 2.144 | 604.8 | 1032 | 100.8 | 409.2 | 446.4 | 58.8 | 32.4 | 27 | 51.6 | 56.4 | 112.8 | 29.4 | 4.2 | 0 | 147.6 | 159.6 | 1042.8 | 1157.2 | 0 | 30162 | 28036.8 | 0 | 428.4 | 92.4 | 337.4 | 34.3 | 8.4
03:30 - 04:00 | 1.44 | 1.952 | 624 | 1000 | 100.8 | 428.4 | 447.6 | 63.6 | 31.2 | 28.8 | 58.8 | 51 | 117.6 | 30 | 3 | 0 | 95.4 | 162 | 1073.6 | 1126.4 | 0 | 30214.8 | 28076.4 | 0 | 441 | 96.6 | 350.7 | 35.7 | 7.7
04:00 - 04:30 | 1.44 | 1.952 | 643.2 | 1060 | 100.8 | 446.4 | 476.4 | 99.6 | 36.6 | 27.6 | 57.6 | 55.2 | 117.6 | 26.4 | 3.6 | 0 | 97.8 | 154.2 | 1126.4 | 1192.4 | 0 | 29013.6 | 26743.2 | 0 | 474.6 | 109.2 | 382.2 | 42 | 7.7
04:30 - 05:00 | 1.408 | 1.952 | 650.4 | 1084 | 107.4 | 438 | 500.4 | 85.2 | 38.4 | 32.4 | 60 | 50.4 | 120.6 | 30.6 | 3.6 | 0 | 111.6 | 158.4 | 1188 | 1240.8 | 0 | 25740 | 23377.2 | 0 | 525 | 126 | 422.8 | 54.6 | 8.4
05:00 - 05:30 | 1.44 | 1.888 | 727.2 | 1212 | 127.2 | 489.6 | 561.6 | 90 | 37.8 | 31.8 | 67.2 | 53.4 | 132.6 | 37.2 | 3.6 | 0 | 122.4 | 183.6 | 1315.6 | 1364 | 0 | 22743.6 | 20116.8 | 0 | 575.4 | 126 | 462.7 | 53.9 | 11.2
06:30 - 06:00 | 1.44 | 1.888 | 849.6 | 1348 | 145.2 | 564 | 609.6 | 104.4 | 51.6 | 37.2 | 81.6 | 58.2 | 147 | 46.8 | 3.6 | 0 | 133.8 | 213 | 1491.6 | 1518 | 0 | 18295.2 | 15325.2 | 0 | 634.2 | 142.8 | 507.5 | 63.7 | 13.3
06:00 - 06:30 | 1.408 | 1.888 | 998.4 | 1584 | 164.4 | 674.4 | 735.6 | 111.6 | 59.4 | 43.8 | 90 | 61.8 | 184.2 | 54.6 | 3 | 0 | 160.2 | 244.8 | 1738 | 1786.4 | 0 | 14005.2 | 10520.4 | 0 | 726.6 | 176.4 | 580.3 | 88.9 | 14
06:30 - 07:00 | 1.408 | 1.984 | 1113.6 | 1720 | 175.8 | 762 | 802.8 | 116.4 | 60.6 | 50.4 | 93 | 63.6 | 192.6 | 63.6 | 3.6 | 0 | 170.4 | 284.4 | 1914 | 1931.6 | 0 | 10824 | 7009.2 | 0 | 785.4 | 180.6 | 625.1 | 85.4 | 16.8
07:00 - 07:30 | 1.408 | 2.112 | 1305.6 | 1840 | 204 | 906 | 859.2 | 126 | 67.2 | 57 | 108.6 | 73.8 | 174 | 69 | 3.6 | 0 | 204.6 | 298.2 | 2173.6 | 2041.6 | 0 | 8368.8 | 4184.4 | 13.2 | 856.8 | 176.4 | 678.3 | 85.4 | 20.3
07:30 - 08:00 | 1.408 | 3.52 | 1432.8 | 2016 | 214.8 | 1029.6 | 954 | 124.8 | 66 | 54 | 109.2 | 72.6 | 178.8 | 66.6 | 6 | 0 | 254.4 | 329.4 | 2358.4 | 2239.6 | 580.8 | 1900.8 | 488.4 | 3801.6 | 915.6 | 193.2 | 718.9 | 104.3 | 31.5
08:00 - 08:30 | 1.44 | 3.776 | 1560 | 2648 | 297 | 1004.4 | 1042.8 | 126 | 95.4 | 93 | 121.2 | 136.2 | 354 | 64.2 | 6.6 | 0 | 378.6 | 492.6 | 2723.6 | 2851.2 | 3088.8 | 0 | 0 | 8672.4 | 1159.2 | 176.4 | 851.9 | 84.7 | 142.1
08:30 - 09:00 | 1.408 | 2.912 | 1807.2 | 2812 | 337.2 | 1180.8 | 1065.6 | 129.6 | 98.4 | 118.2 | 105.6 | 190.8 | 357.6 | 69.6 | 7.2 | 0 | 405 | 565.2 | 2948 | 3014 | 2956.8 | 0 | 0 | 8936.4 | 1129.8 | 176.4 | 807.8 | 88.2 | 178.5
09:00 - 09:30 | 1.408 | 3.36 | 1574.4 | 2976 | 361.2 | 925.2 | 1065.6 | 126 | 103.2 | 117 | 111 | 206.4 | 319.8 | 63 | 7.2 | 0 | 377.4 | 769.8 | 2613.6 | 3185.6 | 3867.6 | 0 | 0 | 9675.6 | 1033.2 | 180.6 | 719.6 | 95.9 | 170.8
9:30 - 10:00 | 1.44 | 3.456 | 1449.6 | 2604 | 288.6 | 880.8 | 1039.2 | 127.2 | 87.6 | 124.2 | 135.6 | 192 | 298.2 | 60.6 | 7.2 | 0 | 276 | 540.6 | 2406.8 | 2811.6 | 3933.6 | 0 | 0 | 9174 | 945 | 180.6 | 719.6 | 90.3 | 70.7
10:00 - 10:30 | 1.408 | 2.688 | 1464 | 2224 | 229.8 | 1058.4 | 1022.4 | 128.4 | 63 | 57.6 | 83.4 | 87.6 | 156 | 50.4 | 9 | 0 | 237.6 | 510.6 | 2380.4 | 2464 | 3709.2 | 0 | 0 | 8580 | 903 | 214.2 | 723.1 | 114.1 | 37.1
10:30 - 11:00 | 1.408 | 2.56 | 1509.6 | 2840 | 251.4 | 1042.8 | 1042.8 | 142.8 | 82.2 | 73.2 | 130.2 | 200.4 | 249.6 | 54.6 | 7.8 | 0 | 400.8 | 676.8 | 2512.4 | 3075.6 | 4237.2 | 0 | 0 | 9860.4 | 995.4 | 210 | 784.7 | 111.3 | 73.5
11:00 - 11:30 | 1.408 | 2.592 | 1696.8 | 2868 | 400.8 | 1028.4 | 1029.6 | 142.8 | 99 | 94.2 | 94.8 | 202.2 | 297 | 66.6 | 7.8 | 0 | 432.6 | 670.2 | 2697.2 | 3049.2 | 4593.6 | 0 | 0 | 10348.8 | 991.2 | 155.4 | 773.5 | 71.4 | 70.7
11:30 - 12:00 | 1.408 | 2.56 | 1478.4 | 2596 | 318.6 | 890.4 | 1012.8 | 144 | 61.2 | 121.2 | 101.4 | 179.4 | 257.4 | 81.6 | 7.8 | 0 | 401.4 | 505.8 | 2406.8 | 2789.6 | 4197.6 | 0 | 0 | 9411.6 | 919.8 | 159.6 | 729.4 | 74.2 | 46.9
12:00 - 12:30 | 1.44 | 2.88 | 1226.4 | 2100 | 197.4 | 840 | 994.8 | 166.8 | 56.4 | 59.4 | 87.6 | 85.8 | 146.4 | 66.6 | 8.4 | 0 | 291 | 335.4 | 2090 | 2283.6 | 3511.2 | 0 | 0 | 7893.6 | 856.8 | 147 | 649.6 | 60.2 | 61.6
12:30 - 13:00 | 1.408 | 2.592 | 1296 | 1992 | 217.2 | 895.2 | 963.6 | 139.2 | 55.2 | 61.2 | 117 | 75.6 | 143.4 | 60 | 7.2 | 0 | 213.6 | 343.2 | 2142.8 | 2160.4 | 3814.8 | 0 | 0 | 8144.4 | 835.8 | 138.6 | 588 | 53.9 | 98.7
13:00 - 13:30 | 1.408 | 2.592 | 1466.4 | 2616 | 220.8 | 968.4 | 960 | 121.2 | 91.2 | 116.4 | 162 | 184.8 | 242.4 | 61.8 | 9.6 | 0 | 309 | 639 | 2499.2 | 2802.8 | 3854.4 | 0 | 0 | 9174 | 1024.8 | 159.6 | 701.4 | 67.2 | 183.4
13:30 - 14:00 | 1.408 | 2.56 | 1473.6 | 2684 | 262.2 | 960 | 946.8 | 114 | 85.8 | 95.4 | 112.8 | 196.8 | 307.8 | 64.2 | 8.4 | 0 | 373.8 | 636.6 | 2450.8 | 2860 | 4316.4 | 0 | 0 | 9649.2 | 966 | 147 | 759.5 | 61.6 | 85.4
14:00 - 14:30 | 1.408 | 2.56 | 1574.4 | 2684 | 379.2 | 968.4 | 932.4 | 117.6 | 69 | 84.6 | 156 | 160.2 | 277.2 | 67.2 | 7.2 | 0 | 384 | 660 | 2530 | 2860 | 4593.6 | 0 | 0 | 10005.6 | 953.4 | 142.8 | 662.9 | 61.6 | 159.6
14:30 - 15:00 | 1.408 | 2.656 | 1444.8 | 2500 | 328.8 | 898.8 | 950.4 | 118.8 | 51 | 88.2 | 135.6 | 142.8 | 324 | 70.8 | 8.4 | 0 | 328.2 | 504.6 | 2371.6 | 2670.8 | 4329.6 | 0 | 0 | 9398.4 | 915.6 | 142.8 | 682.5 | 59.5 | 111.3
15:00 - 15:30 | 1.408 | 2.752 | 1243.2 | 2316 | 231 | 831.6 | 954 | 121.2 | 54.6 | 61.2 | 101.4 | 138 | 198.6 | 57.6 | 7.8 | 0 | 333 | 475.2 | 2107.6 | 2486 | 4686 | 0 | 0 | 9306 | 861 | 138.6 | 693.7 | 57.4 | 44.1
15:30 - 16:00 | 1.44 | 2.592 | 1363.2 | 2624 | 327 | 806.4 | 940.8 | 114 | 75 | 88.2 | 98.4 | 220.8 | 306 | 61.2 | 7.8 | 0 | 301.2 | 643.2 | 2173.6 | 2807.2 | 5478 | 0 | 0 | 10467.6 | 798 | 155.4 | 649.6 | 72.1 | 19.6
16:00 - 16:30 | 1.408 | 2.56 | 1356 | 2504 | 277.2 | 811.2 | 926.4 | 105.6 | 85.2 | 85.8 | 119.4 | 144 | 310.8 | 87 | 9.6 | 0 | 280.8 | 619.2 | 2213.2 | 2692.8 | 5478 | 0 | 0 | 10414.8 | 848.4 | 159.6 | 682.5 | 81.2 | 42
16:30 - 17:00 | 1.44 | 2.56 | 1272 | 2144 | 181.8 | 861.6 | 925.2 | 100.8 | 88.2 | 60 | 118.8 | 81 | 208.2 | 76.8 | 7.8 | 0 | 272.4 | 441 | 2090 | 2354 | 5438.4 | 0 | 0 | 9900 | 802.2 | 180.6 | 644 | 88.2 | 22.4
17:00 - 17:30 | 1.408 | 2.592 | 1204.8 | 2148 | 187.2 | 825.6 | 907.2 | 120 | 57 | 55.8 | 109.2 | 85.2 | 215.4 | 72.6 | 6.6 | 0 | 262.8 | 451.8 | 2032.8 | 2340.8 | 4857.6 | 0 | 0 | 9253.2 | 819 | 168 | 651 | 73.5 | 21.7
17:30 - 18:00 | 1.408 | 2.496 | 1272 | 2056 | 189 | 873.6 | 900 | 118.8 | 57 | 68.4 | 99.6 | 78.6 | 217.8 | 79.2 | 6 | 0 | 232.8 | 415.2 | 2112 | 2257.2 | 5253.6 | 0 | 0 | 9636 | 827.4 | 163.8 | 648.9 | 70 | 27.3
18:00 - 18:30 | 1.408 | 2.56 | 1212 | 1984 | 187.8 | 817.2 | 902.4 | 115.2 | 50.4 | 63.6 | 122.4 | 75 | 193.2 | 90.6 | 6 | 0 | 240 | 339 | 2041.6 | 2178 | 5596.8 | 0 | 0 | 9847.2 | 814.8 | 168 | 642.6 | 72.8 | 24.5
18:30 - 19:00 | 1.44 | 2.528 | 1260 | 2056 | 204.6 | 868.8 | 906 | 112.8 | 50.4 | 57 | 121.2 | 87 | 184.8 | 75.6 | 5.4 | 0 | 301.8 | 349.8 | 2103.2 | 2257.2 | 10164 | 0 | 0 | 14559.6 | 831.6 | 163.8 | 665.7 | 74.2 | 25.2
19:00 - 19:30 | 1.44 | 2.72 | 1221.6 | 1948 | 195.6 | 825.6 | 904.8 | 105.6 | 51.6 | 61.8 | 98.4 | 82.2 | 181.2 | 83.4 | 6 | 0 | 271.8 | 305.4 | 1984.4 | 2138.4 | 6032.4 | 0 | 0 | 10164 | 751.8 | 159.6 | 595.7 | 70.7 | 21.7
19:30 - 20:00 | 1.408 | 2.464 | 1152 | 1916 | 189 | 771.6 | 850.8 | 109.2 | 48 | 62.4 | 87.6 | 78 | 184.8 | 76.8 | 6 | 0 | 238.2 | 371.4 | 1878.8 | 2098.8 | 3933.6 | 0 | 0 | 7946.4 | 714 | 155.4 | 560.7 | 67.9 | 23.1
20:00 - 20:30 | 1.44 | 2.048 | 1180.8 | 1836 | 183.6 | 810 | 788.4 | 99.6 | 48.6 | 58.2 | 102.6 | 73.2 | 184.8 | 76.2 | 5.4 | 0 | 226.2 | 366.6 | 1856.8 | 2015.2 | 3088.8 | 0 | 0 | 6956.4 | 659.4 | 147 | 514.5 | 62.3 | 18.2
20:30 - 21:00 | 1.408 | 1.952 | 1190.4 | 1812 | 162 | 842.4 | 756 | 108 | 52.8 | 54 | 96 | 61.2 | 178.2 | 76.2 | 4.8 | 0 | 274.2 | 340.8 | 1861.2 | 1984.4 | 4963.2 | 0 | 0 | 8844 | 655.2 | 147 | 505.4 | 60.2 | 17.5
21:00 - 21:30 | 1.408 | 2.496 | 1120.8 | 1688 | 168.6 | 769.2 | 730.8 | 106.8 | 45.6 | 50.4 | 91.2 | 55.2 | 184.2 | 82.8 | 6 | 0 | 261.6 | 264 | 1782 | 1861.2 | 5504.4 | 0 | 0 | 9160.8 | 651 | 138.6 | 480.9 | 56.7 | 43.4
21:30 - 22:00 | 1.408 | 2.208 | 1104 | 1648 | 150 | 774 | 744 | 103.2 | 45 | 43.2 | 81.6 | 78 | 165.6 | 85.2 | 8.4 | 0 | 178.8 | 298.2 | 1746.8 | 1817.2 | 5610 | 0 | 0 | 9187.2 | 630 | 138.6 | 462 | 53.9 | 44.8
22:00 - 22:30 | 1.44 | 1.984 | 1096.8 | 1640 | 153.6 | 765.6 | 726 | 106.8 | 44.4 | 48.6 | 87.6 | 64.2 | 165.6 | 77.4 | 8.4 | 0 | 171 | 322.8 | 1738 | 1817.2 | 1293.6 | 409.2 | 0 | 4435.2 | 630 | 147 | 466.9 | 66.5 | 45.5
22:30 - 23:00 | 1.44 | 1.984 | 1022.4 | 1632 | 157.2 | 699.6 | 685.2 | 98.4 | 43.2 | 52.8 | 79.2 | 60 | 163.8 | 63 | 7.2 | 0 | 240 | 303.6 | 1667.6 | 1799.6 | 0 | 6243.6 | 2983.2 | 171.6 | 630 | 147 | 485.1 | 67.9 | 44.1
23:00 - 23:30 | 1.44 | 2.144 | 859.2 | 1504 | 134.4 | 582 | 634.8 | 87.6 | 41.4 | 40.8 | 67.8 | 57 | 175.2 | 51 | 8.4 | 0 | 238.8 | 245.4 | 1447.6 | 1667.6 | 0 | 13662 | 10599.6 | 0 | 579.6 | 134.4 | 462.7 | 64.4 | 16.8
23:30 - 00:00 | 1.408 | 2.08 | 784.8 | 1312 | 125.4 | 525.6 | 601.2 | 78 | 45.6 | 37.8 | 61.8 | 51.6 | 157.8 | 42 | 7.2 | 0 | 147 | 213 | 1342 | 1465.2 | 0 | 17476.8 | 14718 | 0 | 550.2 | 126 | 441 | 58.8 | 10.5
Сумма | 68.096 | 115.168 | 54811.2 | 91316 | 9625.2 | 36334.8 | 38110.8 | 5132.4 | 2786.4 | 2946 | 4494.6 | 4766.4 | 9514.8 | 2851.2 | 312 | 0 | 11582.4 | 17836.2 | 91339.6 | 99862.4 | 132963.6 | 390627.6 | 339807.6 | 272989.2 | 36027.6 | 7169.4 | 27864.9 | 3237.5 | 2183.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Кич-Городок |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч