## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Желябово | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Желябово ТСН ао RS | 10 Желябово Т 1 ап RS | 10 Желябово Т 2 ап RS | 10 Желябово-Ванское ао RS | 10 Желябово-Громошиха ао RS | 10 Желябово-Комбинат ао RS | 10 Желябово-Лентьево ао RS | 10 Желябово-Лычно ао RS | 10 Желябово-Лычно ап RS
00 - 01 | 1.308 | 0 | 554.8 | 205.6 | 37.5 | 56.6 | 178.4 | 90.4 | 0
01 - 02 | 1.314 | 0 | 500 | 176.4 | 33.3 | 49.6 | 171.6 | 81.4 | 0
02 - 03 | 1.308 | 0 | 488.8 | 170.2 | 30.2 | 48.4 | 174.7 | 78 | 0
03 - 04 | 1.312 | 0 | 433.6 | 158.2 | 25.7 | 43.4 | 146.9 | 70.8 | 0
04 - 05 | 1.304 | 0 | 446.4 | 172.4 | 27.4 | 42.6 | 145.4 | 70.4 | 0
05 - 06 | 1.308 | 0 | 476.4 | 185.4 | 32.1 | 47.4 | 147.4 | 77 | 0
06 - 07 | 1.31 | 0 | 574.4 | 204.6 | 36.8 | 57 | 188.5 | 101.8 | 0
07 - 08 | 1.328 | 0 | 678.8 | 240.8 | 46.1 | 72.2 | 218.7 | 116.6 | 0
08 - 09 | 2.53 | 0 | 839.6 | 284.4 | 67.7 | 80.4 | 300.1 | 122.6 | 0
09 - 10 | 2.17 | 0 | 924.8 | 295.4 | 68.6 | 88 | 322.1 | 166.4 | 0
10 - 11 | 1.23 | 0 | 1172.4 | 298.2 | 63.4 | 85 | 292.8 | 450 | 0
11 - 12 | 1.282 | 0 | 1106.4 | 278.8 | 65.4 | 87.2 | 291.4 | 400.2 | 0
12 - 13 | 1.3 | 0 | 1060.4 | 259.8 | 65.8 | 91.8 | 252.8 | 406.4 | 0
13 - 14 | 1.258 | 0 | 1162 | 294.4 | 57.1 | 89.4 | 321.5 | 416.2 | 0
14 - 15 | 1.312 | 0 | 1169.2 | 282.8 | 57.8 | 87.2 | 312.5 | 445.2 | 0
15 - 16 | 1.284 | 0 | 1108.8 | 256 | 45.4 | 88.2 | 307.4 | 428 | 0
16 - 17 | 1.17 | 0 | 860 | 261.2 | 48 | 93.4 | 266.1 | 207.4 | 0
17 - 18 | 1.12 | 0 | 819.6 | 293.2 | 59.7 | 89.8 | 261.8 | 130.4 | 0
18 - 19 | 1.13 | 0 | 852.8 | 309 | 57.3 | 97.2 | 274 | 131.6 | 0
19 - 20 | 1.18 | 0 | 888 | 322.8 | 63.5 | 90.2 | 286.5 | 141.6 | 0
20 - 21 | 1.088 | 0 | 887.2 | 316.2 | 66.6 | 93 | 292.8 | 134.2 | 0
21 - 22 | 1.08 | 0 | 883.2 | 319.2 | 65.7 | 91.4 | 280.7 | 142.4 | 0
22 - 23 | 1.078 | 0 | 783.2 | 277 | 60.1 | 79.6 | 260.8 | 121 | 0
23 - 00 | 1.078 | 0 | 644 | 229.4 | 43.6 | 61.8 | 225.6 | 98.2 | 0
Сумма | 31.782 | 0 | 19314.8 | 6091.4 | 1224.8 | 1810.8 | 5920.5 | 4628.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Желябово | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Желябово ТСН ао RS | 10 Желябово Т 1 ап RS | 10 Желябово Т 2 ап RS | 10 Желябово-Ванское ао RS | 10 Желябово-Громошиха ао RS | 10 Желябово-Комбинат ао RS | 10 Желябово-Лентьево ао RS | 10 Желябово-Лычно ао RS | 10 Желябово-Лычно ап RS
00 - 01 |  | 0 | 425.2 | 176.8 | 15.4 | 37.8 | 124.1 | 81.6 | 0
01 - 02 |  | 0 | 419.2 | 179 | 14.5 | 37.4 | 119.8 | 80 | 0
02 - 03 |  | 0 | 426 | 177.4 | 13.7 | 38.2 | 128.5 | 79.4 | 0
03 - 04 |  | 0 | 408.4 | 174.2 | 12.8 | 37 | 119.5 | 77.6 | 0
04 - 05 |  | 0 | 400.8 | 171 | 12.7 | 36 | 116.5 | 77.6 | 0
05 - 06 |  | 0 | 400.4 | 172 | 13.6 | 36.2 | 115.8 | 75.2 | 0
06 - 07 |  | 0 | 436.8 | 177.4 | 15 | 38.4 | 132.3 | 83 | 0
07 - 08 |  | 0 | 418.8 | 167 | 14 | 37.6 | 126.8 | 80.2 | 0
08 - 09 |  | 0 | 450 | 154.4 | 11.4 | 35.8 | 180.4 | 72.2 | 0
09 - 10 |  | 0 | 425.6 | 142.4 | 7.8 | 34.8 | 154.6 | 85 | 0
10 - 11 |  | 0 | 536.4 | 146.8 | 10.8 | 37.6 | 130 | 208.8 | 0
11 - 12 |  | 0 | 550 | 151 | 11 | 38.4 | 163.1 | 185 | 0
12 - 13 |  | 0 | 505.2 | 152 | 11.3 | 40.2 | 108.2 | 191.4 | 0
13 - 14 |  | 0 | 553.6 | 151.4 | 8.5 | 36.8 | 169.8 | 182.6 | 0
14 - 15 |  | 0 | 573.6 | 149.2 | 11.6 | 38.4 | 160.2 | 212.2 | 0
15 - 16 |  | 0 | 559.6 | 145.8 | 8.9 | 36 | 160.6 | 206 | 0
16 - 17 |  | 0 | 450 | 150.4 | 11.1 | 38.4 | 133.6 | 118 | 0
17 - 18 |  | 0 | 443.2 | 172.4 | 14.3 | 40 | 138.9 | 80.2 | 0
18 - 19 |  | 0 | 447.6 | 174.8 | 15 | 44.2 | 134 | 81.6 | 0
19 - 20 |  | 0 | 433.2 | 163.6 | 15.5 | 39.6 | 132.6 | 83.8 | 0
20 - 21 |  | 0 | 409.6 | 151.8 | 14.6 | 35 | 129.7 | 79.2 | 0
21 - 22 |  | 0 | 401.2 | 146.6 | 13.8 | 33.6 | 129.4 | 79.4 | 0
22 - 23 |  | 0 | 394.8 | 149.4 | 13.3 | 34.6 | 124.7 | 77.6 | 0
23 - 00 |  | 0 | 392.8 | 153.2 | 12.5 | 33 | 126.1 | 75 | 0
Сумма | 0 | 0 | 10862 | 3850 | 303.1 | 895 | 3259.2 | 2652.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Желябово |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч