## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ В-Ентала | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ В-Ентала | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ В-Ентала | [9 empty] | за 19.06.2024
Время | 10 В-Ентала Т 1 ап RS | 10 В-Ентала Т 2 ап RS | 10 В-Ентала ТСН 1 ао RS | 10 В-Ентала ТСН 2 ао RS | 10 В-Ентала-Заря ао RS | 10 В-Ентала-Заря ап RS | 10 В-Ентала-Мокрушино ао RS | 10 В-Ентала-Скорюково ао RS | 10 В-Ентала-Титовщина ао RS | 10 В-Ентала-Устье Харюзово ао RS
00:00 - 00:30 | 43.8 | 0 | 0.226 |  | 0 | 0 | 18.8 | 6.8 | 4.8 | 12.8
00:30 - 01:00 | 43.8 | 0 | 0.224 |  | 0 | 0 | 18.8 | 7.2 | 5.2 | 12.4
01:00 - 01:30 | 42.6 | 0 | 0.242 |  | 0 | 0 | 18.8 | 6.4 | 5.2 | 12.4
01:30 - 02:00 | 42.6 | 0 | 0.248 |  | 0 | 0 | 18.8 | 6.8 | 4.8 | 11.6
02:00 - 02:30 | 41.4 | 0 | 0.248 |  | 0 | 0 | 18.8 | 6.8 | 5.2 | 11.2
02:30 - 03:00 | 40.8 | 0 | 0.248 |  | 0 | 0 | 17.2 | 6.8 | 5.6 | 10.8
03:00 - 03:30 | 36 | 0 | 0.246 |  | 0 | 0 | 15.2 | 6.4 | 4.8 | 8.4
03:30 - 04:00 | 34.8 | 0 | 0.246 |  | 0 | 0 | 15.6 | 6.4 | 5.2 | 8
04:00 - 04:30 | 38.4 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 15.6 | 6.8 | 5.6 | 10
04:30 - 05:00 | 46.2 | 0 | 0.26 |  | 0 | 0 | 16.8 | 8.8 | 5.2 | 15.2
05:00 - 05:30 | 48.6 | 0 | 0.252 |  | 0 | 0 | 17.2 | 8.4 | 5.2 | 17.2
06:30 - 06:00 | 47.4 | 0 | 0.252 |  | 0 | 0 | 22 | 9.2 | 5.2 | 11.2
06:00 - 06:30 | 49.8 | 0 | 0.234 |  | 0 | 0 | 22 | 8.8 | 6 | 12.4
06:30 - 07:00 | 50.4 | 0 | 0.234 |  | 0 | 0 | 20.4 | 12.4 | 8.4 | 9.2
07:00 - 07:30 | 58.8 | 0 | 0.224 |  | 0 | 0 | 21.6 | 12.8 | 7.6 | 16.8
07:30 - 08:00 | 96.6 | 0 | 0.224 |  | 0 | 0 | 33.6 | 16 | 8.8 | 38
08:00 - 08:30 | 106.8 | 0 | 0.218 |  | 0 | 0 | 38.4 | 12 | 10.4 | 45.2
08:30 - 09:00 | 75 | 0 | 0.232 |  | 0 | 0 | 29.2 | 10.4 | 11.2 | 23.6
09:00 - 09:30 | 72 | 0 | 0.244 |  | 0 | 0 | 29.6 | 12 | 9.6 | 20.8
9:30 - 10:00 | 63 | 0 | 0.232 |  | 0 | 0 | 28.4 | 11.2 | 8 | 15.2
10:00 - 10:30 | 80.4 | 0 | 0.238 |  | 0 | 0 | 28 | 10.8 | 8 | 33.2
10:30 - 11:00 | 87.6 | 0 | 0.22 |  | 0 | 0 | 31.6 | 9.6 | 7.6 | 38
11:00 - 11:30 | 93.6 | 0 | 0.218 |  | 0 | 0 | 38.8 | 11.6 | 6.8 | 36.4
11:30 - 12:00 | 83.4 | 0 | 0.234 |  | 0 | 0 | 30 | 11.2 | 7.6 | 34
12:00 - 12:30 | 61.2 | 0 | 0.246 |  | 0 | 0 | 25.2 | 13.6 | 8 | 14.4
12:30 - 13:00 | 53.4 | 0 | 0.24 |  | 0 | 0 | 23.6 | 10.8 | 7.6 | 11.2
13:00 - 13:30 | 45 | 0 | 0.226 |  | 0 | 0 | 22.8 | 8 | 4 | 10
13:30 - 14:00 | 67.2 | 0 | 0.22 |  | 0 | 0 | 22.8 | 8.8 | 4 | 31.2
14:00 - 14:30 | 78 | 0 | 0.218 |  | 0 | 0 | 26 | 7.6 | 4.4 | 40
14:30 - 15:00 | 55.8 | 0 | 0.232 |  | 0 | 0 | 23.2 | 9.2 | 4.8 | 18.8
15:00 - 15:30 | 71.4 | 0 | 0.228 |  | 0 | 0 | 22.4 | 9.2 | 3.2 | 36
15:30 - 16:00 | 63 | 0 | 0.234 |  | 0 | 0 | 23.2 | 9.6 | 3.2 | 26.8
16:00 - 16:30 | 59.4 | 0 | 0.24 |  | 0 | 0 | 24.8 | 8.8 | 2.8 | 22.4
16:30 - 17:00 | 68.4 | 0 | 0.242 |  | 0 | 0 | 27.2 | 9.2 | 3.2 | 29.2
17:00 - 17:30 | 48 | 0 | 0.244 |  | 0 | 0 | 22.8 | 9.2 | 4.4 | 11.2
17:30 - 18:00 | 52.2 | 0 | 0.23 |  | 0 | 0 | 22.8 | 10.4 | 5.2 | 13.6
18:00 - 18:30 | 52.8 | 0 | 0.236 |  | 0 | 0 | 22.8 | 8.4 | 7.6 | 14.4
18:30 - 19:00 | 48.6 | 0 | 0.24 |  | 0 | 0 | 22 | 8 | 7.6 | 10.4
19:00 - 19:30 | 52.2 | 0 | 0.246 |  | 0 | 0 | 24 | 9.2 | 7.6 | 11.2
19:30 - 20:00 | 52.8 | 0 | 0.256 |  | 0 | 0 | 22.8 | 10 | 6.4 | 12.8
20:00 - 20:30 | 52.2 | 0 | 0.238 |  | 0 | 0 | 22 | 10 | 7.2 | 13.2
20:30 - 21:00 | 52.2 | 0 | 0.23 |  | 0 | 0 | 18.4 | 9.6 | 6.4 | 17.2
21:00 - 21:30 | 49.2 | 0 | 0.228 |  | 0 | 0 | 19.6 | 9.6 | 5.6 | 14.4
21:30 - 22:00 | 49.8 | 0 | 0.23 |  | 0 | 0 | 20 | 8.4 | 5.2 | 16
22:00 - 22:30 | 50.4 | 0 | 0.24 |  | 0 | 0 | 22 | 10.4 | 5.6 | 12
22:30 - 23:00 | 49.2 | 0 | 0.244 |  | 0 | 0 | 21.2 | 8.8 | 6 | 12.8
23:00 - 23:30 | 45 | 0 | 0.242 |  | 0 | 0 | 19.2 | 8 | 5.2 | 12.8
23:30 - 00:00 | 48 | 0 | 0.24 |  | 0 | 0 | 18.4 | 8 | 5.2 | 16
Сумма | 2749.2 | 0 | 11.364 | 0 | 0 | 0 | 1104.4 | 448.4 | 292.4 | 892

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ В-Ентала |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч