## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Зеленцово | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Зеленцово | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Зеленцово | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Зеленцово ТСН 1 ао RS | 10 Зеленцово Т 1 ап RS | 10 Зеленцово Т 2 ап RS | 10 Зеленцово-Аргуново ао RS | 10 Зеленцово-Ильинское ао RS | 10 Зеленцово-Новый путь ао RS | 10 Зеленцово-РТС ао RS | 110 Зеленцово-Рослятино ао RS | 110 Зеленцово-Рослятино ап RS
00:00 - 00:30 | 0.7 | 157.2 | 0 | 30.8 | 70.8 | 42.6 | 11.8 | 0 | 1584
00:30 - 01:00 | 0.704 | 151.2 | 0 | 29.2 | 69.6 | 39.8 | 12.2 | 0 | 1742.4
01:00 - 01:30 | 0.7 | 144 | 0 | 32.4 | 61.2 | 38 | 11.6 | 0 | 2204.4
01:30 - 02:00 | 0.704 | 142.8 | 0 | 30.8 | 61.2 | 38.4 | 11.4 | 0 | 2349.6
02:00 - 02:30 | 0.704 | 136.8 | 0 | 28.8 | 58.2 | 37 | 11.4 | 0 | 3260.4
02:30 - 03:00 | 0.704 | 138 | 0 | 29.6 | 58.8 | 37.6 | 10.6 | 0 | 4052.4
03:00 - 03:30 | 0.704 | 139.2 | 0 | 28.4 | 58.2 | 40.8 | 11.2 | 0 | 4897.2
03:30 - 04:00 | 0.704 | 146.4 | 0 | 31.6 | 60.6 | 42.2 | 11 | 0 | 6177.6
04:00 - 04:30 | 0.704 | 157.2 | 0 | 33.2 | 64.2 | 46.6 | 11.4 | 0 | 7022.4
04:30 - 05:00 | 0.7 | 171.6 | 0 | 35.6 | 72 | 50 | 14.2 | 0 | 6058.8
05:00 - 05:30 | 0.704 | 205.2 | 0 | 43.6 | 79.2 | 66.4 | 14 | 0 | 6362.4
06:30 - 06:00 | 0.7 | 236.4 | 0 | 52 | 90.6 | 77 | 16.2 | 0 | 6006
06:00 - 06:30 | 0.696 | 262.8 | 0 | 51.2 | 112.2 | 80.2 | 17.8 | 0 | 5610
06:30 - 07:00 | 0.7 | 285.6 | 0 | 59.6 | 127.2 | 78.4 | 18.6 | 0 | 5636.4
07:00 - 07:30 | 0.7 | 307.2 | 0 | 65.2 | 140.4 | 81.2 | 19.2 | 0 | 5808
07:30 - 08:00 | 0.704 | 313.2 | 0 | 54 | 157.8 | 81.4 | 17.6 | 0 | 6111.6
08:00 - 08:30 | 0.704 | 404.4 | 0 | 62 | 193.8 | 131.4 | 15.4 | 0 | 5451.6
08:30 - 09:00 | 0.708 | 402 | 0 | 61.6 | 186.6 | 136 | 14.8 | 0 | 6547.2
09:00 - 09:30 | 0.704 | 411.6 | 0 | 62.8 | 207.6 | 121.6 | 17 | 0 | 5161.2
9:30 - 10:00 | 0.676 | 380.4 | 0 | 65.6 | 191.4 | 105.6 | 16.2 | 0 | 4765.2
10:00 - 10:30 | 0.652 | 337.2 | 0 | 58.8 | 153 | 108.6 | 15.6 | 0 | 4092
10:30 - 11:00 | 0.708 | 382.8 | 0 | 64.4 | 168 | 134 | 14.2 | 0 | 3894
11:00 - 11:30 | 0.704 | 356.4 | 0 | 56.8 | 158.4 | 125.6 | 14 | 0 | 3273.6
11:30 - 12:00 | 0.704 | 319.2 | 0 | 59.2 | 147.6 | 96.4 | 14.2 | 0 | 3326.4
12:00 - 12:30 | 0.704 | 315.6 | 0 | 63.6 | 147.6 | 88.6 | 15.2 | 0 | 3207.6
12:30 - 13:00 | 0.7 | 312 | 0 | 61.2 | 143.4 | 89.6 | 15.8 | 0 | 2455.2
13:00 - 13:30 | 0.704 | 362.4 | 0 | 54.4 | 176.4 | 115 | 15.4 | 0 | 2666.4
13:30 - 14:00 | 0.704 | 356.4 | 0 | 51.6 | 168 | 118 | 17.4 | 0 | 2310
14:00 - 14:30 | 0.704 | 348 | 0 | 52 | 162.6 | 117.4 | 14.8 | 0 | 2098.8
14:30 - 15:00 | 0.704 | 321.6 | 0 | 58.8 | 138 | 107.2 | 15.6 | 0 | 2706
15:00 - 15:30 | 0.704 | 313.2 | 0 | 63.2 | 140.4 | 92.6 | 16 | 0 | 1755.6
15:30 - 16:00 | 0.704 | 351.6 | 0 | 65.2 | 157.2 | 112.4 | 16.2 | 26.4 | 633.6
16:00 - 16:30 | 0.7 | 338.4 | 0 | 64 | 148.2 | 107.6 | 16.4 | 26.4 | 580.8
16:30 - 17:00 | 0.7 | 316.8 | 0 | 61.2 | 144.6 | 94.8 | 15 | 52.8 | 409.2
17:00 - 17:30 | 0.7 | 321.6 | 0 | 64 | 151.2 | 88.6 | 17 | 13.2 | 633.6
17:30 - 18:00 | 0.7 | 344.4 | 0 | 67.2 | 162.6 | 91.8 | 20.8 | 13.2 | 528
18:00 - 18:30 | 0.7 | 324 | 0 | 66 | 157.8 | 82.4 | 16.4 | 0 | 739.2
18:30 - 19:00 | 0.7 | 310.8 | 0 | 66.4 | 139.8 | 84.8 | 18.6 | 0 | 1135.2
19:00 - 19:30 | 0.696 | 294 | 0 | 57.6 | 139.2 | 78.4 | 17.4 | 0 | 1267.2
19:30 - 20:00 | 0.7 | 294 | 0 | 56.4 | 139.8 | 78.6 | 18.2 | 0 | 884.4
20:00 - 20:30 | 0.696 | 285.6 | 0 | 59.6 | 127.2 | 79.8 | 17.6 | 39.6 | 343.2
20:30 - 21:00 | 0.696 | 261.6 | 0 | 56.4 | 111 | 74.8 | 18 | 594 | 39.6
21:00 - 21:30 | 0.7 | 243.6 | 0 | 54 | 97.2 | 74.2 | 17.6 | 1214.4 | 0
21:30 - 22:00 | 0.696 | 254.4 | 0 | 53.6 | 116.4 | 66.4 | 16.4 | 1623.6 | 0
22:00 - 22:30 | 0.7 | 220.8 | 0 | 48.8 | 97.2 | 59.6 | 14.6 | 1161.6 | 0
22:30 - 23:00 | 0.696 | 212.4 | 0 | 42 | 103.2 | 52.6 | 13.6 | 198 | 448.8
23:00 - 23:30 | 0.7 | 188.4 | 0 | 36.8 | 90 | 46.2 | 13.6 | 0 | 924
23:30 - 00:00 | 0.7 | 164.4 | 0 | 33.2 | 72 | 45.8 | 12.8 | 13.2 | 660
Сумма | 33.6 | 13144.8 | 0 | 2484.4 | 5979.6 | 3884 | 732 | 4976.4 | 137821.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Зеленцово |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч