## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Морозовица | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Морозовица | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Морозовица | [14 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Морозовица ТСН 1 ао RS | 10 Морозовица Т 1 ап RS | 10 Морозовица Т 2 ап RS | 10 Морозовица-ДРП ао RS | 10 Морозовица-ДРП ап RS | 10 Морозовица-Коромыслово ао RS | 10 Морозовица-Красное Знамя ао RS | 10 Морозовица-Красное Знамя ап RS | 10 Морозовица-Патриот ао RS | 10 Морозовица-Пеганово ао RS | 10 Морозовица-Пеганово ап RS | 10 Морозовица-Пестово ао RS | 10 Морозовица-Пестово ап RS | 10 Морозовица-Скородум ао RS | 10 Морозовица-Скородум ап RS
00:00 - 00:30 | 0.718 | 370.8 | 141.6 | 37.8 | 0 | 5.4 | 141 | 0 | 95.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 229.5 | 0
00:30 - 01:00 | 0.718 | 374.4 | 141.6 | 36 | 0 | 6 | 138.6 | 0 | 95.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 235.5 | 0
01:00 - 01:30 | 0.716 | 366.6 | 141.6 | 35.4 | 0 | 5.7 | 130.2 | 0 | 96.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 0
01:30 - 02:00 | 0.718 | 351.6 | 139.8 | 35.4 | 0 | 5.7 | 130.8 | 0 | 94.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 0
02:00 - 02:30 | 0.716 | 361.8 | 141 | 39 | 0 | 4.2 | 141 | 0 | 94.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 0
02:30 - 03:00 | 0.718 | 351.6 | 138 | 39 | 0 | 3.6 | 142.2 | 0 | 91.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 0
03:00 - 03:30 | 0.716 | 339.6 | 141 | 37.8 | 0 | 4.5 | 138 | 0 | 95.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0
03:30 - 04:00 | 0.718 | 335.4 | 141 | 37.8 | 0 | 4.2 | 136.2 | 0 | 95.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 197.7 | 0
04:00 - 04:30 | 0.716 | 355.2 | 144.6 | 38.4 | 0 | 4.2 | 140.4 | 0 | 98.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 0
04:30 - 05:00 | 0.72 | 350.4 | 136.8 | 37.8 | 0 | 4.5 | 132 | 0 | 91.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 218.1 | 0
05:00 - 05:30 | 0.718 | 393.6 | 130.8 | 38.4 | 0 | 4.2 | 152.4 | 0 | 84 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 240.3 | 0
06:30 - 06:00 | 0.72 | 416.4 | 132 | 40.2 | 0 | 4.8 | 183 | 0 | 81.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 0
06:00 - 06:30 | 0.722 | 433.8 | 141 | 42 | 0 | 5.7 | 189 | 0 | 88.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 0
06:30 - 07:00 | 0.722 | 444.6 | 147.6 | 43.8 | 0 | 3.9 | 199.2 | 0 | 95.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 244.2 | 0
07:00 - 07:30 | 0.724 | 464.4 | 250.8 | 44.4 | 0 | 3.9 | 221.4 | 0 | 196.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0
07:30 - 08:00 | 0.724 | 462.6 | 225.6 | 46.2 | 0 | 3.6 | 200.4 | 0 | 169.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 261.6 | 0
08:00 - 08:30 | 0.72 | 519.6 | 321.6 | 71.4 | 0 | 3.6 | 229.2 | 0 | 241.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 289.8 | 0
08:30 - 09:00 | 0.722 | 535.8 | 399 | 84 | 0 | 3.9 | 224.4 | 0 | 242.4 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 311.1 | 0
09:00 - 09:30 | 0.724 | 540 | 385.8 | 75 | 0 | 3.3 | 218.4 | 0 | 245.6 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 320.7 | 0
9:30 - 10:00 | 0.726 | 501 | 291.6 | 61.8 | 0 | 3.6 | 204 | 0 | 188.8 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 297.3 | 0
10:00 - 10:30 | 0.724 | 414.6 | 220.8 | 58.8 | 0 | 3.9 | 206.4 | 0 | 119.2 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 0
10:30 - 11:00 | 0.72 | 443.4 | 362.4 | 90.6 | 0 | 4.5 | 216 | 0 | 209.6 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 225.9 | 0
11:00 - 11:30 | 0.722 | 459 | 369 | 80.4 | 0 | 4.2 | 231.6 | 0 | 220 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 0
11:30 - 12:00 | 0.728 | 475.2 | 307.2 | 67.8 | 0 | 4.8 | 203.4 | 0 | 181.6 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 271.8 | 0
12:00 - 12:30 | 0.728 | 494.4 | 266.4 | 52.2 | 0 | 3.9 | 211.2 | 0 | 199.2 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 282.9 | 0
12:30 - 13:00 | 0.724 | 478.8 | 251.4 | 63.6 | 0 | 3.6 | 193.2 | 0 | 177.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0
13:00 - 13:30 | 0.722 | 531.6 | 375 | 76.2 | 0 | 4.2 | 201 | 0 | 234.4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0
13:30 - 14:00 | 0.726 | 548.4 | 382.2 | 69 | 0 | 4.2 | 219 | 0 | 250.4 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 329.4 | 0
14:00 - 14:30 | 0.728 | 565.8 | 368.4 | 78 | 0 | 3.3 | 224.4 | 0 | 224 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 340.8 | 0
14:30 - 15:00 | 0.726 | 502.8 | 322.8 | 71.4 | 0 | 3.9 | 208.2 | 0 | 240 | 8 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0
15:00 - 15:30 | 0.726 | 475.2 | 351 | 56.4 | 0 | 4.2 | 192.6 | 0 | 244.8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 282.6 | 0
15:30 - 16:00 | 0.724 | 502.8 | 406.2 | 67.2 | 0 | 4.8 | 183.6 | 0 | 276.8 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 318.3 | 0
16:00 - 16:30 | 0.726 | 502.8 | 415.2 | 71.4 | 0 | 5.1 | 178.8 | 0 | 276 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 323.7 | 0
16:30 - 17:00 | 0.728 | 490.8 | 368.4 | 71.4 | 0 | 4.5 | 198 | 0 | 256.8 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 292.8 | 0
17:00 - 17:30 | 0.726 | 473.4 | 374.4 | 70.8 | 0 | 5.1 | 200.4 | 0 | 247.2 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 272.4 | 0
17:30 - 18:00 | 0.722 | 466.8 | 314.4 | 58.8 | 0 | 5.7 | 204 | 0 | 243.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 261.9 | 0
18:00 - 18:30 | 0.724 | 450.6 | 286.2 | 48.6 | 0 | 5.7 | 198.6 | 0 | 225.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 251.4 | 0
18:30 - 19:00 | 0.72 | 441.6 | 243 | 46.2 | 0 | 5.4 | 190.8 | 0 | 184 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 249.9 | 0
19:00 - 19:30 | 0.726 | 456.6 | 183.6 | 50.4 | 0 | 5.1 | 200.4 | 0 | 120.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 0
19:30 - 20:00 | 0.728 | 450.6 | 325.2 | 52.8 | 0 | 5.7 | 191.4 | 0 | 259.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 258.9 | 0
20:00 - 20:30 | 0.724 | 422.4 | 315.6 | 49.8 | 0 | 6 | 183.6 | 0 | 253.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 0
20:30 - 21:00 | 0.722 | 409.2 | 312 | 50.4 | 0 | 6.3 | 177.6 | 0 | 249.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 0
21:00 - 21:30 | 0.722 | 414 | 288 | 52.8 | 0 | 5.4 | 173.4 | 0 | 225.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
21:30 - 22:00 | 0.722 | 417 | 280.8 | 51.6 | 0 | 5.1 | 180 | 0 | 219.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 236.1 | 0
22:00 - 22:30 | 0.728 | 404.4 | 244.8 | 49.2 | 0 | 6.3 | 163.2 | 0 | 183.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 240.6 | 0
22:30 - 23:00 | 0.73 | 381 | 176.4 | 45 | 0 | 6.3 | 153.6 | 0 | 120 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0
23:00 - 23:30 | 0.73 | 369.6 | 142.8 | 42 | 0 | 6.6 | 147.6 | 0 | 89.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 0
23:30 - 00:00 | 0.73 | 369 | 135.6 | 39.6 | 0 | 6.6 | 144.6 | 0 | 85.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 0
Сумма | 34.702 | 21081 | 12222 | 2604 | 0 | 228.9 | 8768.4 | 0 | 8398.4 | 994.4 | 0 | 0 | 0 | 12289.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Морозовица |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч