## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Ивантец | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 35 кВ Ивантец | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Ивантец | [8 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Ивантец ТСН 1 ао RS | 10 Ивантец Т 1 ап RS | 10 Ивантец Т 2 ап RS | 10 Ивантец-Б.Курья ао RS | 10 Ивантец-Молодежный ао RS | 10 Ивантец-Молодежный ап RS | 10 Ивантец-Прудишная ао RS | 10 Ивантец-Утро ао RS | 10 Ивантец-Утро ап RS
00:00 - 00:30 | 0.176 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.4
00:30 - 01:00 | 0.18 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 17.6
01:00 - 01:30 | 0.178 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 17
01:30 - 02:00 | 0.17 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 17
02:00 - 02:30 | 0.172 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.4
02:30 - 03:00 | 0.166 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.4
03:00 - 03:30 | 0.168 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 14.8
03:30 - 04:00 | 0.17 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 16.2
04:00 - 04:30 | 0.174 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 16
04:30 - 05:00 | 0.18 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 19.2
05:00 - 05:30 | 0.184 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 20
06:30 - 06:00 | 0.186 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 26.2
06:00 - 06:30 | 0.188 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 29.4
06:30 - 07:00 | 0.182 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 28.4
07:00 - 07:30 | 0.174 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 33.6
07:30 - 08:00 | 0.166 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.8
08:00 - 08:30 | 0.164 | 0 | 0 | 35.6 | 62 | 0 | 2.4 | 0 | 100
08:30 - 09:00 | 0.154 | 0 | 0 | 35.4 | 284.8 | 0 | 2.8 | 0 | 323.2
09:00 - 09:30 | 0.164 | 0 | 0 | 39.2 | 285.6 | 0 | 2.4 | 0 | 328
9:30 - 10:00 | 0.168 | 0 | 0 | 35.4 | 289.2 | 0 | 2.2 | 0 | 327.8
10:00 - 10:30 | 0.17 | 0 | 0 | 30.8 | 264 | 0 | 2 | 0 | 296.6
10:30 - 11:00 | 0.164 | 0 | 0 | 33.8 | 185.2 | 0 | 2.6 | 0 | 221.6
11:00 - 11:30 | 0.17 | 0 | 0 | 33.8 | 52.8 | 0 | 3.2 | 0 | 90
11:30 - 12:00 | 0.182 | 0 | 0 | 39.6 | 50 | 0 | 3.6 | 0 | 93.4
12:00 - 12:30 | 0.188 | 0 | 0 | 41.4 | 47.2 | 0 | 3.6 | 0 | 92.2
12:30 - 13:00 | 0.184 | 0 | 0 | 33.4 | 45.6 | 0 | 2.8 | 0 | 82
13:00 - 13:30 | 0.172 | 0 | 0 | 28.4 | 48 | 0 | 3.4 | 0 | 80
13:30 - 14:00 | 0.172 | 0 | 0 | 29.6 | 49.6 | 0 | 3.4 | 0 | 83
14:00 - 14:30 | 0.174 | 0 | 0 | 29 | 46.8 | 0 | 2.8 | 0 | 78.6
14:30 - 15:00 | 0.18 | 0 | 0 | 32 | 47.2 | 0 | 2.4 | 0 | 82
15:00 - 15:30 | 0.19 | 0 | 0 | 31.4 | 43.6 | 0 | 2 | 0 | 77.2
15:30 - 16:00 | 0.18 | 0 | 0 | 28.2 | 50.4 | 0 | 2.6 | 0 | 81.2
16:00 - 16:30 | 0.178 | 0 | 0 | 29.6 | 52.8 | 0 | 2.8 | 0 | 85.4
16:30 - 17:00 | 0.184 | 0 | 0 | 29.4 | 55.6 | 0 | 3 | 0 | 88.4
17:00 - 17:30 | 0.184 | 0 | 0 | 29.6 | 55.2 | 0 | 2.6 | 0 | 87.6
17:30 - 18:00 | 0.184 | 0 | 0 | 28.8 | 55.2 | 0 | 3 | 0 | 87.2
18:00 - 18:30 | 0.184 | 0 | 0 | 30.8 | 54.8 | 0 | 2.2 | 0 | 87.8
18:30 - 19:00 | 0.186 | 0 | 0 | 29 | 56 | 0 | 2.8 | 0 | 88.2
19:00 - 19:30 | 0.188 | 0 | 0 | 31.6 | 55.2 | 0 | 2.2 | 0 | 89.2
19:30 - 20:00 | 0.188 | 0 | 0 | 29.6 | 56.4 | 0 | 2.2 | 0 | 88.2
20:00 - 20:30 | 0.178 | 0 | 0 | 26 | 53.6 | 0 | 3.4 | 0 | 83.4
20:30 - 21:00 | 0.174 | 0 | 0 | 25.4 | 46 | 0 | 3 | 0 | 74.8
21:00 - 21:30 | 0.176 | 0 | 0 | 27 | 48.4 | 0 | 2.4 | 0 | 77.6
21:30 - 22:00 | 0.178 | 0 | 0 | 24 | 43.2 | 0 | 2 | 0 | 69.8
22:00 - 22:30 | 0.178 | 0 | 0 | 23.4 | 44 | 0 | 2.2 | 0 | 69.6
22:30 - 23:00 | 0.182 | 0 | 0 | 17.8 | 40.4 | 0 | 2.2 | 0 | 60.6
23:00 - 23:30 | 0.184 | 0 | 0 | 17.2 | 35.2 | 0 | 2 | 0 | 54.6
23:30 - 00:00 | 0.182 | 0 | 0 | 16 | 31.2 | 0 | 1.6 | 0 | 49.4
Сумма | 8.498 | 0 | 0 | 1255.4 | 2635.2 | 0 | 119.8 | 0 | 4021

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Ивантец |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч