## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вохтога | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вохтога | [65 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Вохтога (РП) ТСН 1 IIIс.ш. ао | 0,4 Вохтога (РП) ТСН 2 IVс.ш. ао | 0,4 Вохтога ТСН 1 ао | 0,4 Вохтога ТСН 1 ао RS | 0,4 Вохтога ТСН 2 ао | 0,4 Вохтога ТСН 2 ао RS | 10 Вохтога Питание 3 СШ ап | 10 Вохтога Питание 3 СШ ап RS | 10 Вохтога Питание 4 СШ ап | 10 Вохтога Питание 4 СШ ап RS | 10 Вохтога (РП) Резерв ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП) Резерв рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП) Т IIIс.ш. ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП) Т IIIс.ш. ап RS УСПД | 10 Вохтога (РП) Т IVс.ш. ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП) Т IVс.ш. ап RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Демьяновский ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ДСП 1 ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ДСП 1 рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ДСП 2 ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ДСП 2 рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ДЭПО ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ДЭПО рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-1 ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-1 рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-2 ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-2 рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Орлово ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-п.Вохтога ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Фанерный 1 (Нижний склад) ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Фанерный 2 (Лесопильный) ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Фанерный 2 (Лесопильный) рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Фиброцех ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Фиброцех рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 1 ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 1 рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 2 ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 2 рп RS УСПД | 10 Вохтога Т 1 ап | 10 Вохтога Т 1 ап RS | 10 Вохтога Т 2 ап | 10 Вохтога Т 2 ап RS | 10 Вохтога-Анохинский ао | 10 Вохтога-Анохинский ао RS | 10 Вохтога-Каменка ао | 10 Вохтога-Каменка ао RS | 10 Вохтога-Лежский ао | 10 Вохтога-Лежский ао RS | 10 Вохтога-Лесоцех ао | 10 Вохтога-Лесоцех ао RS | 10 Вохтога-Лукино ао | 10 Вохтога-Лукино ао RS | 10 Вохтога-Микрорайон 1 ао | 10 Вохтога-Микрорайон 1 ао RS | 10 Вохтога-Микрорайон 2 ао | 10 Вохтога-Микрорайон 2 ао RS | 10 Вохтога-РРС ао | 10 Вохтога-РРС ао RS | 10 Вохтога-СЖД 1 ао | 10 Вохтога-СЖД 1 ао RS | 10 Вохтога-СЖД 2 ао | 10 Вохтога-СЖД 2 ао RS | 10 Вохтога-Сидоровский ао | 10 Вохтога-Сидоровский ао RS | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ао RS УСПД | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ап RS УСПД
00 - 01 | 0 | 0.912 | 1 | 0.98 | 0.84 | 0.82 | 3150 | 3150 | 3294 | 3294 | 0 |  | 0 | 3174 | 0 | 3318 | 21.6 | 2377.2 |  | 1762.8 |  | 0 |  | 6.5 |  | 0 |  | 73.4 | 196.2 | 373.2 | 1296.6 |  | 2.7 |  | 317 |  | 60.4 |  | 3432 | 3429 | 4122 | 4125 | 2.4 | 2.4 | 26.6 | 26.7 | 30.8 | 30.8 | 453 | 453 | 67.8 | 68.1 | 170.4 | 170.7 | 46.8 | 46.6 | 42 | 42 | 98.4 | 97.8 | 2.4 | 2.4 | 143.2 | 143 | 29550.4 | 0
01 - 02 | 0 | 0.912 | 1 | 1 | 0.84 | 0.84 | 3072 | 3081 | 3300 | 3303 | 0 |  | 0 | 3099 | 0 | 3330 | 20.4 | 2288.4 |  | 1698 |  | 0 |  | 6.6 |  | 0 |  | 70.2 | 183.3 | 392 | 1382.4 |  | 2.7 |  | 317.8 |  | 62.4 |  | 3348 | 3348 | 4128 | 4125 | 3.6 | 3.6 | 25.6 | 25.6 | 29 | 29 | 468.6 | 468.9 | 67.2 | 66.9 | 162 | 161.7 | 41.6 | 42 | 42 | 42.3 | 89.4 | 90 | 2.4 | 2.4 | 137.2 | 137.4 | 31416 | 0
02 - 03 | 0 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.8 | 0.82 | 3042 | 3042 | 3198 | 3198 | 0 |  | 0 | 3066 | 0 | 3222 | 19.6 | 2232 |  | 1617.6 |  | 0 |  | 5.8 |  | 0 |  | 70 | 174.6 | 418.4 | 1370.4 |  | 2.7 |  | 314.8 |  | 59.6 |  | 3300 | 3300 | 4014 | 4020 | 2.4 | 2.2 | 23.8 | 23.8 | 27.6 | 27.6 | 475.2 | 475.2 | 63.6 | 63.9 | 156 | 156.3 | 42 | 42 | 40.8 | 40.8 | 88.2 | 87.9 | 2.4 | 2.4 | 134 | 134 | 35006.4 | 0
03 - 04 | 0 | 0.92 | 1 | 0.98 | 0.84 | 0.84 | 3066 | 3066 | 3186 | 3186 | 0 |  | 0 | 3087 | 0 | 3210 | 18.4 | 2268 |  | 1591.2 |  | 0 |  | 4.4 |  | 0 |  | 62.6 | 165.6 | 404 | 1394.4 |  | 2.7 |  | 328.2 |  | 57.2 |  | 3324 | 3324 | 3972 | 3972 | 2 | 2.2 | 21 | 21 | 28.2 | 28.1 | 457.8 | 457.8 | 60.6 | 60.6 | 158.4 | 158.1 | 41.6 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 85.2 | 85.5 | 2.4 | 2.6 | 125.2 | 125.4 | 36493.6 | 0
04 - 05 | 0 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.84 | 0.84 | 3066 | 3066 | 3396 | 3399 | 0 |  | 0 | 3087 | 0 | 3423 | 19.6 | 2288.4 |  | 1867.2 |  | 0 |  | 4.2 |  | 0 |  | 59 | 153.9 | 398 | 1344 |  | 2.7 |  | 313.6 |  | 56.4 |  | 3324 | 3327 | 4170 | 4170 | 2.4 | 2.2 | 18.6 | 18.7 | 25.2 | 25.1 | 459.6 | 459.6 | 58.8 | 58.5 | 169.8 | 170.1 | 40 | 39.8 | 36.6 | 36.6 | 83.4 | 83.1 | 2.4 | 2.4 | 112.8 | 112.4 | 34760 | 0
05 - 06 | 0 | 0.904 | 1 | 0.98 | 0.8 | 0.8 | 3318 | 3318 | 3468 | 3465 | 0 |  | 0 | 3342 | 0 | 3489 | 155.8 | 2403.6 |  | 1942.8 |  | 0 |  | 4.2 |  | 0 |  | 64 | 167.4 | 392 | 1318.2 |  | 2.4 |  | 318.6 |  | 58.8 |  | 3600 | 3597 | 4254 | 4254 | 2 | 2.2 | 20 | 19.9 | 28.4 | 28.6 | 455.4 | 455.4 | 66.6 | 66.9 | 180.6 | 180.6 | 38.4 | 38.6 | 39 | 38.7 | 88.8 | 88.8 | 2.4 | 2.4 | 122.8 | 123.2 | 33440 | 0
06 - 07 | 0 | 0.912 | 0.96 | 1 | 0.92 | 0.92 | 3264 | 3258 | 3456 | 3456 | 0 |  | 0 | 3279 | 0 | 3480 | 106.6 | 2361.6 |  | 1832.4 |  | 0 |  | 5.4 |  | 0 |  | 88.2 | 221.4 | 395.6 | 1345.8 |  | 2.1 |  | 321.2 |  | 78 |  | 3594 | 3597 | 4332 | 4332 | 2.8 | 2.8 | 22.4 | 22.4 | 35.4 | 35.3 | 457.2 | 457.2 | 78 | 77.7 | 223.8 | 223.8 | 45.2 | 45.4 | 43.2 | 43.5 | 123.6 | 123.9 | 2.4 | 2.4 | 152.4 | 152.4 | 26690.4 | 0
07 - 08 | 0 | 0.904 | 1 | 1.02 | 1.88 | 1.88 | 3192 | 3198 | 3306 | 3306 | 0 |  | 0 | 3219 | 0 | 3330 | 33.8 | 2364 |  | 1734 |  | 0 |  | 4.4 |  | 0 |  | 94.4 | 250.2 | 391.6 | 1255.8 |  | 2.1 |  | 324.8 |  | 87.6 |  | 3594 | 3591 | 4236 | 4230 | 2.4 | 2.4 | 26.4 | 26.4 | 43.4 | 43.5 | 457.8 | 457.5 | 81 | 81.3 | 260.4 | 260.7 | 55.2 | 55 | 52.2 | 52.2 | 141.6 | 141.9 | 4.4 | 4.2 | 176.4 | 176.6 | 20328 | 0
08 - 09 | 0 | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.84 | 1.86 | 3438 | 3438 | 2970 | 2973 | 0 |  | 0 | 3462 | 0 | 2997 | 37.6 | 2540.4 |  | 1758 |  | 0 |  | 8.2 |  | 0 |  | 164 | 308.4 | 394.8 | 712.8 |  | 2.7 |  | 315 |  | 215.6 |  | 3834 | 3834 | 4140 | 4143 | 4.4 | 4.2 | 26.6 | 26.6 | 39.2 | 39.1 | 457.8 | 458.4 | 114.6 | 114.3 | 268.2 | 268.2 | 61.6 | 61.6 | 48.6 | 48.6 | 158.4 | 158.1 | 2.4 | 2.6 | 357.6 | 358 | 15804.8 | 0
09 - 10 | 0 | 1.008 | 1.04 | 0.96 | 1.88 | 1.88 | 3414 | 3414 | 2910 | 2907 | 0 |  | 0 | 3435 | 0 | 2931 | 38.6 | 2526 |  | 1723.2 |  | 0 |  | 11.1 |  | 0 |  | 158.4 | 307.8 | 382.8 | 652.8 |  | 2.4 |  | 316 |  | 246.8 |  | 3804 | 3807 | 4080 | 4080 | 2.4 | 2.4 | 26.2 | 26.3 | 40.6 | 40.8 | 455.4 | 455.1 | 121.8 | 121.8 | 270 | 270 | 73.6 | 73.8 | 45 | 45 | 173.4 | 173.4 | 3.2 | 3 | 332 | 331.6 | 11404.8 | 0
10 - 11 | 0 | 0.912 | 1 | 0.98 | 1.88 | 1.84 | 2136 | 2133 | 2508 | 2508 | 0 |  | 0 | 2154 | 0 | 2529 | 25.6 | 1303.2 |  | 1172.4 |  | 0 |  | 8.4 |  | 0 |  | 123.2 | 279 | 366 | 819 |  | 2.7 |  | 325 |  | 256 |  | 2574 | 2568 | 3696 | 3693 | 9.6 | 9.8 | 26.6 | 26.5 | 42.8 | 42.6 | 526.2 | 526.5 | 114 | 114.3 | 292.8 | 293.1 | 73.2 | 73 | 52.8 | 52.8 | 177.6 | 177.9 | 2.4 | 2.6 | 278.4 | 278.4 | 7497.6 | 0
11 - 12 | 0 | 0.912 | 0.96 | 0.98 | 1.84 | 1.86 | 2592 | 2595 | 2760 | 2757 | 0 |  | 0 | 2616 | 0 | 2784 | 28 | 1743.6 |  | 1342.8 |  | 0 |  | 10.2 |  | 0 |  | 174 | 290.7 | 338.4 | 889.8 |  | 2.1 |  | 319.6 |  | 258.8 |  | 3024 | 3027 | 3972 | 3975 | 3.6 | 3.6 | 31 | 31 | 42.8 | 42.8 | 500.4 | 500.1 | 130.2 | 129.9 | 295.2 | 294.6 | 70.8 | 71 | 49.8 | 50.1 | 182.4 | 182.4 | 2.4 | 2.4 | 313.6 | 313.8 | 3977.6 | 0
12 - 13 | 0 | 0.904 | 0.96 | 0.98 | 2.12 | 2.12 | 3180 | 3180 | 2940 | 2940 | 0 |  | 0 | 3204 | 0 | 2964 | 30.4 | 2385.6 |  | 1714.8 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 100.2 | 242.4 | 361.2 | 915.6 |  | 2.1 |  | 316 |  | 90 |  | 3594 | 3597 | 3984 | 3987 | 5.2 | 5 | 26.8 | 26.9 | 43.2 | 43.4 | 439.8 | 439.8 | 88.8 | 89.1 | 283.2 | 283.5 | 74.4 | 74.4 | 48.6 | 48.6 | 189 | 188.7 | 2.4 | 2.6 | 232.4 | 232.4 | 3845.6 | 44
13 - 14 | 0 | 0.92 | 1 | 0.96 | 1.88 | 1.88 | 3624 | 3621 | 3054 | 3060 | 0 |  | 0 | 3648 | 0 | 3087 | 169.4 | 2595.6 |  | 1639.2 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 176.6 | 265.8 | 382.4 | 888.6 |  | 3.6 |  | 309.6 |  | 291.6 |  | 4032 | 4029 | 4290 | 4287 | 3.6 | 3.6 | 26.2 | 26.1 | 40 | 39.8 | 452.4 | 452.4 | 154.8 | 154.5 | 278.4 | 278.7 | 72.8 | 72.8 | 49.2 | 48.9 | 199.8 | 199.8 | 5.2 | 4.8 | 328.8 | 328.8 | 4206.4 | 0
14 - 15 | 0 | 0.92 | 1 | 0.98 | 1.92 | 1.9 | 3564 | 3567 | 3042 | 3039 | 0 |  | 0 | 3597 | 0 | 3066 | 99.6 | 2631.6 |  | 1606.8 |  | 0 |  | 7.6 |  | 0 |  | 162.8 | 255.9 | 356.8 | 906 |  | 3.9 |  | 334.8 |  | 296.8 |  | 3978 | 3975 | 4242 | 4242 | 4 | 4.2 | 27.8 | 27.9 | 41.2 | 41.3 | 456 | 456 | 149.4 | 149.4 | 270.6 | 270.3 | 72.8 | 72.8 | 49.8 | 49.5 | 202.8 | 202.8 | 4 | 4.2 | 300 | 299.8 | 4021.6 | 44
15 - 16 | 0 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 1.92 | 1.94 | 3366 | 3363 | 3384 | 3384 | 0 |  | 0 | 3387 | 0 | 3414 | 25.4 | 2552.4 |  | 1578 |  | 0 |  | 8.8 |  | 0 |  | 139.6 | 253.2 | 339.2 | 1329 |  | 2.7 |  | 321.4 |  | 249.6 |  | 3750 | 3753 | 4512 | 4515 | 3.2 | 3.2 | 27.4 | 27.2 | 43.4 | 43.4 | 454.8 | 454.5 | 124.8 | 124.8 | 251.4 | 251.4 | 72.8 | 72.8 | 52.2 | 52.5 | 173.4 | 173.4 | 3.2 | 3 | 278.4 | 278.8 | 3247.2 | 8.8
16 - 17 | 0 | 0.904 | 0.96 | 0.98 | 1.88 | 1.86 | 3222 | 3225 | 3810 | 3810 | 0 |  | 0 | 3255 | 0 | 3840 | 34.2 | 2403.6 |  | 1770 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 133.6 | 265.2 | 356.4 | 1609.8 |  | 2.4 |  | 316.4 |  | 196.4 |  | 3612 | 3609 | 4950 | 4947 | 3.2 | 3.2 | 25.6 | 25.8 | 42.2 | 42.3 | 453 | 453 | 130.2 | 130.5 | 247.8 | 247.8 | 73.2 | 73 | 54.6 | 54.3 | 170.4 | 170.4 | 4 | 4.2 | 278.8 | 278.4 | 2472.8 | 26.4
17 - 18 | 0 | 0.912 | 0.96 | 0.92 | 1.6 | 1.62 | 3126 | 3123 | 3816 | 3816 | 0 |  | 0 | 3150 | 0 | 3849 | 31 | 2330.4 |  | 1861.2 |  | 0 |  | 3.5 |  | 0 |  | 110 | 250.8 | 353.6 | 1621.8 |  | 2.1 |  | 318.4 |  | 112 |  | 3510 | 3513 | 4944 | 4950 | 3.6 | 3.6 | 25 | 24.8 | 42.2 | 42 | 457.8 | 458.1 | 94.8 | 94.5 | 248.4 | 248.7 | 74 | 74 | 58.2 | 58.2 | 244.8 | 244.8 | 4 | 3.8 | 232.4 | 232.4 | 2648.8 | 167.2
18 - 19 | 0 | 0.912 | 0.96 | 0.96 | 0.8 | 0.8 | 3078 | 3078 | 3726 | 3726 | 0 |  | 0 | 3108 | 0 | 3759 | 31 | 2317.2 |  | 1828.8 |  | 0 |  | 2.7 |  | 0 |  | 109.6 | 264 | 332 | 1555.8 |  | 2.1 |  | 313.2 |  | 108 |  | 3480 | 3480 | 4884 | 4878 | 3.6 | 3.6 | 26.8 | 26.9 | 47.6 | 47.6 | 465 | 465 | 95.4 | 95.7 | 251.4 | 250.8 | 74.4 | 74.4 | 58.8 | 58.8 | 244.8 | 244.8 | 3.6 | 3.6 | 244 | 244 | 1100 | 624.8
19 - 20 | 0 | 0.92 | 1 | 0.96 | 0.84 | 0.84 | 2874 | 2877 | 3426 | 3429 | 0 |  | 0 | 2901 | 0 | 3459 | 29.4 | 2161.2 |  | 1563.6 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 116.8 | 264.3 | 282.8 | 1524.6 |  | 2.4 |  | 304.4 |  | 102.8 |  | 3282 | 3282 | 4572 | 4575 | 2.4 | 2.4 | 31.2 | 31.3 | 44.6 | 44.6 | 466.2 | 466.5 | 91.8 | 91.8 | 261 | 261 | 67.6 | 67.6 | 57.6 | 57.6 | 278.4 | 278.4 | 3.6 | 3.6 | 218.4 | 218.4 | 3300 | 8.8
20 - 21 | 0 | 0.904 | 0.96 | 0.98 | 0.8 | 0.8 | 2826 | 2823 | 3378 | 3375 | 0 |  | 0 | 2850 | 0 | 3402 | 26 | 2080.8 |  | 1560 |  | 0 |  | 4.6 |  | 0 |  | 112 | 262.5 | 313.6 | 1482.6 |  | 2.1 |  | 310.8 |  | 96.4 |  | 3240 | 3243 | 4494 | 4494 | 2.4 | 2.4 | 31.4 | 31.3 | 48.2 | 48.3 | 465 | 465 | 85.2 | 85.2 | 258 | 258.3 | 69.2 | 69.2 | 64.8 | 65.4 | 248.4 | 249.3 | 3.6 | 3.6 | 223.6 | 223.8 | 3440.8 | 96.8
21 - 22 | 0 | 0.904 | 0.96 | 0.98 | 0.84 | 0.84 | 3210 | 3213 | 3768 | 3768 | 0 |  | 0 | 3234 | 0 | 3798 | 153 | 2325.6 |  | 1855.2 |  | 0 |  | 3.5 |  | 0 |  | 105.4 | 249.9 | 317.2 | 1582.2 |  | 2.7 |  | 326.6 |  | 108 |  | 3612 | 3609 | 4872 | 4869 | 2.4 | 2.4 | 27.8 | 27.9 | 45.8 | 45.9 | 463.2 | 463.2 | 85.8 | 85.8 | 250.2 | 250.2 | 68 | 68 | 61.2 | 60.9 | 250.8 | 249.9 | 3.6 | 3.6 | 211.2 | 211 | 580.8 | 1460.8
22 - 23 | 0 | 0.904 | 1 | 0.98 | 0.8 | 0.8 | 3180 | 3180 | 3720 | 3720 | 0 |  | 0 | 3207 | 0 | 3744 | 106.4 | 2358 |  | 1891.2 |  | 0 |  | 5.3 |  | 0 |  | 104 | 230.7 | 311.6 | 1560 |  | 2.7 |  | 317.2 |  | 60.4 |  | 3546 | 3546 | 4800 | 4800 | 4 | 3.8 | 29.4 | 29.3 | 42.8 | 42.7 | 464.4 | 464.4 | 79.2 | 78.9 | 225.6 | 225.6 | 60.4 | 60.6 | 53.4 | 53.1 | 242.4 | 242.4 | 3.6 | 3.6 | 212.4 | 212.2 | 5904.8 | 123.2
23 - 00 | 0 | 0.904 | 0.96 | 1 | 0.84 | 0.84 | 3084 | 3084 | 3714 | 3717 | 0 |  | 0 | 3105 | 0 | 3741 | 23 | 2344.8 |  | 1893.6 |  | 0 |  | 6.5 |  | 0 |  | 86.4 | 196.5 | 316 | 1591.8 |  | 3 |  | 327.8 |  | 56 |  | 3414 | 3411 | 4650 | 4656 | 2 | 2.2 | 30.8 | 30.8 | 37.8 | 37.7 | 467.4 | 467.4 | 69.6 | 70.2 | 195.6 | 195.3 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.9 | 160.8 | 160.8 | 3.2 | 3.4 | 168.8 | 168.6 | 18444.8 | 0
Сумма | 0 | 21.984 | 23.52 | 23.46 | 31.44 | 31.44 | 75084 | 75093 | 79530 | 79536 | 0 | 0 | 0 | 75666 | 0 | 80166 | 1284.4 | 55183.2 | 0 | 40804.8 | 0 | 0 | 0 | 144.9 | 0 | 0 | 0 | 2658.4 | 5699.7 | 8669.6 | 30349.8 | 0 | 61.8 | 0 | 7648.2 | 0 | 3265.6 | 0 | 83802 | 83796 | 104310 | 104319 | 79.6 | 79.6 | 631 | 631.1 | 932.4 | 932.3 | 11129.4 | 11130 | 2274 | 2274.6 | 5629.2 | 5629.5 | 1461.2 | 1461.4 | 1193.4 | 1193.7 | 4096.2 | 4096.2 | 75.6 | 75.8 | 5314.8 | 5314.8 | 339583.2 | 2604.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вохтога |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч