## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Сусоловка | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Сусоловка | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Сусоловка | [7 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS | 10 Сусоловка Т 1 ао RS | 10 Сусоловка Т 1 ап RS | 10 Сусоловка-Северный ао RS | 10 Сусоловка-Сусоловский ЛПХ ао RS | 10 Сусоловка-Христофоровский ЛПХ ао RS | 110 Сусоловка Т 1 ао RS | 110 Сусоловка Т 1 ап RS
00:00 - 00:30 | 0.024 | 0 | 55.2 | 34 | 7.8 | 13.2 | 0 | 59.4
00:30 - 01:00 | 0.0248 | 0 | 56.4 | 32.4 | 9.6 | 13.2 | 0 | 59.4
01:00 - 01:30 | 0.0248 | 0 | 52.8 | 30.8 | 9 | 12.8 | 0 | 59.4
01:30 - 02:00 | 0.024 | 0 | 51.6 | 28.8 | 9 | 12.8 | 0 | 55
02:00 - 02:30 | 0.0248 | 0 | 54 | 30.8 | 9.6 | 13.6 | 0 | 59.4
02:30 - 03:00 | 0.024 | 0 | 49.2 | 28 | 8.4 | 11.2 | 0 | 52.8
03:00 - 03:30 | 0.0248 | 0 | 48 | 28.8 | 9.6 | 9.2 | 0 | 52.8
03:30 - 04:00 | 0.024 | 0 | 50.4 | 30.4 | 8.4 | 11.2 | 0 | 55
04:00 - 04:30 | 0.0248 | 0 | 46.8 | 27.2 | 8.4 | 10.4 | 0 | 50.6
04:30 - 05:00 | 0.0248 | 0 | 49.2 | 28 | 9.6 | 10 | 0 | 52.8
05:00 - 05:30 | 0.0256 | 0 | 54 | 33.6 | 9 | 10.8 | 0 | 59.4
06:30 - 06:00 | 0.0248 | 0 | 58.8 | 36 | 10.2 | 12 | 0 | 63.8
06:00 - 06:30 | 0.0248 | 0 | 62.4 | 39.6 | 10.2 | 12.4 | 0 | 68.2
06:30 - 07:00 | 0.0256 | 0 | 68.4 | 43.2 | 9 | 14.8 | 0 | 72.6
07:00 - 07:30 | 0.0256 | 0 | 79.2 | 53.2 | 10.2 | 15.6 | 0 | 83.6
07:30 - 08:00 | 0.0256 | 0 | 88.8 | 63.6 | 10.8 | 13.6 | 0 | 92.4
08:00 - 08:30 | 0.0256 | 0 | 87.6 | 57.6 | 13.2 | 16.4 | 0 | 92.4
08:30 - 09:00 | 0.0248 | 0 | 88.8 | 60.8 | 11.4 | 16 | 0 | 92.4
09:00 - 09:30 | 0.0256 | 0 | 90 | 62.8 | 9.6 | 15.2 | 0 | 94.6
9:30 - 10:00 | 0.0248 | 0 | 88.8 | 59.6 | 13.2 | 16 | 0 | 92.4
10:00 - 10:30 | 0.0256 | 0 | 84 | 56 | 11.4 | 15.6 | 0 | 88
10:30 - 11:00 | 0.0248 | 0 | 75.6 | 50.8 | 10.2 | 13.2 | 0 | 79.2
11:00 - 11:30 | 0.0248 | 0 | 57.6 | 34.8 | 8.4 | 14.4 | 0 | 63.8
11:30 - 12:00 | 0.0256 | 0 | 73.2 | 46.4 | 10.8 | 14.4 | 0 | 77
12:00 - 12:30 | 0.0256 | 0 | 64.8 | 38.4 | 13.2 | 12.4 | 0 | 68.2
12:30 - 13:00 | 0.0248 | 0 | 63.6 | 37.2 | 13.8 | 11.6 | 0 | 68.2
13:00 - 13:30 | 0.0256 | 0 | 73.2 | 45.6 | 15 | 12.4 | 0 | 77
13:30 - 14:00 | 0.0256 | 0 | 74.4 | 46 | 13.8 | 13.6 | 0 | 79.2
14:00 - 14:30 | 0.0248 | 0 | 75.6 | 47.2 | 13.8 | 13.6 | 0 | 79.2
14:30 - 15:00 | 0.0256 | 0 | 79.2 | 51.6 | 13.2 | 13.6 | 0 | 83.6
15:00 - 15:30 | 0.0256 | 0 | 80.4 | 48.8 | 16.8 | 14.8 | 0 | 85.8
15:30 - 16:00 | 0.0256 | 0 | 80.4 | 48.8 | 16.2 | 14.8 | 0 | 83.6
16:00 - 16:30 | 0.0248 | 0 | 81.6 | 50.8 | 13.2 | 15.2 | 0 | 85.8
16:30 - 17:00 | 0.0256 | 0 | 81.6 | 50.8 | 14.4 | 16 | 0 | 85.8
17:00 - 17:30 | 0.0256 | 0 | 80.4 | 52.8 | 11.4 | 15.6 | 0 | 85.8
17:30 - 18:00 | 0.0256 | 0 | 84 | 54.4 | 13.2 | 15.2 | 0 | 88
18:00 - 18:30 | 0.0256 | 0 | 78 | 50.8 | 12 | 15.2 | 0 | 81.4
18:30 - 19:00 | 0.0256 | 0 | 80.4 | 49.6 | 13.8 | 16 | 0 | 85.8
19:00 - 19:30 | 0.0256 | 0 | 86.4 | 54.8 | 15 | 15.6 | 0 | 90.2
19:30 - 20:00 | 0.0256 | 0 | 85.2 | 56 | 12.6 | 15.2 | 0 | 88
20:00 - 20:30 | 0.0264 | 0 | 81.6 | 54.4 | 12 | 14.8 | 0 | 88
20:30 - 21:00 | 0.0256 | 0 | 74.4 | 48.4 | 12 | 13.6 | 0 | 79.2
21:00 - 21:30 | 0.0264 | 0 | 75.6 | 49.6 | 10.8 | 14.4 | 0 | 79.2
21:30 - 22:00 | 0.0264 | 0 | 74.4 | 48 | 9.6 | 16 | 0 | 79.2
22:00 - 22:30 | 0.0264 | 0 | 69.6 | 44 | 9 | 15.6 | 0 | 74.8
22:30 - 23:00 | 0.0256 | 0 | 64.8 | 41.2 | 7.8 | 14.8 | 0 | 68.2
23:00 - 23:30 | 0.0256 | 0 | 58.8 | 36.4 | 7.2 | 14.8 | 0 | 63.8
23:30 - 00:00 | 0.0256 | 0 | 55.2 | 33.2 | 7.2 | 13.6 | 0 | 59.4
Сумма | 1.2136 | 0 | 3374.4 | 2136 | 534 | 666.4 | 0 | 3583.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Сусоловка |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч