## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кумзеро | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кумзеро | [9 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Кумзеро ТСН 1 ао RS | 0,4 Кумзеро ТСН 2 ао RS | 10 Кумзеро Т 1 ап RS | 10 Кумзеро Т 2 ап RS | 10 Кумзеро-Котельная ао RS | 10 Кумзеро-Назариха ао RS | 10 Кумзеро-Ферма ао RS | 10 Кумзеро-Центр ао RS | 10 Кумзеро-Центр ап RS | 10 Кумзеро-Шабзеро ао RS
00 - 01 | 0 | 0.135 | 0 | 45.2 | 15.8 | 17.8 | 0.7 | 5.4 | 0 | 5.8
01 - 02 | 0 | 0.1425 | 0 | 42 | 14.7 | 16.6 | 0.6 | 5 | 0 | 5.3
02 - 03 | 0 | 0.135 | 0 | 40.4 | 14.1 | 15.7 | 0.7 | 5.1 | 0 | 5.4
03 - 04 | 0 | 0.135 | 0 | 37.2 | 12.2 | 14.3 | 0.6 | 5.1 | 0 | 5.2
04 - 05 | 0 | 0.1425 | 0 | 38 | 13.1 | 14.2 | 0.7 | 5.1 | 0 | 5.1
05 - 06 | 0 | 0.135 | 0 | 42 | 14.3 | 16 | 0.6 | 5.3 | 0 | 6.1
06 - 07 | 0 | 0.135 | 0 | 53.6 | 16.7 | 19.5 | 0.7 | 8.4 | 0 | 8.6
07 - 08 | 0 | 0.1875 | 0 | 62 | 18.3 | 22 | 0.6 | 11 | 0 | 10.6
08 - 09 | 0 | 0.165 | 0 | 70 | 20.8 | 26.9 | 0.5 | 10.5 | 0 | 11.7
09 - 10 | 0 | 0.135 | 0 | 75.6 | 22.7 | 27.7 | 0.6 | 12 | 0 | 13.2
10 - 11 | 0 | 0.1425 | 0 | 66 | 21.7 | 25.1 | 0.6 | 9.1 | 0 | 9.9
11 - 12 | 0 | 0.135 | 0 | 69.6 | 21.9 | 26.6 | 0.7 | 7.8 | 0 | 13.1
12 - 13 | 0 | 0.1425 | 0 | 71.2 | 23.8 | 27.3 | 0.7 | 9.2 | 0 | 10.6
13 - 14 | 0 | 0.135 | 0 | 69.2 | 22 | 26.4 | 0.6 | 10.6 | 0 | 10.3
14 - 15 | 0 | 0.135 | 0 | 66 | 22.2 | 25.2 | 0.6 | 7 | 0 | 11.4
15 - 16 | 0 | 0.1425 | 0 | 65.6 | 24.9 | 22.6 | 0.7 | 7.7 | 0 | 10.1
16 - 17 | 0 | 0.135 | 0 | 65.2 | 23.3 | 23.7 | 0.6 | 9.2 | 0 | 9.2
17 - 18 | 0 | 0.135 | 0 | 67.6 | 23.1 | 24.8 | 0.6 | 9.9 | 0 | 9.8
18 - 19 | 0 | 0.135 | 0 | 69.6 | 21.6 | 28.8 | 0.6 | 9.2 | 0 | 10
19 - 20 | 0 | 0.135 | 0 | 67.6 | 20.6 | 27.9 | 0.6 | 8.7 | 0 | 10.5
20 - 21 | 0 | 0.1425 | 0 | 66.8 | 20.9 | 27.3 | 0.6 | 8.2 | 0 | 10
21 - 22 | 0 | 0.135 | 0 | 61.2 | 18.9 | 24.5 | 0.6 | 7.3 | 0 | 10.6
22 - 23 | 0 | 0.135 | 0 | 56.8 | 17.4 | 21.7 | 0.7 | 8.1 | 0 | 9.6
23 - 00 | 0 | 0.135 | 0 | 47.2 | 15.8 | 17.8 | 0.6 | 5.9 | 0 | 7.2
Сумма | 0 | 3.3675 | 0 | 1415.6 | 460.8 | 540.4 | 15.1 | 190.8 | 0 | 219.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кумзеро |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч