## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Полдарса | [23 empty] | за 19.06.2024 |  | ПС 110 кВ Полдарса | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Полдарса | [9 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 10 Полдарса Т 1 ап RS | 10 Полдарса Т 2 ап RS | 10 Полдарса-Братское ао RS | 10 Полдарса-Кичуга ао RS | 10 Полдарса-Кичуга ап RS | 10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 10 Полдарса-Школа ао RS | 110 Полдарса Т 1 ап RS | 110 Полдарса Т 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 0.828 | 124.8 | 0 | 6.3 | 45.3 | 0 | 58.8 | 14.8 | 132 | 0
00:30 - 01:00 | 0.65 | 121.6 | 0 | 6.3 | 43.8 | 0 | 56 | 14.8 | 132 | 0
01:00 - 01:30 | 0.66 | 116 | 0 | 6.3 | 42.3 | 0 | 54 | 14.4 | 132 | 0
01:30 - 02:00 | 0.658 | 116 | 0 | 6.6 | 44.1 | 0 | 52.8 | 12.8 | 125.4 | 0
02:00 - 02:30 | 0.702 | 116 | 0 | 6.3 | 43.5 | 0 | 52.4 | 13.6 | 125.4 | 0
02:30 - 03:00 | 0.628 | 112 | 0 | 6.9 | 40.5 | 0 | 50 | 15.2 | 118.8 | 0
03:00 - 03:30 | 0.618 | 108.8 | 0 | 6.9 | 37.8 | 0 | 48 | 16 | 118.8 | 0
03:30 - 04:00 | 0.618 | 107.2 | 0 | 6 | 36 | 0 | 49.6 | 15.6 | 118.8 | 0
04:00 - 04:30 | 0.62 | 108 | 0 | 6 | 36.6 | 0 | 51.6 | 14 | 118.8 | 0
04:30 - 05:00 | 0.626 | 112 | 0 | 6 | 39 | 0 | 54 | 13.6 | 125.4 | 0
05:00 - 05:30 | 0.63 | 125.6 | 0 | 6.9 | 45.3 | 0 | 55.6 | 17.6 | 132 | 0
06:30 - 06:00 | 0.726 | 150.4 | 0 | 7.5 | 51.3 | 0 | 64.4 | 27.6 | 165 | 0
06:00 - 06:30 | 0.698 | 188.8 | 0 | 15.3 | 53.4 | 0 | 74 | 46 | 198 | 0
06:30 - 07:00 | 1.14 | 208 | 0 | 18.6 | 57.6 | 0 | 79.2 | 52.8 | 217.8 | 0
07:00 - 07:30 | 1.416 | 222.4 | 0 | 19.8 | 62.4 | 0 | 88 | 52.8 | 237.6 | 0
07:30 - 08:00 | 1.306 | 228.8 | 0 | 19.5 | 69 | 0 | 89.2 | 51.2 | 237.6 | 0
08:00 - 08:30 | 1.344 | 276.8 | 0 | 25.2 | 92.4 | 0 | 98.8 | 60.4 | 283.8 | 0
08:30 - 09:00 | 1.284 | 270.4 | 0 | 36.9 | 89.4 | 0 | 94.8 | 49.6 | 277.2 | 0
09:00 - 09:30 | 1.35 | 267.2 | 0 | 38.4 | 91.5 | 0 | 98 | 39.6 | 277.2 | 0
9:30 - 10:00 | 1.386 | 233.6 | 0 | 23.4 | 74.7 | 0 | 92.8 | 43.2 | 244.2 | 0
10:00 - 10:30 | 1.258 | 239.2 | 0 | 20.4 | 76.8 | 0 | 92 | 50 | 250.8 | 0
10:30 - 11:00 | 1.284 | 246.4 | 0 | 20.1 | 87.9 | 0 | 85.2 | 52.8 | 250.8 | 0
11:00 - 11:30 | 1.576 | 233.6 | 0 | 17.4 | 80.7 | 0 | 84 | 52.8 | 244.2 | 0
11:30 - 12:00 | 1.284 | 260.8 | 0 | 16.5 | 97.5 | 0 | 93.6 | 53.6 | 270.6 | 0
12:00 - 12:30 | 0.844 | 212.8 | 0 | 14.7 | 64.5 | 0 | 90 | 43.2 | 224.4 | 0
12:30 - 13:00 | 0.688 | 210.4 | 0 | 17.4 | 64.2 | 0 | 88 | 40.8 | 217.8 | 0
13:00 - 13:30 | 1.23 | 220.8 | 0 | 16.2 | 84.3 | 0 | 84 | 36.4 | 231 | 0
13:30 - 14:00 | 1.146 | 224.8 | 0 | 15 | 84 | 0 | 92.8 | 34.4 | 237.6 | 0
14:00 - 14:30 | 1.306 | 228.8 | 0 | 13.8 | 89.4 | 0 | 90.4 | 34.4 | 237.6 | 0
14:30 - 15:00 | 1.142 | 220 | 0 | 15.6 | 82.5 | 0 | 91.2 | 31.6 | 231 | 0
15:00 - 15:30 | 1.248 | 198.4 | 0 | 14.1 | 73.5 | 0 | 84.8 | 26.4 | 204.6 | 0
15:30 - 16:00 | 1.15 | 211.2 | 0 | 19.5 | 77.1 | 0 | 89.6 | 25.2 | 224.4 | 0
16:00 - 16:30 | 0.93 | 196.8 | 0 | 15 | 61.2 | 0 | 92.4 | 28.4 | 204.6 | 0
16:30 - 17:00 | 1.156 | 215.2 | 0 | 15 | 81.9 | 0 | 88.4 | 30.4 | 224.4 | 0
17:00 - 17:30 | 1.16 | 220.8 | 0 | 14.1 | 68.4 | 0 | 109.2 | 29.2 | 231 | 0
17:30 - 18:00 | 1.256 | 216 | 0 | 12.9 | 71.4 | 0 | 101.6 | 29.6 | 224.4 | 0
18:00 - 18:30 | 2.118 | 212.8 | 0 | 13.2 | 66 | 0 | 106.4 | 27.6 | 224.4 | 0
18:30 - 19:00 | 1.31 | 208.8 | 0 | 12.3 | 65.1 | 0 | 101.6 | 30.8 | 217.8 | 0
19:00 - 19:30 | 1.728 | 207.2 | 0 | 13.2 | 70.2 | 0 | 98 | 25.6 | 217.8 | 0
19:30 - 20:00 | 1.298 | 207.2 | 0 | 11.1 | 73.5 | 0 | 96.8 | 26 | 217.8 | 0
20:00 - 20:30 | 1.37 | 200.8 | 0 | 10.8 | 65.4 | 0 | 97.2 | 28 | 211.2 | 0
20:30 - 21:00 | 0.788 | 204 | 0 | 12.3 | 66.9 | 0 | 91.2 | 34 | 217.8 | 0
21:00 - 21:30 | 0.854 | 188.8 | 0 | 11.7 | 59.7 | 0 | 87.6 | 29.6 | 198 | 0
21:30 - 22:00 | 1.236 | 180.8 | 0 | 12.3 | 57.9 | 0 | 84.4 | 26.8 | 191.4 | 0
22:00 - 22:30 | 1.11 | 173.6 | 0 | 9.3 | 57.9 | 0 | 82.4 | 23.6 | 184.8 | 0
22:30 - 23:00 | 1.018 | 164.8 | 0 | 10.2 | 56.7 | 0 | 73.2 | 25.2 | 178.2 | 0
23:00 - 23:30 | 1.034 | 155.2 | 0 | 9 | 56.7 | 0 | 69.2 | 20.8 | 165 | 0
23:30 - 00:00 | 0.814 | 147.2 | 0 | 6.9 | 56.4 | 0 | 63.6 | 20 | 158.4 | 0
Сумма | 51.224 | 9121.6 | 0 | 665.1 | 3093.6 | 0 | 3870.8 | 1502.8 | 9609.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Полдарса |  |  |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч