## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Великое | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао RS | 0,4 Великое ТСН 2 ао RS | 10 Великое Т 1 ап RS | 10 Великое-Великое ао RS | 10 Великое-Вертягино ао RS | 10 Великое-Вертягино ап RS | 10 Великое-Данилково ао RS | 10 Великое-Марыгино ао RS
00 - 01 | 0.08 | 0.196 | 42.2 | 5 | 16.4 | 0 | 1.2 | 18.4
01 - 02 | 0.08 | 0.196 | 39.2 | 4.4 | 14.8 | 0 | 1 | 17.1
02 - 03 | 0.08 | 0.194 | 36.6 | 5.1 | 13.6 | 0 | 1.3 | 16
03 - 04 | 0.08 | 0.196 | 34.6 | 4 | 13.5 | 0 | 1.1 | 15
04 - 05 | 0.08 | 0.194 | 33 | 4.1 | 11.6 | 0 | 1.3 | 15.3
05 - 06 | 0.08 | 0.196 | 36.2 | 3.9 | 13.3 | 0 | 1.4 | 16.5
06 - 07 | 0.08 | 0.198 | 46 | 4.8 | 17.8 | 0 | 1.1 | 21.2
07 - 08 | 0.08 | 0.196 | 51.6 | 5 | 17.9 | 0 | 2.3 | 24.4
08 - 09 | 0.08 | 0.196 | 59.2 | 6.3 | 20.4 | 0 | 2.7 | 27.6
09 - 10 | 0.075 | 0.198 | 53.6 | 4.8 | 19.9 | 0 | 1.9 | 25.3
10 - 11 | 0.08 | 0.196 | 52.8 | 5.1 | 18.9 | 0 | 2.1 | 24.6
11 - 12 | 0.08 | 0.198 | 54.6 | 5.7 | 17.5 | 0 | 1.9 | 26.9
12 - 13 | 0.08 | 0.198 | 58.6 | 6 | 19.5 | 0 | 2.9 | 27.2
13 - 14 | 0.08 | 0.198 | 57.8 | 5.8 | 20.6 | 0 | 2.1 | 26.8
14 - 15 | 0.08 | 0.198 | 57.4 | 6.4 | 18.8 | 0 | 1.5 | 28.9
15 - 16 | 0.075 | 0.198 | 52.8 | 6.6 | 15 | 0 | 1.2 | 27.9
16 - 17 | 0.08 | 0.198 | 56.4 | 8.5 | 17 | 0 | 2.1 | 26.9
17 - 18 | 0.08 | 0.198 | 60 | 7.4 | 21.3 | 0 | 2.3 | 26.6
18 - 19 | 0.075 | 0.198 | 61.4 | 8 | 21.3 | 0 | 2.4 | 27.7
19 - 20 | 0.08 | 0.2 | 66 | 7.9 | 23.5 | 0 | 1.8 | 30.6
20 - 21 | 0.08 | 0.2 | 61.6 | 7.1 | 20.3 | 0 | 2.1 | 30.5
21 - 22 | 0.075 | 0.198 | 59.2 | 7.8 | 18.7 | 0 | 1.8 | 29.6
22 - 23 | 0.08 | 0.2 | 53.8 | 7 | 19.2 | 0 | 1.5 | 24.8
23 - 00 | 0.08 | 0.2 | 44.8 | 6.3 | 17.1 | 0 | 1.3 | 18.7
Сумма | 1.9 | 4.738 | 1229.4 | 143 | 427.9 | 0 | 42.3 | 574.5
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао RS | 0,4 Великое ТСН 2 ао RS | 10 Великое Т 1 ап RS | 10 Великое-Великое ао RS | 10 Великое-Вертягино ао RS | 10 Великое-Вертягино ап RS | 10 Великое-Данилково ао RS | 10 Великое-Марыгино ао RS
00 - 01 |  |  | 41.4 | 6.4 | 15.5 | 0 | 3.4 | 17.8
01 - 02 |  |  | 41 | 6.1 | 15.4 | 0 | 3.8 | 17.8
02 - 03 |  |  | 40.4 | 6.4 | 15.2 | 0 | 3 | 17.6
03 - 04 |  |  | 38 | 5.8 | 14.7 | 0 | 3.1 | 16.2
04 - 05 |  |  | 37.4 | 5.8 | 14.4 | 0 | 2.9 | 16
05 - 06 |  |  | 38.2 | 6 | 14.6 | 0 | 3.1 | 16.7
06 - 07 |  |  | 40.4 | 6.2 | 14.9 | 0 | 3.5 | 17.4
07 - 08 |  |  | 38.4 | 5.8 | 14.5 | 0 | 4.7 | 16.8
08 - 09 |  |  | 39.8 | 5.9 | 15 | 0 | 5.5 | 17.1
09 - 10 |  |  | 39.4 | 5.7 | 14.7 | 0 | 4.4 | 17.3
10 - 11 |  |  | 41.6 | 5.9 | 16.7 | 0 | 5.1 | 17.1
11 - 12 |  |  | 43.4 | 6.3 | 16.3 | 0 | 5 | 18.6
12 - 13 |  |  | 43 | 6.4 | 16.5 | 0 | 6.5 | 17.9
13 - 14 |  |  | 42.8 | 5.8 | 16.3 | 0 | 5.5 | 18.4
14 - 15 |  |  | 43.2 | 6.2 | 16.4 | 0 | 4.2 | 18.6
15 - 16 |  |  | 44.2 | 6.1 | 16.2 | 0 | 4.4 | 19.4
16 - 17 |  |  | 40.2 | 5.6 | 15.3 | 0 | 4.6 | 17.4
17 - 18 |  |  | 39.6 | 5.7 | 15.3 | 0 | 5.2 | 16.8
18 - 19 |  |  | 39.8 | 5.9 | 14.7 | 0 | 4.9 | 17.4
19 - 20 |  |  | 39.6 | 5.4 | 15.4 | 0 | 4.7 | 16.7
20 - 21 |  |  | 37.8 | 5.2 | 14.3 | 0 | 4.3 | 16.4
21 - 22 |  |  | 37.6 | 5.4 | 14 | 0 | 3.7 | 16.8
22 - 23 |  |  | 38.6 | 5.6 | 14.3 | 0 | 3.6 | 17.2
23 - 00 |  |  | 37.8 | 5.6 | 14.6 | 0 | 3.2 | 16.3
Сумма | 0 | 0 | 963.6 | 141.2 | 365.2 | 0 | 102.3 | 415.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великое |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч