## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Н.Погост | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Н.Погост | [32 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао | 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао RS | 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао | 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао RS | 10 Н.Погост Т 1 ао RS | 10 Н.Погост Т 1 ап | 10 Н.Погост Т 1 ап RS | 10 Н.Погост Т 2 ао RS | 10 Н.Погост Т 2 ап | 10 Н.Погост Т 2 ап RS | 10 Н.Погост-Дьяковская ао | 10 Н.Погост-Дьяковская ао RS | 10 Н.Погост-Карповская ао | 10 Н.Погост-Карповская ао RS | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао RS | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ап RS | 10 Н.Погост-Н.Погост ао | 10 Н.Погост-Н.Погост ао RS | 10 Н.Погост-Якшино ао | 10 Н.Погост-Якшино ао RS | 110 Н.Погост СМВ ао | 110 Н.Погост СМВ ао RS | 110 Н.Погост СМВ ап | 110 Н.Погост СМВ ап RS | 110 Н.Погост Т 1 ао | 110 Н.Погост Т 1 ао RS | 110 Н.Погост Т 1 ап | 110 Н.Погост Т 1 ап RS | 110 Н.Погост Т 2 ао | 110 Н.Погост Т 2 ао RS | 110 Н.Погост Т 2 ап | 110 Н.Погост Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 70.8 | 0 | 4.5 | 3 | 2.9 | 35.6 | 35.6 | 0 | 10.8 | 11 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 72.6
01 - 02 | 0 |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 68.4 | 0 | 4.9 | 2.2 | 2.3 | 33.6 | 33.6 | 0 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 72.6
02 - 03 | 0 |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 67.2 | 0 | 5 | 2.6 | 2.6 | 33.6 | 33.4 | 0 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 72.6
03 - 04 | 0 |  | 0.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 63 | 0 | 4.1 | 2 | 2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66
04 - 05 | 0 |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 0 | 3.8 | 2.6 | 2.6 | 33.6 | 33.6 | 0 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 72.6
05 - 06 | 0 |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 73.2 | 0 | 4.2 | 2.4 | 2.5 | 38 | 38 | 0 | 13.2 | 13.2 | 10.6 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2
06 - 07 | 0 |  | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90.6 | 0 | 3.9 | 3.2 | 3 | 45.6 | 45.6 | 0 | 17.6 | 17.8 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 99
07 - 08 | 0 |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 103.8 | 0 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 52 | 52.2 | 0 | 19.6 | 19.6 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 112.2
08 - 09 | 0 |  | 0.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 109.2 | 0 | 5.3 | 3.2 | 3.2 | 53.2 | 53 | 0 | 19.6 | 19.4 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 112.2
09 - 10 | 0 |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 120.6 | 0 | 4.4 | 3 | 3.1 | 48.8 | 49 | 0 | 36.4 | 36.4 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132
10 - 11 | 0 |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 121.2 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 47.6 | 47.4 | 0 | 36.4 | 36.6 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 125.4
11 - 12 | 0 |  | 0.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 127.8 | 0 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 52.4 | 52.4 | 0 | 40 | 40 | 20.2 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132
12 - 13 | 0 |  | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4 | 115.8 | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 60.4 | 60.4 | 0 | 22 | 22 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 125.4
13 - 14 | 0 |  | 0.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 124.8 | 0 | 5.2 | 3.6 | 3.7 | 54.4 | 54.6 | 0 | 34 | 34 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 125.4
14 - 15 | 0 |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 121.2 | 0 | 5.4 | 3.2 | 3.2 | 52.8 | 52.8 | 0 | 34.8 | 34.8 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132
15 - 16 | 0 |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114.6 | 0 | 4.9 | 2.8 | 2.7 | 50.4 | 50.2 | 0 | 28.8 | 28.8 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8
16 - 17 | 0 |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2 | 132.6 | 0 | 4.7 | 3.8 | 3.9 | 58 | 58 | 0 | 37.2 | 37 | 23.6 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 138.6
17 - 18 | 0 |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 127.2 | 0 | 5.3 | 3 | 3 | 58.8 | 59.2 | 0 | 33.2 | 33.6 | 20.6 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132
18 - 19 | 0 |  | 0.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 119.4 | 0 | 6.2 | 4 | 3.9 | 59.6 | 59.2 | 0 | 23.6 | 23.4 | 21.6 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 125.4
19 - 20 | 0 |  | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 7 | 3.8 | 3.8 | 57.2 | 57.2 | 0 | 17.6 | 17.6 | 23.8 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 125.4
20 - 21 | 0 |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 111 | 0 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | 58.8 | 58.8 | 0 | 14.4 | 14.2 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 112.2
21 - 22 | 0 |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 107.4 | 0 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 54.4 | 54.4 | 0 | 14.8 | 15 | 24.8 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8
22 - 23 | 0 |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 93.6 | 0 | 4.6 | 2.8 | 2.9 | 45.6 | 45.6 | 0 | 13.2 | 13.2 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 99
23 - 00 | 0 |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 0 | 4.3 | 3 | 2.9 | 40.8 | 41 | 0 | 14.4 | 14.2 | 15 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 85.8
Сумма | 0 | 0 | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446.8 | 2447.4 | 0 | 115.4 | 78 | 77.9 | 1156.4 | 1156.4 | 0 | 524 | 524 | 449.4 | 449.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587.2 | 2587.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Н.Погост |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч