## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 19.06.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Газ ТСН 1 ао RS | 0,4 Газ ТСН 2 ао RS | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап RS | 10 Газ Т 2 ап RS | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао RS | 10 Газ-Подолец ап RS | 10 Газ-Потеряево ао RS | 10 Газ-Потеряево ап RS | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 | 2.33 | 0 | 0.832 | 0.064 | 206.4 | 341.6 | 76.2 | 16.4 | 17 | 22.2 | 6 | 3.8 | 106.2 | 52.2 | 31 | 211.8 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 212.1 | 344.4 | 211.4 | 344.4
01 - 02 | 2.31 | 0 | 0.832 | 0.08 | 204 | 324 | 74.8 | 16 | 17.4 | 22.6 | 6 | 3.8 | 104.4 | 53.4 | 39 | 184 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 208.6 | 326.2 | 210 | 326.2
02 - 03 | 2.25 | 0 | 0.832 | 0.064 | 200 | 302.4 | 73.8 | 15.8 | 16.6 | 21.8 | 5.6 | 3.6 | 103.2 | 51 | 39 | 167.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 205.1 | 304.5 | 204.4 | 305.2
03 - 04 | 2.24 | 0 | 0.832 | 0.064 | 174.4 | 265.6 | 68.8 | 14.2 | 15.4 | 20.8 | 3.6 | 3.2 | 84.6 | 40.8 | 28.4 | 155.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 178.5 | 268.8 | 179.2 | 268.8
04 - 05 | 2.24 | 0 | 0.832 | 0.08 | 167.2 | 276.8 | 68.6 | 13.8 | 13.6 | 19.8 | 3.6 | 2.8 | 80.4 | 42.6 | 40.2 | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 172.2 | 279.3 | 172.2 | 280
05 - 06 | 2.26 | 0 | 0.832 | 0.064 | 169.6 | 307.2 | 70 | 14.2 | 15.2 | 21.6 | 3.8 | 2.6 | 79.2 | 34.8 | 56.2 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 174.3 | 310.1 | 175 | 310.8
06 - 07 | 2.33 | 0 | 0.832 | 0.064 | 172.8 | 380 | 74.8 | 16 | 14.6 | 23 | 3.8 | 2.8 | 78.6 | 34.8 | 53.8 | 246.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 177.8 | 382.2 | 177.8 | 382.2
07 - 08 | 2.27 | 0 | 0.832 | 0.08 | 192.8 | 428.8 | 87.6 | 25.2 | 16.8 | 25.2 | 3.6 | 2.8 | 84.6 | 33 | 74.6 | 264.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 198.1 | 430.5 | 197.4 | 431.2
08 - 09 | 2.22 | 0 | 0.832 | 0.064 | 236.8 | 470.4 | 125.2 | 32 | 18.6 | 34.8 | 4 | 2.8 | 87 | 40.8 | 89.4 | 265.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 241.5 | 472.5 | 242.2 | 471.8
09 - 10 | 2.29 | 0 | 0.816 | 0.064 | 261.6 | 490.4 | 140.4 | 37.2 | 19 | 35.6 | 4 | 3 | 96.6 | 34.8 | 107.2 | 267.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 266 | 492.8 | 266 | 492.8
10 - 11 | 2.29 | 0 | 0.832 | 0.064 | 244 | 490.4 | 129.6 | 31.8 | 17.6 | 35 | 4.2 | 4 | 91.2 | 44.4 | 99 | 265.8 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 249.2 | 492.1 | 249.2 | 492.8
11 - 12 | 2.29 | 0 | 0.832 | 0.064 | 248.8 | 448 | 131.2 | 35.2 | 17 | 34 | 4.2 | 3.8 | 95.4 | 43.2 | 74.8 | 252 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 253.4 | 450.8 | 253.4 | 450.8
12 - 13 | 2.29 | 0 | 0.832 | 0.08 | 237.6 | 452 | 126.2 | 33 | 17.8 | 33.2 | 3.8 | 4 | 88.2 | 48.6 | 77.2 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 242.9 | 453.6 | 243.6 | 455
13 - 14 | 2.29 | 0 | 0.832 | 0.064 | 244 | 432 | 128.8 | 34 | 18.2 | 36.2 | 4.2 | 3.6 | 91.8 | 41.4 | 49.6 | 255.6 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 248.5 | 434 | 249.2 | 434
14 - 15 | 2.28 | 0 | 0.832 | 0.064 | 238.4 | 428.8 | 127.6 | 30.4 | 17.6 | 34.6 | 4 | 4 | 87.6 | 33 | 44 | 275 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 243.6 | 431.2 | 243.6 | 431.2
15 - 16 | 2.24 | 0 | 0.832 | 0.064 | 229.6 | 426.4 | 118.4 | 30.4 | 16.8 | 34 | 4.2 | 4 | 88.8 | 36.6 | 47 | 266.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 234.5 | 429.1 | 233.8 | 429.8
16 - 17 | 2.3 | 0 | 0.816 | 0.08 | 228.8 | 439.2 | 113.2 | 31 | 16.8 | 33.4 | 4.4 | 4.6 | 93 | 33.6 | 54.6 | 277 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 233.8 | 441.7 | 233.8 | 441
17 - 18 | 2.25 | 0 | 0.832 | 0.064 | 189.6 | 457.6 | 84.4 | 20.8 | 14.2 | 29.6 | 3.8 | 4.2 | 86.4 | 34.2 | 72.6 | 292.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 194.6 | 459.9 | 196 | 460.6
18 - 19 | 2.28 | 0 | 0.832 | 0.064 | 180.8 | 439.2 | 74 | 16.4 | 14.2 | 26.8 | 4 | 3.8 | 87 | 30 | 56.6 | 301.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 185.5 | 441 | 184.8 | 442.4
19 - 20 | 2.3 | 0 | 0.832 | 0.08 | 173.6 | 475.2 | 68.2 | 15.4 | 15.4 | 26 | 3.8 | 3.6 | 85.2 | 30.6 | 75.6 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 178.5 | 478.8 | 179.2 | 477.4
20 - 21 | 2.3 | 0 | 0.832 | 0.064 | 178.4 | 485.6 | 68 | 15.2 | 16.2 | 23.4 | 4 | 3.6 | 89.4 | 30 | 90.6 | 318.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 183.4 | 487.9 | 183.4 | 488.6
21 - 22 | 2.31 | 0 | 0.832 | 0.064 | 172.8 | 494.4 | 70 | 14.6 | 13.6 | 22.8 | 3.8 | 3.6 | 84 | 29.4 | 93 | 327.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 177.1 | 496.3 | 176.4 | 497
22 - 23 | 2.3 | 0 | 0.848 | 0.064 | 186.4 | 459.2 | 69.8 | 15.6 | 16.4 | 23.4 | 5 | 4 | 94.2 | 37.8 | 70.4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 191.1 | 462 | 191.8 | 462
23 - 00 | 2.33 | 0 | 0.832 | 0.08 | 196.8 | 396.8 | 73.8 | 16.8 | 16.8 | 23.4 | 6 | 3.8 | 99 | 42.6 | 49 | 256 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 201.6 | 399 | 201.6 | 400.4
Сумма | 54.79 | 0 | 19.952 | 1.648 | 4935.2 | 9912 | 2243.4 | 541.4 | 392.8 | 663.2 | 103.4 | 85.8 | 2166 | 933.6 | 1512.8 | 6054.6 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 5051.9 | 9968.7 | 5055.4 | 9976.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 19.06.2024
Время | 0,4 Газ ТСН 1 ао RS | 0,4 Газ ТСН 2 ао RS | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап RS | 10 Газ Т 2 ап RS | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао RS | 10 Газ-Подолец ап RS | 10 Газ-Потеряево ао RS | 10 Газ-Потеряево ап RS | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 |  |  |  |  | 44 | 134.4 | 7.2 | 0.8 | 2.6 | 8.6 | 3.6 | 0 | 7.2 | 0 | 27.8 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 137.9 | 37.8 | 138.6
01 - 02 |  |  |  |  | 42.4 | 131.2 | 6.8 | 0.8 | 2.2 | 8.2 | 3 | 0 | 7.2 | 0.6 | 27.6 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 135.1 | 35 | 134.4
02 - 03 |  |  |  |  | 32.8 | 116.8 | 5.4 | 0.4 | 1.2 | 7.8 | 1.4 | 0 | 4.2 | 0 | 20.8 | 105.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 119.7 | 22.4 | 120.4
03 - 04 |  |  |  |  | 25.6 | 118.4 | 3.2 | 0 | 1.2 | 8 | 0.8 | 0 | 6.6 | 0 | 22 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 121.1 | 22.4 | 121.8
04 - 05 |  |  |  |  | 32 | 113.6 | 4 | 0 | 1.6 | 7.6 | 0.6 | 0 | 2.4 | 0 | 21.6 | 109.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 116.2 | 25.2 | 114.8
05 - 06 |  |  |  |  | 32.8 | 124.8 | 3.6 | 0.2 | 2 | 7.6 | 0.6 | 0 | 3 | 10.8 | 25.2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 128.1 | 23.8 | 128.8
06 - 07 |  |  |  |  | 43.2 | 172 | 6.6 | 0 | 2.8 | 7.6 | 1.2 | 0 | 8.4 | 27.6 | 34.6 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 175.7 | 43.4 | 176.4
07 - 08 |  |  |  |  | 28.8 | 165.6 | 3.6 | 0 | 2.8 | 7.4 | 0.6 | 0 | 7.2 | 24 | 36.8 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 170.8 | 29.4 | 170.8
08 - 09 |  |  |  |  | 36.8 | 180.8 | 6.2 | 0 | 3.2 | 10.8 | 0.6 | 0 | 7.8 | 30 | 36.4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 186.9 | 33.6 | 187.6
09 - 10 |  |  |  |  | 43.2 | 189.6 | 9.2 | 0.2 | 3.8 | 11.2 | 0.8 | 0 | 18.6 | 25.2 | 44 | 119.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 196.7 | 42 | 196
10 - 11 |  |  |  |  | 41.6 | 204 | 8.6 | 0.2 | 3.8 | 11.6 | 1.4 | 0 | 20.4 | 34.8 | 40.4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 41.3 | 210.7 | 43.4 | 211.4
11 - 12 |  |  |  |  | 39.2 | 201.6 | 8.6 | 0.8 | 3.6 | 11.6 | 1.4 | 0 | 15 | 34.2 | 36 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 41.3 | 207.2 | 42 | 207.2
12 - 13 |  |  |  |  | 43.2 | 204.8 | 8.8 | 0.8 | 4.2 | 10.4 | 1.2 | 0 | 17.4 | 38.4 | 34.8 | 129.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 211.4 | 42 | 211.4
13 - 14 |  |  |  |  | 40 | 195.2 | 9.8 | 0.2 | 3.8 | 12.8 | 1 | 0 | 15 | 31.8 | 27.4 | 126.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 41.3 | 200.2 | 42 | 200.2
14 - 15 |  |  |  |  | 39.2 | 203.2 | 8.2 | 0.2 | 3.6 | 11.4 | 1 | 0 | 13.8 | 25.8 | 36 | 137.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 39.2 | 209.3 | 40.6 | 210
15 - 16 |  |  |  |  | 39.2 | 205.6 | 5.6 | 0.2 | 3.6 | 10.2 | 1 | 0 | 13.2 | 28.8 | 39.6 | 135.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 210.7 | 37.8 | 211.4
16 - 17 |  |  |  |  | 40.8 | 196.8 | 4.4 | 1.2 | 3 | 10 | 1.8 | 0 | 17.4 | 25.8 | 36.4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 203 | 39.2 | 201.6
17 - 18 |  |  |  |  | 38.4 | 186.4 | 3.8 | 0 | 2.2 | 8.8 | 0.8 | 0 | 13.2 | 23.4 | 36.6 | 129.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 192.5 | 35 | 193.2
18 - 19 |  |  |  |  | 43.2 | 170.4 | 3.4 | 0 | 2.2 | 8.6 | 1.2 | 0 | 16.2 | 22.8 | 30.2 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 175.7 | 37.8 | 176.4
19 - 20 |  |  |  |  | 44.8 | 172.8 | 3.2 | 0 | 2.4 | 8.2 | 1 | 0 | 18 | 22.8 | 30.2 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 179.2 | 40.6 | 179.2
20 - 21 |  |  |  |  | 43.2 | 173.6 | 2.8 | 0 | 3.6 | 8.4 | 1.4 | 0 | 18.6 | 24 | 30.2 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 179.9 | 39.2 | 180.6
21 - 22 |  |  |  |  | 42.4 | 167.2 | 3.2 | 0 | 2.6 | 8 | 1.2 | 0 | 13.2 | 23.4 | 28.6 | 120.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 174.3 | 35 | 173.6
22 - 23 |  |  |  |  | 33.6 | 175.2 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 8.2 | 2 | 0 | 6 | 29.4 | 32 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 181.3 | 32.2 | 182
23 - 00 |  |  |  |  | 37.6 | 170.4 | 2.8 | 0.8 | 2.6 | 8 | 3.8 | 0 | 4.2 | 32.4 | 28.8 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 175 | 30.8 | 175
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 4074.4 | 131.6 | 7.2 | 67 | 221 | 33.4 | 0 | 274.2 | 516 | 764 | 2869.8 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 830.2 | 4198.6 | 852.6 | 4202.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Газ |  |  | активная энергия
за 19.06.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч