## Лист1
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"
|  |  | дата: | 19июня 2019 г.
ПО Северные электрические сети
1 | ПС 110 кВ Псков (ПС 53) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 7.8 | 14.9 | 11.1
|  | Q, Мвар | 5.2 | 9.9333 | 7.4
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 1.1 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.5
| Л.Пск-1 | Р, МВт | 1.6 | 7.3 | 5.5
|  | Q, Мвар | -20 | -13.8 | -16.1
| Л.Пск-2 | Р, МВт | 2.2 | 7.6 | 6
|  | Q, Мвар | -19.6 | -13.6 | -15.9
| Л.Рд-1 | Р, МВт | -2.7 | -7.8 | -7
|  | Q, Мвар | -1.3 | -4.8 | -4.3
| Л.Рд-2 | Р, МВт | - | - | -
|  | Q, Мвар | -1.5 | -3.5 | -2.4
| Л.Зв-1 | Р, МВт | -5.8 | -11.4 | -9.9
|  | Q, Мвар | -3.5 | -7.3 | -6.3
| Л.Зв-2 | Р, МВт | -2.9 | -8.8 | -6.1
|  | Q, Мвар | -1.6 | -5.5 | -3.8
| Л.Ос-1 | Р, МВт | -8.9 | -13.5 | -16.2
|  | Q, Мвар | 3.7 | 2.1 | 3.3
| Л.Ос-2 | Р, МВт | -10.4 | -15.5 | -18.5
|  | Q, Мвар | 2.3 | -0.1 | 0.8
| Л.Кр-1 | Р, МВт | -1.2 | 6.2 | 5.5
|  | Q, Мвар | 0.7 | -3.9 | -3.3
| Л.Луж-3 | Р, МВт | -4 | -2.3 | -1.9
|  | Q, Мвар | 1.5 | -3.6 | -2.4
| Л.Кр-2 | Р, МВт | -1.3 | -1.8 | -1.7
|  | Q, Мвар | -0.5 | -0.8 | -0.8
| Л.Пск-3 | Р, МВт | -3.7 | -7.2 | -5.7
|  | Q, Мвар | -0.1 | -0.4 | -0.4
| Л.Зп-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.06 | 115.34 | 115.72 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.05 | 115.32 | 115.71 | 2ТН-110
2 | ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.896 | 1.86 | 1.885
|  | Q, Мвар | 0.59733 | 1.24 | 1.2567
| Т-2 | Р, МВт | 0.704 | 1.24 | 1.015
|  | Q, Мвар | 0.46933 | 0.82667 | 0.67667
| Л.Скр-1 | Р, МВт | -0.8 | 4 | 3.5
|  | Q, Мвар | 0.9 | -1.9 | -1.6
| Л.Скр-2 | Р, МВт | 2.3 | -0.9 | -0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 4 | 3.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.91 | 114.5 | 115.01 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.91 | 114.5 | 115.01 | 2ТН-110
3 | ПС 110 кВ Карамышево (ПС 64) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.406 | 0.486 | 0.448
|  | Q, Мвар | 0.27067 | 0.324 | 0.29867
| Т-2 | Р, МВт | 0.294 | 0.414 | 0.352
|  | Q, Мвар | 0.196 | 0.276 | 0.23467
| Л.Кр-1 | Р, МВт | 1.2 | -6.2 | -5.5
|  | Q, Мвар | 0.4 | 5 | 4.3
| Л.Слав-1 | Р, МВт | -0.4 | 7.1 | 6.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | -4.3 | -3.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 115.21 | 115.63 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118 | 115.21 | 115.63 | 2ТН-110
4 | ПС 110 кВ Изборск (ПС 69) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.75 | 1.248 | 1.242
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.832 | 0.828
| Т-2 | Р, МВт | 0.25 | 1.152 | 1.058
|  | Q, Мвар | 0.16667 | 0.768 | 0.70533
| Л.Пч-1 | Р, МВт | -4.6 | -7.2 | -6.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | -1.7 | -0.9
| Л.Изб-2 | Р, МВт | 5.7 | 9.6 | 8.5
|  | Q, Мвар | 0.6 | 3.2 | 2.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.74 | 114.41 | 114.65 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.74 | 114.41 | 114.65 | 2ТН-110
5 | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.7 | 7.8 | 7
|  | Q, Мвар | 1.8 | 5.2 | 4.6667
| Т-2 | Р, МВт | 1.3 | 2.8 | 2.7
|  | Q, Мвар | 0.86667 | 1.8667 | 1.8
| отп. от Л.Рд-1 | Р, МВт | -2.7 | -7.8 | -7
|  | Q, Мвар | -1.7 | -5.2 | -4.6
| отп. от Л.Рд-2 | Р, МВт | -1.3 | -2.8 | -2.7
|  | Q, Мвар | -0.8 | -1.9 | -1.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.99 | 115.11 | 115.52 | расчётное
|  | 2 с | 117.98 | 115.17 | 115.6
6 | ПС 110 кВ Печоры (ПС 74) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.045 | 1.575 | 1.55
|  | Q, Мвар | 0.69667 | 1.05 | 1.0333
| Т-2 | Р, МВт | 0.855 | 1.925 | 1.55
|  | Q, Мвар | 0.57 | 1.2833 | 1.0333
| Л.Пч-1 | Р, МВт | 4.6 | 7.2 | 6.1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 2.3 | 1.6
| Л.Пч-3 | Р, МВт | -2.7 | -3.7 | -3
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.53 | 113.95 | 114.3 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.53 | 113.95 | 114.3 | 2ТН-110
7 | ПС 110 кВ Северная (ПС 100) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.8 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.2 | 0.8
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 1.1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.53333 | 0.73333 | 0.66667
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0.9 | 1.8 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.2 | 0.7
| отп. от Л.Кр-2 | Р, МВт | 1.3 | 1.8 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.9 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.05 | 115.3 | 115.69 | расчётное
|  | 2 с | 118.04 | 115.31 | 115.7
8 | ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.6 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.33333 | 0.4 | 0.33333
| Л.Могл-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.6 | 1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.4 | 0.7
| Л.Могл-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.01 | 115.06 | 115.19 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.01 | 115.06 | 115.19 | 2ТН-110
9 | ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.512 | 0.84 | 0.748
|  | Q, Мвар | 0.34133 | 0.56 | 0.49867
| Т-2 | Р, МВт | 1.088 | 1.56 | 1.452
|  | Q, Мвар | 0.72533 | 1.04 | 0.968
| Л.Скр-1 | Р, МВт | 0.8 | -4 | -3.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 2.8 | 2.6
| Л.Плс-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Плс-1 | Р, МВт | 1.5 | 7.4 | 6.7
|  | Q, Мвар | -0.3 | -2.1 | -1.9
| Л.Лд-1 | Р, МВт | -0.7 | -1.1 | -1.1
|  | Q, Мвар | 1.2 | 0.8 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.9 | 114.49 | 115 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.9 | 114.49 | 115 | 2ТН-110
10 | ПС 110 кВ Речная (ПС 126) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1 | 3.2 | 2.8
|  | Q, Мвар | 0.73333 | 2.1333 | 1.8667
| Т-2 | Р, МВт | 1.3 | 3.5 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.86667 | 2.3333 | 1.1333
| Л.Зв-1 | Р, МВт | 1.1 | 3.2 | 2.8
|  | Q, Мвар | 0.7 | 2.1 | 1.9
| Л.Зв-2 | Р, МВт | 1.2 | 3.5 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.8 | 2.4 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.02 | 115.25 | 115.65 | расчётное
|  | 2 с | 118.03 | 115.25 | 115.66
11 | ПС 110 кВ Середка (ПС 138) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.441 | 0.825 | 0.58
|  | Q, Мвар | 0.294 | 0.55 | 0.38667
| Т-2 | Р, МВт | 0.259 | 0.275 | 0.42
|  | Q, Мвар | 0.17267 | 0.18333 | 0.28
| Л.Зп-3 | Р, МВт | -0.6 | -0.9 | -0.9
|  | Q, Мвар | 0.9 | 0.6 | 0.7
| Л.Зп-4 | Р, МВт | 1.3 | 1.9 | 2
|  | Q, Мвар | -0.4 | 0.1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.01 | 114.09 | 114.19 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.01 | 114.09 | 114.19 | 2ТН-110
12 | ПС 110 кВ Полна (ПС 146) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.852 | 0.864
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.568 | 0.576
| Т-2 | Р, МВт | 0.189 | 0.348 | 0.336
|  | Q, Мвар | 0.126 | 0.232 | 0.224
| Л.Зп-4 | Р, МВт | -1.3 | -1.9 | -2
|  | Q, Мвар | 1.5 | 1 | 1
| Л.Гд-1 | Р, МВт | 1.9 | 3.2 | 3.1
|  | Q, Мвар | -1 | -0.1 | -0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.99 | 114.17 | 114.27 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.99 | 114.17 | 114.27 | 2ТН-110
13 | ПС 110 кВ Новоселье (ПС 163) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.6
| Л.Луж-3 | Р, МВт | 3 | 0 | 0.4
|  | Q, Мвар | -0.2 | 3.9 | 3.3
| Л.Скр-2 | Р, МВт | -2.3 | 0.9 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.6 | -3.2 | -2.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.99 | 114.75 | 115.24 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.99 | 114.75 | 115.24 | 2ТН-110
14 | ПС 110 кВ Писковичи (ПС 172) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.8 | 1.3 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.53333 | 0.86667 | 0.86667
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.4
| Л.Пск-3 | Р, МВт | 0.8 | 1.3 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.8 | 0.8
| Л.Зп-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.4 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.01 | 115.25 | 115.64 | расчётное
|  | 2 с | 115.03 | 114.05 | 114.16
15 | ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.6 | 3 | 1.7
|  | Q, Мвар | 1.0667 | 2 | 1.1333
| Л.Рд-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Рд-2 | Р, МВт | 1.6 | 3 | 1.7
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 115.14 | 115.55 | расчётное
|  | 2 с | 117.95 | 115.1 | 115.57
16 | ПС 110 кВ Гдов (ПС 192) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.012 | 1.584 | 1.518
|  | Q, Мвар | 0.67467 | 1.056 | 1.012
| Т-2 | Р, МВт | 1.188 | 2.016 | 1.782
|  | Q, Мвар | 0.792 | 1.344 | 1.188
| Л.Гд-1 | Р, МВт | -1.9 | -3.2 | -3.2
|  | Q, Мвар | 2.7 | 1.8 | 1.9
| Л.Гд-2 | Р, МВт | 4.1 | 6.8 | 6.4
|  | Q, Мвар | -1.2 | 0.5 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.88 | 114.33 | 114.41 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.88 | 114.33 | 114.41 | 2ТН-110
17 | ПС 110 кВ Псковкирпич (ПС 198) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.53333 | 0.53333
| Т-2 | Р, МВт | 1.3 | 1.8 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.86667 | 1.2 | 1
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.6
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1.3 | 1.8 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.2 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.99 | 115.08 | 115.44 | расчётное
|  | 2 с | 117.92 | 114.97 | 115.33
18 | ПС 110 кВ ГИК (ПС 205) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.2 | 3.3 | 2.6
|  | Q, Мвар | 1.4667 | 2.2 | 1.7333
| Л.Изб-3 | Р, МВт | -3.7 | -5.3 | -4.5
|  | Q, Мвар | -2.5 | -3.7 | -3.2
| Л.Пч-2 | Р, МВт | -1.4 | -2 | -2
|  | Q, Мвар | -2.1 | -2.4 | -2.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.76 | 114.19 | 114.55 | расчётное
19 | ПС 110 кВ Крипецы (ПС217) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.5 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.066667 | 0.33333 | 0.2
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0.1 | 0.5 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.4 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.05 | 115.06 | 115.51 | расчётное
20 | ПС 110 кВ Верхолино (ПС 240) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.114 | 0.208 | 0.165
|  | Q, Мвар | 0.076 | 0.13867 | 0.11
| Т-2 | Р, МВт | 0.186 | 0.192 | 0.135
|  | Q, Мвар | 0.124 | 0.128 | 0.09
| Л.Зп-2 | Р, МВт | -0.3 | -0.5 | -0.6
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.2 | 0.4
| Л.Зп-3 | Р, МВт | 0.6 | 0.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | -0.3 | 0 | -0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.03 | 114.08 | 114.18 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.03 | 114.08 | 114.18 | 2ТН-110
21 | ПС 110 кВ Тямша (ПС 253) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.817 | 2.135 | 1.479
|  | Q, Мвар | 0.54467 | 1.4233 | 0.986
| Т-2 | Р, МВт | 1.083 | 1.365 | 1.421
|  | Q, Мвар | 0.722 | 0.91 | 0.94733
| Л.Южн-1 | Р, МВт | 7.6 | 13.2 | 11.4
|  | Q, Мвар | 1.2 | 4.9 | 3.7
| Л.Изб-2 | Р, МВт | -5.7 | -9.6 | -8.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | -2.6 | -1.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.01 | 115.05 | 115.18 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.01 | 115.05 | 115.18 | 2ТН-110
22 | ПС 110 кВ Стремутка (ПС 255) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.5 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.33333 | 0.33333
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.3
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.9 | 1.5 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.1 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.9 | 114.8 | 115.14 | расчётное
|  | 2 с | 117.95 | 114.89 | 115.23
23 | ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.4 | 3.8 | 3.6
|  | Q, Мвар | 1.6 | 2.5333 | 2.4
| Т-2 | Р, МВт | 1.7 | 3.8 | 3.4
|  | Q, Мвар | 1.1333 | 2.5333 | 2.2667
| отп. от Л.Пск-1 | Р, МВт | 2.4 | 3.8 | 3.6
|  | Q, Мвар | 1.6 | 2.5 | 2.4
| отп. от Л.Пск-2 | Р, МВт | 1.7 | 3.8 | 3.4
|  | Q, Мвар | 1.2 | 2.5 | 2.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.67 | 115.09 | 115.43 | расчётное
|  | 2 с | 117.67 | 115.09 | 115.42
24 | ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 6 | 7.1 | 6.3
|  | Q, Мвар | 4 | 4.7333 | 4.2
| Т-2 | Р, МВт | 6 | 7 | 6.9
|  | Q, Мвар | 4 | 4.6667 | 4.6
| Л.Пск-1 | Р, МВт | -4 | -11.1 | -9.2
|  | Q, Мвар | -18.6 | -11.5 | -13.9
| Л.Пск-2 | Р, МВт | -3.9 | -11.4 | -9.4
|  | Q, Мвар | 18.8 | 11.5 | 14
| Л.Изб-3 | Р, МВт | -3.6 | -5.3 | -4.5
|  | Q, Мвар | 3.6 | 4.7 | 4.2
| Л.Южн-2 | Р, МВт | 10 | 19.3 | 16.5
|  | Q, Мвар | -13.6 | -6.4 | -9
| Л.Южн-3 | Р, МВт | 13.6 | 22.7 | 20
|  | Q, Мвар | -13.5 | -3.8 | -7.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.27 | 114.91 | 115.17 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.27 | 114.91 | 115.17 | 2ТН-110
25 | ПС 110 кВ Лудони (ПС 314) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.13333 | 0.13333 | 0.2
| Л.Луд-1 | Р, МВт | 1.8 | 7.8 | 7.1
|  | Q, Мвар | -1.5 | -3.1 | -3
| Л.Плс-1 | Р, МВт | -1.5 | -7.5 | -6.8
|  | Q, Мвар | 1.6 | 3.3 | 3.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.97 | 115.14 | 115.57 | расчётное
26 | ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.1 | 3.7 | 3
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.4667 | 2
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 2.7 | 2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.8 | 1.3333
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 2.1 | 3.7 | 3
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.5 | 2
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 0.9 | 2.7 | 2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.8 | 1.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.02 | 115.25 | 115.65 | расчётное
|  | 2 с | 118.03 | 115.25 | 115.66
27 | ПС 110 кВ Ляды (ПС 335) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.46667 | 0.73333 | 0.66667
| Л.Лд-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.7 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.84 | 114.32 | 114.83 | расчётное
|  | 2 с | 117.84 | 114.32 | 114.83
28 | ПС 110 кВ Крупп (ПС 361) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.6
| отп. от Л.Пч-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.68 | 114.07 | 114.43 | расчётное
29 | ПС 110 кВ Родовое (ПС 373) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.066667 | 0.066667
| Л.Кач-3 | Р, МВт | -0.8 | -0.4 | -0.2
|  | Q, Мвар | 0 | 0.3 | 0.4
| Л.Лин-2 | Р, МВт | 0.8 | 0.5 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0 | -0.2 | -0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.61 | 113.86 | 114.02 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.84 | 114.32 | 114.83 | 2ТН-110
30 | ПС 110 кВ Кирово (ПС 385) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.13333 | 0.13333 | 0.26667
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 117.89 | 114.67 | 114.98 | расчётное
31 | ПС 110 кВ Качаново (ПС 386) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.8 | 0.4 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.53333 | 0.26667 | 0.13333
| Л.Кач-3 | Р, МВт | 0.8 | 0.4 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.2 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.54 | 113.84 | 114.02 | расчётное
32 | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.5 | 4.5 | 4.1
|  | Q, Мвар | 1.6667 | 3 | 2.7333
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 2.5 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.6667 | 1.5333
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 2.5 | 4.5 | 4.1
|  | Q, Мвар | 1.7 | 2.9 | 2.7
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 0.6 | 2.5 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.7 | 1.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.97 | 115.16 | 115.57 | расчётное
|  | 2 с | 118.02 | 115.2 | 115.62
33 | ПС 110 кВ ПКК (ПС 504) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.7 | 2.1 | 1.9
|  | Q, Мвар | 1.1333 | 1.4 | 1.2667
| Т-2 | Р, МВт | 2 | 2.7 | 2.2
|  | Q, Мвар | 1.3333 | 1.8 | 1.4667
| Л.Пч-2 | Р, МВт | 0.9 | 1.2 | 1.1
|  | Q, Мвар | 3 | 3 | 3.1
| Л.Пч-3 | Р, МВт | 2.7 | 3.7 | 3
|  | Q, Мвар | -0.5 | 0.1 | -0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.52 | 113.92 | 114.28 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.52 | 113.92 | 114.28 | 2ТН-110
34 | ПС 110 кВ Кебь (ПС 505) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.26667 | 0.46667 | 0.46667
| Л.Кр-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 118.03 | 115.29 | 115.68 | расчётное
35 | ПС 110 кВ Добручи (ПС 508) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.135 | 0.276 | 0.276
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.184 | 0.184
| Т-2 | Р, МВт | 0.165 | 0.324 | 0.324
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.216 | 0.216
| Л.Гд-2 | Р, МВт | -4.1 | -6.9 | -6.4
|  | Q, Мвар | 1.7 | -0.1 | 0.2
| Л.Сл-5 | Р, МВт | 4.4 | 7.4 | 7
|  | Q, Мвар | -1.5 | 0.5 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.93 | 114.57 | 114.61 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.93 | 114.57 | 114.61 | 2ТН-110
ПО Южные электрические сети
36 | ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.214 | 7.03 | 6.762
|  | Q, Мвар | 2.8093 | 4.6867 | 4.508
| Т-2 | Р, МВт | 5.586 | 11.47 | 9.338
|  | Q, Мвар | 3.724 | 7.6467 | 6.2253
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 3.8 | 6 | 6.9
|  | Q, Мвар | 1.2 | 2.3 | 2.3
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 4.7 | 8.7 | 9
|  | Q, Мвар | 1.9 | 4 | 3.6
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | 3 | 6.1 | 6.9
|  | Q, Мвар | 2.3 | 5.3 | 5
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | 0 | 0 | -4.3
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | -0.7
| Л.Сив-1 | Р, МВт | -1.5 | -2.1 | -2.2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.2 | 0
| Л.Сос-1 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.84 | 112.51 | 111.22 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.84 | 112.51 | 111.22 | 2ТН-110
37 | ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.3 | 3.4 | 3.3
|  | Q, Мвар | 0.86667 | 2.2667 | 2.2
| Т-2 | Р, МВт | 1.3 | 2.1 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.86667 | 1.4 | 1.2
| Л.Гор-1 | Р, МВт | 1.3 | 3.4 | 3.3
|  | Q, Мвар | 0.9 | 2.2 | 2.2
| Л.Гор-2 | Р, МВт | 1.3 | 2.1 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.4 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.81 | 112.44 | 111.12 | расчётное
|  | 2 с | 113.83 | 112.47 | 111.14
38 | ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.3 | 2.4 | 2.4
|  | Q, Мвар | 0.86667 | 1.6 | 1.6
| Т-2 | Р, МВт | 1.7 | 2.5 | 2
|  | Q, Мвар | 1.1333 | 1.6667 | 1.3333
| Л.Нев-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Нев-2 | Р, МВт | 5.5 | 10.3 | 9.6
|  | Q, Мвар | 2.3 | 5.4 | 5
| Л.Гор-1 | Р, МВт | -1.8 | -3.7 | -3.4
|  | Q, Мвар | -1.1 | -2.4 | -2.2
| Л.Гор-2 | Р, МВт | -0.8 | -1.8 | -1.7
|  | Q, Мвар | -0.5 | -1.1 | -1.1
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1.2 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.84 | 112.49 | 111.17 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.84 | 112.49 | 111.17 | 2ТН-110
39 | ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.7 | 3.9 | 3
|  | Q, Мвар | 1.1333 | 2.6 | 2
| Т-2 | Р, МВт | 3 | 7.1 | 5.8
|  | Q, Мвар | 2 | 4.7333 | 3.8667
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 3 | 7.1 | 5.8
|  | Q, Мвар | 2 | 4.7 | 3.8
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 1.7 | 3.9 | 3
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2.6 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.93 | 112.68 | 111.39 | расчётное
|  | 2 с | 113.89 | 112.58 | 111.31
40 | ПС 110 кВ Новосокольники (ПС 131) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.3 | 1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.86667 | 0.66667
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 1.1 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.53333 | 0.73333 | 0.6
| Л.Лок-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | -5.5 | -10.5 | -9.6
|  | Q, Мвар | -2.5 | -6.6 | -5.5
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | -5.1 | -10 | -9
|  | Q, Мвар | -2.2 | -6 | -4.8
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | -7.2 | -14.7 | -13.7
|  | Q, Мвар | -2.5 | -7.1 | -5.8
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | -7 | -14.1 | -13.1
|  | Q, Мвар | -2.3 | -6.7 | -5.6
| Л.В.Млх-1 | Р, МВт | -5.3 | -9.2 | -8.7
|  | Q, Мвар | -1.1 | -3.7 | -3.4
| Л.Ид-1 | Р, МВт | 9.5 | 15.3 | 25.7
|  | Q, Мвар | -3.7 | -20.3 | -28.7
| Л.Нев-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Нев-2 | Р, МВт | -5.6 | -10.3 | -9.6
|  | Q, Мвар | -1.1 | -4.3 | -3.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.52 | 114.02 | 112.59 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.52 | 114.02 | 112.6 | 2ТН-110
41 | ПС 110 кВ Булынино (ПС 136) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.3 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.86667 | 1
| отп. от Л.Млх-2 | Р, МВт | 0.9 | 1.3 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.8 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.96 | 112.9 | 111.51 | 1ТН-110
42 | ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.688 | 1.08 | 1.056
|  | Q, Мвар | 0.45867 | 0.72 | 0.704
| Т-2 | Р, МВт | 0.912 | 1.62 | 1.344
|  | Q, Мвар | 0.608 | 1.08 | 0.896
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | -0.3 | -0.4 | 4
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.5 | 1.5
| Л.Нелид-2 | Р, МВт | 1.9 | 3 | -1.5
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1.3 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.86 | 115.67 | 110.79 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.86 | 115.67 | 110.79 | 2ТН-110
43 | ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 1.4 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.33333 | 0.93333 | 0.6
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 1.5 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.33333 | 1 | 0.6
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 0.5 | 1.5 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.9 | 0.6
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 0.5 | 1.4 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.9 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.9 | 112.62 | 111.34 | расчётное
|  | 2 с | 113.89 | 112.58 | 111.3
44 | ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.343 | 2.408 | 2.492
|  | Q, Мвар | 0.89533 | 1.6053 | 1.6613
| Т-2 | Р, МВт | 0.357 | 0.392 | 0.308
|  | Q, Мвар | 0.238 | 0.26133 | 0.20533
| Л.Сив-1 | Р, МВт | 1.4 | 2 | 1.9
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.1 | 1.2
| Л.Сив-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.8 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.62 | 112.13 | 110.81
|  | 2 с | 113.62 | 112.13 | 110.81 | 2ТН-110
45 | ПС 110 кВ Плаксино (ПС 168) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.066667 | 0.066667 | 0.13333
| Л.Сив-1 ПС Сиверст-ПС Плаксино | Р, МВт | -1.4 | -2 | -1.9
|  | Q, Мвар | 0 | -0.4 | -0.5
| Л.Сив-1 ПС Плаксино-ПС НПС В.Луки | Р, МВт | 1.5 | 2.1 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.5 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.75 | 112.34 | 111.04 | расчётное
46 | ПС 110 кВ Насва (ПС 173) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.08 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.053333 | 0.13333 | 0.13333
| Т-2 | Р, МВт | 0.12 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.2 | 0.2
| Л.Лок-3 | Р, МВт | 0.5 | 0.9 | 1
|  | Q, Мвар | -0.3 | -0.1 | 0
| Л.Лок-5 | Р, МВт | -0.3 | -0.5 | -0.5
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.3 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.01 | 115.4 | 115.07 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.01 | 115.4 | 115.07 | 2ТН-110
47 | ПС 110 кВ Пустыньки (ПС 204) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.13333 | 0.26667 | 0.33333
| отп. от Л.Нелид-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.95 | 115.84 | 110.72 | 1ТН-110
48 | ПС 110 кВ Реостат (ПС 206) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.5 | 5.2 | 3
|  | Q, Мвар | 1.6667 | 3.4667 | 2
| Л.В.Лук-4 (ПС206-ПС348) | Р, МВт | -2.6 | -4.8 | -5.9
|  | Q, Мвар | -1.6 | -3.5 | -3.7
| Л.В.Лук-4 (ПС236-ПС206) | Р, МВт | -2.6 | -4.8 | -5.9
|  | Q, Мвар | -1.6 | -3.5 | -3.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.02 | 112.91 | 111.64 | расчётное
49 | ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.66667 | 0.66667
| отп. от Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 0.6 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.7 | 0.7
| отп. от Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 5.1 | 10 | 8.9
|  | Q, Мвар | 2.9 | 6.6 | 5.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.16 | 113.21 | 111.9 | расчётное
|  | 2 с | 114.12 | 113.13 | 111.81
50 | ПС 110 кВ Недомерки (ПС 286) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.129 | 0.245 | 0.23
|  | Q, Мвар | 0.086 | 0.16333 | 0.15333
| Т-2 | Р, МВт | 0.171 | 0.255 | 0.27
|  | Q, Мвар | 0.114 | 0.17 | 0.18
| Л.Лок-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Лок-5 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 115.38 | 115.05 | расчётное
|  | 2 с | 118 | 115.38 | 115.05
51 | ПС 110 кВ Маево (ПС 311) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.9 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.26667 | 0.6 | 0.53333
| Л.Ид-1 | Р, МВт | -9.6 | -15.7 | -26.4
|  | Q, Мвар | 4.5 | 20.6 | 28.2
| Л.Ид-4 | Р, МВт | 10.1 | 16.7 | 27.3
|  | Q, Мвар | -4.2 | -19.9 | -27.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.69 | 112.88 | 111.26 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.69 | 112.88 | 111.26 | 2ТН-110
52 | ПС 110 кВ НПС Невель (ПС 342) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.93 | 112.58 | 111.25 | расчётное
53 | ПС 110 кВ НПС В.Луки (ПС 343) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Сив-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.78 | 112.38 | 111.08 | расчётное
|  | 2 с | 113.86 | 112.52 | 111.23
54 | ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.3 | 3.1 | 4.1
|  | Q, Мвар | 0.86667 | 2.0667 | 2.7333
| Т-2 | Р, МВт | 3.2 | 5.1 | 3.5
|  | Q, Мвар | 2.1333 | 3.4 | 2.3333
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 4.8 | 9.4 | 8.5
|  | Q, Мвар | 3.2 | 6.9 | 5.8
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 2.6 | 4.8 | 5.9
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.6 | 3.8
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | -3 | -6.1 | -6.9
|  | Q, Мвар | -1.9 | -4.9 | -4.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.98 | 112.82 | 111.53 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.97 | 112.82 | 111.53 | 2ТН-110
55 | ПС 110 кВ Суханово (ПС 352) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.4 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.26667 | 0.2
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 4.3
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 1.1
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | 0.3 | 0.4 | -4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | -0.8
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 115.86 | 115.66 | 111.06 | расчётное
56 | ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.989 | 3.366 | 2.989
|  | Q, Мвар | 1.326 | 2.244 | 1.9927
| Т-2 | Р, МВт | 1.911 | 3.234 | 3.111
|  | Q, Мвар | 1.274 | 2.156 | 2.074
| Л.Сив-2 | Р, МВт | -0.2 | -0.8 | -0.9
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.1 | 0.2
| Л.Млх-2 | Р, МВт | 4.1 | 7.4 | 6.9
|  | Q, Мвар | 2.2 | 4.3 | 3.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.65 | 112.26 | 110.93 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.65 | 112.26 | 110.93 | 2ТН-110
57 | ПС 110 кВ Щербино (ПС 506) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | ВЛ откл., ПС переведена по л.с. 10 кВ
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Нев-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0 | расчётное
58 | ПС 110 кВ Малахово (ПС 507) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.13333 | 0.26667 | 0.13333
| Л.Млх-1 | Р, МВт | 5.3 | 9.2 | 8.7
|  | Q, Мвар | 1.7 | 4.2 | 3.9
| Л.Млх-2 | Р, МВт | -5.1 | -8.8 | -8.5
|  | Q, Мвар | -1.6 | -4 | -3.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.25 | 113.46 | 112.06 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.25 | 113.46 | 112.06 | 2ТН-110
ПО Восточные электрические сети
59 | ПС 110 кВ Пушкинские Горы (ПС 76) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 1.152 | 0.988
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.768 | 0.65867
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 2.048 | 1.612
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.3653 | 1.0747
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | 13.5 | 29.1 | 34
|  | Q, Мвар | -2.5 | -5.3 | -6.7
| Л.Оп-1 | Р, МВт | -12 | -25.9 | -31.4
|  | Q, Мвар | 3.4 | 7.4 | 8.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.02 | 112.8 | 111.93 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.02 | 112.8 | 111.93 | 2ТН-110
60 | ПС 110 кВ Павы (ПС 112) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.26667 | 0.4 | 0.4
| Л.Луд-1 | Р, МВт | -1.8 | -7.8 | -7.2
|  | Q, Мвар | 2.3 | 3.8 | 3.7
| Л.Луд-2 | Р, МВт | 2.2 | 8.4 | 7.8
|  | Q, Мвар | -2 | -3.4 | -3.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.88 | 115.11 | 115.53 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.88 | 115.11 | 115.53 | 2ТН-110
61 | ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.8 | 3.3 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1.2 | 2.2 | 2.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 1.3 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.46667 | 0.86667 | 0.8
| Л.Луд-2 | Р, МВт | -2.2 | -8.4 | -7.9
|  | Q, Мвар | 3.6 | 4.9 | 4.9
| Л.Пр-1 | Р, МВт | -0.7 | -9 | -8
|  | Q, Мвар | 2.6 | 6.1 | 5.8
| Л.Пр-2 | Р, МВт | 8.1 | 26.2 | 23.9
|  | Q, Мвар | -4.2 | -6.6 | -6.7
| Л.Дн-1 | Р, МВт | -2.6 | -4.1 | -3.6
|  | Q, Мвар | -0.2 | -1.3 | -0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.58 | 114.97 | 115.36 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.58 | 114.97 | 115.36 | 2ТН-110
62 | ПС 110 кВ Дно (ПС 116) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.7 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.1333 | 0.86667
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.53333 | 0.66667 | 0.66667
| Л.Св-2 | Р, МВт | 0.8 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.6 | 0.7
| Л.Дн-3 | Р, МВт | 0.9 | 1.7 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.1 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.32 | 114.47 | 114.96 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114 | 113 | 113 | 2ТН-110
63 | ПС 110 кВ Дедовичи (ПС 117) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.3 | 1.4 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.86667 | 0.93333 | 0.93333
| Л.Дед-2 | Р, МВт | -8.3 | -27.1 | -24.5
|  | Q, Мвар | 5.3 | 6.8 | 7.2
| Л.Дед-1 | Р, МВт | 9.6 | 28.5 | 25.9
|  | Q, Мвар | -4.5 | -5.8 | -6.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.58 | 116.17 | 116.34 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.58 | 116.17 | 116.34 | 2ТН-110
64 | ПС 110 кВ Чихачево (ПС 118) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.13333 | 0.26667 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Чих-2 | Р, МВт | -5 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 3.7 | 2.1 | 0
| Л.Чих-4 | Р, МВт | 5.2 | 10.2 | 10.9
|  | Q, Мвар | -3.6 | -1.8 | -1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.85 | 116.11 | 116.06 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.85 | 116.11 | 116.06 | 2ТН-110
65 | ПС 110 кВ Локня (ПС 119) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.27 | 0.728 | 0.612
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.48533 | 0.408
| Т-2 | Р, МВт | 0.33 | 0.672 | 0.588
|  | Q, Мвар | 0.22 | 0.448 | 0.392
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | 0 | -1.2 | -2.3
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 0.2
| Л.Лок-2 | Р, МВт | 1.4 | 4 | 4.8
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -0.3
| Л.Лок-4 | Р, МВт | -0.7 | -1.3 | -1.4
|  | Q, Мвар | 1.4 | 1 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.95 | 115.41 | 115.09 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.95 | 115.41 | 115.09 | 2ТН-110
66 | ПС 110 кВ Бежаницы (ПС 147) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.36 | 0.6 | 0.612
|  | Q, Мвар | 0.24 | 0.4 | 0.408
| Т-2 | Р, МВт | 0.64 | 1.4 | 1.088
|  | Q, Мвар | 0.42667 | 0.93333 | 0.72533
| Л.Беж-1 | Р, МВт | -2.1 | -3.2 | -3.2
|  | Q, Мвар | 1.4 | 0.6 | 0.6
| Л.Беж-2 | Р, МВт | -1.5 | -4.1 | -5
|  | Q, Мвар | 1.8 | 1.8 | 1.1
| Л.Чих-3 | Р, МВт | 4.6 | 9.3 | 9.9
|  | Q, Мвар | -2.5 | -1.1 | -0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.89 | 115.5 | 115.29 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.89 | 115.5 | 115.29 | 2ТН-110
67 | ПС 110 кВ Славковичи (ПС 197) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.7 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.33333 | 0.46667 | 0.4
| Л.Слав-1 | Р, МВт | 0.4 | -7.1 | -6.4
|  | Q, Мвар | 1 | 5.3 | 4.9
| Л.Пр-3 | Р, МВт | 0.1 | 7.9 | 7
|  | Q, Мвар | -0.7 | -4.9 | -4.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.92 | 115.14 | 115.56 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.92 | 115.14 | 115.56 | 2ТН-110
68 | ПС 110 кВ Фишнево (ПС 200) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.02 | 0.029 | 0.025
|  | Q, Мвар | 0.013333 | 0.019333 | 0.016667
| Т-2 | Р, МВт | 0.08 | 0.071 | 0.075
|  | Q, Мвар | 0.053333 | 0.047333 | 0.05
| Л.Лок-2 | Р, МВт | -1.4 | -4 | -4.8
|  | Q, Мвар | 1.6 | 1.6 | 0.9
| Л.Беж-2 | Р, МВт | 1.5 | 4.1 | 5
|  | Q, Мвар | -1.5 | -1.5 | -0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.92 | 115.47 | 115.22 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.92 | 115.47 | 115.22 | 2ТН-110
69 | ПС 110 кВ Кудеверь (ПС 201) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667
| Л.Куд-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.88 | 115.27 | 115.06 | расчётное
70 | ПС 110 кВ Подберезье (ПС 202) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.13333 | 0.13333 | 0.2
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | 0 | 1.2 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0 | 0.2 | 0.9
| Л.Хм-1 | Р, МВт | 0.2 | -1 | -2
|  | Q, Мвар | 0.1 | -0.1 | -0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.44 | 115.3 | 114.75 | 1ТН-110
71 | ПС 110 кВ Судома (ПС 218) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.3 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.46667 | 0.86667 | 0.86667
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.3 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.8 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.59 | 116.38 | 116.51 | расчётное
72 | ПС 110 кВ Пионерный (ПС 219) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 1.1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.66667 | 0.73333 | 0.66667
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.6 | 116.45 | 116.57 | 1ТН-110
73 | ПС 110 кВ Махновка (ПС 220) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.4 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.26667 | 0.26667 | 0.2
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | -14.7 | -31.5 | -36.8
|  | Q, Мвар | 5.5 | 6.1 | 6.4
| Л.Мхн-2 | Р, МВт | 15 | 31.8 | 37.1
|  | Q, Мвар | -5.3 | -5.9 | -6.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.73 | 115.3 | 114.95 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.73 | 115.3 | 114.95 | 2ТН-110
74 | ПС 110 кВ Крестилово (ПС 241) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.12 | 0.272 | 0.201
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.18133 | 0.134
| Т-2 | Р, МВт | 0.08 | 0.128 | 0.099
|  | Q, Мвар | 0.053333 | 0.085333 | 0.066
| Л.Лок-3 | Р, МВт | -0.5 | -0.9 | -1
|  | Q, Мвар | 0.9 | 0.7 | 0.7
| Л.Лок-4 | Р, МВт | 0.7 | 1.3 | 1.4
|  | Q, Мвар | -0.8 | -0.5 | -0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.99 | 115.41 | 115.09 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.99 | 115.41 | 115.09
75 | ПС 110 кВ Ашево (ПС 254) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.096 | 0.15 | 0.13
|  | Q, Мвар | 0.064 | 0.1 | 0.086667
| Т-2 | Р, МВт | 0.204 | 0.35 | 0.37
|  | Q, Мвар | 0.136 | 0.23333 | 0.24667
| Л.Чих-3 | Р, МВт | -4.6 | -9.3 | -9.9
|  | Q, Мвар | 3.2 | 1.7 | 1.1
| Л.Чих-2 | Р, МВт | 4.9 | 9.8 | 10.5
|  | Q, Мвар | -3 | -1.4 | -0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.88 | 115.81 | 115.68 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.88 | 115.81 | 115.68 | 2ТН-110
76 | ПС 110 кВ СУ ГРЭС (ПС 281) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Чих-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.63 | 116.57 | 116.67 | расчётное
77 | ПС 110 кВ Новоржев (ПС 284) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.88 | 1.426 | 1.29
|  | Q, Мвар | 0.58667 | 0.95067 | 0.86
| Т-2 | Р, МВт | 1.12 | 1.674 | 1.71
|  | Q, Мвар | 0.74667 | 1.116 | 1.14
| Л.Беж-1 | Р, МВт | 2.1 | 3.2 | 3.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.8 | 0.8
| Л.Куд-1 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1.2 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.81 | 115.21 | 115 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.81 | 115.21 | 115 | 2ТН-110
78 | ПС 110 кВ Волышево (ПС 302) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.13333 | 0.26667 | 0.13333
| Л.Дед-2 | Р, МВт | 8.3 | 26.7 | 24.3
|  | Q, Мвар | -4.6 | -6.5 | -6.8
| Л.Пр-2 | Р, МВт | -8.1 | -26.4 | -24
|  | Q, Мвар | 4.7 | 6.8 | 6.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.59 | 115.43 | 115.74 | расчётное
|  | 2 с | 117.59 | 115.43 | 115.74
79 | ПС 110 кВ Хилово (ПС 357) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.12 | 0.22 | 0.18
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.14667 | 0.12
| Т-2 | Р, МВт | 0.48 | 0.88 | 0.72
|  | Q, Мвар | 0.32 | 0.58667 | 0.48
| Л.Пр-1 | Р, МВт | 0.7 | 9 | 8
|  | Q, Мвар | -1.7 | -5.4 | -5.1
| Л.Пр-3 | Р, МВт | -0.1 | -7.9 | -7
|  | Q, Мвар | 2.2 | 6.1 | 5.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.72 | 115.01 | 115.43 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.72 | 115.01 | 115.43 | 2ТН-110
80 | ПС 110 кВ Полоное (ПС 358) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.18 | 0.312 | 0.273
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.208 | 0.182
| Т-2 | Р, МВт | 0.32 | 0.488 | 0.427
|  | Q, Мвар | 0.21333 | 0.32533 | 0.28467
| Л.Дн-1 | Р, МВт | 2.6 | 4.1 | 3.6
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1.6 | 1.2
| Л.Дн-2 | Р, МВт | -2.1 | -3.3 | -2.8
|  | Q, Мвар | -0.2 | -1.1 | -0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.53 | 114.86 | 115.27 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.53 | 114.86 | 115.27 | 2ТН-110
81 | ПС 110 кВ Поляне (ПС 384) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.014 | 0.011 | 0.015
|  | Q, Мвар | 0.0093333 | 0.0073333 | 0.01
| Т-2 | Р, МВт | 0.086 | 0.089 | 0.085
|  | Q, Мвар | 0.057333 | 0.059333 | 0.056667
| Л.Оп-1 | Р, МВт | 12 | 25.7 | 31.1
|  | Q, Мвар | -2.9 | -7.2 | -8.5
| Л.Оп-4 | Р, МВт | -11.9 | -25.6 | -30.9
|  | Q, Мвар | 2.9 | 7.2 | 8.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.79 | 112.34 | 111.33 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.79 | 112.34 | 111.33 | 2ТН-110
82 | ПС 110 кВ Пожеревицы (ПС 387) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.219 | 0.296 | 0.21
|  | Q, Мвар | 0.146 | 0.19733 | 0.14
| Т-2 | Р, МВт | 0.081 | 0.104 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.054 | 0.069333 | 0.06
| Л.Чих-1 | Р, МВт | 5.5 | 10.6 | 11.3
|  | Q, Мвар | -4.3 | -2.4 | -1.7
| Л.Чих-4 | Р, МВт | -5.2 | -10.3 | -10.9
|  | Q, Мвар | 4.5 | 2.7 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.75 | 116.46 | 116.5 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.75 | 116.46 | 116.5 | 2ТН-110
83 | ПС 110 кВ ЗСК (ПС 388) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.1 | 1.7 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.73333 | 1.1333 | 1
| Л.Дн-2 | Р, МВт | 2.1 | 3.3 | 2.8
|  | Q, Мвар | 1.2 | 2.1 | 1.7
| Л.Дн-3 | Р, МВт | -0.9 | -1.7 | -1.3
|  | Q, Мвар | -0.4 | -0.9 | -0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.34 | 114.51 | 114.99
|  | 2 с | 117.34 | 114.51 | 114.99 | 2ТН-110
ПО Западные электрические сети
84 | ПС 110 кВ Остров (ПС 68) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.435 | 2.59 | 2.268
|  | Q, Мвар | 0.95667 | 1.7267 | 1.512
| Т-2 | Р, МВт | 2.665 | 4.41 | 4.032
|  | Q, Мвар | 1.7767 | 2.94 | 2.688
| Л.Врн-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Ос-1 | Р, МВт | 7.6 | 11.4 | 14.2
|  | Q, Мвар | -2 | -1.2 | -2.6
| Л.Ос-2 | Р, МВт | 7.5 | 11.2 | 13.9
|  | Q, Мвар | -1.3 | -0.2 | -1.3
| Л.Рб-1 | Р, МВт | -11 | -15.6 | -21.8
|  | Q, Мвар | 6 | 6.1 | 8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.7 | 114.09 | 114.37 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.7 | 114.09 | 114.37 | 2ТН-110
85 | ПС 110 кВ Идрица (ПС 133) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 2.3 | 2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.5333 | 1.3333
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.9 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.26667 | 0.6 | 0.4
| Л.Ид-2 | Р, МВт | 15.7 | 28.4 | 38.8
|  | Q, Мвар | -3.5 | -14 | -20.2
| Л.Ид-3 | Р, МВт | -11.9 | -20.2 | -31.8
|  | Q, Мвар | 5.1 | 18.7 | 24.1
| Л.Себ-2 | Р, МВт | -2.6 | -5.1 | -4.4
|  | Q, Мвар | -0.8 | -2.6 | -2.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.21 | 110.78 | 109.22 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.21 | 110.78 | 109.22 | 3ТН-110
86 | ПС 110 кВ Черская (ПС 140) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.13333 | 0.26667 | 0.2
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.9 | 114.68 | 115 | расчётное
87 | ПС 110 кВ Пыталово (ПС 148) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.506 | 0.828 | 0.855
|  | Q, Мвар | 0.33733 | 0.552 | 0.57
| Т-2 | Р, МВт | 0.594 | 0.972 | 1.045
|  | Q, Мвар | 0.396 | 0.648 | 0.69667
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | 9.8 | 14.4 | 20.4
|  | Q, Мвар | -3.7 | -4 | -6.2
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | -8.7 | -12.7 | -18.5
|  | Q, Мвар | 4.4 | 5.1 | 7.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.31 | 113.15 | 113 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.31 | 113.15 | 113 | 2ТН-110
88 | ПС 110 кВ Воронцово (ПС 149) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.213 | 0.28 | 0.201
|  | Q, Мвар | 0.142 | 0.18667 | 0.134
| Т-2 | Р, МВт | 0.087 | 0.12 | 0.099
|  | Q, Мвар | 0.058 | 0.08 | 0.066
| Л.Врн-2 | Р, МВт | 14.5 | 30.8 | 35.9
|  | Q, Мвар | -4.3 | -6 | -6.9
| Л.Врн-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | -13.6 | -29.7 | -34.8
|  | Q, Мвар | 3.6 | 5.4 | 6.4
| Л.Крк-1 | Р, МВт | -0.5 | -0.7 | -0.7
|  | Q, Мвар | 0.9 | 0.8 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.67 | 114.39 | 113.79 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.67 | 114.39 | 113.79 | 2ТН-110
89 | ПС 110 кВ Макушино (ПС 160) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.066667 | 0.066667
| Л.Крг-1 | Р, МВт | -7 | -9.8 | -15.5
|  | Q, Мвар | 3.1 | 4.9 | 7.7
| Л.Крг-2 | Р, МВт | 7 | 9.9 | 15.6
|  | Q, Мвар | -3.1 | -4.9 | -7.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.41 | 111.61 | 110.52 | расчётное
90 | ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.984 | 2.162 | 1.806
|  | Q, Мвар | 0.656 | 1.4413 | 1.204
| Т-2 | Р, МВт | 1.416 | 2.538 | 2.394
|  | Q, Мвар | 0.944 | 1.692 | 1.596
| Л.Оп-2 | Р, МВт | 11.6 | 24.7 | 30
|  | Q, Мвар | -1.9 | -7.1 | -8.9
| Л.Ид-2 | Р, МВт | -16 | -29.5 | -40.9
|  | Q, Мвар | 4.9 | 13.9 | 18.1
| Л.Крг-1 | Р, МВт | 6.9 | 9.7 | 15.4
|  | Q, Мвар | -2.5 | -4.4 | -7.3
| Л.Оп-3 | Р, МВт | -0.1 | -0.2 | -0.3
|  | Q, Мвар | 1 | 0.8 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.22 | 111.37 | 110.13 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.22 | 111.37 | 110.13 | 2ТН-110
91 | ПС 110 кВ Гривы (ПС 203) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0.1 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0.066667 | 0
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0 | 0.1 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 117.7 | 114.4 | 113.8 | расчётное
92 | ПС 110 кВ Крюки (ПС 216) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.43 | 0.48 | 0.546
|  | Q, Мвар | 0.28667 | 0.32 | 0.364
| Т-2 | Р, МВт | 0.07 | 0.12 | 0.154
|  | Q, Мвар | 0.046667 | 0.08 | 0.10267
| Л.Крк-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | -0.2 | -0.1 | 0
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0 | -0.1 | 0
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.69 | 114.39 | 113.78 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.69 | 114.39 | 113.78 | 2ТН-110
93 | ПС 110 кВ Рубилово (ПС 221) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.066667 | 0.13333 | 0.066667
| Л.Лин-1 | Р, МВт | -0.9 | -0.7 | -0.7
|  | Q, Мвар | 1 | 1.1 | 1.2
| Л.Рб-1 | Р, МВт | 11 | 15.5 | 21.6
|  | Q, Мвар | -5.4 | -5.6 | -7.7
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | -9.9 | -14.6 | -20.7
|  | Q, Мвар | 4.5 | 4.7 | 6.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.65 | 113.85 | 114 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.65 | 113.85 | 114 | 2ТН-110
94 | ПС 110 кВ Красногородск (ПС 285) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.387 | 0.833 | 0.69
|  | Q, Мвар | 0.258 | 0.55533 | 0.46
| Т-2 | Р, МВт | 0.513 | 0.867 | 0.81
|  | Q, Мвар | 0.342 | 0.578 | 0.54
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | 7.9 | 11.7 | 17.4
|  | Q, Мвар | -3.2 | -4.4 | -6.9
| Л.Крг-2 | Р, МВт | -7 | -10 | -15.9
|  | Q, Мвар | 3.8 | 5.5 | 8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.62 | 111.9 | 111.06 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.62 | 111.9 | 111.06 | 2ТН-110
95 | ПС 110 кВ Гавры (ПС 287) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.4 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.26667 | 0.26667 | 0.2
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | 8.4 | 12.2 | 18
|  | Q, Мвар | -3.8 | -4.8 | -7.1
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | -8 | -11.8 | -17.7
|  | Q, Мвар | 4 | 5.1 | 7.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.01 | 112.59 | 112.13 | расчётное
96 | ПС 110 кВ Линово (ПС 288) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.066667 | 0.13333 | 0.2
| Л.Лин-1 | Р, МВт | 0.9 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | -0.4 | -0.6 | -0.7
| Л.Лин-2 | Р, МВт | -0.8 | -0.5 | -0.4
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.7 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.64 | 113.86 | 114.01 | расчётное
|  | 2 с | 117.64 | 113.86 | 114.01
97 | ПС 110 кВ Беляево (ПС 289) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.81 | 114.37 | 114.67 | расчётное
|  | 2 с | 117.84 | 114.43 | 114.73
98 | ПС 110 кВ Пустошка (ПС 309) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.056 | 1.638 | 1.6
|  | Q, Мвар | 0.704 | 1.092 | 1.0667
| Т-2 | Р, МВт | 0.544 | 0.962 | 0.764
|  | Q, Мвар | 0.36267 | 0.64133 | 0.50933
| Л.Ид-3 | Р, МВт | 11.7 | 19.6 | 30.5
|  | Q, Мвар | -4 | -18.5 | -25.1
| Л.Ид-4 | Р, МВт | -10.2 | -17.1 | -28.1
|  | Q, Мвар | 5 | 20.2 | 26.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.85 | 111.81 | 110.12 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.85 | 111.81 | 110.12 | 2ТН-110
99 | ПС 110 кВ Себеж (ПС 312) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.274 | 2.499 | 2.156
|  | Q, Мвар | 0.84933 | 1.666 | 1.4373
| Т-2 | Р, МВт | 1.326 | 2.601 | 2.244
|  | Q, Мвар | 0.884 | 1.734 | 1.496
| Л.Себ-2 | Р, МВт | 2.6 | 5.1 | 4.4
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.4 | 2.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.95 | 110.19 | 108.71 | расчётное
|  | 2 с | 114.95 | 110.19 | 108.71
100 | ПС 110 кВ Ляпуны (ПС 313) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.13333 | 0.26667 | 0.13333
| Л.Оп-2 | Р, МВт | -11.6 | -24.9 | -30.2
|  | Q, Мвар | 2.2 | 7.2 | 8.9
| Л.Оп-4 | Р, МВт | 11.8 | 25.2 | 30.4
|  | Q, Мвар | -2.1 | -7 | -8.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.4 | 111.65 | 110.47 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.4 | 111.65 | 110.47 | 2ТН-110
101 | ПС 110 кВ Подлипье (ПС 356) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.064 | 0.096 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.042667 | 0.064 | 0.046667
| Т-2 | Р, МВт | 0.136 | 0.304 | 0.13
|  | Q, Мвар | 0.090667 | 0.20267 | 0.086667
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | -8.5 | -12.2 | -18.2
|  | Q, Мвар | 4.2 | 5.1 | 7.3
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | 8.7 | 12.6 | 18.4
|  | Q, Мвар | -4.1 | -4.9 | -7.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.17 | 112.89 | 112.6 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.17 | 112.89 | 112.6 | 2ТН-110
102 | ПС 110 кВ СОМ (ПС 363) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.066667 | 0.13333 | 0.066667
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.33333 | 0.33333
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.73 | 114.17 | 114.46 | расчётное
|  | 2 с | 117.74 | 114.18 | 114.47
103 | ПС 110 кВ Скуратово (ПС 371) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | 14.6 | 31.3 | 36.4
|  | Q, Мвар | -4.9 | -6 | -6.5
| Л.Врн-2 | Р, МВт | -14.5 | -31.1 | -36.3
|  | Q, Мвар | 5 | 6.1 | 6.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.72 | 114.88 | 114.41 | расчётное
104 | ПС 110 кВ Мякишево (ПС 372) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.066667 | 0.13333 | 0.2
| Л.Оп-3 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.27 | 111.39 | 110.16 | расчётное
Note on D682: Автор: Это справедливо в норм. режиме. При вкл. СВ-110 нагрузку по Св-2 проставить вручную.