## Таблица
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Псковской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным внеочередных контрольных замеров за 19 июня 2019 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 188.11 | 0-5 | 4.05 | 7.12 | 12.47 | 12.97 | 12.97 | 13.03 | 13.15 | 14.7 | 15.06 | 15.54 | 35.6%
|  | 0-20 | 4.13 | 7.49 | 13.51 | 16.44 | 17.78 | 19.15 | 22.01 | 27.16 | 29.85 | 31.29 | 71.6%
|  | Всего: | 4.13 | 7.49 | 13.74 | 17.8 | 20.91 | 25.35 | 29.6 | 35.64 | 40.65 | 43.7 | 23.2%
в т.ч. Южный узел | 77.64 | 0-5 | 1.04 | 3.21 | 7.03 | 7.43 | 7.43 | 7.49 | 7.49 | 9.04 | 9.41 | 9.89 | 59.6%
|  | 0-20 | 1.12 | 3.33 | 7.2 | 8.15 | 8.91 | 9.25 | 9.59 | 11.21 | 11.8 | 12.59 | 75.8%
|  | Всего: | 1.12 | 3.33 | 7.43 | 8.69 | 9.84 | 11.7 | 12.09 | 14.22 | 15.22 | 16.6 | 21.4% | 38%
2 | 176.03 | 0-5 | 4.03 | 6.99 | 12.39 | 12.88 | 12.88 | 12.95 | 13.06 | 14.48 | 14.76 | 15.16 | 35.9%
|  | 0-20 | 4.11 | 7.35 | 13.39 | 16.3 | 17.77 | 19.3 | 21.95 | 26.65 | 29.42 | 30.72 | 72.8%
|  | Всего: | 4.11 | 7.35 | 13.68 | 17.61 | 20.71 | 25.11 | 29.11 | 34.59 | 39.45 | 42.22 | 24%
в т.ч. Южный узел | 73.92 | 0-5 | 1.03 | 3.18 | 7.12 | 7.52 | 7.52 | 7.58 | 7.58 | 9 | 9.28 | 9.68 | 60.8%
|  | 0-20 | 1.11 | 3.3 | 7.29 | 8.21 | 8.93 | 9.26 | 9.58 | 11.08 | 11.6 | 12.3 | 77.2%
|  | Всего: | 1.11 | 3.3 | 7.57 | 8.8 | 9.85 | 11.54 | 11.91 | 13.84 | 14.72 | 15.93 | 21.6% | 37.7%
3 | 170.86 | 0-5 | 3.82 | 6.69 | 11.68 | 12.13 | 12.13 | 12.19 | 12.3 | 13.9 | 14.16 | 14.54 | 35.5%
|  | 0-20 | 3.9 | 7.04 | 12.65 | 15.42 | 16.87 | 18.35 | 20.91 | 25.66 | 28.35 | 29.72 | 72.5%
|  | Всего: | 3.9 | 7.04 | 12.9 | 16.66 | 19.68 | 24.02 | 27.93 | 33.42 | 38.11 | 40.97 | 24%
в т.ч. Южный узел | 70.7 | 0-5 | 0.91 | 2.98 | 6.54 | 6.88 | 6.88 | 6.95 | 6.95 | 8.54 | 8.81 | 9.19 | 60.3%
|  | 0-20 | 0.99 | 3.09 | 6.7 | 7.56 | 8.28 | 8.59 | 8.9 | 10.58 | 11.08 | 11.74 | 77%
|  | Всего: | 0.99 | 3.09 | 6.95 | 8.11 | 9.15 | 10.8 | 11.15 | 13.23 | 14.07 | 15.25 | 21.6% | 37.2%
4 | 159.95 | 0-5 | 3.68 | 6.19 | 10.62 | 11.05 | 11.05 | 11.11 | 11.2 | 12.66 | 12.88 | 13.21 | 35.5%
|  | 0-20 | 3.76 | 6.45 | 11.45 | 13.86 | 14.98 | 16.08 | 18.36 | 22.67 | 24.92 | 26.11 | 70.2%
|  | Всего: | 3.76 | 6.45 | 11.69 | 15.05 | 17.74 | 21.64 | 25.25 | 30.29 | 34.35 | 37.21 | 23.3%
в т.ч. Южный узел | 65.4 | 0-5 | 0.8 | 2.51 | 5.55 | 5.87 | 5.87 | 5.93 | 5.93 | 7.39 | 7.61 | 7.94 | 58.3%
|  | 0-20 | 0.88 | 2.62 | 5.7 | 6.5 | 7.13 | 7.41 | 7.7 | 9.23 | 9.65 | 10.23 | 75.1%
|  | Всего: | 0.88 | 2.62 | 5.94 | 7.04 | 7.99 | 9.56 | 9.88 | 11.82 | 12.52 | 13.63 | 20.8% | 36.6%
5 | 162 | 0-5 | 3.2 | 5.79 | 10.68 | 11.12 | 11.12 | 11.29 | 11.39 | 12.68 | 12.91 | 13.49 | 35.6%
|  | 0-20 | 3.27 | 5.99 | 11.49 | 14.01 | 15.19 | 16.36 | 18.64 | 22.96 | 25.37 | 26.83 | 70.9%
|  | Всего: | 3.27 | 5.99 | 11.81 | 15.24 | 18.08 | 21.98 | 25.6 | 30.59 | 34.9 | 37.85 | 23.4%
в т.ч. Южный узел | 67.44 | 0-5 | 0.78 | 2.56 | 6.06 | 6.41 | 6.41 | 6.58 | 6.58 | 7.87 | 8.09 | 8.67 | 60.2%
|  | 0-20 | 0.85 | 2.67 | 6.21 | 7.03 | 7.66 | 8.01 | 8.27 | 9.64 | 10.07 | 10.91 | 75.8%
|  | Всего: | 0.85 | 2.67 | 6.53 | 7.64 | 8.59 | 10.24 | 10.55 | 12.27 | 13.04 | 14.4 | 21.4% | 38%
6 | 179.29 | 0-5 | 3.2 | 5.75 | 10.87 | 11.39 | 11.39 | 11.46 | 11.56 | 12.82 | 13.03 | 13.84 | 35.6%
|  | 0-20 | 3.28 | 5.95 | 11.67 | 14.28 | 15.46 | 16.55 | 18.82 | 23.18 | 25.68 | 27.36 | 70.4%
|  | Всего: | 3.28 | 5.95 | 12.01 | 15.55 | 18.54 | 22.28 | 25.95 | 31.12 | 35.69 | 38.88 | 21.7%
в т.ч. Южный узел | 77.73 | 0-5 | 0.82 | 2.51 | 6.24 | 6.65 | 6.65 | 6.72 | 6.72 | 7.98 | 8.2 | 9.01 | 60.1%
|  | 0-20 | 0.89 | 2.62 | 6.38 | 7.26 | 7.91 | 8.19 | 8.46 | 9.78 | 10.21 | 11.29 | 75.3%
|  | Всего: | 0.89 | 2.62 | 6.72 | 7.89 | 8.88 | 10.42 | 10.73 | 12.51 | 13.37 | 14.99 | 19.3% | 38.6%
7 | 205.8 | 0-5 | 3.61 | 6.61 | 12.19 | 12.86 | 12.86 | 13.22 | 13.33 | 14.75 | 15.03 | 15.56 | 35.5%
|  | 0-20 | 3.69 | 6.86 | 13.07 | 15.91 | 17.22 | 18.7 | 21.18 | 25.78 | 28.45 | 29.91 | 68.2%
|  | Всего: | 3.69 | 6.86 | 13.41 | 17.27 | 20.76 | 25.45 | 29.68 | 35.16 | 40.26 | 43.84 | 21.3%
в т.ч. Южный узел | 90.23 | 0-5 | 1.03 | 3.07 | 7.11 | 7.67 | 7.67 | 8.03 | 8.03 | 9.45 | 9.72 | 10.26 | 60.1%
|  | 0-20 | 1.11 | 3.17 | 7.28 | 8.31 | 9.05 | 9.64 | 9.93 | 11.41 | 11.95 | 12.75 | 74.6%
|  | Всего: | 1.11 | 3.17 | 7.61 | 8.94 | 10.03 | 12 | 12.34 | 14.28 | 15.42 | 17.08 | 18.9% | 39%
8 | 240.73 | 0-5 | 4.25 | 7.71 | 14.79 | 15.73 | 15.73 | 15.95 | 16.03 | 17.16 | 17.54 | 18.2 | 35.5%
|  | 0-20 | 4.33 | 7.95 | 15.71 | 18.93 | 20.62 | 22.09 | 24.71 | 30.09 | 32.45 | 34.02 | 66.4%
|  | Всего: | 4.33 | 7.95 | 16.07 | 20.69 | 26.1 | 30.96 | 35.91 | 42.19 | 47.35 | 51.24 | 21.3%
в т.ч. Южный узел | 102.54 | 0-5 | 1.42 | 3.81 | 9.17 | 9.99 | 9.99 | 10.21 | 10.21 | 11.34 | 11.72 | 12.38 | 62.4%
|  | 0-20 | 1.49 | 3.92 | 9.35 | 10.68 | 11.6 | 12.16 | 12.47 | 13.67 | 14.33 | 15.26 | 77%
|  | Всего: | 1.49 | 3.92 | 9.7 | 11.31 | 12.6 | 14.56 | 14.92 | 16.58 | 17.96 | 19.83 | 19.3% | 38.7%
9 | 258.06 | 0-5 | 5.51 | 9.8 | 17.73 | 18.88 | 18.88 | 18.94 | 19.03 | 20.28 | 20.7 | 21.53 | 35.5%
|  | 0-20 | 5.59 | 10.09 | 18.77 | 22.63 | 24.59 | 26.46 | 30.06 | 36.75 | 39.9 | 41.82 | 69%
|  | Всего: | 5.59 | 10.09 | 19.13 | 24.52 | 30.35 | 36.07 | 42.39 | 50.07 | 56.28 | 60.6 | 23.5%
в т.ч. Южный узел | 110.64 | 0-5 | 2.09 | 4.88 | 10.87 | 11.76 | 11.76 | 11.82 | 11.82 | 13.07 | 13.49 | 14.33 | 60.8%
|  | 0-20 | 2.16 | 4.99 | 11.06 | 12.57 | 13.62 | 14.31 | 14.66 | 16.3 | 17.18 | 18.38 | 78%
|  | Всего: | 2.16 | 4.99 | 11.41 | 13.19 | 14.72 | 17.15 | 17.54 | 19.64 | 21.44 | 23.57 | 21.3% | 38.9%
10 | 273.93 | 0-5 | 6.03 | 10.73 | 18.98 | 20.11 | 20.11 | 20.33 | 20.42 | 22.18 | 22.62 | 23.21 | 35.9%
|  | 0-20 | 6.11 | 11.06 | 20.05 | 24.2 | 26.22 | 28.32 | 32.22 | 39.68 | 43.21 | 44.96 | 69.6%
|  | Всего: | 6.11 | 11.06 | 20.44 | 26.24 | 32.58 | 38.55 | 45.23 | 53.88 | 60.63 | 64.61 | 23.6%
в т.ч. Южный узел | 116.68 | 0-5 | 2.39 | 5.55 | 11.73 | 12.59 | 12.59 | 12.81 | 12.81 | 14.58 | 15.02 | 15.61 | 62.1%
|  | 0-20 | 2.47 | 5.66 | 11.92 | 13.46 | 14.53 | 15.41 | 15.79 | 17.96 | 18.87 | 19.84 | 78.9%
|  | Всего: | 2.47 | 5.66 | 12.3 | 14.18 | 15.72 | 18.34 | 18.76 | 21.53 | 23.4 | 25.13 | 21.5% | 38.9%
11 | 283.59 | 0-5 | 5.87 | 10.81 | 18.81 | 19.81 | 19.81 | 19.93 | 20 | 21.96 | 22.46 | 23.1 | 35.2%
|  | 0-20 | 5.94 | 11.12 | 19.88 | 24.29 | 26.6 | 28.56 | 32.29 | 39.81 | 43.92 | 45.75 | 69.8%
|  | Всего: | 5.94 | 11.12 | 20.26 | 26.44 | 33.35 | 39.37 | 45.75 | 54.4 | 61.71 | 65.59 | 23.1%
в т.ч. Южный узел | 126.75 | 0-5 | 2.36 | 5.55 | 11.42 | 12.25 | 12.25 | 12.37 | 12.37 | 14.33 | 14.83 | 15.47 | 61.5%
|  | 0-20 | 2.43 | 5.66 | 11.61 | 13.19 | 14.29 | 15.03 | 15.43 | 17.75 | 18.79 | 19.82 | 78.8%
|  | Всего: | 2.43 | 5.66 | 11.98 | 13.9 | 15.48 | 18.1 | 18.55 | 21.46 | 23.44 | 25.16 | 19.9% | 38.4%
12 | 271.85 | 0-5 | 6.35 | 11.02 | 18.12 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.27 | 21.44 | 22.01 | 22.72 | 35.1%
|  | 0-20 | 6.42 | 11.34 | 19.16 | 23.26 | 25.29 | 27.19 | 30.75 | 38.48 | 42.43 | 44.31 | 68.5%
|  | Всего: | 6.42 | 11.34 | 19.53 | 25.44 | 31.87 | 38.07 | 44.23 | 53.2 | 60.26 | 64.69 | 23.8%
в т.ч. Южный узел | 123.63 | 0-5 | 2.51 | 5.61 | 10.79 | 11.63 | 11.63 | 11.73 | 11.73 | 13.9 | 14.47 | 15.18 | 60.7%
|  | 0-20 | 2.58 | 5.71 | 10.96 | 12.44 | 13.39 | 14.08 | 14.44 | 16.96 | 17.99 | 19.03 | 76.1%
|  | Всего: | 2.58 | 5.71 | 11.32 | 13.17 | 14.65 | 17.43 | 17.83 | 21.01 | 22.95 | 25 | 20.2% | 38.6%
13 | 284.05 | 0-5 | 6.57 | 10.65 | 17.94 | 18.89 | 18.89 | 18.93 | 19.01 | 21.2 | 21.84 | 22.62 | 35.4%
|  | 0-20 | 6.64 | 10.98 | 18.96 | 23.19 | 25.28 | 27.15 | 30.72 | 38.78 | 42.95 | 44.75 | 70%
|  | Всего: | 6.64 | 10.98 | 19.3 | 25.22 | 31.45 | 37.19 | 43.24 | 52.44 | 59.73 | 63.92 | 22.5%
в т.ч. Южный узел | 124.55 | 0-5 | 2.83 | 5.58 | 10.86 | 11.67 | 11.67 | 11.71 | 11.71 | 13.9 | 14.54 | 15.32 | 63.9%
|  | 0-20 | 2.9 | 5.68 | 11.01 | 12.44 | 13.28 | 13.81 | 14.17 | 16.57 | 17.52 | 18.63 | 77.7%
|  | Всего: | 2.9 | 5.68 | 11.35 | 13.11 | 14.44 | 16.78 | 17.18 | 20.17 | 21.94 | 23.98 | 19.3% | 37.5%
14 | 286.7 | 0-5 | 6.77 | 11.21 | 18.92 | 20 | 20 | 20.13 | 20.21 | 22.38 | 23.05 | 23.85 | 35.5%
|  | 0-20 | 6.84 | 11.57 | 20.09 | 24.96 | 27.17 | 29.15 | 32.81 | 41.55 | 45.86 | 48.02 | 71.4%
|  | Всего: | 6.84 | 11.57 | 20.41 | 27.01 | 33.45 | 39.16 | 45.36 | 55.24 | 62.72 | 67.24 | 23.5%
в т.ч. Южный узел | 122.95 | 0-5 | 3 | 5.95 | 11.56 | 12.37 | 12.37 | 12.51 | 12.51 | 14.68 | 15.35 | 16.14 | 63.5%
|  | 0-20 | 3.07 | 6.05 | 11.72 | 13.2 | 14.09 | 14.82 | 15.18 | 17.77 | 18.83 | 19.98 | 78.6%
|  | Всего: | 3.07 | 6.05 | 12.04 | 13.86 | 15.24 | 17.83 | 18.24 | 21.42 | 23.35 | 25.41 | 20.7% | 37.8%
15 | 283.03 | 0-5 | 6.75 | 11.25 | 19.05 | 20.08 | 20.08 | 20.14 | 20.22 | 22.27 | 22.9 | 23.66 | 35.7%
|  | 0-20 | 6.82 | 11.6 | 20.17 | 25 | 27.31 | 29.19 | 32.79 | 41.26 | 45.4 | 47.49 | 71.6%
|  | Всего: | 6.82 | 11.6 | 20.5 | 27.06 | 33.55 | 39.01 | 45.07 | 54.68 | 61.87 | 66.29 | 23.4%
в т.ч. Южный узел | 126.93 | 0-5 | 2.84 | 5.75 | 11.33 | 12.11 | 12.11 | 12.17 | 12.17 | 14.21 | 14.84 | 15.6 | 62.6%
|  | 0-20 | 2.91 | 5.85 | 11.49 | 12.95 | 13.98 | 14.63 | 14.99 | 17.4 | 18.48 | 19.58 | 78.6%
|  | Всего: | 2.91 | 5.85 | 11.81 | 13.61 | 15.13 | 17.66 | 18.07 | 21.08 | 22.93 | 24.92 | 19.6% | 37.6%
16 | 284.29 | 0-5 | 6.59 | 11.3 | 18.56 | 19.49 | 19.49 | 19.54 | 19.65 | 21.71 | 22.3 | 23.02 | 35.5%
|  | 0-20 | 6.66 | 11.66 | 19.68 | 24.36 | 26.44 | 28.4 | 32.27 | 40.63 | 44.53 | 46.55 | 71.8%
|  | Всего: | 6.66 | 11.66 | 19.99 | 26.53 | 32.59 | 38.16 | 44.24 | 53.75 | 60.56 | 64.87 | 22.8%
в т.ч. Южный узел | 123.33 | 0-5 | 2.58 | 5.59 | 10.67 | 11.35 | 11.35 | 11.41 | 11.41 | 13.47 | 14.06 | 14.78 | 62.4%
|  | 0-20 | 2.65 | 5.69 | 10.84 | 12.21 | 13.13 | 13.76 | 14.13 | 16.45 | 17.4 | 18.46 | 77.9%
|  | Всего: | 2.65 | 5.69 | 11.14 | 12.88 | 14.3 | 16.83 | 17.24 | 20.16 | 21.79 | 23.7 | 19.2% | 36.5%
17 | 273.49 | 0-5 | 6.43 | 10.82 | 17.81 | 18.67 | 18.67 | 18.68 | 18.79 | 20.92 | 21.54 | 22.24 | 35.7%
|  | 0-20 | 6.5 | 11.18 | 18.89 | 23.01 | 24.88 | 26.77 | 30.82 | 39.56 | 43.42 | 45.35 | 72.9%
|  | Всего: | 6.5 | 11.18 | 19.14 | 24.89 | 30.18 | 35.54 | 41.66 | 51.43 | 58.01 | 62.24 | 22.8%
в т.ч. Южный узел | 121.56 | 0-5 | 2.56 | 5.46 | 10.41 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 13.2 | 13.83 | 14.52 | 64%
|  | 0-20 | 2.63 | 5.56 | 10.58 | 11.86 | 12.82 | 13.41 | 13.78 | 16.11 | 17.03 | 18.04 | 79.5%
|  | Всего: | 2.63 | 5.56 | 10.82 | 12.41 | 13.82 | 16.13 | 16.54 | 19.33 | 20.83 | 22.69 | 18.7% | 36.5%
18 | 265.28 | 0-5 | 5.82 | 9.78 | 16.41 | 17.12 | 17.12 | 17.18 | 17.29 | 19.23 | 19.85 | 20.46 | 35.4%
|  | 0-20 | 5.89 | 10.13 | 17.45 | 21.18 | 22.91 | 24.65 | 28.37 | 35.99 | 39.85 | 41.54 | 71.8%
|  | Всего: | 5.89 | 10.13 | 17.69 | 22.99 | 27.76 | 32.92 | 38.63 | 47.2 | 53.79 | 57.84 | 21.8%
в т.ч. Южный узел | 112.92 | 0-5 | 2.38 | 5.23 | 9.99 | 10.58 | 10.58 | 10.64 | 10.64 | 12.58 | 13.19 | 13.8 | 63.7%
|  | 0-20 | 2.45 | 5.33 | 10.15 | 11.29 | 12.25 | 12.74 | 13.1 | 15.16 | 16.08 | 17.01 | 78.6%
|  | Всего: | 2.45 | 5.33 | 10.38 | 11.83 | 13.25 | 15.39 | 15.8 | 18.31 | 19.83 | 21.65 | 19.2% | 37.4%
19 | 253.59 | 0-5 | 5.33 | 9.44 | 15.97 | 16.7 | 16.7 | 16.82 | 16.93 | 18.43 | 18.98 | 19.53 | 35.7%
|  | 0-20 | 5.4 | 9.8 | 17.01 | 20.81 | 22.3 | 23.85 | 27.4 | 34.78 | 38.09 | 39.74 | 72.6%
|  | Всего: | 5.4 | 9.8 | 17.26 | 22.52 | 26.71 | 31.38 | 36.72 | 45 | 50.78 | 54.74 | 21.6%
в т.ч. Южный узел | 110.22 | 0-5 | 1.9 | 4.71 | 9.42 | 10.04 | 10.04 | 10.16 | 10.16 | 11.66 | 12.21 | 12.76 | 62.4%
|  | 0-20 | 1.97 | 4.81 | 9.6 | 10.76 | 11.56 | 12.04 | 12.39 | 14.01 | 14.94 | 15.81 | 77.3%
|  | Всего: | 1.97 | 4.81 | 9.84 | 11.31 | 12.58 | 14.68 | 15.07 | 17.14 | 18.67 | 20.46 | 18.6% | 37.4%
20 | 243.92 | 0-5 | 4.94 | 9.02 | 15.33 | 16.09 | 16.09 | 16.18 | 16.3 | 17.51 | 18.05 | 18.71 | 35.3%
|  | 0-20 | 5.01 | 9.4 | 16.39 | 20.24 | 21.73 | 23.48 | 26.63 | 33.39 | 36.36 | 38.03 | 71.8%
|  | Всего: | 5.01 | 9.4 | 16.64 | 22 | 26.06 | 30.88 | 35.74 | 43.42 | 48.94 | 52.94 | 21.7%
в т.ч. Южный узел | 111.56 | 0-5 | 1.58 | 4.5 | 9 | 9.63 | 9.63 | 9.72 | 9.72 | 10.93 | 11.47 | 12.14 | 61.3%
|  | 0-20 | 1.65 | 4.6 | 9.17 | 10.32 | 11.11 | 11.67 | 12 | 13.32 | 14.15 | 15.14 | 76.4%
|  | Всего: | 1.65 | 4.6 | 9.41 | 10.86 | 12.12 | 14.24 | 14.62 | 16.39 | 17.85 | 19.82 | 17.8% | 37.4%
21 | 250.79 | 0-5 | 5.13 | 9.06 | 15.53 | 16.34 | 16.34 | 16.42 | 16.56 | 18.04 | 18.52 | 19.12 | 36.2%
|  | 0-20 | 5.2 | 9.41 | 16.54 | 20.31 | 21.62 | 23.28 | 26.37 | 33.45 | 36.09 | 37.57 | 71.2%
|  | Всего: | 5.2 | 9.41 | 16.8 | 22.23 | 25.91 | 30.73 | 35.55 | 43.61 | 49.1 | 52.76 | 21%
в т.ч. Южный узел | 114.9 | 0-5 | 1.54 | 4.3 | 9.02 | 9.7 | 9.7 | 9.78 | 9.78 | 11.26 | 11.74 | 12.34 | 63.3%
|  | 0-20 | 1.61 | 4.4 | 9.18 | 10.36 | 11.09 | 11.52 | 11.84 | 13.38 | 14.13 | 15 | 76.9%
|  | Всего: | 1.61 | 4.4 | 9.44 | 10.92 | 12.11 | 14.14 | 14.5 | 16.5 | 17.9 | 19.5 | 17% | 37%
22 | 244.38 | 0-5 | 4.33 | 8.24 | 14.89 | 15.65 | 15.65 | 15.75 | 15.86 | 17.62 | 18.14 | 18.8 | 36.5%
|  | 0-20 | 4.4 | 8.59 | 15.89 | 19.27 | 20.77 | 22.43 | 25.52 | 32.81 | 35.42 | 37.04 | 71.9%
|  | Всего: | 4.4 | 8.59 | 16.15 | 21.22 | 24.98 | 29.61 | 34.26 | 42.55 | 47.97 | 51.53 | 21.1%
в т.ч. Южный узел | 109.86 | 0-5 | 1.56 | 4.35 | 9.23 | 9.87 | 9.87 | 9.97 | 9.97 | 11.72 | 12.25 | 12.91 | 65.7%
|  | 0-20 | 1.63 | 4.46 | 9.39 | 10.47 | 11.19 | 11.62 | 11.91 | 13.72 | 14.51 | 15.43 | 78.6%
|  | Всего: | 1.63 | 4.46 | 9.64 | 11.02 | 12.2 | 14.14 | 14.48 | 16.74 | 18.06 | 19.64 | 17.9% | 38.1%
23 | 254.75 | 0-5 | 4.72 | 8.32 | 14.42 | 15.01 | 15.01 | 15.1 | 15.22 | 16.93 | 17.45 | 18.09 | 35.5%
|  | 0-20 | 4.81 | 8.7 | 15.47 | 18.8 | 20.42 | 22.18 | 25.2 | 32.38 | 34.96 | 36.77 | 72.2%
|  | Всего: | 4.81 | 8.7 | 15.77 | 20.7 | 24.54 | 29.34 | 33.93 | 42.09 | 47.35 | 50.95 | 20%
в т.ч. Южный узел | 112.39 | 0-5 | 1.41 | 3.94 | 8.32 | 8.79 | 8.79 | 8.88 | 8.88 | 10.6 | 11.12 | 11.76 | 61.9%
|  | 0-20 | 1.49 | 4.06 | 8.51 | 9.51 | 10.37 | 10.86 | 11.22 | 13 | 13.85 | 14.81 | 77.9%
|  | Всего: | 1.49 | 4.06 | 8.8 | 10.09 | 11.42 | 13.49 | 13.9 | 16.14 | 17.46 | 19.01 | 16.9% | 37.3%
24 | 218.69 | 0-5 | 4.67 | 8.15 | 13.87 | 14.4 | 14.4 | 14.53 | 14.65 | 16.68 | 17.15 | 17.73 | 35.5%
|  | 0-20 | 4.75 | 8.52 | 14.9 | 18.05 | 19.62 | 21.33 | 24.47 | 32.17 | 34.88 | 36.68 | 73.4%
|  | Всего: | 4.75 | 8.52 | 15.21 | 19.65 | 23.21 | 27.88 | 32.53 | 41.16 | 46.46 | 49.99 | 22.9%
в т.ч. Южный узел | 97.61 | 0-5 | 1.2 | 3.68 | 7.77 | 8.19 | 8.19 | 8.32 | 8.32 | 10.35 | 10.82 | 11.41 | 62.2%
|  | 0-20 | 1.28 | 3.8 | 7.95 | 8.9 | 9.73 | 10.2 | 10.56 | 12.66 | 13.45 | 14.36 | 78.3%
|  | Всего: | 1.28 | 3.8 | 8.25 | 9.49 | 10.71 | 12.67 | 13.07 | 15.63 | 16.87 | 18.34 | 18.8% | 36.7%

## Лист1
Сумм до 5мин. | 3.8778 | 6.5808 | 11.2961 | 11.7338 | 11.7338 | 11.7338 | 11.8488 | 13.1398 | 13.4418 | 13.7438
Сумм до 20мин. | 3.9478 | 6.9328 | 12.3111 | 15.0828 | 16.2918 | 17.6118 | 20.4158 | 25.2898 | 27.8878 | 29.1948
ИТОГО(Мвт) | 3.9478 | 6.9328 | 12.5181 | 16.3938 | 19.3428 | 23.5858 | 27.777 | 33.497 | 38.375 | 41.237
Сумм до 5мин. | 0.8648 | 2.6768 | 5.8581 | 6.1928 | 6.1928 | 6.1928 | 6.1928 | 7.4838 | 7.7858 | 8.0878
Сумм до 20мин. | 0.9348 | 2.7728 | 6.0041 | 6.7918 | 7.4278 | 7.7058 | 7.9898 | 9.3448 | 9.8328 | 10.4958
ИТОГО(Мвт) | 0.9348 | 2.7728 | 6.2071 | 7.2868 | 8.2698 | 9.9398 | 10.2668 | 12.0778 | 12.9388 | 14.1328
Сумм до 5мин. | 3.7924 | 6.256 | 10.7429 | 11.1486 | 11.1486 | 11.1486 | 11.2596 | 12.3486 | 12.5616 | 12.7746
Сумм до 20мин. | 3.8624 | 6.594 | 11.7209 | 14.4457 | 15.7994 | 17.2674 | 19.871 | 24.227 | 26.8893 | 28.0473
ИТОГО(Мвт) | 3.8624 | 6.594 | 12.0079 | 15.7647 | 18.7377 | 23.0803 | 27.0316 | 32.169 | 36.9216 | 39.5462
Сумм до 5мин. | 0.7918 | 2.4498 | 5.4781 | 5.7808 | 5.7808 | 5.7808 | 5.7808 | 6.8698 | 7.0828 | 7.2958
Сумм до 20мин. | 0.8618 | 2.5458 | 5.6181 | 6.3608 | 6.9638 | 7.2308 | 7.4998 | 8.6538 | 9.0738 | 9.6318
ИТОГО(Мвт) | 0.8618 | 2.5458 | 5.9011 | 6.9478 | 7.8748 | 9.5138 | 9.8258 | 11.4158 | 12.1888 | 13.2558
Сумм до 5мин. | 3.6658 | 6.1983 | 10.592 | 10.9797 | 10.9797 | 11.0457 | 11.1537 | 12.4837 | 12.7017 | 12.9187
Сумм до 20мин. | 3.7358 | 6.5243 | 11.537 | 14.1612 | 15.4913 | 16.9833 | 19.4901 | 23.9623 | 26.5664 | 27.8238
ИТОГО(Мвт) | 3.7358 | 6.5243 | 11.787 | 15.3958 | 18.2992 | 22.5928 | 26.45 | 31.66 | 36.2628 | 39.0157
Сумм до 5мин. | 0.7548 | 2.4798 | 5.4481 | 5.7338 | 5.7338 | 5.7998 | 5.7998 | 7.1298 | 7.3478 | 7.5648
Сумм до 20мин. | 0.8248 | 2.5738 | 5.5841 | 6.3038 | 6.8988 | 7.2218 | 7.4838 | 8.8808 | 9.2958 | 9.8528
ИТОГО(Мвт) | 0.8248 | 2.5738 | 5.8301 | 6.8538 | 7.7668 | 9.3648 | 9.6678 | 11.4708 | 12.2218 | 13.2898
Сумм до 5мин. | 3.6089 | 5.9579 | 10.1173 | 10.514 | 10.514 | 10.514 | 10.606 | 11.938 | 12.136 | 12.333
Сумм до 20мин. | 3.6789 | 6.2269 | 11.0073 | 13.517 | 14.6312 | 15.7962 | 18.2625 | 22.7417 | 25.1518 | 26.3624
ИТОГО(Мвт) | 3.6789 | 6.2269 | 11.2513 | 14.7032 | 17.3928 | 21.3568 | 25.1528 | 30.3548 | 34.5861 | 37.4601
Сумм до 5мин. | 0.7258 | 2.2818 | 5.0411 | 5.3358 | 5.3358 | 5.3358 | 5.3358 | 6.6678 | 6.8658 | 7.0628
Сумм до 20мин. | 0.7958 | 2.3778 | 5.1801 | 5.9078 | 6.4848 | 6.7408 | 6.9958 | 8.3888 | 8.7688 | 9.2978
ИТОГО(Мвт) | 0.7958 | 2.3778 | 5.4201 | 6.4488 | 7.3428 | 8.8848 | 9.1798 | 10.9788 | 11.6448 | 12.7048
Сумм до 5мин. | 3.0656 | 5.3608 | 9.6684 | 10.0554 | 10.0554 | 10.0554 | 10.1524 | 11.2304 | 11.4154 | 11.5994
Сумм до 20мин. | 3.1356 | 5.5548 | 10.4704 | 12.8881 | 14.004 | 15.137 | 17.389 | 21.4835 | 23.8451 | 25.1827
ИТОГО(Мвт) | 3.1356 | 5.5548 | 10.7884 | 14.1199 | 16.8989 | 20.7559 | 24.3481 | 29.1218 | 33.3742 | 36.1965
Сумм до 5мин. | 0.6478 | 2.1348 | 5.0541 | 5.3391 | 5.3391 | 5.3391 | 5.3391 | 6.4171 | 6.6021 | 6.7861
Сумм до 20мин. | 0.7178 | 2.2308 | 5.1891 | 5.9031 | 6.4741 | 6.7821 | 7.0231 | 8.1641 | 8.5441 | 9.2591
ИТОГО(Мвт) | 0.7178 | 2.2308 | 5.5031 | 6.5131 | 7.4041 | 9.0151 | 9.2951 | 10.8021 | 11.5161 | 12.7561
Сумм до 5мин. | 3.0626 | 5.3292 | 9.8351 | 10.2851 | 10.2851 | 10.2851 | 10.3791 | 11.4321 | 11.6091 | 11.7861
Сумм до 20мин. | 3.1326 | 5.5192 | 10.6191 | 13.1155 | 14.2408 | 15.2938 | 17.541 | 21.6838 | 24.1352 | 25.6522
ИТОГО(Мвт) | 3.1326 | 5.5192 | 10.9551 | 14.3841 | 17.315 | 21.0306 | 24.6757 | 29.6241 | 34.139 | 37.1675
Сумм до 5мин. | 0.6798 | 2.0948 | 5.1961 | 5.5431 | 5.5431 | 5.5431 | 5.5431 | 6.5961 | 6.7731 | 6.9501
Сумм до 20мин. | 0.7498 | 2.1888 | 5.3311 | 6.0921 | 6.6911 | 6.9321 | 7.1781 | 8.2871 | 8.6651 | 9.5771
ИТОГО(Мвт) | 0.7498 | 2.1888 | 5.6631 | 6.7221 | 7.6531 | 9.1681 | 9.4531 | 11.0181 | 11.8221 | 13.2791
Сумм до 5мин. | 3.3725 | 5.9055 | 10.5475 | 11.0932 | 11.0932 | 11.0932 | 11.2052 | 12.2972 | 12.5082 | 12.7182
Сумм до 20мин. | 3.4425 | 6.1395 | 11.4155 | 14.0821 | 15.326 | 16.703 | 19.1542 | 23.4205 | 26.0061 | 27.3159
ИТОГО(Мвт) | 3.4425 | 6.1395 | 11.7495 | 15.4451 | 18.8684 | 23.4534 | 27.6576 | 32.8043 | 37.8093 | 41.2499
Сумм до 5мин. | 0.7928 | 2.3578 | 5.4701 | 5.9018 | 5.9018 | 5.9018 | 5.9018 | 6.9938 | 7.2048 | 7.4148
Сумм до 20мин. | 0.8628 | 2.4518 | 5.6261 | 6.4848 | 7.1508 | 7.6378 | 7.9018 | 9.0518 | 9.5038 | 10.1558
ИТОГО(Мвт) | 0.8628 | 2.4518 | 5.9551 | 7.1128 | 8.1368 | 10.0028 | 10.3118 | 11.9178 | 12.9778 | 14.4868
Сумм до 5мин. | 3.8449 | 6.6202 | 12.1666 | 12.8773 | 12.8773 | 12.8773 | 12.9513 | 13.7603 | 14.0313 | 14.3023
Сумм до 20мин. | 3.9149 | 6.8662 | 13.1586 | 16.2972 | 17.9862 | 19.4592 | 22.3049 | 27.8114 | 30.23 | 38.6556
ИТОГО(Мвт) | 3.9149 | 6.8662 | 13.5126 | 18.0552 | 23.4659 | 28.3281 | 33.5043 | 39.9196 | 45.1294 | 55.8791
Сумм до 5мин. | 1.0108 | 2.7219 | 6.5502 | 7.1349 | 7.1349 | 7.1349 | 7.1349 | 7.9439 | 8.2149 | 8.4859
Сумм до 20мин. | 1.0808 | 2.8199 | 6.7122 | 7.7599 | 8.5989 | 9.0609 | 9.3479 | 10.2179 | 10.7399 | 18.4569
ИТОГО(Мвт) | 1.0808 | 2.8199 | 7.0612 | 8.3929 | 9.5949 | 11.4669 | 11.7989 | 13.1249 | 14.3779 | 23.0319
Сумм до 5мин. | 4.9157 | 8.4075 | 14.6282 | 15.5189 | 15.5189 | 15.5189 | 15.6099 | 16.5049 | 16.8019 | 17.0989
Сумм до 20мин. | 4.9857 | 8.7085 | 15.7432 | 19.5272 | 21.4836 | 23.4145 | 27.3336 | 34.1967 | 37.4379 | 39.1659
ИТОГО(Мвт) | 4.9857 | 8.7085 | 16.0992 | 21.417 | 27.249 | 33.0249 | 39.6621 | 47.5143 | 53.809 | 57.9449
Сумм до 5мин. | 1.4908 | 3.4838 | 7.7641 | 8.4028 | 8.4028 | 8.4028 | 8.4028 | 9.2978 | 9.5948 | 9.8918
Сумм до 20мин. | 1.5608 | 3.5858 | 7.9391 | 9.1338 | 10.0868 | 10.7087 | 11.0237 | 12.2712 | 12.9942 | 13.9158
ИТОГО(Мвт) | 1.5608 | 3.5858 | 8.2911 | 9.7598 | 11.1888 | 13.5457 | 13.9057 | 15.6092 | 17.2542 | 19.1078
Сумм до 5мин. | 5.3442 | 9.1474 | 15.6243 | 16.509 | 16.509 | 16.509 | 16.592 | 17.851 | 18.169 | 18.487
Сумм до 20мин. | 5.4142 | 9.4854 | 16.7763 | 20.8794 | 22.9089 | 25.0192 | 29.2678 | 36.7744 | 40.4233 | 42.0674
ИТОГО(Мвт) | 5.4142 | 9.4854 | 17.1683 | 22.9172 | 29.2692 | 35.2488 | 42.2768 | 50.976 | 57.8509 | 61.714
Сумм до 5мин. | 1.7098 | 3.9658 | 8.3821 | 8.9908 | 8.9908 | 8.9908 | 8.9908 | 10.2498 | 10.5678 | 10.8858
Сумм до 20мин. | 1.7798 | 4.0658 | 8.5461 | 9.7849 | 10.7569 | 11.5163 | 11.8603 | 13.4915 | 14.2309 | 14.9918
ИТОГО(Мвт) | 1.7798 | 4.0658 | 8.9331 | 10.5069 | 11.9489 | 14.4413 | 14.8303 | 17.0575 | 18.7599 | 20.2838
Сумм до 5мин. | 5.1944 | 9.2268 | 15.5446 | 16.3103 | 16.3103 | 16.3103 | 16.3813 | 17.7813 | 18.1403 | 18.4993
Сумм до 20мин. | 5.2644 | 9.5508 | 16.7006 | 21.1012 | 23.4403 | 25.446 | 29.5033 | 37.0142 | 41.2618 | 42.9704
ИТОГО(Мвт) | 5.2644 | 9.5508 | 17.0786 | 23.2526 | 30.1972 | 36.2535 | 42.9649 | 51.5968 | 59.0551 | 62.8154
Сумм до 5мин. | 1.6828 | 3.9678 | 8.1601 | 8.7508 | 8.7508 | 8.7508 | 8.7508 | 10.1508 | 10.5098 | 10.8688
Сумм до 20мин. | 1.7528 | 4.0618 | 8.3291 | 9.6036 | 10.6026 | 11.2554 | 11.6194 | 13.3421 | 14.1927 | 15.0008
ИТОГО(Мвт) | 1.7528 | 4.0618 | 8.7021 | 10.3106 | 11.7916 | 14.3274 | 14.7364 | 17.0551 | 18.8387 | 20.3448
Сумм до 5мин. | 6.0609 | 10.0143 | 15.8517 | 16.6034 | 16.6034 | 16.6034 | 16.6844 | 18.2304 | 18.6384 | 19.0454
Сумм до 20мин. | 6.1309 | 10.3573 | 16.9847 | 21.1417 | 23.2946 | 25.2936 | 29.2152 | 36.9061 | 41.0082 | 42.7899
ИТОГО(Мвт) | 6.1309 | 10.3573 | 17.3217 | 23.2559 | 29.7568 | 35.8677 | 42.3776 | 51.2546 | 58.3915 | 62.6237
Сумм до 5мин. | 1.7918 | 4.0088 | 7.7101 | 8.3068 | 8.3068 | 8.3068 | 8.3068 | 9.8528 | 10.2608 | 10.6678
Сумм до 20мин. | 1.8618 | 4.1108 | 7.8711 | 9.1166 | 10.0656 | 10.7286 | 11.0866 | 12.987 | 13.8564 | 14.6888
ИТОГО(Мвт) | 1.8618 | 4.1108 | 8.2031 | 9.7786 | 11.2126 | 13.7706 | 14.1736 | 16.67 | 18.3634 | 20.1168
Сумм до 5мин. | 5.915 | 9.358 | 15.4357 | 16.1964 | 16.1964 | 16.1964 | 16.2764 | 17.9594 | 18.4564 | 18.9534
Сумм до 20мин. | 5.985 | 9.693 | 16.4547 | 20.4957 | 22.5847 | 24.444 | 28.0185 | 35.5777 | 39.5935 | 41.2173
ИТОГО(Мвт) | 5.985 | 9.693 | 16.7947 | 22.5235 | 28.7619 | 34.4904 | 40.5362 | 49.2364 | 56.3695 | 60.3851
Сумм до 5мин. | 2.1748 | 4.2938 | 8.3531 | 8.9768 | 8.9768 | 8.9768 | 8.9768 | 10.6598 | 11.1568 | 11.6538
Сумм до 20мин. | 2.2448 | 4.3918 | 8.5081 | 9.7472 | 10.5862 | 11.1115 | 11.4655 | 13.3621 | 14.1652 | 15.0988
ИТОГО(Мвт) | 2.2448 | 4.3918 | 8.8431 | 10.4172 | 11.7442 | 14.0755 | 14.4735 | 16.9661 | 18.5822 | 20.4398
Сумм до 5мин. | 6.0757 | 9.8422 | 16.2572 | 17.1419 | 17.1419 | 17.1419 | 17.2229 | 18.8929 | 19.4079 | 19.9219
Сумм до 20мин. | 6.1457 | 10.2002 | 17.4182 | 22.1016 | 24.3156 | 26.2666 | 29.9249 | 38.1581 | 42.3157 | 44.2977
ИТОГО(Мвт) | 6.1457 | 10.2002 | 17.7432 | 24.1562 | 30.599 | 36.2711 | 42.4752 | 51.8491 | 59.1763 | 63.52
Сумм до 5мин. | 2.3078 | 4.5748 | 8.8901 | 9.5188 | 9.5188 | 9.5188 | 9.5188 | 11.1888 | 11.7038 | 12.2178
Сумм до 20мин. | 2.3778 | 4.6728 | 9.0551 | 10.3436 | 11.2376 | 11.9316 | 12.2966 | 14.38 | 15.2914 | 16.2508
ИТОГО(Мвт) | 2.3778 | 4.6728 | 9.3761 | 10.9996 | 12.3836 | 14.9436 | 15.3526 | 18.032 | 19.8114 | 21.6868
Сумм до 5мин. | 6.0898 | 9.9189 | 16.4313 | 17.289 | 17.289 | 17.289 | 17.372 | 18.948 | 19.432 | 19.917
Сумм до 20мин. | 6.1598 | 10.2719 | 17.5593 | 22.2053 | 24.5099 | 26.3823 | 29.9863 | 37.982 | 41.9747 | 43.8973
ИТОГО(Мвт) | 6.1598 | 10.2719 | 17.8853 | 24.2677 | 30.7591 | 36.2003 | 42.2669 | 51.3963 | 58.4447 | 62.696
Сумм до 5мин. | 2.1878 | 4.4248 | 8.7191 | 9.3178 | 9.3178 | 9.3178 | 9.3178 | 10.8938 | 11.3778 | 11.8628
Сумм до 20мин. | 2.2578 | 4.5228 | 8.8761 | 10.1506 | 11.1836 | 11.818 | 12.183 | 14.1229 | 15.0516 | 15.9768
ИТОГО(Мвт) | 2.2578 | 4.5228 | 9.1921 | 10.8126 | 12.3336 | 14.851 | 15.26 | 17.7959 | 19.5096 | 21.3188
Сумм до 5мин. | 5.9974 | 10.0083 | 16.098 | 16.8677 | 16.8677 | 16.8677 | 16.9777 | 18.5607 | 19.0147 | 19.4687
Сумм до 20мин. | 6.0674 | 10.3673 | 17.212 | 21.7378 | 23.8199 | 25.7694 | 29.6373 | 37.5202 | 41.2813 | 43.1437
ИТОГО(Мвт) | 6.0674 | 10.3673 | 17.523 | 23.9054 | 29.9747 | 35.5318 | 41.6099 | 50.6147 | 57.2797 | 61.4349
Сумм до 5мин. | 1.9858 | 4.2998 | 8.2101 | 8.7328 | 8.7328 | 8.7328 | 8.7328 | 10.3158 | 10.7698 | 11.2238
Сумм до 20мин. | 2.0558 | 4.3958 | 8.3741 | 9.5875 | 10.5115 | 11.131 | 11.496 | 13.3407 | 14.1592 | 15.0458
ИТОГО(Мвт) | 2.0558 | 4.3958 | 8.6761 | 10.2565 | 11.6765 | 14.198 | 14.607 | 17.0477 | 18.5432 | 20.2898
Сумм до 5мин. | 5.841 | 9.5546 | 15.4084 | 16.1191 | 16.1191 | 16.1191 | 16.2291 | 17.8651 | 18.3481 | 18.8311
Сумм до 20мин. | 5.911 | 9.9176 | 16.4874 | 20.4578 | 22.324 | 24.2115 | 28.2598 | 36.5106 | 40.2336 | 42.0029
ИТОГО(Мвт) | 5.911 | 9.9176 | 16.7364 | 22.338 | 27.6222 | 32.9815 | 39.1002 | 48.3816 | 54.8216 | 58.8965
Сумм до 5мин. | 1.9678 | 4.2018 | 8.0111 | 8.5138 | 8.5138 | 8.5138 | 8.5138 | 10.1498 | 10.6328 | 11.1158
Сумм до 20мин. | 2.0378 | 4.2998 | 8.1771 | 9.3108 | 10.2688 | 10.8593 | 11.2223 | 13.0637 | 13.8391 | 14.6918
ИТОГО(Мвт) | 2.0378 | 4.2998 | 8.4161 | 9.8588 | 11.2618 | 13.5773 | 13.9843 | 16.2817 | 17.635 | 19.3428
Сумм до 5мин. | 5.2695 | 8.5708 | 14.1082 | 14.6819 | 14.6819 | 14.6819 | 14.7939 | 16.2859 | 16.7569 | 17.2279
Сумм до 20мин. | 5.3395 | 8.9218 | 15.1412 | 18.7372 | 20.4636 | 22.1964 | 25.9109 | 33.0859 | 36.8071 | 38.3555
ИТОГО(Мвт) | 5.3395 | 8.9218 | 15.3872 | 20.5526 | 25.3224 | 30.4632 | 36.1763 | 44.2953 | 50.7477 | 54.6542
Сумм до 5мин. | 1.8298 | 4.0268 | 7.6821 | 8.1398 | 8.1398 | 8.1398 | 8.1398 | 9.6318 | 10.1028 | 10.5738
Сумм до 20мин. | 1.8998 | 4.1268 | 7.8431 | 8.8438 | 9.8118 | 10.2857 | 10.6447 | 12.2522 | 13.0372 | 13.8238
ИТОГО(Мвт) | 1.8998 | 4.1268 | 8.0791 | 9.3858 | 10.8038 | 12.9367 | 13.3397 | 15.4032 | 16.7872 | 18.4678
Сумм до 5мин. | 4.8952 | 8.3502 | 13.7939 | 14.3856 | 14.3856 | 14.3856 | 14.4986 | 15.6546 | 16.0756 | 16.4966
Сумм до 20мин. | 4.9652 | 8.7092 | 14.8389 | 18.4923 | 19.9869 | 21.504 | 25.0539 | 32.0894 | 35.2682 | 36.8011
ИТОГО(Мвт) | 4.9652 | 8.7092 | 15.0899 | 20.3351 | 24.7706 | 29.5837 | 35.1192 | 43.1012 | 48.9584 | 52.9421
Сумм до 5мин. | 1.4588 | 3.6208 | 7.2491 | 7.7258 | 7.7258 | 7.7258 | 7.7258 | 8.8818 | 9.3028 | 9.7238
Сумм до 20мин. | 1.5288 | 3.7228 | 7.4231 | 8.4418 | 9.2418 | 9.6979 | 10.0479 | 11.3159 | 12.1249 | 12.8638
ИТОГО(Мвт) | 1.5288 | 3.7228 | 7.6651 | 8.9928 | 10.2578 | 12.3309 | 12.7249 | 14.4489 | 15.8509 | 17.5188
Сумм до 5мин. | 4.5736 | 7.9808 | 13.2511 | 13.8648 | 13.8648 | 13.8648 | 13.9838 | 14.9148 | 15.3298 | 15.7438
Сумм до 20мин. | 4.6436 | 8.3578 | 14.3141 | 18.0188 | 19.5087 | 21.2325 | 24.3853 | 30.8645 | 33.7174 | 35.2306
ИТОГО(Мвт) | 4.6436 | 8.3578 | 14.5651 | 19.9064 | 24.2024 | 29.1706 | 34.2126 | 41.6743 | 47.2764 | 51.2736
Сумм до 5мин. | 1.2158 | 3.4578 | 6.9201 | 7.4108 | 7.4108 | 7.4108 | 7.4108 | 8.3418 | 8.7568 | 9.1708
Сумм до 20мин. | 1.2858 | 3.5578 | 7.0951 | 8.0928 | 8.8878 | 9.4285 | 9.7566 | 10.7982 | 11.5032 | 12.3368
ИТОГО(Мвт) | 1.2858 | 3.5578 | 7.3371 | 8.6368 | 9.8988 | 12.0006 | 12.3726 | 13.8702 | 15.1982 | 17.0178
Сумм до 5мин. | 4.778 | 8.0708 | 13.4529 | 14.0999 | 14.0999 | 14.0999 | 14.2389 | 15.3819 | 15.7439 | 16.1059
Сумм до 20мин. | 4.848 | 8.4148 | 14.4579 | 18.0729 | 19.3827 | 21.0227 | 24.1155 | 30.852 | 33.3781 | 34.7203
ИТОГО(Мвт) | 4.848 | 8.4148 | 14.7229 | 19.9907 | 23.6702 | 28.4704 | 33.2932 | 41.0139 | 46.3896 | 49.9144
Сумм до 5мин. | 1.1868 | 3.3058 | 6.9391 | 7.4591 | 7.4591 | 7.4591 | 7.4591 | 8.6021 | 8.9641 | 9.3261
Сумм до 20мин. | 1.2568 | 3.4058 | 7.1011 | 8.1251 | 8.8501 | 9.2611 | 9.5791 | 10.7771 | 11.4221 | 12.1521
ИТОГО(Мвт) | 1.2568 | 3.4058 | 7.3571 | 8.6791 | 9.8731 | 11.8831 | 12.2451 | 13.8991 | 15.1921 | 16.6491
Сумм до 5мин. | 3.9705 | 7.2373 | 12.7637 | 13.3737 | 13.3737 | 13.3737 | 13.4847 | 14.8337 | 15.2407 | 15.6467
Сумм до 20мин. | 4.0405 | 7.5813 | 13.7617 | 16.9942 | 18.4936 | 20.1306 | 23.2166 | 30.102 | 32.5895 | 34.0593
ИТОГО(Мвт) | 4.0405 | 7.5813 | 14.0227 | 18.9468 | 22.6994 | 27.306 | 31.9611 | 39.8499 | 45.1419 | 48.5541
Сумм до 5мин. | 1.1978 | 3.3478 | 7.0971 | 7.5901 | 7.5901 | 7.5901 | 7.5901 | 8.9391 | 9.3461 | 9.7521
Сумм до 20мин. | 1.2678 | 3.4518 | 7.2561 | 8.1891 | 8.9141 | 9.3161 | 9.6141 | 11.0151 | 11.6791 | 12.4491
ИТОГО(Мвт) | 1.2678 | 3.4518 | 7.5081 | 8.7401 | 9.9221 | 11.8361 | 12.1781 | 14.0351 | 15.2281 | 16.6581
Сумм до 5мин. | 4.487 | 7.6669 | 13.0384 | 13.5441 | 13.5441 | 13.5441 | 13.6581 | 15.0901 | 15.5211 | 15.9511
Сумм до 20мин. | 4.557 | 8.0209 | 14.0564 | 17.21 | 18.6959 | 20.3669 | 23.3315 | 30.2122 | 32.6529 | 34.3009
ИТОГО(Мвт) | 4.557 | 8.0209 | 14.3524 | 19.1158 | 22.808 | 27.5336 | 32.0562 | 39.9183 | 45.0393 | 48.4837
Сумм до 5мин. | 1.1753 | 3.2873 | 6.9326 | 7.3263 | 7.3263 | 7.3263 | 7.3263 | 8.7583 | 9.1893 | 9.6193
Сумм до 20мин. | 1.2453 | 3.3873 | 7.0916 | 7.9253 | 8.6413 | 9.0503 | 9.3493 | 10.8363 | 11.5403 | 12.3393
ИТОГО(Мвт) | 1.2453 | 3.3873 | 7.3796 | 8.5093 | 9.6943 | 11.6823 | 12.0253 | 13.9683 | 15.1503 | 16.5433
Сумм до 5мин. | 4.4664 | 7.5351 | 12.5792 | 13.0389 | 13.0389 | 13.0389 | 13.1539 | 14.8479 | 15.2369 | 15.6259
Сумм до 20мин. | 4.5364 | 7.8861 | 13.5772 | 16.5626 | 18.0034 | 19.6294 | 22.7077 | 30.0629 | 32.6358 | 34.2886
ИТОГО(Мвт) | 4.5364 | 7.8861 | 13.8872 | 18.167 | 21.592 | 26.1798 | 30.7697 | 39.0451 | 44.2217 | 47.5961
Сумм до 5мин. | 1.0005 | 3.0705 | 6.4748 | 6.8265 | 6.8265 | 6.8265 | 6.8265 | 8.5205 | 8.9095 | 9.2985
Сумм до 20мин. | 1.0705 | 3.1705 | 6.6248 | 7.4135 | 8.1045 | 8.4975 | 8.8005 | 10.5525 | 11.2065 | 11.9625
ИТОГО(Мвт) | 1.0705 | 3.1705 | 6.9268 | 8.0115 | 9.0875 | 10.9675 | 11.3145 | 13.5225 | 14.6255 | 15.9465