Приложение.

Сводные данные потребления, потерь активной мощности Филиала 
ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" по замерам 19 июня 2019г.

|  | 4.00 | 10.00 | 21.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" " Псковэнерго " (с потерями в сети ФСК), МВт | 160 | 274 | 251 |
| Суммарные потери Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" " Псковэнерго ", МВт | 16,6 | 28,5 | 26,1 |
| Потери по классам напряжения, МВт: |  |  |  |
| 110кВ | 5,9 | 10,1 | 9,2 |
| 35кВ | 0,9 | 1,5 | 1,3 |
| 10кВ-6кВ | 6,2 | 10,6 | 9,7 |
| 0,4кВ | 3,7 | 6,4 | 5,8 |