## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Аксеново | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 | 1.056 | 4.268 | 1.117 | 224.7 | 302 | 140.4 | 0 | 70.8 | 0 | 0.8 | 31.4 | 36.1 | 0 | 124.5 | 114.2 | 0 | 4.95
01 - 02 | 1.056 | 4.328 | 1.166 | 212.1 | 300 | 139.8 | 0 | 69.8 | 0 | 0.7 | 29.5 | 36.8 | 0 | 122.5 | 104.8 | 0 | 4.8
02 - 03 | 1.052 | 4.396 | 1.25 | 204.9 | 303.6 | 147.4 | 0 | 69.2 | 0 | 0.8 | 28.6 | 36.6 | 0 | 118.6 | 99.4 | 0 | 4.95
03 - 04 | 1.044 | 4.324 | 1.214 | 210 | 297.6 | 139 | 0 | 71.4 | 0 | 0.7 | 27.7 | 36.3 | 0 | 121.3 | 102.8 | 0 | 5.1
04 - 05 | 1.036 | 4.312 | 1.226 | 223.8 | 306.4 | 147.8 | 0 | 86 | 0 | 0.8 | 29 | 37 | 0 | 120.9 | 100.6 | 0 | 4.95
05 - 06 | 1.028 | 4.236 | 1.149 | 226.8 | 314 | 156.2 | 0 | 86 | 0 | 0.7 | 31.1 | 38.1 | 0 | 118.5 | 101.6 | 0 | 5.1
06 - 07 | 1.028 | 5.088 | 2.049 | 239.1 | 333.2 | 172 | 0 | 94.6 | 0 | 0.7 | 32.4 | 38.6 | 0 | 121.4 | 104.2 | 0 | 4.95
07 - 08 | 1.036 | 5.092 | 2.079 | 255 | 355.6 | 187 | 0 | 96.4 | 0 | 0.8 | 34.7 | 39.1 | 0 | 128.4 | 115.4 | 0 | 5.25
08 - 09 | 1.032 | 4.216 | 1.443 | 265.2 | 344 | 178.2 | 0 | 107.2 | 0 | 0.7 | 38.6 | 38.3 | 0 | 126.6 | 110.4 | 0 | 5.55
09 - 10 | 1.04 | 3.78 | 1.206 | 236.1 | 328 | 169.6 | 0 | 96.8 | 0 | 0.8 | 32.3 | 35.8 | 0 | 121.6 | 98.8 | 0 | 5.1
10 - 11 | 1.068 | 5.376 | 2.808 | 230.7 | 305.6 | 152 | 0 | 88.8 | 0 | 0.7 | 32.7 | 32.2 | 0 | 120.6 | 102.2 | 0 | 3.9
11 - 12 | 1.064 | 3.784 | 1.148 | 221.7 | 305.6 | 145.4 | 0 | 77 | 0 | 0.8 | 32.3 | 34.4 | 0 | 124.7 | 105.8 | 0 | 3.6
12 - 13 | 1.072 | 4.252 | 1.584 | 216.9 | 312 | 147.2 | 0 | 69.8 | 0 | 0.8 | 37.8 | 35.4 | 0 | 128.4 | 101.6 | 0 | 4.5
13 - 14 | 1.064 | 3.98 | 1.328 | 221.4 | 306.4 | 146.4 | 0 | 72.8 | 0 | 0.8 | 32.8 | 36.1 | 0 | 122.8 | 108 | 0 | 4.8
14 - 15 | 1.068 | 3.944 | 1.298 | 228.9 | 293.2 | 144 | 0 | 78.4 | 0 | 0.7 | 33.2 | 34.3 | 0 | 114.1 | 108.4 | 0 | 5.55
15 - 16 | 1.064 | 4.296 | 1.638 | 232.8 | 318.4 | 156.8 | 0 | 75.6 | 0 | 0.8 | 33.4 | 36.2 | 0 | 124.7 | 115.6 | 0 | 5.1
16 - 17 | 1.056 | 4.732 | 1.595 | 269.4 | 353.2 | 177 | 0 | 101 | 0 | 0.7 | 40.1 | 41.3 | 0 | 134 | 119.8 | 0 | 5.25
17 - 18 | 1.06 | 5.032 | 1.889 | 271.5 | 362.8 | 190 | 0 | 111.4 | 0 | 0.8 | 38.9 | 42.2 | 0 | 129.9 | 112.6 | 0 | 5.1
18 - 19 | 1.06 | 5.332 | 2.247 | 263.4 | 362.8 | 194.2 | 0 | 107 | 0 | 0.8 | 36.6 | 41.3 | 0 | 126.3 | 111 | 0 | 5.55
19 - 20 | 1.064 | 4.86 | 1.676 | 263.7 | 359.2 | 182.4 | 0 | 100.6 | 0 | 0.8 | 36.8 | 42.4 | 0 | 133.7 | 117.2 | 0 | 6
20 - 21 | 1.072 | 5.236 | 2.069 | 271.8 | 346.4 | 168.4 | 0 | 89.6 | 0 | 0.9 | 39.4 | 43.1 | 0 | 134.1 | 134.4 | 0 | 4.95
21 - 22 | 1.08 | 5.592 | 2.413 | 263.1 | 335.2 | 161.4 | 0 | 89.2 | 0 | 0.8 | 36.6 | 44.1 | 0 | 128.6 | 128.4 | 0 | 5.7
22 - 23 | 1.084 | 4.644 | 1.362 | 250.5 | 318.4 | 148.4 | 0 | 82.6 | 0 | 0.8 | 36.2 | 43.9 | 0 | 125.5 | 122.6 | 0 | 6
23 - 00 | 1.092 | 4.688 | 1.388 | 243 | 312.8 | 144.4 | 0 | 77.8 | 0 | 0.9 | 36.4 | 41.4 | 0 | 126 | 120.8 | 0 | 4.65
Сумма | 25.376 | 109.788 | 38.342 | 5746.5 | 7776.4 | 3835.4 | 0 | 2069.8 | 0 | 18.6 | 818.5 | 921 | 0 | 2997.7 | 2660.6 | 0 | 121.35
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  |  | 0.022 | 149.1 | 128.8 | 86.2 | 0 | 58.4 | 0 | 1.8 | 23.1 | 21.2 | 0 | 21.2 | 63.6 | 0 | 2.4
01 - 02 |  |  | 0.029 | 149.1 | 131.2 | 88.4 | 0 | 58 | 0 | 1.7 | 23 | 21.1 | 0 | 21.3 | 64.2 | 0 | 2.4
02 - 03 |  |  | 0.142 | 149.7 | 128.4 | 85.6 | 0 | 58 | 0 | 1.8 | 23.1 | 21.2 | 0 | 21.3 | 64.4 | 0 | 2.55
03 - 04 |  |  | 0.12 | 146.1 | 123.6 | 82.8 | 0 | 58 | 0 | 1.6 | 22.2 | 20.2 | 0 | 20.4 | 62.2 | 0 | 2.4
04 - 05 |  |  | 0.09 | 152.1 | 126 | 86 | 0 | 66 | 0 | 1.6 | 21.4 | 19.8 | 0 | 19.9 | 60.6 | 0 | 2.25
05 - 06 |  |  | 0.032 | 149.7 | 128.4 | 88.6 | 0 | 64.2 | 0 | 1.4 | 21.6 | 20.1 | 0 | 19.8 | 60 | 0 | 2.4
06 - 07 |  |  | 0.084 | 148.8 | 127.6 | 88.8 | 0 | 64.4 | 0 | 1.5 | 21.2 | 18.9 | 0 | 19.2 | 59.6 | 0 | 2.25
07 - 08 |  |  | 0.248 | 149.4 | 135.2 | 95.2 | 0 | 60.6 | 0 | 1.5 | 21.8 | 20 | 0 | 19.6 | 63 | 0 | 2.25
08 - 09 |  |  | 0.126 | 142.8 | 119.2 | 81 | 0 | 58.4 | 0 | 1.4 | 21.7 | 18.9 | 0 | 18.5 | 59 | 0 | 2.1
09 - 10 |  |  | 0.112 | 135.3 | 123.6 | 89.2 | 0 | 56.2 | 0 | 1.6 | 17.7 | 17.4 | 0 | 16.4 | 58 | 0 | 2.1
10 - 11 |  |  | 0.258 | 142.8 | 117.6 | 79.8 | 0 | 57.4 | 0 | 1.9 | 20 | 18.5 | 0 | 18.5 | 61.6 | 0 | 2.1
11 - 12 |  |  | 0.06 | 144.9 | 114.4 | 75.6 | 0 | 59.4 | 0 | 1.9 | 20.3 | 19 | 0 | 19 | 61.6 | 0 | 1.95
12 - 13 |  |  | 0.174 | 144.3 | 117.2 | 76.4 | 0 | 57.2 | 0 | 2 | 20.9 | 20 | 0 | 19.9 | 62.4 | 0 | 2.1
13 - 14 |  |  | 0.237 | 141 | 112 | 73.8 | 0 | 55.8 | 0 | 1.9 | 19.6 | 18.9 | 0 | 18.6 | 62 | 0 | 2.1
14 - 15 |  |  | 0.227 | 140.1 | 114 | 76 | 0 | 55.4 | 0 | 1.9 | 19.4 | 18.6 | 0 | 18.5 | 61.6 | 0 | 2.25
15 - 16 |  |  | 0.151 | 140.7 | 122 | 83 | 0 | 53.6 | 0 | 1.9 | 20.1 | 19.1 | 0 | 19.1 | 63 | 0 | 2.25
16 - 17 |  |  | 0.092 | 160.5 | 130 | 87.8 | 0 | 68.2 | 0 | 1.7 | 24 | 21 | 0 | 20.9 | 64.4 | 0 | 2.4
17 - 18 |  |  | 0.235 | 165.9 | 135.2 | 92 | 0 | 73 | 0 | 1.9 | 24 | 21.2 | 0 | 21.1 | 64.8 | 0 | 2.4
18 - 19 |  |  | 0.395 | 158.4 | 136.4 | 94 | 0 | 66.4 | 0 | 1.8 | 23.5 | 20.6 | 0 | 21.1 | 64.6 | 0 | 2.55
19 - 20 |  |  | 0.374 | 158.1 | 139.2 | 95 | 0 | 64 | 0 | 1.8 | 23.9 | 22 | 0 | 21.9 | 65.8 | 0 | 2.55
20 - 21 |  |  | 0.401 | 159.3 | 139.6 | 94 | 0 | 62.2 | 0 | 2 | 24.7 | 22.4 | 0 | 22.5 | 67.8 | 0 | 2.55
21 - 22 |  |  | 0.339 | 162 | 139.6 | 93 | 0 | 63.6 | 0 | 2 | 24.9 | 23.2 | 0 | 23.1 | 69.2 | 0 | 2.7
22 - 23 |  |  | 0.301 | 165 | 143.6 | 95.6 | 0 | 63.4 | 0 | 2 | 25.7 | 23.7 | 0 | 23.6 | 71.4 | 0 | 2.55
23 - 00 |  |  | 0.324 | 167.1 | 146.4 | 98 | 0 | 64.4 | 0 | 2.1 | 26.4 | 24.2 | 0 | 24.2 | 71.4 | 0 | 2.85
Сумма | 0 | 0 | 4.573 | 3622.2 | 3079.2 | 2085.8 | 0 | 1466.2 | 0 | 42.7 | 534.2 | 491.2 | 0 | 489.6 | 1526.2 | 0 | 56.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Аксеново |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч