## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Лукинское | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 | 5.5 | 3.54 | 96.3 | 5.7 | 4.3 | 47.7 | 37.8 | 5.5 | 5.8
01 - 02 | 5.43 | 3.5025 | 92.4 | 5.4 | 4.4 | 48.9 | 32 | 5.2 | 6
02 - 03 | 5.38 | 3.45 | 86.4 | 5.4 | 4.4 | 50.4 | 24.6 | 4.9 | 6
03 - 04 | 5.38 | 3.4725 | 93 | 6 | 4.7 | 50.5 | 30.6 | 5.8 | 6.6
04 - 05 | 5.33 | 3.435 | 129 | 6.6 | 5.3 | 56.7 | 59.3 | 6.3 | 6.5
05 - 06 | 5.29 | 3.42 | 150 | 6.9 | 5.8 | 73.5 | 63.5 | 6.9 | 6
06 - 07 | 5.41 | 3.4875 | 165.3 | 8.4 | 5.8 | 91.1 | 59.9 | 8 | 7.2
07 - 08 | 5.33 | 3.435 | 148.8 | 7.2 | 6 | 86.1 | 49 | 7.1 | 6.8
08 - 09 | 5.41 | 3.4875 | 126.6 | 6.9 | 5 | 75.6 | 38.6 | 6.4 | 6.3
09 - 10 | 5.39 | 3.4725 | 122.1 | 5.7 | 4.8 | 70.2 | 40.5 | 5.5 | 5.8
10 - 11 | 5.38 | 3.465 | 137.1 | 5.7 | 5.5 | 72.1 | 52.4 | 5.4 | 6.1
11 - 12 | 5.43 | 3.5025 | 122.4 | 5.7 | 5.4 | 71.8 | 38.2 | 5.4 | 5.9
12 - 13 | 5.37 | 3.465 | 122.1 | 6.6 | 6.6 | 64.7 | 43.4 | 6.3 | 6.3
13 - 14 | 5.39 | 3.465 | 111.6 | 6.9 | 6 | 64.8 | 32.9 | 6.9 | 7.1
14 - 15 | 5.36 | 3.45 | 114.9 | 8.1 | 6.9 | 66.9 | 30.9 | 7.8 | 9.1
15 - 16 | 5.33 | 3.435 | 137.4 | 8.1 | 6.8 | 77.4 | 45.9 | 7.9 | 6.3
16 - 17 | 5.35 | 3.4575 | 162 | 8.1 | 6.9 | 76.7 | 71 | 7.6 | 6.4
17 - 18 | 5.35 | 3.4575 | 158.4 | 8.1 | 6.9 | 77 | 67.4 | 7.9 | 6.1
18 - 19 | 5.43 | 3.5025 | 147 | 9.6 | 6.2 | 78.5 | 55 | 9.5 | 6.3
19 - 20 | 5.43 | 3.5025 | 133.8 | 10.5 | 6.3 | 74.1 | 46 | 10.1 | 6.3
20 - 21 | 5.47 | 3.525 | 126.6 | 9.3 | 6.3 | 74.7 | 38.4 | 9 | 6.2
21 - 22 | 5.04 | 3.57 | 115.5 | 8.4 | 6.5 | 67.4 | 34.4 | 8.3 | 6.3
22 - 23 | 4.8 | 3.3675 | 106.5 | 9.9 | 6.1 | 58.9 | 34.4 | 9.7 | 6.1
23 - 00 | 5.21 | 3.6225 | 102.9 | 8.7 | 6 | 54.7 | 35 | 8.2 | 6.2
Сумма | 128.19 | 83.49 | 3008.1 | 177.9 | 138.9 | 1630.4 | 1061.1 | 171.6 | 153.7
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао RS | 10 Лукинское Т 1 ап RS | 10 Лукинское Т 2 ап RS | 10 Лукинское-Анишино ао RS | 10 Лукинское-Лукинское ао RS | 10 Лукинское-Лукинское (к-с) ао RS | 10 Лукинское-Олисово ао RS | 10 Лукинское-Полятино ао RS
00 - 01 |  |  | 67.5 | 6 | 5 | 30.1 | 27.1 | 6 | 5.9
01 - 02 |  |  | 58.2 | 5.7 | 5.3 | 29.8 | 17.9 | 6.1 | 5.8
02 - 03 |  |  | 56.1 | 5.4 | 5 | 29 | 17.1 | 5.6 | 5.6
03 - 04 |  |  | 63 | 5.7 | 5 | 29.5 | 23.6 | 5.9 | 5.7
04 - 05 |  |  | 75.3 | 5.1 | 5 | 28.1 | 37.7 | 5.4 | 5.4
05 - 06 |  |  | 74.7 | 5.1 | 4.7 | 28.9 | 37.1 | 5.3 | 5.2
06 - 07 |  |  | 81 | 5.7 | 5.6 | 31.8 | 38.9 | 5.9 | 5.7
07 - 08 |  |  | 68.4 | 5.4 | 5.1 | 32.5 | 26.7 | 5.5 | 5.4
08 - 09 |  |  | 69.3 | 5.7 | 5.3 | 35.8 | 23.2 | 6.1 | 5.8
09 - 10 |  |  | 66.9 | 5.7 | 5.2 | 34.6 | 22.3 | 5.9 | 5.6
10 - 11 |  |  | 74.1 | 5.7 | 5.2 | 34.6 | 29.7 | 5.9 | 5.6
11 - 12 |  |  | 66.3 | 5.7 | 5.3 | 35.1 | 20.9 | 6 | 5.8
12 - 13 |  |  | 69.3 | 5.7 | 5.3 | 32.1 | 27.3 | 5.8 | 5.5
13 - 14 |  |  | 56.7 | 5.4 | 5.1 | 29.7 | 17 | 5.7 | 5.6
14 - 15 |  |  | 54.9 | 5.4 | 5.1 | 29.2 | 16.1 | 5.5 | 5.6
15 - 16 |  |  | 63 | 5.1 | 4.9 | 30 | 24 | 5.5 | 5.3
16 - 17 |  |  | 76.2 | 5.4 | 5.1 | 29.6 | 37.5 | 5.6 | 5.3
17 - 18 |  |  | 75.6 | 5.4 | 5 | 29.4 | 37 | 5.7 | 5.3
18 - 19 |  |  | 73.2 | 5.7 | 5.2 | 31.6 | 31.9 | 6 | 5.8
19 - 20 |  |  | 69 | 5.4 | 5.3 | 32.4 | 26.8 | 5.9 | 5.8
20 - 21 |  |  | 70.8 | 6 | 5.4 | 36.6 | 23.7 | 6.1 | 5.9
21 - 22 |  |  | 67.8 | 6 | 5.8 | 37.7 | 19 | 6.4 | 6.2
22 - 23 |  |  | 68.4 | 6.6 | 5.9 | 37.3 | 19.4 | 6.9 | 6.6
23 - 00 |  |  | 66.3 | 6.6 | 6.1 | 34.2 | 20 | 6.9 | 6.9
Сумма | 0 | 0 | 1632 | 135.6 | 125.9 | 769.6 | 621.9 | 141.6 | 137.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Лукинское |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч