## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [56 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т 1 ао RS | 10 Луговая Т 1 ап RS | 10 Луговая Т 2 ао RS | 10 Луговая Т 2 ап RS | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао | 10 Луговая-Город 1 ао RS | 10 Луговая-Город 2 ао | 10 Луговая-Город 2 ао RS | 10 Луговая-Город 3 ао | 10 Луговая-Город 3 ао RS | 10 Луговая-Город 4 ао | 10 Луговая-Город 4 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 1 ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 2 ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS | 35 Луговая Т 1 ао RS | 35 Луговая Т 1 ап RS | 35 Луговая Т 2 ао RS | 35 Луговая Т 2 ап RS | 35 Луговая-Надеево ао RS | 35 Луговая-Надеево ап RS | 35 Луговая-Паприха ао RS | 35 Луговая-Паприха ап RS | 35 Луговая-Снасудово ао RS | 35 Луговая-Снасудово ап RS
00 - 01 |  |  | 543.6 | 108 | 552.8 | 121.6 | 0 | 1230 | 0 | 564 | 0.8 | 0.6 | 134.8 | 36 | 0 | 0 | 242.4 | 242.4 | 549.6 | 552 | 84 | 82.8 | 138.4 | 138 | 70.4 | 70 | 48.4 | 48.6 | 68.8 | 69.4 | 48 | 6.4 | 301.2 | 0 | 1.2 | 111.6 | 33.4 | 34.4 | 34 | 0 | 0 | 44.4 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 659.4 | 0 | 582.75 | 0
01 - 02 |  |  | 531.6 | 103.2 | 540 | 116.8 | 0 | 1212 | 0 | 552 | 0.4 | 0.6 | 137.2 | 34.4 | 0 | 0 | 235.2 | 235.2 | 528 | 525.6 | 74.4 | 75.6 | 130.4 | 130.4 | 64 | 64.4 | 79.2 | 79.4 | 79.6 | 79 | 46 | 6.8 | 299.2 | 0 | 1.2 | 97 | 32.8 | 34.4 | 34.4 | 0 | 0 | 45.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 663.6 | 0 | 580.65 | 0
02 - 03 |  |  | 543.6 | 103.2 | 550.4 | 116 | 0 | 1218 | 0 | 546 | 0.8 | 0.8 | 136.4 | 33.2 | 0 | 0 | 228 | 228 | 525.6 | 523.2 | 74.4 | 74.4 | 131.2 | 131.2 | 72.8 | 72.8 | 83.2 | 82.8 | 71.6 | 71.2 | 46.4 | 7.2 | 298.8 | 0 | 1.2 | 109.2 | 32.6 | 33.6 | 34 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 663.6 | 0 | 583.8 | 0
03 - 04 |  |  | 542.4 | 100.8 | 551.2 | 113.6 | 0 | 1194 | 0 | 534 | 0.4 | 0.2 | 131.2 | 32.4 | 0 | 0 | 218.4 | 219.6 | 511.2 | 514.8 | 67.2 | 67.2 | 126.4 | 126.8 | 72.8 | 72.4 | 79.2 | 79.6 | 74.8 | 75.4 | 46.4 | 6.8 | 310 | 0 | 0.4 | 103.6 | 31.4 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 41.2 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.9 | 0 | 589.05 | 0
04 - 05 |  |  | 568.8 | 99.6 | 576.8 | 112 | 0 | 1170 | 0 | 534 | 0.4 | 0.4 | 128.8 | 31.2 | 0 | 0 | 225.6 | 224.4 | 501.6 | 498 | 76.8 | 75.6 | 115.2 | 115.2 | 69.6 | 70 | 53.6 | 53.4 | 71.6 | 71.4 | 44.4 | 6.8 | 354.4 | 0 | 0.8 | 87.6 | 31.6 | 32.8 | 32.8 | 0 | 0 | 36 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 669.2 | 0 | 645.75 | 0
05 - 06 |  |  | 567.6 | 102 | 576 | 116 | 0 | 1158 | 0 | 546 | 0.4 | 0.6 | 131.2 | 32 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 504 | 506.4 | 76.8 | 79.2 | 104 | 104 | 73.6 | 73.6 | 48.4 | 48.8 | 71.2 | 71.4 | 46 | 6.8 | 347.2 | 0 | 0 | 90.6 | 31.4 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 26.8 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 674.8 | 0 | 682.5 | 0
06 - 07 |  |  | 579.6 | 103.2 | 589.6 | 117.6 | 0 | 1242 | 0 | 576 | 1.2 | 1.2 | 132.8 | 31.6 | 0 | 0 | 240 | 241.2 | 535.2 | 534 | 91.2 | 91.2 | 128 | 127.6 | 73.6 | 73.6 | 79.2 | 79.2 | 78.8 | 78.4 | 43.6 | 6.4 | 333.2 | 0 | 0 | 117.2 | 32.4 | 32 | 31.6 | 0 | 0 | 30.8 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 658.35 | 0
07 - 08 |  |  | 600 | 111.6 | 610.4 | 124.8 | 0 | 1452 | 0 | 636 | 0.8 | 0.8 | 137.2 | 33.2 | 0 | 0 | 280.8 | 279.6 | 636 | 640.8 | 108 | 108 | 136 | 136 | 68.8 | 68.8 | 76.4 | 76 | 78.4 | 79 | 46 | 6.8 | 338 | 0 | 0.8 | 128 | 41.2 | 98.4 | 98.4 | 0 | 0 | 31.6 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 687.4 | 0 | 719.25 | 0
08 - 09 |  |  | 627.6 | 157.2 | 640 | 172 | 0 | 1980 | 0 | 810 | 1.2 | 1.2 | 160.4 | 50.8 | 0 | 0 | 393.6 | 394.8 | 842.4 | 842.4 | 112.8 | 111.6 | 190.4 | 190.8 | 68.8 | 69.2 | 87.6 | 87.8 | 86 | 85.6 | 68.4 | 7.2 | 331.2 | 0 | 0.4 | 138.6 | 45.4 | 167.2 | 167.2 | 0 | 0 | 150 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 778.4 | 0 | 745.5 | 0
09 - 10 |  |  | 636 | 192 | 645.6 | 208 | 0 | 2100 | 0 | 870 | 4.8 | 4.8 | 171.6 | 64 | 0 | 0 | 412.8 | 411.6 | 883.2 | 880.8 | 122.4 | 122.4 | 170.4 | 170.4 | 77.6 | 77.2 | 110.8 | 110.6 | 73.2 | 73.2 | 94.8 | 10 | 323.6 | 0 | 1.2 | 140 | 44.8 | 134.4 | 134.8 | 0 | 0 | 172.8 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 926.1 | 0 | 744.45 | 0
10 - 11 |  |  | 609.6 | 168 | 620 | 182.4 | 0 | 2094 | 0 | 852 | 4 | 4 | 170 | 54.8 | 0 | 0 | 412.8 | 414 | 871.2 | 873.6 | 124.8 | 123.6 | 184 | 184.4 | 75.2 | 75.2 | 120.4 | 120.8 | 79.6 | 79.6 | 80.8 | 9.6 | 317.6 | 0 | 0.4 | 123.8 | 41.8 | 155.2 | 155.2 | 0 | 0 | 161.2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 847.7 | 0 | 722.4 | 0
11 - 12 |  |  | 628.8 | 176.4 | 639.2 | 192.8 | 0 | 2010 | 0 | 858 | 3.2 | 3.2 | 165.6 | 64.8 | 0 | 0 | 398.4 | 398.4 | 823.2 | 819.6 | 136.8 | 139.2 | 140.8 | 140.4 | 73.6 | 73.2 | 107.2 | 106.8 | 80 | 80.2 | 88.4 | 10 | 330 | 0 | 0 | 134.2 | 35.2 | 140.8 | 140.8 | 0 | 0 | 186 | 185.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 799.4 | 0 | 721.35 | 0
12 - 13 |  |  | 650.4 | 189.6 | 661.6 | 200 | 0 | 1764 | 0 | 882 | 3.2 | 3 | 175.2 | 76 | 0 | 0 | 396 | 396 | 775.2 | 778.8 | 146.4 | 145.2 | 91.2 | 91.2 | 73.6 | 73.6 | 72.4 | 84.6 | 78.4 | 78.4 | 78 | 10.4 | 336 | 0 | 1.2 | 140.6 | 45.4 | 118.4 | 118.8 | 0 | 0 | 58.4 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 810.6 | 0 | 748.65 | 0
13 - 14 |  |  | 639.6 | 174 | 648.8 | 187.2 | 0 | 1932 | 0 | 870 | 5.2 | 5.2 | 161.6 | 76 | 0 | 0 | 412.8 | 411.6 | 801.6 | 801.6 | 129.6 | 130.8 | 89.6 | 89.6 | 76 | 76 | 81.6 | 82 | 86 | 86.6 | 67.6 | 9.2 | 359.2 | 0 | 2 | 120.6 | 40.6 | 168 | 167.2 | 0 | 0 | 158 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 785.4 | 0 | 737.1 | 0
14 - 15 |  |  | 646.8 | 205.2 | 657.6 | 222.4 | 0 | 1950 | 0 | 888 | 3.2 | 3.2 | 158 | 82 | 0 | 0 | 403.2 | 404.4 | 792 | 790.8 | 124.8 | 123.6 | 98.4 | 98.4 | 76 | 76.4 | 116 | 115.8 | 84.8 | 84.2 | 98 | 10 | 352.4 | 0 | 0.8 | 137.4 | 37.2 | 176 | 176.4 | 0 | 0 | 143.6 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 760.2 | 0 | 721.35 | 0
15 - 16 |  |  | 664.8 | 187.2 | 676.8 | 203.2 | 0 | 2052 | 0 | 924 | 1.6 | 1.8 | 160.4 | 74 | 0 | 0 | 434.4 | 434.4 | 885.6 | 884.4 | 132 | 130.8 | 134.4 | 134 | 76 | 76 | 118 | 117.6 | 104 | 104 | 87.2 | 10 | 349.2 | 0 | 1.2 | 160.2 | 37.4 | 143.2 | 143.2 | 0 | 0 | 126 | 126.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 801.5 | 0 | 680.4 | 0
16 - 17 |  |  | 676.8 | 187.2 | 684 | 205.6 | 0 | 2034 | 0 | 882 | 2.4 | 2.2 | 163.2 | 63.6 | 0 | 0 | 388.8 | 387.6 | 856.8 | 859.2 | 132 | 133.2 | 124.8 | 125.2 | 78.4 | 78.4 | 114.4 | 114.4 | 105.6 | 105.8 | 100.8 | 10.4 | 350 | 0 | 0.8 | 163.4 | 36 | 136 | 136 | 0 | 0 | 145.2 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 816.2 | 0 | 642.6 | 0
17 - 18 |  |  | 674.4 | 152.4 | 680.8 | 167.2 | 0 | 1872 | 0 | 870 | 0.8 | 1 | 170 | 61.2 | 115.2 | 115.2 | 398.4 | 398.4 | 710.4 | 705.6 | 156 | 154.8 | 150.4 | 150.4 | 76 | 75.6 | 88.4 | 88.2 | 104.8 | 104.6 | 61.6 | 7.6 | 334.8 | 0 | 0.4 | 168.8 | 38 | 118.4 | 118 | 0 | 0 | 48.4 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 809.9 | 0 | 667.8 | 0
18 - 19 |  |  | 687.6 | 134.4 | 694.4 | 151.2 | 0 | 1848 | 0 | 858 | 1.2 | 1 | 159.2 | 60.4 | 314.4 | 314.4 | 405.6 | 404.4 | 441.6 | 440.4 | 151.2 | 152.4 | 196.8 | 196.4 | 77.6 | 77.6 | 81.6 | 81.6 | 101.2 | 101 | 44.8 | 6 | 348.8 | 0 | 0.4 | 181.4 | 37 | 101.6 | 102 | 0 | 0 | 43.6 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 773.5 | 0 | 681.45 | 0
19 - 20 |  |  | 661.2 | 110.4 | 668 | 124.8 | 0 | 1662 | 0 | 768 | 0.8 | 1 | 156.4 | 48.8 | 283.2 | 280.8 | 355.2 | 357.6 | 381.6 | 382.8 | 158.4 | 158.4 | 180 | 180 | 76.8 | 77.2 | 64.8 | 64.8 | 85.2 | 85 | 30 | 6 | 349.2 | 0 | 0.8 | 158.6 | 32 | 71.2 | 70.8 | 0 | 0 | 39.6 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.6 | 0 | 689.85 | 0
20 - 21 |  |  | 657.6 | 100.8 | 664.8 | 116 | 0 | 1608 | 0 | 696 | 0 | 0 | 153.6 | 36.4 | 271.2 | 273.6 | 333.6 | 331.2 | 355.2 | 352.8 | 127.2 | 128.4 | 188 | 188 | 75.2 | 74.8 | 62.8 | 62.4 | 75.6 | 75.6 | 31.2 | 6 | 351.2 | 0 | 1.6 | 157 | 33.2 | 66.4 | 66 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 679.35 | 0
21 - 22 |  |  | 655.2 | 105.6 | 663.2 | 118.4 | 0 | 1572 | 0 | 684 | 0.8 | 0.6 | 156.4 | 37.2 | 256.8 | 256.8 | 316.8 | 319.2 | 331.2 | 333.6 | 115.2 | 114 | 191.2 | 191.2 | 84.8 | 84.8 | 51.6 | 52 | 75.6 | 76.4 | 33.6 | 6.4 | 344 | 0 | 1.2 | 157 | 36.4 | 67.2 | 67.6 | 0 | 0 | 44.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 729.4 | 0 | 635.25 | 0
22 - 23 |  |  | 628.8 | 102 | 635.2 | 116.8 | 0 | 1440 | 0 | 636 | 0.4 | 0.6 | 151.6 | 36.8 | 235.2 | 234 | 295.2 | 294 | 316.8 | 315.6 | 93.6 | 93.6 | 148.8 | 148.8 | 80 | 80 | 53.2 | 53.2 | 76 | 75.2 | 33.2 | 6 | 338 | 0 | 2 | 139.8 | 36.2 | 40.8 | 41.2 | 0 | 0 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.9 | 0 | 612.15 | 0
23 - 00 |  |  | 583.2 | 105.6 | 593.6 | 118.4 | 0 | 1398 | 0 | 642 | 0.8 | 0.6 | 148.4 | 36.8 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 252 | 252 | 103.2 | 103.2 | 144 | 143.6 | 82.4 | 82.4 | 54.4 | 54.4 | 81.2 | 81.4 | 34.4 | 6 | 320 | 0 | 2.4 | 116.6 | 37 | 44.8 | 44.4 | 0 | 0 | 48.4 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 737.1 | 0 | 622.65 | 0
Сумма | 0 | 0 | 14805.6 | 3279.6 | 15020.8 | 3624.8 | 0 | 39192 | 0 | 17478 | 38.8 | 38.6 | 3651.2 | 1187.6 | 1759.2 | 1758 | 7936.8 | 7936.8 | 14611.2 | 14608.8 | 2719.2 | 2719.2 | 3432.8 | 3432 | 1793.6 | 1793.2 | 1932.8 | 1944.8 | 1972 | 1972 | 1399.6 | 184.8 | 8017.2 | 0 | 22.4 | 3182.8 | 880.4 | 2180 | 2179.6 | 0 | 0 | 1906.4 | 1906.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34797 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 17920 | 0 | 16094.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч