## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Прожектор | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Прожектор | [13 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Прожектор ТСН 1 ао RS | 0,4 Прожектор ТСН 2 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ап RS | 10 Прожектор Т 2 ао RS | 10 Прожектор Т 2 ап RS | 10 Прожектор-Ербуга ао RS | 10 Прожектор-Коренево ао RS | 10 Прожектор-Палагино ао RS | 10 Прожектор-Палагино ап RS | 10 Прожектор-Уткино ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ап RS | 10 Прожектор-Янгосарь ао RS
00 - 01 | 7.343 | 2.4145 | 0 | 126.3 | 0 | 419.1 | 10.05 | 0.9 | 141.4 | 0 | 95.1 | 276.6 | 0 | 20.7
01 - 02 | 7.348 | 2.425 | 0 | 123.9 | 0 | 427.8 | 9 | 1 | 134.8 | 0 | 94.8 | 291.4 | 0 | 20
02 - 03 | 7.346 | 2.4615 | 0 | 123.9 | 0 | 402.9 | 9.3 | 0.9 | 135.6 | 0 | 93.9 | 266 | 0 | 20.2
03 - 04 | 7.313 | 2.3945 | 0 | 120.9 | 0 | 401.7 | 9.15 | 0.9 | 128.6 | 0 | 90.75 | 271.6 | 0 | 20.8
04 - 05 | 7.286 | 2.378 | 0 | 120.6 | 0 | 389.7 | 9 | 0.9 | 128.4 | 0 | 90.6 | 260.2 | 0 | 20.8
05 - 06 | 7.275 | 2.4395 | 0 | 128.7 | 0 | 414.6 | 9.3 | 1 | 136 | 0 | 97.2 | 277 | 0 | 21.8
06 - 07 | 7.264 | 2.3675 | 0 | 155.4 | 0 | 426.6 | 11.85 | 0.9 | 145.8 | 0 | 119.4 | 279.2 | 0 | 23.6
07 - 08 | 7.26 | 2.3675 | 0 | 169.5 | 0 | 441.6 | 13.95 | 1.1 | 160.8 | 0 | 132.45 | 279.6 | 0 | 22.6
08 - 09 | 7.368 | 2.4355 | 0 | 190.5 | 0 | 447.6 | 11.1 | 1.6 | 156.6 | 0 | 153.6 | 289.6 | 0 | 24.9
09 - 10 | 7.351 | 2.4435 | 0 | 197.1 | 0 | 488.4 | 12.3 | 1.1 | 162.2 | 0 | 160.05 | 324.4 | 0 | 24.3
10 - 11 | 7.329 | 2.4085 | 0 | 188.4 | 0 | 570 | 11.4 | 0.9 | 163.8 | 0 | 154.2 | 404.6 | 0 | 22.6
11 - 12 | 7.31 | 2.418 | 0 | 182.4 | 0 | 543.9 | 14.1 | 0.9 | 161.8 | 0 | 143.4 | 380.6 | 0 | 24.6
12 - 13 | 7.394 | 2.473 | 0 | 189.3 | 0 | 566.1 | 17.7 | 0.9 | 158.4 | 0 | 146.1 | 406 | 0 | 25.2
13 - 14 | 7.321 | 2.4685 | 0 | 181.5 | 0 | 577.2 | 13.8 | 1 | 156.6 | 0 | 143.7 | 418.8 | 0 | 23.7
14 - 15 | 7.352 | 2.412 | 0 | 182.1 | 0 | 561.6 | 14.55 | 0.9 | 142.6 | 0 | 140.25 | 417.6 | 0 | 27
15 - 16 | 7.345 | 2.4 | 0 | 185.4 | 0 | 589.8 | 14.55 | 0.8 | 158 | 0 | 143.55 | 430.2 | 0 | 27
16 - 17 | 7.337 | 2.4305 | 0 | 196.5 | 0 | 581.1 | 14.1 | 1 | 172.8 | 0 | 156.15 | 406.2 | 0 | 25.8
17 - 18 | 7.46 | 2.5055 | 0 | 205.2 | 0 | 619.5 | 19.5 | 1 | 189.8 | 0 | 158.1 | 428 | 0 | 27.2
18 - 19 | 7.466 | 2.443 | 0 | 203.7 | 0 | 593.7 | 17.7 | 0.9 | 176.4 | 0 | 152.55 | 415.4 | 0 | 33.2
19 - 20 | 7.349 | 2.4035 | 0 | 187.2 | 0 | 611.7 | 16.5 | 1 | 178.6 | 0 | 143.4 | 431.4 | 0 | 26.7
20 - 21 | 7.392 | 2.496 | 0 | 180.6 | 0 | 549.6 | 15.9 | 0.9 | 173.8 | 0 | 138.9 | 374.2 | 0 | 25.7
21 - 22 | 7.378 | 2.445 | 0 | 165.6 | 0 | 512.7 | 16.2 | 0.9 | 154.8 | 0 | 124.5 | 356.2 | 0 | 24.5
22 - 23 | 7.357 | 2.482 | 0 | 143.7 | 0 | 446.4 | 12.15 | 1 | 149.2 | 0 | 108.15 | 296 | 0 | 23
23 - 00 | 7.37 | 2.5105 | 0 | 131.4 | 0 | 444.6 | 10.8 | 0.9 | 137.8 | 0 | 97.8 | 305.4 | 0 | 22.4
Сумма | 176.314 | 58.423 | 0 | 3979.8 | 0 | 12027.9 | 313.95 | 23.3 | 3704.6 | 0 | 3078.6 | 8286.2 | 0 | 578.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Прожектор |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч