## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,2 Поселковая ТСН 1 ао | 0,2 Поселковая ТСН 2 ао | 10 Поселковая Т 1 ап | 10 Поселковая Т 2 ап | 10 Поселковая-База ГРЭС ао | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао | 10 Поселковая-МКР 2-1 ао | 10 Поселковая-Поселок 1 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 6 ао | 10 Поселковая-РРС ао | 10 Поселковая-Рыбхоз ао | 10 Поселковая-Станция 2 ао | 10 Поселковая-Станция 2 ап | 10 Поселковая-Судский рейд ао | 10 Поселковая-Судский рейд ап | 10 Поселковая-Уйта ао | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао
00 - 01 | 4.208 | 0.032 | 1219.2 | 499.2 | 82 | 88.8 | 95.2 | 198.4 | 71.2 | 71.2 | 181.6 | 181.6 | 16.8 | 16.8 | 142 | 124.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 650.4 | 13.2 | 48
01 - 02 | 4.144 | 0.032 | 1180.8 | 468 | 85.6 | 78 | 86.8 | 185.6 | 63.6 | 63.8 | 169.2 | 169.4 | 14.8 | 14.8 | 130.8 | 121.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 646.4 | 13.2 | 46.8
02 - 03 | 4.08 | 0.032 | 1156.8 | 444 | 81.2 | 74.4 | 79.6 | 176 | 62.8 | 62.6 | 172.4 | 172.2 | 13.6 | 13.6 | 124.8 | 114.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 636 | 13.2 | 46.8
03 - 04 | 4.176 | 0.032 | 1164 | 432 | 72 | 73.2 | 79.2 | 172 | 54.4 | 54.4 | 169.6 | 169.6 | 13.6 | 13.4 | 118.4 | 117.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 659.2 | 12 | 44.4
04 - 05 | 4.064 | 0.032 | 1147.2 | 436.8 | 74.8 | 73.2 | 79.2 | 180.8 | 62 | 62 | 161.6 | 161.6 | 13.2 | 13.4 | 120.4 | 115.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 641.6 | 13.2 | 44.4
05 - 06 | 4.112 | 0.016 | 1262.4 | 470.4 | 70 | 74.4 | 81.6 | 228.8 | 61.6 | 61.6 | 176.8 | 176.8 | 16.4 | 16.4 | 144.8 | 118.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 695.2 | 13.2 | 45.6
06 - 07 | 3.936 | 0.032 | 1497.6 | 540 | 90.4 | 96 | 100.4 | 281.6 | 71.6 | 71.8 | 203.2 | 203.4 | 24.8 | 24.6 | 172 | 124.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 808 | 12 | 44.4
07 - 08 | 4.272 | 0.032 | 1627.2 | 597.6 | 96.8 | 122.4 | 113.2 | 320.8 | 84 | 83.8 | 226 | 225.8 | 28.8 | 28.8 | 210.4 | 128.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 841.6 | 16.8 | 30
08 - 09 | 4.848 | 0.032 | 1639.2 | 652.8 | 95.6 | 144 | 120.4 | 343.2 | 96 | 96.2 | 225.6 | 225.8 | 40.8 | 40.8 | 216 | 128 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 804.8 | 20.4 | 46.8
09 - 10 | 4.112 | 0.032 | 1579.2 | 691.2 | 83.6 | 158.4 | 146.4 | 338.4 | 86.8 | 86.8 | 179.2 | 179.2 | 46 | 46 | 226.8 | 134 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 790.4 | 24 | 48
10 - 11 | 4.128 | 0.032 | 1512 | 688.8 | 12 | 158.4 | 152.8 | 335.2 | 93.6 | 93.6 | 204.4 | 204.4 | 43.2 | 43.4 | 221.2 | 128.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 774.4 | 25.2 | 45.6
11 - 12 | 4.032 | 0.032 | 1502.4 | 672 | 29.2 | 157.2 | 153.2 | 310.4 | 94.4 | 94.2 | 224 | 223.8 | 43.6 | 43.6 | 205.2 | 127.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 750.4 | 24 | 45.6
12 - 13 | 4.16 | 0.032 | 1550.4 | 679.2 | 47.2 | 168 | 158 | 306.4 | 95.6 | 95.4 | 208.8 | 208.8 | 44 | 43.8 | 208.8 | 127.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 791.2 | 26.4 | 43.2
13 - 14 | 4.08 | 0.032 | 1552.8 | 672 | 51.6 | 164.4 | 150.4 | 301.6 | 87.2 | 87.4 | 206 | 206.2 | 39.6 | 39.8 | 212.4 | 131.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 799.2 | 25.2 | 46.8
14 - 15 | 4.096 | 0.032 | 1586.4 | 669.6 | 52 | 172.8 | 159.6 | 315.2 | 82 | 82.2 | 217.2 | 217 | 44.4 | 44.4 | 211.6 | 123.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 802.4 | 24 | 45.6
15 - 16 | 4.224 | 0.048 | 1696.8 | 722.4 | 126.8 | 178.8 | 170.4 | 348.8 | 77.6 | 77.6 | 228.8 | 229 | 57.2 | 57 | 238.4 | 126 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 780.8 | 25.2 | 49.2
16 - 17 | 4.224 | 0.032 | 1814.4 | 760.8 | 146 | 184.8 | 176 | 360 | 87.2 | 87 | 249.6 | 249.2 | 56.4 | 56.4 | 252.4 | 128.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 849.6 | 19.2 | 56.4
17 - 18 | 4.112 | 0.032 | 1872 | 806.4 | 144.8 | 195.6 | 186.8 | 370.4 | 99.6 | 99.6 | 264 | 264.2 | 56 | 56.2 | 276 | 138.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 878.4 | 15.6 | 45.6
18 - 19 | 4.08 | 0.032 | 1884 | 799.2 | 143.2 | 210 | 195.2 | 372.8 | 94 | 94.2 | 256.4 | 256.4 | 52.4 | 52.2 | 271.6 | 140.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 880 | 14.4 | 42
19 - 20 | 4 | 0.032 | 1869.6 | 808.8 | 134 | 205.2 | 196 | 352 | 94.4 | 94.4 | 264.4 | 264.6 | 46.4 | 46.6 | 275.6 | 148.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 896 | 14.4 | 42
20 - 21 | 4.128 | 0.032 | 1838.4 | 775.2 | 121.6 | 190.8 | 193.2 | 352.8 | 86 | 86 | 268.4 | 268.2 | 37.6 | 37.6 | 272.8 | 142.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 883.2 | 14.4 | 42
21 - 22 | 4.144 | 0.032 | 1723.2 | 739.2 | 111.2 | 163.2 | 172.8 | 327.2 | 86.8 | 86.6 | 247.6 | 247.6 | 35.6 | 35.6 | 258.8 | 138.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 852.8 | 15.6 | 42
22 - 23 | 4.016 | 0.032 | 1545.6 | 640.8 | 109.2 | 133.2 | 143.2 | 267.2 | 75.6 | 75.6 | 225.2 | 225.2 | 27.6 | 27.4 | 218 | 133.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 792 | 14.4 | 40.8
23 - 00 | 4.176 | 0.032 | 1387.2 | 554.4 | 88.4 | 111.6 | 115.6 | 226.4 | 66.8 | 66.8 | 202.4 | 202.4 | 24 | 24 | 170.8 | 130.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 740 | 15.6 | 42
Сумма | 99.552 | 0.768 | 36808.8 | 15220.8 | 2149.2 | 3376.8 | 3305.2 | 6972 | 1934.8 | 1934.8 | 5132.4 | 5132.4 | 836.8 | 836.6 | 4900 | 3093.2 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 18644 | 424.8 | 1074
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,2 Поселковая ТСН 1 ао | 0,2 Поселковая ТСН 2 ао | 10 Поселковая Т 1 ап | 10 Поселковая Т 2 ап | 10 Поселковая-База ГРЭС ао | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао | 10 Поселковая-МКР 2-1 ао | 10 Поселковая-Поселок 1 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 6 ао | 10 Поселковая-РРС ао | 10 Поселковая-Рыбхоз ао | 10 Поселковая-Станция 2 ао | 10 Поселковая-Станция 2 ап | 10 Поселковая-Судский рейд ао | 10 Поселковая-Судский рейд ап | 10 Поселковая-Уйта ао | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао
00 - 01 |  |  | 334.4 | 96 | 30 | 31.2 | 40 | 90.4 | 26.8 | 26.8 | 58 | 57.8 | 20 | 19.6 | 40.4 | 17.6 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 326.8 | 96 | 30.8 | 30 | 39.6 | 89.6 | 26.4 | 26.4 | 54.8 | 55 | 20 | 20.4 | 42 | 17.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 121.6 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 312.8 | 91.2 | 29.6 | 28.8 | 36.8 | 84 | 25.6 | 25.6 | 52.8 | 52.8 | 19.2 | 19 | 39.2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 296.4 | 79.2 | 26.4 | 26.4 | 36 | 80.8 | 23.6 | 23.8 | 47.6 | 47.6 | 18 | 18 | 34.8 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 294.8 | 81.6 | 28.8 | 26.4 | 35.2 | 78.4 | 23.6 | 23.4 | 49.2 | 49.2 | 18 | 18 | 35.2 | 14.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 302.4 | 79.2 | 26 | 25.2 | 34.4 | 81.6 | 23.2 | 23.2 | 50.4 | 50.6 | 17.6 | 17.6 | 38.4 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 324.4 | 81.6 | 28.4 | 26.4 | 34.8 | 81.6 | 24.4 | 24.6 | 55.2 | 55 | 18 | 17.8 | 36.8 | 14.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 360.8 | 96 | 31.6 | 28.8 | 36 | 88 | 27.2 | 27.2 | 65.2 | 65.4 | 22.4 | 22.6 | 42.8 | 17.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 147.2 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 381.6 | 120 | 34.8 | 34.8 | 38.8 | 104.8 | 29.6 | 29.4 | 65.6 | 65.6 | 30 | 30.2 | 44.4 | 23.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 139.2 | 2.4 | 0
09 - 10 |  |  | 384.4 | 120 | 30 | 40.8 | 40.4 | 105.6 | 25.6 | 25.8 | 66 | 65.8 | 31.6 | 31.6 | 45.2 | 24 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 138.4 | 3.6 | 0
10 - 11 |  |  | 373.2 | 115.2 | 8 | 40.8 | 41.2 | 107.2 | 26.4 | 26.2 | 75.6 | 75.8 | 31.6 | 31.2 | 47.6 | 23.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 136.8 | 4.8 | 0
11 - 12 |  |  | 371.2 | 108 | 14.8 | 40.8 | 40 | 105.6 | 25.2 | 25.2 | 74 | 74 | 28.4 | 28.4 | 44.8 | 23.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 131.2 | 4.8 | 0
12 - 13 |  |  | 372.4 | 105.6 | 18 | 39.6 | 40.4 | 105.6 | 26.8 | 27 | 72.4 | 72.4 | 29.6 | 30 | 46.4 | 20.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 132 | 4.8 | 0
13 - 14 |  |  | 379.2 | 108 | 20.8 | 40.8 | 39.6 | 104.8 | 25.6 | 25.6 | 70.8 | 70.6 | 29.2 | 29 | 46.4 | 22.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 138.4 | 3.6 | 1.2
14 - 15 |  |  | 375.6 | 100.8 | 20 | 39.6 | 38.8 | 104 | 24 | 23.8 | 68 | 68 | 30.4 | 30.6 | 43.6 | 19.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 139.2 | 4.8 | 0
15 - 16 |  |  | 404.4 | 112.8 | 45.2 | 38.4 | 39.6 | 107.2 | 26 | 26 | 75.6 | 75.6 | 35.2 | 35 | 46.4 | 18.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 134.4 | 3.6 | 0
16 - 17 |  |  | 408.8 | 108 | 45.6 | 37.2 | 37.6 | 101.6 | 29.2 | 29.2 | 77.6 | 77.6 | 32.8 | 32.6 | 46.8 | 18.4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145.6 | 1.2 | 0
17 - 18 |  |  | 412.4 | 108 | 44.4 | 38.4 | 39.2 | 101.6 | 29.6 | 29.8 | 76 | 76 | 30.4 | 30.4 | 49.2 | 19.6 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 419.6 | 110.4 | 41.6 | 40.8 | 41.2 | 108.8 | 29.6 | 29.6 | 74.8 | 74.8 | 28 | 28.4 | 50.4 | 21.2 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 423.2 | 112.8 | 40 | 42 | 42.4 | 108 | 30 | 29.8 | 76.4 | 76.4 | 26.8 | 26.6 | 52.8 | 20.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 419.2 | 110.4 | 39.2 | 39.6 | 44.8 | 108.8 | 29.2 | 29.2 | 74.8 | 74.6 | 24.8 | 25 | 51.2 | 20.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 397.6 | 108 | 36.8 | 36 | 42.4 | 105.6 | 28 | 28 | 68.8 | 69.2 | 22.8 | 22.8 | 50.4 | 20.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 388.8 | 108 | 38.4 | 36 | 43.2 | 100 | 28 | 28 | 68 | 67.8 | 22 | 21.8 | 47.2 | 20.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 146.4 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 369.6 | 103.2 | 31.2 | 36 | 44 | 96.8 | 28.4 | 28.6 | 67.2 | 67.2 | 22 | 22 | 42 | 20 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 138.4 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 2460 | 740.4 | 844.8 | 946.4 | 2350.4 | 642 | 642.2 | 1584.8 | 1584.8 | 608.8 | 608.6 | 1064.4 | 462 | 0 | 0 | 398.4 | 0 | 0 | 3280 | 33.6 | 1.2
Потери в трансформаторах в режимный день 18.12.2019 по ПС Поселковая
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.9 | 16.9 | 16.9
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 61.9 | 61.9 | 61.9 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 64.3 | 64.3 | 64.3
Ток холостого хода | I x, % | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.63 | 0.63 | 0.63
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 4 | 9 | 18
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1164 | 1639.2 | 1872 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 432 | 652.8 | 806.4 | 1.596 | 2.292 | 2.6784 | P
| Q н, квар | 296.4 | 381.6 | 412.4 |  |  | Q н, квар | 79.2 | 120 | 108 | 0.3756 | 0.5016 | 0.5204 | Q
| S н, кВА | 1201.1449 | 1683.0316 | 1916.8875 |  |  | S н, кВА | 439.2 | 663.7378 | 813.6
Коэффициент загрузки | К з | 0.12011 | 0.1683 | 0.19169 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.04392 | 0.066374 | 0.08136
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.1931 | 18.0534 | 18.5745 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.024 | 17.1833 | 17.3256
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 76.8702 | 92.1585 | 101.419 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 65.0833 | 67.7579 | 70.149

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Поселковая |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч