## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Зеленцово" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 112.61 | 114.4 | 10.225 | 10.4
1:00 | 113.3 | 115.36 | 10.275 | 10.413
2:00 | 114.95 | 115.22 | 10.3 | 10.45
3:00 | 115.5 | 115.36 | 10.212 | 10.25
4:00 | 115.78 | 116.19 | 10.387 | 10.313
5:00 | 115.36 | 115.22 | 10.225 | 10.188
6:00 | 114.95 | 115.22 | 10.275 | 10.262
7:00 | 115.64 | 115.22 | 10.25 | 10.188
8:00 | 112.2 | 113.3 | 10.15 | 10.113
9:00 | 111.65 | 111.38 | 10.3 | 10.262
10:00 | 113.03 | 113.57 | 10.438 | 10.425
11:00 | 112.61 | 111.51 | 10.35 | 10.363
12:00 | 114.54 | 114.68 | 10.387 | 10.425
13:00 | 115.5 | 115.5 | 10.462 | 10.488
14:00 | 113.71 | 113.16 | 10.3 | 10.275
15:00 | 113.85 | 113.85 | 10.313 | 10.5
16:00 | 111.24 | 111.1 | 10.15 | 10.288
17:00 | 114.13 | 113.85 | 10.325 | 10.512
18:00 | 114.81 | 114.4 | 10.387 | 10.4
19:00 | 112.61 | 113.3 | 10.35 | 10.363
20:00 | 114.4 | 114.4 | 10.325 | 10.337
21:00 | 113.44 | 115.09 | 10.25 | 10.25
22:00 | 115.5 | 115.5 | 10.3 | 10.225
23:00 | 114.13 | 113.3 | 10.25 | 10.413
24:00 | 114.13 | 113.57 | 10.15 | 10.3
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Зеленцово" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ток Т-2 110 кВ | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН-1
|  |  | активный |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0.246 | 2.7 | 111.339 | - | 72.442 | - | 1.479 | 16.2 | 263.493 | - | 169.361 | - | 32369.706 | - | 391.966 | -
1:00 | 0.23918 | 2.6196 | 111.3449 | 35.4 | 72.4473 | 31.8 | 1.5448 | 16.9189 | 263.5337 | 244.2 | 169.3921 | 186.6 | 32381.256 | 11.55 | 392.2608 | 0.29483
2:00 | 0.24995 | 2.7376 | 111.3511 | 37.2 | 72.4528 | 33 | 1.4284 | 15.6441 | 263.5713 | 225.6 | 169.4209 | 172.8 | 32392.886 | 11.63 | 392.5557 | 0.29483
3:00 | 0.25485 | 2.7912 | 111.3576 | 39 | 72.4582 | 32.4 | 1.3091 | 14.3376 | 263.6072 | 215.4 | 169.4453 | 146.4 | 32404.062 | 11.176 | 392.8505 | 0.29483
4:00 | 0.25024 | 2.7407 | 111.3639 | 37.8 | 72.4636 | 32.4 | 1.2824 | 14.0448 | 263.6423 | 210.6 | 169.4693 | 144 | 32415.462 | 11.4 | 393.1453 | 0.29483
5:00 | 0.26902 | 2.9464 | 111.371 | 42.6 | 72.469 | 32.4 | 1.3091 | 14.3374 | 263.6786 | 217.8 | 169.4931 | 142.8 | 32426.748 | 11.286 | 393.4402 | 0.29483
6:00 | 0.3202 | 3.507 | 111.3802 | 55.2 | 72.4743 | 31.8 | 1.4998 | 16.4261 | 263.7221 | 261 | 169.5172 | 144.6 | 32437.922 | 11.174 | 393.735 | 0.29483
7:00 | 0.39411 | 4.3164 | 111.3921 | 71.4 | 72.4797 | 32.4 | 1.8676 | 20.4547 | 263.7788 | 340.2 | 169.5421 | 149.4 | 32448.806 | 10.884 | 394.0298 | 0.29483
8:00 | 0.40157 | 4.3982 | 111.4044 | 73.8 | 72.4848 | 30.6 | 2.0241 | 22.1684 | 263.8414 | 375.6 | 169.5663 | 145.2 | 32459.674 | 10.868 | 394.3246 | 0.29483
9:00 | 0.34259 | 3.7521 | 111.4146 | 61.2 | 72.4898 | 30 | 2.4428 | 26.7548 | 263.9144 | 438 | 169.6014 | 210.6 | 32470.556 | 10.882 | 394.6195 | 0.29483
10:00 | 0.31871 | 3.4906 | 111.4238 | 55.2 | 72.495 | 31.2 | 2.2768 | 24.9366 | 263.9815 | 402.6 | 169.636 | 207.6 | 32480.436 | 9.88 | 394.9143 | 0.29483
11:00 | 0.3021 | 3.3087 | 111.4323 | 51 | 72.5003 | 31.8 | 2.1431 | 23.4717 | 264.0434 | 371.4 | 169.6709 | 209.4 | 32490.488 | 10.052 | 395.2091 | 0.29483
12:00 | 0.30981 | 3.3932 | 111.4411 | 52.8 | 72.5056 | 31.8 | 1.9863 | 21.7551 | 264.1004 | 342 | 169.7039 | 198 | 32500.772 | 10.284 | 395.504 | 0.29483
13:00 | 0.31203 | 3.4175 | 111.4498 | 52.2 | 72.5112 | 33.6 | 1.7924 | 19.6313 | 264.1525 | 312.6 | 169.7325 | 171.6 | 32510.77 | 9.998 | 395.7988 | 0.29483
14:00 | 0.30051 | 3.2913 | 111.4583 | 51 | 72.5164 | 31.2 | 1.967 | 21.5435 | 264.2087 | 337.2 | 169.7656 | 198.6 | 32520.328 | 9.558 | 396.0936 | 0.29483
15:00 | 0.30826 | 3.3762 | 111.4671 | 52.8 | 72.5216 | 31.2 | 1.9273 | 21.1083 | 264.2639 | 331.2 | 169.7978 | 193.2 | 32530.488 | 10.16 | 396.3884 | 0.29483
16:00 | 0.38063 | 4.1688 | 111.4786 | 69 | 72.5268 | 31.2 | 2.1224 | 23.2458 | 264.3259 | 372 | 169.8311 | 199.8 | 32541.416 | 10.928 | 396.6833 | 0.29483
17:00 | 0.4402 | 4.8212 | 111.4922 | 81.6 | 72.5321 | 31.8 | 2.2204 | 24.3185 | 264.3937 | 406.8 | 169.8598 | 172.2 | 32552.826 | 11.41 | 396.9781 | 0.29483
18:00 | 0.41859 | 4.5846 | 111.5049 | 76.2 | 72.5377 | 33.6 | 2.2663 | 24.8214 | 264.4622 | 411 | 169.8907 | 185.4 | 32564.102 | 11.276 | 397.2729 | 0.29483
19:00 | 0.40065 | 4.3881 | 111.5169 | 72 | 72.5434 | 34.2 | 2.1632 | 23.6925 | 264.5274 | 391.2 | 169.9206 | 179.4 | 32575.18 | 11.078 | 397.5678 | 0.29483
20:00 | 0.38574 | 4.2248 | 111.5283 | 68.4 | 72.5492 | 34.8 | 1.9787 | 21.6714 | 264.5864 | 354 | 169.9493 | 172.2 | 32586.398 | 11.218 | 397.8626 | 0.29483
21:00 | 0.35276 | 3.8636 | 111.5384 | 60.6 | 72.5551 | 35.4 | 1.7966 | 19.677 | 264.6394 | 318 | 169.9765 | 163.2 | 32597.632 | 11.234 | 398.1574 | 0.29483
22:00 | 0.29527 | 3.234 | 111.5465 | 48.6 | 72.5606 | 33 | 1.641 | 17.9733 | 264.6867 | 283.8 | 170.0034 | 161.4 | 32608.748 | 11.116 | 398.4523 | 0.29483
23:00 | 0.26479 | 2.9001 | 111.5535 | 42 | 72.5659 | 31.8 | 1.5734 | 17.2328 | 264.7304 | 262.2 | 170.0319 | 171 | 32619.996 | 11.248 | 398.7471 | 0.29483
24:00 | 0.25104 | 2.7495 | 111.56 | 39 | 72.5711 | 31.2 | 1.5335 | 16.7952 | 264.7716 | 247.2 | 170.0617 | 178.8 | 32631.358 | 11.362 | 399.0419 | 0.29483
Итого |  |  |  | 1326 |  | 774.6 |  |  |  | 7671.6 |  | 4204.2 |  | 261.652 |  | 7.0759
Максимум | 0.4402 | 4.8212 |  |  |  |  | 2.4428 | 26.7548
Минимум | 0.23918 | 2.6196 |  |  |  |  | 1.2824 | 14.0448
Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ Зеленцово в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-110 кВ Рослятино-Зеленцово
Время | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  |  |  | реактивный
|  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 15 | 1848.3116 | - | 1836.7744 | - | 2760.7285 | - | 517.7694 | -
1:00 | 12.9004 | 1848.3149 | 217.8 | 1836.7803 | 389.4 | 2760.7673 | 2560.8 | 517.7694 | 0
2:00 | 15.2128 | 1848.3149 | 0 | 1836.7942 | 917.4 | 2760.811 | 2884.2 | 517.7694 | 0
3:00 | 13.0435 | 1848.3198 | 323.4 | 1836.7979 | 244.2 | 2760.8503 | 2593.8 | 517.7694 | 0
4:00 | 10.6836 | 1848.3269 | 468.6 | 1836.7983 | 26.4 | 2760.8818 | 2079 | 517.7694 | 0
5:00 | 9.2432 | 1848.3369 | 660 | 1836.7991 | 52.8 | 2760.9081 | 1735.8 | 517.7694 | 0
6:00 | 10.2121 | 1848.355 | 1194.6 | 1836.7991 | 0 | 2760.933 | 1643.4 | 517.7694 | 0
7:00 | 9.7014 | 1848.3591 | 270.6 | 1836.8016 | 165 | 2760.9622 | 1927.2 | 517.7694 | 0
8:00 | 11.7803 | 1848.3607 | 105.6 | 1836.8092 | 501.6 | 2760.9972 | 2310 | 517.7694 | 0
9:00 | 21.6885 | 1848.3607 | 0 | 1836.8472 | 2508 | 2761.0504 | 3511.2 | 517.7694 | 0
10:00 | 29.1976 | 1848.3607 | 0 | 1836.9038 | 3735.6 | 2761.1178 | 4448.4 | 517.7694 | 0
11:00 | 31.3454 | 1848.3607 | 0 | 1836.9623 | 3861 | 2761.192 | 4897.2 | 517.7694 | 0
12:00 | 31.1536 | 1848.3607 | 0 | 1837.0233 | 4026 | 2761.2634 | 4712.4 | 517.7694 | 0
13:00 | 42.4712 | 1848.3607 | 0 | 1837.1089 | 5649.6 | 2761.3586 | 6283.2 | 517.7694 | 0
14:00 | 40.6795 | 1848.3607 | 0 | 1837.1944 | 5643 | 2761.4465 | 5801.4 | 517.7694 | 0
15:00 | 30.1425 | 1848.3607 | 0 | 1837.2561 | 4072.2 | 2761.5132 | 4402.2 | 517.7694 | 0
16:00 | 29.6609 | 1848.3607 | 0 | 1837.3121 | 3696 | 2761.5829 | 4600.2 | 517.7694 | 0
17:00 | 34.4895 | 1848.3607 | 0 | 1837.3769 | 4276.8 | 2761.6642 | 5365.8 | 517.7694 | 0
18:00 | 25.6824 | 1848.3607 | 0 | 1837.4162 | 2593.8 | 2761.7309 | 4402.2 | 517.7694 | 0
19:00 | 24.8536 | 1848.3607 | 0 | 1837.4538 | 2481.6 | 2761.7957 | 4276.8 | 517.7694 | 0
20:00 | 21.6697 | 1848.3607 | 0 | 1837.4907 | 2435.4 | 2761.8496 | 3557.4 | 517.7694 | 0
21:00 | 21.0813 | 1848.3607 | 0 | 1837.5303 | 2613.6 | 2761.8993 | 3280.2 | 517.7694 | 0
22:00 | 29.1481 | 1848.3607 | 0 | 1837.5905 | 3973.2 | 2761.9633 | 4224 | 517.7694 | 0
23:00 | 29.0458 | 1848.3607 | 0 | 1837.6551 | 4263.6 | 2762.0224 | 3900.6 | 517.7694 | 0
24:00 | 25.5472 | 1848.3607 | 0 | 1837.7102 | 3636.6 | 2762.0762 | 3550.8 | 517.7694 | 0
Итого |  |  | 3240.6 |  | 61762.8 |  | 88948.2 |  | 0
Максимум | 42.4712
Минимум | 9.2432
Исполнитель |  |  | Легостаев Д.А.
телефон |  |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/10 кВ Зеленцово в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Аргуново | [5 empty] | ВЛ-10кВ Ильинское |  |  |  |  | ВЛ-10кВ РТС |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Новый Путь
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 2.7 | 208.495 | - | 136.116 | - | 9 | 344.322 | - | 194.794 | - | 1.2 | 133.594 | - | 48.384 | - | 7 | 660.355 | - | 545.657 | -
1:00 | 2.6215 | 208.5129 | 35.8 | 136.1317 | 31.4 | 8.8179 | 344.3654 | 130.2 | 194.8251 | 93.3 | 1.0882 | 133.6116 | 17.6 | 48.393 | 9 | 7.0328 | 660.4509 | 95.9 | 545.7414 | 84.4
2:00 | 2.7138 | 208.5313 | 36.8 | 136.1481 | 32.8 | 8.1452 | 344.406 | 121.8 | 194.8531 | 84 | 1.0833 | 133.6291 | 17.5 | 48.402 | 9 | 6.4623 | 660.5369 | 86 | 545.8213 | 79.9
3:00 | 2.7885 | 208.5506 | 38.6 | 136.1645 | 32.8 | 7.5996 | 344.4452 | 117.6 | 194.8772 | 72.3 | 1.0101 | 133.6458 | 16.7 | 48.4096 | 7.6 | 5.7552 | 660.6174 | 80.5 | 545.888 | 66.7
4:00 | 2.7336 | 208.5695 | 37.8 | 136.1806 | 32.2 | 7.6591 | 344.4847 | 118.5 | 194.9015 | 72.9 | 1.0201 | 133.6627 | 16.9 | 48.4172 | 7.6 | 5.3993 | 660.6924 | 75 | 545.9512 | 63.2
5:00 | 2.9376 | 208.5907 | 42.4 | 136.1968 | 32.4 | 7.9566 | 344.5263 | 124.8 | 194.9258 | 72.9 | 1.0172 | 133.6798 | 17.1 | 48.4242 | 7 | 5.4042 | 660.7676 | 75.2 | 546.0143 | 63.1
6:00 | 3.4865 | 208.6182 | 55 | 136.2125 | 31.4 | 9.1441 | 344.5756 | 147.9 | 194.951 | 75.6 | 1.1218 | 133.6989 | 19.1 | 48.4313 | 7.1 | 6.1776 | 660.8612 | 93.6 | 546.0762 | 61.9
7:00 | 4.3164 | 208.6539 | 71.4 | 136.2287 | 32.4 | 11.6232 | 344.641 | 196.2 | 194.977 | 78 | 1.4089 | 133.7236 | 24.7 | 48.438 | 6.7 | 7.4432 | 660.9803 | 119.1 | 546.1402 | 64
8:00 | 4.3778 | 208.6906 | 73.4 | 136.244 | 30.6 | 13.2082 | 344.7167 | 227.1 | 195.0028 | 77.4 | 1.3211 | 133.7467 | 23.1 | 48.4445 | 6.5 | 7.642 | 661.1048 | 124.5 | 546.2016 | 61.4
9:00 | 3.7619 | 208.7212 | 61.2 | 136.2592 | 30.4 | 16.3071 | 344.808 | 273.9 | 195.0404 | 112.8 | 1.2956 | 133.7698 | 23.1 | 48.449 | 4.5 | 9.2801 | 661.2452 | 140.4 | 546.2949 | 93.3
10:00 | 3.4798 | 208.7488 | 55.2 | 136.2746 | 30.8 | 14.8688 | 344.8903 | 246.9 | 195.0769 | 109.5 | 1.1889 | 133.7909 | 21.1 | 48.4536 | 4.6 | 9.014 | 661.3792 | 134 | 546.389 | 94.1
11:00 | 3.2935 | 208.7742 | 50.8 | 136.2904 | 31.6 | 13.7968 | 344.965 | 224.1 | 195.1143 | 112.2 | 1.2083 | 133.8122 | 21.3 | 48.4589 | 5.3 | 8.5739 | 661.5045 | 125.3 | 546.4815 | 92.5
12:00 | 3.3894 | 208.8005 | 52.6 | 136.3064 | 32 | 12.4379 | 345.0322 | 201.6 | 195.1483 | 102 | 1.0883 | 133.8313 | 19.1 | 48.464 | 5.1 | 8.3369 | 661.6254 | 120.9 | 546.5727 | 91.2
13:00 | 3.4235 | 208.8266 | 52.2 | 136.3233 | 33.8 | 11.7516 | 345.0962 | 192 | 195.1794 | 93.3 | 1.1043 | 133.8507 | 19.4 | 48.4691 | 5.1 | 6.8414 | 661.7259 | 100.5 | 546.6458 | 73.1
14:00 | 3.2459 | 208.8518 | 50.4 | 136.3386 | 30.6 | 12.0703 | 345.161 | 194.4 | 195.2132 | 101.4 | 0.99872 | 133.8683 | 17.6 | 48.4735 | 4.4 | 8.5935 | 661.8512 | 125.3 | 546.7389 | 93.1
15:00 | 3.3913 | 208.8783 | 53 | 136.3543 | 31.4 | 11.5234 | 345.2229 | 185.7 | 195.2454 | 96.6 | 1.0889 | 133.8873 | 19 | 48.479 | 5.5 | 8.5668 | 661.977 | 125.8 | 546.8305 | 91.6
16:00 | 4.1342 | 208.9125 | 68.4 | 136.3698 | 31 | 12.4656 | 345.2914 | 205.5 | 195.2771 | 95.1 | 1.3158 | 133.9103 | 23 | 48.4855 | 6.5 | 9.5208 | 662.1195 | 142.5 | 546.9285 | 98
17:00 | 4.811 | 208.9532 | 81.4 | 136.3857 | 31.8 | 13.7079 | 345.3695 | 234.3 | 195.3052 | 84.3 | 1.5843 | 133.9377 | 27.4 | 48.4943 | 8.8 | 9.0933 | 662.2644 | 144.9 | 547.0078 | 79.3
18:00 | 4.5846 | 208.9913 | 76.2 | 136.4025 | 33.6 | 14.0399 | 345.4485 | 237 | 195.3366 | 94.2 | 1.6773 | 133.9669 | 29.2 | 48.503 | 8.7 | 9.1424 | 662.4083 | 143.9 | 547.0907 | 82.9
19:00 | 4.3782 | 209.0272 | 71.8 | 136.4196 | 34.2 | 13.8628 | 345.5261 | 232.8 | 195.3686 | 96 | 1.5042 | 133.9929 | 26 | 48.5114 | 8.4 | 8.3461 | 662.54 | 131.7 | 547.1658 | 75.1
20:00 | 4.2153 | 209.0612 | 68 | 136.4372 | 35.2 | 12.6974 | 345.5965 | 211.2 | 195.3995 | 92.7 | 1.4105 | 134.017 | 24.1 | 48.5201 | 8.7 | 7.5964 | 662.6582 | 118.2 | 547.237 | 71.2
21:00 | 3.8676 | 209.0916 | 60.8 | 136.4548 | 35.2 | 11.0562 | 345.6574 | 182.7 | 195.4273 | 83.4 | 1.3757 | 134.0405 | 23.5 | 48.5286 | 8.5 | 7.2809 | 662.7694 | 111.2 | 547.3086 | 71.6
22:00 | 3.2005 | 209.1156 | 48 | 136.4712 | 32.8 | 10.1949 | 345.712 | 163.8 | 195.4561 | 86.4 | 1.2506 | 134.0618 | 21.3 | 48.5365 | 7.9 | 6.5753 | 662.8678 | 98.4 | 547.3763 | 67.7
23:00 | 2.8935 | 209.1366 | 42 | 136.487 | 31.6 | 9.7121 | 345.7624 | 151.2 | 195.4864 | 90.9 | 1.1523 | 134.0811 | 19.3 | 48.5446 | 8.1 | 6.3933 | 662.959 | 91.2 | 547.4482 | 71.9
24:00 | 2.7564 | 209.1561 | 39 | 136.5027 | 31.4 | 9.5643 | 345.8104 | 144 | 195.5188 | 97.2 | 1.1401 | 134.0998 | 18.7 | 48.5535 | 8.9 | 6.1074 | 663.0428 | 83.8 | 547.5209 | 72.7
Итого |  |  | 1322.2 |  | 773.4 |  |  | 4465.2 |  | 2174.4 |  |  | 505.8 |  | 169.5 |  |  | 2687.8 |  | 1863.9
Максимум | 4.811 |  |  |  |  | 16.3071 |  |  |  |  | 1.6773 |  |  |  |  | 9.5208
Минимум | 2.6215 |  |  |  |  | 7.5996 |  |  |  |  | 0.99872 |  |  |  |  | 5.3993
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22