## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Завражье" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.4 | 10.438
1:00 | 10.425 | 10.462
2:00 | 10.425 | 10.438
3:00 | 10.387 | 10.35
4:00 | 10.587 | 10.575
5:00 | 10.313 | 10.325
6:00 | 10.475 | 10.488
7:00 | 10.387 | 10.4
8:00 | 10.225 | 10.262
9:00 | 10.238 | 10.262
10:00 | 10.325 | 10.387
11:00 | 10.225 | 10.3
12:00 | 10.387 | 10.413
13:00 | 10.288 | 10.313
14:00 | 10.363 | 10.413
15:00 | 10.462 | 10.512
16:00 | 10.238 | 10.188
17:00 | 10.512 | 10.475
18:00 | 10.413 | 10.387
19:00 | 10.363 | 10.35
20:00 | 10.375 | 10.35
21:00 | 10.238 | 10.25
22:00 | 10.35 | 10.35
23:00 | 10.325 | 10.325
24:00 | 10.163 | 10.212
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Завражье" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | 1763.1 | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 11.8 | 2185.6478 | - | 1273.082 | - | 5.5 | 950.6501 | - | 676.4814 | - | 152428.944 | - | 1206.554 | -
1:00 | 11.6617 | 2185.6995 | 155.1 | 1273.1142 | 96.6 | 5.3423 | 950.6673 | 68.8 | 676.498 | 66.4 | 152439.308 | 10.364 | 1206.6096 | 0.05558
2:00 | 11.8421 | 2185.752 | 157.5 | 1273.1471 | 98.7 | 5.2944 | 950.6842 | 67.6 | 676.5147 | 66.8 | 152447.4 | 8.092 | 1206.6652 | 0.05558
3:00 | 11.4586 | 2185.8028 | 152.4 | 1273.1794 | 96.9 | 5.3266 | 950.7015 | 69.2 | 676.5314 | 66.8 | 152457.52 | 10.12 | 1206.7207 | 0.05558
4:00 | 11.1654 | 2185.8523 | 148.5 | 1273.2118 | 97.2 | 5.4068 | 950.719 | 70 | 676.5482 | 67.2 | 152466.841 | 9.321 | 1206.7763 | 0.05558
5:00 | 12.2256 | 2185.9065 | 162.6 | 1273.2445 | 98.1 | 5.6239 | 950.7378 | 75.2 | 676.5651 | 67.6 | 152476.199 | 9.358 | 1206.8319 | 0.05558
6:00 | 14.3008 | 2185.9699 | 190.2 | 1273.2764 | 95.7 | 5.8869 | 950.7587 | 83.6 | 676.5813 | 64.8 | 152486.722 | 10.523 | 1206.8875 | 0.05558
7:00 | 19.1955 | 2186.055 | 255.3 | 1273.3092 | 98.4 | 6.9187 | 950.7852 | 106 | 676.5979 | 66.4 | 152494.964 | 8.242 | 1206.9431 | 0.05558
8:00 | 32.1429 | 2186.1975 | 427.5 | 1273.3822 | 219 | 7.0287 | 950.8131 | 111.6 | 676.6128 | 59.6 | 152504.769 | 9.805 | 1206.9986 | 0.05558
9:00 | 27.9023 | 2186.3212 | 371.1 | 1273.4423 | 180.3 | 7.2451 | 950.8419 | 115.2 | 676.6284 | 62.4 | 152514.246 | 9.477 | 1207.0542 | 0.05558
10:00 | 24.4286 | 2186.4295 | 324.9 | 1273.4935 | 153.6 | 8.6069 | 950.8747 | 131.2 | 676.6493 | 83.6 | 152523.909 | 9.663 | 1207.1098 | 0.05558
11:00 | 24.3383 | 2186.5374 | 323.7 | 1273.5579 | 193.2 | 9.9101 | 950.9103 | 142.4 | 676.6762 | 107.6 | 152531.486 | 7.577 | 1207.1654 | 0.05558
12:00 | 21.9925 | 2186.6349 | 292.5 | 1273.6152 | 171.9 | 8.0818 | 950.9408 | 122 | 676.6961 | 79.6 | 152540.93 | 9.444 | 1207.221 | 0.05558
13:00 | 15.5414 | 2186.7038 | 206.7 | 1273.6457 | 91.5 | 5.56 | 950.9624 | 86.4 | 676.7088 | 50.8 | 152547.731 | 6.801 | 1207.2765 | 0.05558
14:00 | 24.0226 | 2186.8103 | 319.5 | 1273.7178 | 216.3 | 9.928 | 950.9988 | 145.6 | 676.7349 | 104.4 | 152557.095 | 9.364 | 1207.3321 | 0.05558
15:00 | 18.9925 | 2186.8945 | 252.6 | 1273.7685 | 152.1 | 7.8999 | 951.028 | 116.8 | 676.7554 | 82 | 152564.291 | 7.196 | 1207.3877 | 0.05558
16:00 | 19.8496 | 2186.9825 | 264 | 1273.8061 | 112.8 | 8.7443 | 951.061 | 132 | 676.7773 | 87.6 | 152574.339 | 10.048 | 1207.4433 | 0.05558
17:00 | 20.9323 | 2187.0753 | 278.4 | 1273.8391 | 99 | 7.3388 | 951.0897 | 114.8 | 676.7941 | 67.2 | 152585.591 | 11.252 | 1207.4989 | 0.05558
18:00 | 19.8722 | 2187.1634 | 264.3 | 1273.872 | 98.7 | 6.8563 | 951.1171 | 109.6 | 676.8087 | 58.4 | 152595.143 | 9.552 | 1207.5544 | 0.05558
19:00 | 19.0376 | 2187.2478 | 253.2 | 1273.9041 | 96.3 | 6.2759 | 951.1418 | 98.8 | 676.8227 | 56 | 152605.018 | 9.875 | 1207.61 | 0.05558
20:00 | 17.4586 | 2187.3252 | 232.2 | 1273.9357 | 94.8 | 6.3124 | 951.1665 | 98.8 | 676.837 | 57.2 | 152613.453 | 8.435 | 1207.6656 | 0.05558
21:00 | 16.015 | 2187.3962 | 213 | 1273.9664 | 92.1 | 5.8369 | 951.1891 | 90.4 | 676.8507 | 54.8 | 152622.932 | 9.479 | 1207.7212 | 0.05558
22:00 | 14.1429 | 2187.4589 | 188.1 | 1273.9971 | 92.1 | 5.6219 | 951.2103 | 84.8 | 676.8647 | 56 | 152630.958 | 8.026 | 1207.7768 | 0.05558
23:00 | 12.4962 | 2187.5143 | 166.2 | 1274.0263 | 87.6 | 4.94 | 951.2279 | 70.4 | 676.8784 | 54.8 | 152640.603 | 9.645 | 1207.8323 | 0.05558
24:00 | 11.7293 | 2187.5663 | 156 | 1274.0547 | 85.2 | 4.6573 | 951.2439 | 64 | 676.8919 | 54 | 152648.127 | 7.524 | 1207.8879 | 0.05558
Итого |  |  | 5755.5 |  | 2918.1 |  |  | 2375.2 |  | 1642 |  | 219.183 |  | 1.3339
Максимум | 32.1429 |  |  |  |  | 9.928
Минимум | 11.1654 |  |  |  |  | 4.6573
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Завражье в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Ермаково | [5 empty] | ВЛ-10кВ Старыгино |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Высокая
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 11 | 3767.5431 | - | 2230.8152 | - | 2.5 | 1114.1829 | - | 946.345 | - | 3 | 1854.4217 | - | 1178.8362 | -
1:00 | 10.0731 | 3767.6467 | 155.4 | 2230.8796 | 96.6 | 2.2428 | 1114.2076 | 24.7 | 946.3774 | 32.4 | 3.0994 | 1854.4658 | 44.1 | 1178.8712 | 35
2:00 | 10.2577 | 3767.752 | 157.95 | 2230.9455 | 98.85 | 2.2561 | 1114.2319 | 24.3 | 946.4104 | 33 | 3.0384 | 1854.5088 | 43 | 1178.9058 | 34.6
3:00 | 9.9604 | 3767.8538 | 152.7 | 2231.0102 | 97.05 | 2.2297 | 1114.2566 | 24.7 | 946.4425 | 32.1 | 3.0968 | 1854.5526 | 43.8 | 1178.9411 | 35.3
4:00 | 9.7958 | 3767.9531 | 148.95 | 2231.0751 | 97.35 | 2.2891 | 1114.2819 | 25.3 | 946.4755 | 33 | 3.1176 | 1854.5972 | 44.6 | 1178.976 | 34.9
5:00 | 10.4769 | 3768.0617 | 162.9 | 2231.1407 | 98.4 | 2.3326 | 1114.3081 | 26.2 | 946.5088 | 33.3 | 3.2914 | 1854.6456 | 48.4 | 1179.0111 | 35.1
6:00 | 11.762 | 3768.189 | 190.95 | 2231.2046 | 95.85 | 2.4373 | 1114.3388 | 30.7 | 946.5407 | 31.9 | 3.4496 | 1854.6983 | 52.7 | 1179.045 | 33.9
7:00 | 15.0961 | 3768.3596 | 255.9 | 2231.2703 | 98.55 | 2.9202 | 1114.3808 | 42 | 946.5731 | 32.4 | 3.9986 | 1854.762 | 63.7 | 1179.0799 | 34.9
8:00 | 26.5016 | 3768.6453 | 428.55 | 2231.4165 | 219.3 | 2.7565 | 1114.4219 | 41.1 | 946.6017 | 28.6 | 4.2722 | 1854.8327 | 70.7 | 1179.1119 | 32
9:00 | 22.7573 | 3768.8932 | 371.85 | 2231.5369 | 180.6 | 2.828 | 1114.4636 | 41.7 | 946.6317 | 30 | 4.4171 | 1854.9057 | 73 | 1179.1452 | 33.3
10:00 | 19.836 | 3769.1104 | 325.8 | 2231.6395 | 153.9 | 2.3727 | 1114.4982 | 34.6 | 946.6574 | 25.7 | 6.2342 | 1855.0023 | 96.6 | 1179.2043 | 59.1
11:00 | 20.8079 | 3769.3268 | 324.6 | 2231.7686 | 193.65 | 3.9083 | 1114.5485 | 50.3 | 946.7075 | 50.1 | 6.0019 | 1855.0943 | 92 | 1179.2628 | 58.5
12:00 | 18.7171 | 3769.5223 | 293.25 | 2231.8833 | 172.05 | 2.7298 | 1114.5856 | 37.1 | 946.7404 | 32.9 | 5.352 | 1855.1789 | 84.6 | 1179.3107 | 47.9
13:00 | 12.4659 | 3769.6603 | 207 | 2231.9445 | 91.8 | 1.9508 | 1114.6133 | 27.7 | 946.7625 | 22.1 | 3.6093 | 1855.2374 | 58.5 | 1179.3403 | 29.6
14:00 | 21.2953 | 3769.8739 | 320.4 | 2232.089 | 216.75 | 3.6101 | 1114.661 | 47.7 | 946.8075 | 45 | 6.318 | 1855.3348 | 97.4 | 1179.401 | 60.7
15:00 | 16.269 | 3770.0427 | 253.2 | 2232.1906 | 152.4 | 2.5097 | 1114.6955 | 34.5 | 946.8373 | 29.8 | 5.3902 | 1855.417 | 82.2 | 1179.4542 | 53.2
16:00 | 15.8489 | 3770.2192 | 264.75 | 2232.266 | 113.1 | 3.455 | 1114.7459 | 50.4 | 946.8747 | 37.4 | 5.2892 | 1855.4983 | 81.3 | 1179.5054 | 51.2
17:00 | 16.3158 | 3770.4054 | 279.3 | 2232.3321 | 99.15 | 2.9268 | 1114.7914 | 45.5 | 946.9022 | 27.5 | 4.412 | 1855.5674 | 69.1 | 1179.546 | 40.6
18:00 | 15.5624 | 3770.582 | 264.9 | 2232.3979 | 98.7 | 2.8768 | 1114.8369 | 45.5 | 946.9279 | 25.7 | 3.9796 | 1855.6313 | 63.9 | 1179.5798 | 33.8
19:00 | 14.9468 | 3770.7512 | 253.8 | 2232.4622 | 96.45 | 2.6068 | 1114.8773 | 40.4 | 946.9526 | 24.7 | 3.6691 | 1855.6896 | 58.3 | 1179.6121 | 32.3
20:00 | 13.8454 | 3770.9065 | 232.95 | 2232.5254 | 94.8 | 2.472 | 1114.9146 | 37.3 | 946.9776 | 25 | 3.8404 | 1855.7509 | 61.3 | 1179.6454 | 33.3
21:00 | 12.8011 | 3771.0488 | 213.45 | 2232.5869 | 92.25 | 2.3026 | 1114.9492 | 34.6 | 947.0011 | 23.5 | 3.5343 | 1855.8065 | 55.6 | 1179.6775 | 32.1
22:00 | 11.5594 | 3771.1746 | 188.7 | 2232.6483 | 92.1 | 2.0955 | 1114.9785 | 29.3 | 947.0254 | 24.3 | 3.5264 | 1855.8617 | 55.2 | 1179.71 | 32.5
23:00 | 10.3722 | 3771.2857 | 166.65 | 2232.7069 | 87.9 | 1.8569 | 1115.0026 | 24.1 | 947.049 | 23.6 | 3.0831 | 1855.9078 | 46.1 | 1179.7418 | 31.8
24:00 | 9.8038 | 3771.3899 | 156.3 | 2232.7638 | 85.35 | 1.7572 | 1115.0242 | 21.6 | 947.0725 | 23.5 | 2.9001 | 1855.9501 | 42.3 | 1179.7732 | 31.4
Итого |  |  | 5770.2 |  | 2922.9 |  |  | 841.3 |  | 727.5 |  |  | 1528.4 |  | 937
Максимум | 26.5016 |  |  |  |  | 3.9083 |  |  |  |  | 6.318
Минимум | 9.7958 |  |  |  |  | 1.7572 |  |  |  |  | 2.9001
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22