## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Загородная | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [17 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Оч.Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманский ао RS | 10 Загородная-Тепличный 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличный 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 | 4.416 | 4.416 | 0 | 0 | 864 | 864 | 564 | 564 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 855 | 9.6 | 10.8 | 513.6
01 - 02 | 4.416 | 4.4 | 0 | 0 | 840 | 842 | 536 | 536 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 832.8 | 9 | 10.2 | 484.8
02 - 03 | 4.544 | 4.544 | 0 | 0 | 856 | 856 | 524 | 522 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 846 | 9.6 | 10.8 | 471.2
03 - 04 | 4.352 | 4.352 | 0 | 0 | 836 | 836 | 512 | 514 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 828.6 | 9 | 10.8 | 463.6
04 - 05 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 852 | 852 | 528 | 526 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 844.2 | 9 | 10.8 | 475.6
05 - 06 | 4.32 | 4.336 | 0 | 0 | 868 | 868 | 604 | 606 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 858.6 | 9 | 11.4 | 554.8
06 - 07 | 4.352 | 4.352 | 0 | 0 | 936 | 934 | 708 | 708 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 925.8 | 9 | 10.8 | 658
07 - 08 | 4.416 | 4.416 | 0 | 0 | 952 | 952 | 772 | 770 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 942 | 10.2 | 12 | 718
08 - 09 | 4.416 | 4.416 | 0 | 0 | 992 | 994 | 780 | 782 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 981 | 13.2 | 12 | 731.2
09 - 10 | 4.416 | 4.416 | 0 | 0 | 976 | 974 | 752 | 750 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 962.4 | 13.2 | 15.6 | 724.4
10 - 11 | 4.448 | 4.432 | 0 | 0 | 944 | 944 | 760 | 760 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 932.4 | 13.2 | 18 | 731.2
11 - 12 | 4.416 | 4.416 | 0 | 0 | 924 | 924 | 740 | 740 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 911.4 | 12 | 12.6 | 713.2
12 - 13 | 4.416 | 4.432 | 0 | 0 | 948 | 950 | 736 | 736 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 936.6 | 13.8 | 13.2 | 710.8
13 - 14 | 4.416 | 4.4 | 0 | 0 | 948 | 948 | 736 | 736 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 937.8 | 12.6 | 16.2 | 708
14 - 15 | 4.416 | 4.432 | 0 | 0 | 960 | 958 | 740 | 742 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 945.6 | 12 | 18 | 712.8
15 - 16 | 4.416 | 4.416 | 0 | 0 | 980 | 982 | 816 | 816 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 970.8 | 12.6 | 16.8 | 759.2
16 - 17 | 4.416 | 4.4 | 0 | 0 | 1048 | 1048 | 844 | 842 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1038 | 10.8 | 16.8 | 782
17 - 18 | 4.448 | 4.448 | 0 | 0 | 1016 | 1016 | 868 | 868 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 1006.8 | 10.2 | 16.2 | 808
18 - 19 | 4.416 | 4.432 | 0 | 0 | 1036 | 1034 | 904 | 904 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1025.4 | 9.6 | 15.6 | 846.8
19 - 20 | 4.608 | 4.592 | 0 | 0 | 1056 | 1058 | 896 | 896 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 1048.2 | 9.6 | 12.6 | 840.4
20 - 21 | 4.48 | 4.496 | 0 | 0 | 1008 | 1008 | 884 | 884 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 997.2 | 10.2 | 11.4 | 828
21 - 22 | 4.608 | 4.592 | 0 | 0 | 1024 | 1022 | 836 | 838 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 1012.8 | 10.2 | 11.4 | 782.4
22 - 23 | 4.448 | 4.464 | 0 | 0 | 976 | 978 | 732 | 730 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 969 | 9.6 | 11.4 | 672.8
23 - 00 | 4.48 | 4.48 | 0 | 0 | 932 | 932 | 644 | 644 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 924 | 10.2 | 10.8 | 589.2
Сумма | 106.4 | 106.4 | 0 | 0 | 22772 | 22774 | 17416 | 17414 | 0 | 694.8 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 22532.4 | 257.4 | 316.2 | 16280
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Загородная | [17 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Загородная ТСН 1 ао | 0,4 Загородная ТСН 1 ао RS | 0,4 Загородная ТСН 2 ао | 0,4 Загородная ТСН 2 ао RS | 10 Загородная Т 1 ап | 10 Загородная Т 1 ап RS | 10 Загородная Т 2 ап | 10 Загородная Т 2 ап RS | 10 Загородная-Оч.Бараново ао RS | 10 Загородная-Парфеново ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 1 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 2 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 3 ао RS | 10 Загородная-Свинофабрика 4 ао RS | 10 Загородная-Солманский ао RS | 10 Загородная-Тепличный 1 ао RS | 10 Загородная-Тепличный 2 ао RS | 10 Загородная-Тоншалово 2 ао RS
00 - 01 |  |  |  |  | 196 | 198 | 224 | 224 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 184.2 | 12 | 29.4 | 154.8
01 - 02 |  |  |  |  | 192 | 192 | 224 | 222 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 180.6 | 12 | 29.4 | 151.6
02 - 03 |  |  |  |  | 192 | 190 | 216 | 216 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 178.8 | 11.4 | 28.8 | 148.8
03 - 04 |  |  |  |  | 180 | 180 | 208 | 210 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 169.2 | 11.4 | 27.6 | 142.8
04 - 05 |  |  |  |  | 176 | 176 | 204 | 202 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 165 | 10.8 | 27 | 138
05 - 06 |  |  |  |  | 184 | 184 | 212 | 214 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 172.2 | 10.8 | 27 | 146.8
06 - 07 |  |  |  |  | 192 | 190 | 220 | 218 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 178.8 | 10.8 | 27.6 | 151.6
07 - 08 |  |  |  |  | 208 | 212 | 232 | 232 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 199.2 | 12 | 29.4 | 163.6
08 - 09 |  |  |  |  | 232 | 228 | 260 | 260 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 216 | 12.6 | 30 | 188.8
09 - 10 |  |  |  |  | 244 | 244 | 236 | 236 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 231 | 12.6 | 33 | 193.6
10 - 11 |  |  |  |  | 240 | 242 | 256 | 258 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 229.2 | 12 | 36 | 212
11 - 12 |  |  |  |  | 244 | 244 | 248 | 248 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 231.6 | 12 | 31.8 | 206.4
12 - 13 |  |  |  |  | 228 | 228 | 244 | 244 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 216.6 | 12 | 30.6 | 204
13 - 14 |  |  |  |  | 248 | 250 | 248 | 246 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 236.4 | 12 | 33.6 | 200
14 - 15 |  |  |  |  | 256 | 254 | 244 | 246 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 242.4 | 12 | 35.4 | 202.4
15 - 16 |  |  |  |  | 260 | 260 | 280 | 278 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 244.8 | 12.6 | 33.6 | 202
16 - 17 |  |  |  |  | 236 | 236 | 260 | 260 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 222.6 | 13.8 | 33 | 186.4
17 - 18 |  |  |  |  | 220 | 218 | 276 | 278 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 207 | 12 | 34.8 | 202.4
18 - 19 |  |  |  |  | 216 | 216 | 264 | 264 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 203.4 | 12 | 33.6 | 190
19 - 20 |  |  |  |  | 212 | 212 | 260 | 260 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 199.8 | 12.6 | 30 | 188.4
20 - 21 |  |  |  |  | 208 | 212 | 260 | 260 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 198.6 | 12.6 | 30.6 | 187.6
21 - 22 |  |  |  |  | 212 | 210 | 256 | 254 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 198 | 12 | 30.6 | 184
22 - 23 |  |  |  |  | 208 | 206 | 244 | 246 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 193.8 | 12.6 | 30.6 | 174.8
23 - 00 |  |  |  |  | 204 | 208 | 248 | 246 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 194.4 | 12.6 | 30.6 | 173.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 5188 | 5190 | 5824 | 5822 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 4893.6 | 289.2 | 744 | 4294.4
Потери в трансформаторах в режимный день 18.12.2019 по ПС Загородная
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 17.1 | 17.1 | 17.1
Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 64 | 64 | 64 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз, кВт | 59.8 | 59.8 | 59.8
Ток холостого хода | I x, % | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 836 | 992 | 1016 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 512 | 780 | 868 | 1.348 | 1.772 | 1.884 | P
| Q н, квар | 180 | 232 | 220 |  |  | Q н, квар | 208 | 260 | 276 | 0.388 | 0.492 | 0.496 | Q
| S н, кВА | 855.1585 | 1018.7679 | 1039.5461 |  |  | S н, кВА | 552.6373 | 822.1922 | 910.8238
Коэффициент загрузки | К з | 0.085516 | 0.10188 | 0.10395 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.055264 | 0.082219 | 0.091082
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.268 | 17.4642 | 17.4916 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 17.2826 | 17.5042 | 17.5961
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 75.0443 | 78.4168 | 78.8872 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 82.3289 | 86.3684 | 88.0426

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Загородная |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч